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Atbildes uz jautājumiem par iepirkuma priekšmetu ID Nr. DN 2016/2

Jautājums 1: Lūdzam atsūtīt PVC logus un metāla ārdurvju specifikācijas, pareizi iezīmēts piemērs pielikumā.
Atbilde:

PVC logu un durvju izmēri norādīti tehniskajā specifikācijā (augstums, platums mm). PVC logu dalījumu paredzēt proporcionālu. Metāla ārdurvju dalījums saskaņā ar specifikācijā norādīto - proporcionāli (Bērzes iela 14, Dobele; Priežu iela 3, Gardene); durvju platums - 900mm, durvju mala - 280mm (Muldavas iela 11, Dobele).
Jautājums 2: Logu un metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājās Dobeles novadā, vai konkursa specifikācijā ar metala durvju platumiem nav kāda kļūda, jo 1.4 metri platumā sadalot uz pusem sanāk tikai 0.7 metri un tas ir krietni pasauri priekš ārdurvīm.
Atbilde:

Tehniskā specifikācijā dotais durvju platums ir norādīts saskaņā ar esošo durvju veidu (skatīt attēlā)
[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]L
IZVERIETY
BURVIS





Priežu iela 3, Gardene






Bērzes iela 14, Dobele

Atbildes sniedza:

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Tehniskās daļas vadītāja Renāte Trapiņa - Jēče

