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Atbildes uz jautājumiem par iepirkuma priekšmetu ID Nr. DN 2016/3

Jautājums 1: Vēlamies precizēt informācju par 3.daļas (Santehnikas materiāli) pozīcijām 67.-71.(kompensatori). Kāda veida caurulēm nepieciešami kompensatori?

Atbilde:

Tehniskajā specifikācijā uzskaitītie kompensatori nepieciešami karstā ūdens un apkures metāla cauruļu vibrāciju novēršanai.

Jautājums 2: Vai 72.-77.pozīcijā minētie filtri domāti drošības vārstiem?

Atbilde:

Tehniskajā specifikācijā norādītās 72. - 77.pozīcijas atkārtojas un ir vienādas ar 57. - 62.pozīcijām. Gan dubļu ķērājs (pozīcija 57. - 62), gan filtrs (pozīcija 72. - 77.pozīcija) paredzēti rupjo daļiņu atdalīšanai pirms skaitītāja, sūkņa utt. Lūdzam norādīt cenu visām pozīcijām - 57. - 62.pozīcijai un 72. - 77.pozīcijai.

Atbildes sniedza:

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Tehniskās daļas vadītāja Renāte Trapiņa - Jēče

