APSTIPRINĀTS

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”

iepirkumu komisijas sēdē

2021.gada 26.martā

Protokols Nr.26

IEPIRKUMA NOLIKUMS

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

„Dūmvadu, dūmkanālu un ventilācijas kanālu ar sodrēju pazīmēm tīrīšana un remonts daudzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā”

Iepirkuma ID Nr. SIA DN 2021/8

Dobele

2021

1. Informācija par iepirkuma priekšmetu un pasūtītāju

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. SIA DN 2021/8

1.2. Pasūtītājs: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348

Juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

1.3. Pasūtītāja kontaktpersonas:

1.3.1. Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” jurista palīgs Liene Krieviņa, telefons 63781306, e-pasts: juristapaligs@dobelesnamsaimnieks.lv;

1.3.2.  Kontaktpersona darbu izpildes jautājumos: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.

1.4. Iepirkuma CPV kods: 90915000-4.

1.5. Iepirkuma priekšmets: “Dūmvadu, dūmkanālu un ventilācijas kanālu ar sodrēju pazīmēm kanālu tīrīšana un remonts” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā. Darbu apjomi un adreses ir norādītas pielikumā Nr.5 „Tehniskā specifikācija”.

1.6. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents iesniedz savu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu.

1.7. Pircēja profils Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3275

2. Piedāvājuma iesniegšana

2.1.	Piedāvājumu iesniegšana notiek elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā- https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/54374 līdz EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam- 2021.gada 12.aprīlim plkst.14:00.

2.2.	Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un/ vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām.

2.3.	 Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu vai elektronisko pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas.

2.4. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam vismaz 60 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Pēc līguma noslēgšanas ar uzvarētāju pretendenta piedāvātajām cenām ir jābūt spēkā visā līguma darbības termiņā.

## Informācijas apmaiņas kārtība:

### Pasūtītājs un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstveidā.

### Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par iepirkuma nolikumu uzdod rakstveidā, adresējot tos Pasūtītājam sadaļā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī nolikuma 2.1. punktā minētajā adresē.

### Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz  3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas iepirkuma sadaļā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

### Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot iepirkuma sadaļā EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai.

### Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma sadaļā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

## Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem:

### Ieinteresētais piegādātājs iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā iepirkuma sadaļā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

### Ieinteresētais piegādātājs iepirkuma sadaļā EIS e-konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā iepirkuma nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.

### Lejuplādējot iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas iepirkuma sadaļā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

## Piedāvājuma noformēšanas prasības

## 5.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski sadaļā EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

## izmantojot iepirkuma sadaļas EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

## elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus iepirkuma sadaļas EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

## elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus iepirkuma sadaļas EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

5.2. Iepirkuma piedāvājuma dokumenti ir jāizstrādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodās ir jāpievieno pretendenta apstiprināts tulkojums.

5.3. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Piedāvājumu ir jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu.

5.4. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

5.5. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;

## 5.6. Piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;

## 5.7.Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.

## 5.8. Piegādātājam, noformējot piedāvājumu, jāievēro Iepirkuma nolikumā noteiktās prasības un piedāvājumā jāietver:

5.8.1. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1);

5.8.2. Pretendenta finanšu apgrozījums (pielikums Nr.2);

5.8.3. Pretendenta pieredzes apliecinājums (pielikums Nr.3);

5.8.4. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.4);

5.8.5. Tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.5);

5.8.6. Papildus pakalpojumu cenrādis (pielikums Nr.6);

5.8.7. Dokumentu kopijas, kas apliecina tiesības veikt sertificētu dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu. Apliecinājums par to, ka Pretendenta uzņēmumā un pakalpojuma līguma izpildes laikā nodarbināto kvalificēto (amata meistars vai amata zellis) skursteņslauķu skaits ir ne mazāks kā 3 (trīs) cilvēki (6.3.punkts).

Pretendents ir tiesīgs piedāvājumam pievienot arī citus dokumentus, ja uzskata par nepieciešamu.

6. Prasības pretendentiem

6.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publiskā iepirkuma likuma 42. panta minētie izslēgšanas nosacījumi.

6.3. Pretendenta rīcībā ir jābūt atbilstošam personālam:

6.3.1. krāšņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskā stāvokļa pārbaudei – sertificēti skursteņslaucītāji;

6.3.2. dūmvadu kanālu tīrīšanai – atbilstoši apmācīti skursteņslaucītāji;

6.3.3. Pretendenta uzņēmumā un pakalpojuma līguma izpildes laikā nodarbināto kvalificēto (amata meistars vai amata zellis) skursteņslauķu skaits ir ne mazāks kā 3 (trīs) cilvēki.

6.4. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2018., 2019., 2020.gadā) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu (pēc apjoma) dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanā un remontdarbu veikšanā, 3.pielikums. Iesniegt 2 atsauksmes par līdzvērtīgu darbu veikšanu.

6.5. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā.

6.6. Pretendentam ir jābūt spēkā esoša Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei (jābūt spēkā visu pakalpojuma sniegšanas periodu).

7. Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

7.1. Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme. Piedāvājumi tiks atvērti slēgtā Komisijas sēdē 2021.gada 19. aprīlī plkst.14:00.

7.2. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

7.3. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

7.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

7.5. Komisija pirms pretendentu kvalifikācijas atlases izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām prasībām.

7.6. Iepirkumu komisija noskaidro pretendentu pieredzi un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu dokumentiem, pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām vai arī nav iesniedzis prasītos dokumentus vai sniedzis nepatiesas ziņas, komisija patur tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

7.7. Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kurš būs ieguvis augstāko punktu skaitu saimnieciski izdevīgākā vērtēšanas skalā.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji:

| Nr.p.k. | Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijam |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma kopējā līgumcena (A) | 50 |
| 2. | Papildus darbu (6.Pielikums) kopējā cena (B) | 20 |
| 3. | Izsaukuma reaģēšanas laiks (6.Pielikums) (C) | 20 |
| Kopā maksimālais punktu skaits |  | 90 |

Piedāvājuma kopējo cenu iepirkuma komisija izvērtē šādi:

Galīgo vērtējumu veido vidēja aritmētiska cena. Vidējo aritmētisko aprēķina, izdalot visu elementu summu ar elementu skaitu.

Viszemāko vidējo aritmētisko cenu vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 50 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (zemākā aritmētiska cena/ piedāvātā cena) x 50.

Papildus darbu kopējo cenu iepirkuma komisija izvērtē šādi:

Galīgo vērtējumu veido vidēja aritmētiska cena. Vidējo aritmētisko aprēķina, izdalot kopas visu elementu summu ar kopas elementu skaitu.

Viszemāko vidējo aritmētisko cenu vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 20 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (zemākā aritmētiska cena/ piedāvātā cena) x 20.

Reaģēšanas laiku iepirkuma komisija izvērtē šādi: visīsāko pretendenta piedāvāto Reaģēšanas laiku (diennaktīs) vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 20 punktus.  Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (īsākais piedāvātais Reaģēšanas laiks /pretendenta piedāvātais Reaģēšanas laiks) x 20.

Ja iegūtais vērtējums sakrīt, tad priekšroka dodama tam pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu A kritērijā.

8. Citi noteikumi

8.1. Starp iepirkuma uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts pakalpojuma līgums ar termiņu līdz 2022.gada 28.februārim.  Līgums tiks slēgts par to summu, kādu būs piedāvājis uzvarētājs savā finanšu piedāvājumā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 68.punktā noteikto Pretendentam darbi jāveic 2 reizes līguma darbības laikā, tas ir, līdz 2021.gada 1.novembrim un līdz 2021.gada 1.martam.  Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības papildus Tehniskajā piedāvājumā norādītajam pakalpojumu apjomam pasūtīt arī vēl citus ar iepirkuma priekšmetu saistītus pakalpojumus (pielikums Nr.6), bet kopējā pakalpojumu vērtība līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt summu EUR 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 eiro centu).

8.2. Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai ir aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

8.3. Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, tad iepirkumu komisija var slēgt līgumu ar šo pretendentu tad, ja:

8.3.1.iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām;

8.3.2.uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

8.4. Nolikuma pielikumi:

Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikuma veidlapa;

Pielikums Nr.2 – Pretendenta finanšu apgrozījums;

Pielikums Nr.3 – Pretendenta pieredzes apliecinājums;

Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma veidlapa;

Pielikums Nr.5 – Tehniskā specifikācija;

Pielikums Nr.6 – Papildus pakalpojumu cenrādis;

Pielikums Nr.7 – Pakalpojuma līguma forma.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/8

nolikumam

Pretendenta pieteikums

_______________________[datums]

- Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt dūmvadu un ventilācijas kanālu ar sodrēju pazīmēm tīrīšanu un remontu (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2021/7), saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

2. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz __________ [vismaz 60 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa], un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma akceptēšanas gadījumā piekrītam slēgt pakalpojuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.

- Ar šo mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas Publiskā iepirkuma likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumi.

- ____________________ [pretendenta nosaukums] piedāvātais izsaukumu reaģēšanas laiks ārpuskārtas darbiem ir ___ diennakts/-is.

Piemērs: SIA “AP Dūmvadi” piedāvātais izsaukumu reaģēšanas laiks ārpuskārtas darbiem ir 2 diennaktis.

5. Informācija par pretendentu:

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |  |
| 3. | Reģistrācijas numurs: |  |  |
| 4. | Kontaktpersona: |  |  |
| 5. | Telefons: |  |  |
| 6. | E – pasts: |  |  |
| 7. | Pretendenta finanšu rekvizīti: |  |  |
| 7.1. Kredītiestādes nosaukums: |  |  |  |
| 7.2. Kredītiestādes SWIFT kods: |  |  |  |
| 7.3. Konta numurs: |  |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts: |  |  |  |

Pielikums Nr.2

Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/8

nolikumam

pretendenta FINANŠU APGROZĪJUMS

| 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads |
| --- | --- | --- |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................

Pielikums Nr.3

Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/8

nolikumam

pretendenta pieredzeS APLIECINĀJUMS

| Nr. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma apjoms, EUR (bez PVN) | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Izpildes gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................

Pielikums Nr.4

Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/8

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pasūtītājs | SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | “Dūmvadu un ventilācijas kanālu ar sodrēju pazīmēm tīrīšana un remonts” |

| Darbu veids: | Piedāvātā cena (EUR) bez PVN |
| --- | --- |
| Dūmvadu kanālu tīrīšana ar pakāji (sastādot aktu “Par tīrīšanas rezultātiem”) |  |
| Ventilācijas kanālu ar sodrēju pazīmēm tīrīšana (ar pakājes tīrīšanu) (sastādot aktu “Par tīrīšanas rezultātiem”) |  |
| Kopā: |  |
| PVN |  |
| Summa kopā ar PVN |  |

Piezīmes:

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

Pretendenta piedāvātajā kopējā cenā par visiem darbu veidiem ir jābūt iekļautām visām izmaksām (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kas ir saistītas ar piedāvāto darbu veikšanu – tajā skaitā arī transporta izdevumiem.

Sagatavojot finanšu piedāvājuma jāiesniedz pilna plānotā līgumcena- par 941 vienību (sk. Tehniskajā specifikācijā), pieņemot, ka visi kanāli tiks tīrīti ar pakāju tīrīšanu. Faktiskā līgumcena, līguma darbības laikā var mainīties, atkarībā no faktisko pakāju daudzuma.

__________________________                  			   ___________________

Amats, paraksta tiesīgā persona					Paraksts

__________________________

Datums

Pielikums Nr.5

Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/8

Nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| N.p.k | Dzīvojamās mājas adrese | Dūmvadu kanālu tīrīšana ar pakāji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kanālu skaits |
| Dobeles pilsēta |  |  |
| 1 | Avotu iela 5B, Dobele, Dobeles nov. | 4 |
| 2 | Bērzes iela 8, Dobele, Dobeles nov. | 4 |
| 3 | Bērzes iela 20, Dobele, Dobeles nov. | 20 |
| 4 | Bērzes iela 22, Dobele, Dobeles nov. | 11 |
| 5 | Brīvības iela 2, Dobele, Dobeles nov. | 11 |
| 6 | Brīvības iela 4, Dobele, Dobeles nov. | 2 |
| 7 | Brīvības iela 5, Dobele, Dobeles nov. | 4 |
| 8 | Brīvības iela 8, Dobele, Dobeles nov. | 4 |
| 9 | Brīvības iela 37, Dobele, Dobeles nov. | 4 |
| 10 | Brīvības iela 38, Dobele, Dobeles nov. | 4 |
| 11 | E. Francmaņa iela 4, Dobele, Dobeles nov. | 4 |
| 12 | Muldavas iela 2, Dobele, Dobeles nov. | 7 |
| 13 | Robežu iela 7, Dobele, Dobeles nov. | 4 |
| 14 | Robežu iela 23, Dobele, Dobeles nov. | 6 |
| 15 | Skolas iela 5, Dobele, Dobeles nov. | 15 |
| 16 | Tērvetes iela 5, Dobele, Dobeles nov. | 4 |
| 17 | Tērvetes iela 41, Dobele, Dobeles nov. | 3 |
| 18 | Upes iela 12, Dobele, Dobeles nov. | 2 |
| 19 | Upes iela 16, Dobele, Dobeles nov. | 3 |
| 20 | Uzvaras iela 8, Dobele, Dobeles nov. | 8 |
| 21 | Uzvaras iela 8a, Dobele, Dobeles nov. | 10 |
| 22 | Uzvaras iela 15, Dobele, Dobeles nov. | 6 |
| 23 | Uzvaras iela 25c, Dobele, Dobeles nov. | 2 |
| 24 | Uzvaras iela 29, Dobele, Dobeles nov. | 3 |
| 25 | Kr.Valdemāra iela 4, Dobele, Dobeles nov. | 6 |
| 26 | Zaļā iela 54, Dobele, Dobeles novads | 3 |
| Auru pagasts, Gardene |  |  |
| 27 | Gardenes iela 8, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 2 |
| 28 | Gardenes iela 15, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 6 |
| 29 | Gardenes iela 19, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 6 |
| 30 | Gardenes iela 21, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 6 |
| 31 | Gardenes iela 25, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 6 |
| 32 | Priežu iela 1, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 13 |
| 33 | Priežu iela 2, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 17 |
| 34 | Priežu iela 3, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 17 |
| 35 | Priežu iela 4, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 17 |
| 36 | Priežu iela 9, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 13 |
| Dobeles novads |  |  |
| 37 | "Atvari", Annenieku pag., Dobeles nov. | 5 |
| 38 | "Brūnas", Annenieku pag., Dobeles nov. | 5 |
| 39 | "Cerības", Annenieku pag., Dobeles nov. | 2 |
| 40 | "Draudzības 3", Annenieku pag., Dobeles nov. | 10 |
| 41 | "Ezermaļi", Annenieku pag., Dobeles nov. | 4 |
| 42 | "Kaķinieki 1", Annenieku pag., Dobeles nov. | 6 |
| 43 | "Kaķinieki 2", Annenieku pag., Dobeles nov. | 3 |
| 44 | "Kastaņas", Annenieku pag., Dobeles nov. | 5 |
| 45 | "Stacijas 1", Annenieku pag., Dobeles nov. | 2 |
| 46 | "Daujāti", Bērzes pag., Dobeles nov. | 1 |
| 47 | "Ģigumi 1", Bērzes pag., Dobeles nov. | 1 |
| 48 | "Ģigumi 2", Bērzes pag., Dobeles nov. | 3 |
| 49 | "Liepu 15", Šķibe, Bērzes pag., Dobeles nov. | 1 |
| 50 | "Ziedi", Bērzes pag., Dobeles nov. | 1 |
| 51 | "99km māja", Bikstu pag., Dobeles nov. | 4 |
| 52 | "Caunes", Bikstu pag., Dobeles nov. | 2 |
| 53 | "Kazarmas", Bikstu pag., Dobeles nov. | 4 |
| 54 | "Mazbiksti", Bikstu pag., Dobeles nov. | 1 |
| 55 | “Nāreikas”, Dobeles pag., Dobeles novads | 1 |
| 56 | Ausmaņa iela 8, Jaunbērze, Jaunbērzes pag. | 5 |
| 57 | "Kūles", Jaunbērzes pag., Dobeles nov. | 4 |
| 58 | "Maisiņi", Jaunbērzes pag., Dobeles nov. | 5 |
| 59 | "Počas", Jaunbērzes pag., Dobeles nov. | 4 |
| 60 | "Aptieka", Krimūnas, Dobeles nov. | 6 |
| 61 | "Kodoli", Krimūnas, Dobeles nov. | 5 |
| 62 | "Pūteļikvildas", Krimūnu pag., Dobeles nov. | 2 |
| 63 | "Sudāri", Krimūnu pag., Dobeles nov. | 4 |
| 64 | "Jaunsesava", Naudītes pag., Dobeles nov. | 2 |
| 65 | "Kliģi", Naudītes pag., Dobeles nov. | 2 |
| 66 | "Mazā skola", Naudītes pag., Dobeles nov. | 4 |
| 67 | "Pētervalde", Naudītes pag., Dobeles nov. | 5 |
| 68 | "Mārti", Zebrenes pag., Dobeles pag. | 3 |
| 69 | "Sarkankrogs", Zebrenes pag., Dobeles pag. | 3 |
| 70 | "Ielejas", Penkule, Dobeles nov. | 1 |
| 71 | "Pavasari", Penkule, Dobeles nov. | 12 |

| Dūmkanāli un ventilācijas kanāli ar sodrēju pazīmēm |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.p.k | Dzīvojamās mājas adrese | Ventilācijas kanālu tīrīšana ar pakāji |
|  |  | Kanālu skaits |
| 72 | Priežu iela 10, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 15 |
| 73 | Priežu iela 12, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 16 |
| 74 | Priežu iela 13, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 35 |
| 75 | Priežu iela 14, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 15 |
| 76 | Priežu iela 17, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 25 |
| 77 | Priežu iela 19, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 20 |
| 78 | Priežu iela 20, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 45 |
| 79 | Priežu iela 22, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 50 |
| 80 | Priežu iela 24, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 40 |
| 81 | Priežu iela 26, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 55 |
| 82 | Priežu iela 28, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 40 |
| 83 | Priežu iela 30, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. | 50 |
| 84 | Dārza iela 1, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov. | 11 |
| 85 | Dārza iela 2, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov. | 16 |
| 86 | Dārza iela 3, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov. | 14 |
| 87 | "Ziedugravas 1", Naudīte, Dobeles nov. | 12 |
| 88 | "Ziedugravas 5", Naudīte, Dobeles nov. | 30 |
| 89 | "Ziedugravas 7", Naudīte, Dobeles nov. | 28 |
| 90 | "Skolas 4", Annenieku pag., Dobeles nov. | 9 |
| 91 | Skolas iela 1, Krimūnas, Dobeles nov. | 12 |
| 92 | Skolas iela 3, Krimūnas, Dobeles nov. | 14 |
| N.p.k | Dzīvojamās mājas adrese | Dūmvadu kanālu tīrīšana gāze |
|  |  | Kanālu skaits |
| 93 | Brīvības iela 64, Dobele, Dobeles nov. (Gāze) | 1 |
| 94 | "Saulītes", Annenieku pag., Dobeles nov. (Gāze) | 1 |
| 95 | "Bastardi", Bērzes pag., Dobeles nov. (Gāze) | 1 |
| 96 | Ausmaņa iela 6, Jaunbērze, Jaunbērzes pag. (Gāze) | 1 |
| Vienību skaits kopā: |  | 941 |
| Vienas vienības cena: |  |  |
| Kopsumma EUR (bez PVN) par visām vienībām: |  |  |
| Par katru māju tiek sastādīts akts par dūmvadu apsekošanu, kopā - 96 gab. |  |  |

- Veicamo darbu apraksts:

  - Pretendents pēc darbu veikšanas sastāda aktu “Par tīrīšanas rezultātiem”.

  - Pretendentam jānodrošina Pakalpojuma izpilde pēc Pasūtītāja pieprasījuma atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”;

  - Pretendentam ir pienākums ievērot darba drošības noteikumu izpildi, strādājot augstumos. Pārliecināties, ka konkrētais objekts atbilst drošības prasībām. Pārliecināties, ka izmantojamiem darba drošības palīglīdzekļiem nav beidzies pārbaudes termiņš. Izmantot katrai konkrētajai situācijai atbilstošus individuālos darba drošības palīglīdzekļus. Izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus. Ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus;

  - Pretendents ir atbildīgs par sava darba rezultātu, kvalitāti, izsniegto aktu atbilstību objektam un ugunsdrošības noteikumu prasībām;

  - Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par savu darbinieku un darbā izmantotās tehnikas lietošanas drošību, par Pasūtītājam un trešajām personām radītiem zaudējumiem, par jumta vai ēku bojājumiem, kā arī pēc Pasūtītāja lūguma pilnībā novērš un/vai kompensē radītus zaudējumus un/vai bojājumus.

- Pakalpojuma ietvaros Pretendentam jānodrošina šādu darbu izpilde:

  - Apkures dūmvada tīrīšana ar pakāji - sastādot aktu par tīrīšanu;

  - Dūmkanālu un ventilācijas kanāla ar sodrēja pazīmēm tīrīšana (ar pakājes tīrīšanu)- sastādot aktu par tīrīšanu;

  - Jaunās tīramo lūkas ierīkošana (pēc pieprasījuma);

  - Jauns lauzums dūmvada kanālā un tā aizmūrēšana (pēc pieprasījuma);

  - Aizgruvumu likvidēšana dūmvadā vai dūmkanālā vai ventilācijas kanālā (pēc nepieciešamības)’;

  - Krāšņu, dūmvadu, dūmeju, dūmkanālu apsekošana - sastādot aktu par tehnisko stāvokli (pēc pieprasījuma);

  - Atkārtota tīrāmās lūkas izkalšana, aizmūrēšana - krāsnī, sildmūrī, dūmvadā (pēc pieprasījuma);

  - Sildmūra tīrīšana (pēc pieprasījuma);

  - Apkures ierīču pievadkanālu tīrīšana (pēc pieprasījuma);

  - Liesmu cauruļu tīrīšana apkures katlos (pēc pieprasījuma);

  - Dūmvadu apsekošana izmantojot video zondi (pēc pieprasījuma);

- Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam:

  - Visiem Pretendenta izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst spēkā esošajiem Latvijas nacionāliem standartiem un Eiropas Savienības standartiem.

  - Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu veicamo Pakalpojumu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo Pakalpojumu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Pretendentam jāizvērtē Pakalpojumu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu un Pakalpojuma tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana.

  - Pretendents veic Pakalpojumu ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, mehānismiem, darbarīkiem un materiāliem.

- Pakalpojumu izpildes laikā Pretendentam ēkā jānodrošina lietotāju funkcionālā darbība un jāparedz darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem un darba drošības prasībām;

- Pretendents pats ir atbildīgs par spēkā esošo darbu drošības (tai skaitā darba drošības, strādājot augstumā), ugunsdrošības noteikumu un objekta iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu objektā, kā arī par Pretendenta nodarbināto darbinieku obligātajām veselības pārbaudēm;

- Pretendenta piedāvātajā kopējā cenā par visiem darbu veidiem ir jābūt iekļautām visām izmaksām (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kas ir saistītas ar piedāvāto darbu veikšanu – tajā skaitā arī transporta izdevumiem.

- Pretendentam dūmvadu tīrīšanas darbi jāveic divas reizes līguma darbības laikā, tas ir, līdz 2021.gada 15.oktobrim un līdz 2022.gada 1.martam. Pretendentam ventilācijas kanālu ar sodrēja pazīmēm tīrīšanas darbi jāveic vienu reizi līguma darbības laikā.

- Pakalpojumu izpildes rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies Pakalpojuma izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem.

- Pretendents pirms līguma slēgšanas iesniedz sagatavotu darba grafiku.

Pielikums Nr.6

Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/8

nolikumam

Papildus pakalpojumu cenrādis

| Darba nosaukums |  |  | Mērvienība | Izcenojumi EUR bez PVN | Izcenojumi EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dūmvadu kanālu tīrīšana bez pakājes |  |  | kanāls |  |  |
| Pakājes tīrīšana |  |  | gab |  |  |
| Ventilācijas kanālu ar sodrēju pazīmēm tīrīšana (bez pakājes tīrīšanas) |  |  | kanāls |  |  |
| Skursteņu galvu pārmūrēšana |  |  | m2 |  |  |
| Parastā apkures kanāla tīrīšana 1-12 st. |  |  | kanāls |  |  |
| Ventilācijas kanāla ar sodrēja pazīmēm tīrīšana 1-12 st. |  |  | kanāls |  |  |
| Pastiprināta piesērējuma apkures dūmvada kanāla tīrīšana |  |  | kanāls |  |  |
| Ilgi netīrīta pastiprināta piesērējuma apkures dūmvada kanāla tīrīšana |  |  | kanāls |  |  |
| Aizgruvuma likvidēšana dūmvadā (ar fotofiksāciju) |  |  | t.m. |  |  |
| Aizgruvuma likvidēšana ventilācijas kanālā (ar fotofiksāciju) |  |  | t.m. |  |  |
| Ilgi netīrītas skursteņa pakājes tīrīšana (ar fotofiksāciju) |  |  | gab. |  |  |
| Pavarda tīrīšana |  |  | gab. |  |  |
| Krāsns vai sildmūra tīrīšana (viena tīrāmlūka) |  |  | gab. |  |  |
| Lokālas apkures centrālās apkures ierīces tīrīšana dzīvoklī |  |  | gab. |  |  |
| Pievadkanālu tīrīšana |  |  | t.m. |  |  |
| Jaunas tīrāmās lūkas izkalšana |  |  | gab. |  |  |
| Atkārtota tīrāmās lūkas izkalšana |  |  | gab. |  |  |
| Ventilācijas žalūziju tīrīšana |  |  | gab. |  |  |
| Ventilācijas kanālu vilkmes pārbaude |  |  | kanāls |  |  |
| Dūmvadu kanāla vilkmes pārbaude |  |  | kanāls |  |  |
| Sertificēta skursteņslaucītāja dzīvokļu apkures iekārtu, tehniskā stāvokļa pārbaude, akta sastādīšana |  |  | gab. |  |  |
| Sertificēta skursteņslaucītāja dūmvada kanāla apsekošana, akta sastādīšana |  |  | gab. |  |  |
| Sertificēta skursteņslaucītāja ventilācijas kanāla apsekošana, akta sastādīšana |  |  | kanāls |  |  |
| Dūmvadu tīrītāja izsaukums |  |  | reize |  |  |
| Vienas vienības izmaksas kopā EUR |  |  |  |  |  |

Pretendenta piedāvātais reaģēšanas laiks: ___ diennakts/-šu laikā no izsaukuma saņemšanas.

Pielikums Nr.7

Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/8

Nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr._________

Dobelē, 2021.gada ___.___________

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukta – Pasūtītājs, no vienas puses, un ____________________, reģ. Nr. __________, juridiskā adrese: ________ iela __, ___________, LV-____, tās _____________ _____________ personā, kurš darbojas saskaņā ar _________________, turpmāk tekstā saukta – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums:

      - Līguma priekšmets

1.1. Pamatojoties uz SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” veiktā iepirkuma (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2021/8) rezultātiem, Izpildītājs sniedz pakalpojumus (dūmvadu un ventilācijas kanālu ar sodrēju pazīmēm tīrīšana un remonts (avārijas situācijā esošo skursteņu galvu pārmūrēšana), avārijas darbu veikšana), bet Pircējs pieņem un apmaksā pakalpojumus, atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Papildus pakalpojumu cenrādim (Pielikums Nr.3), turpmāk tekstā saukts – Pakalpojums. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 “ugunsdrošības noteikumi” 68.punktā noteikto (Sodrējus no ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvada tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam). Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīce un iekārta ir apkures ierīce un iekārta, kura neakumulē (sevī neuzkrāj) siltumu ilgāk par trim stundām) Pretendentam dūmvadu tīrīšanas darbi jāveic divas reizes līguma darbības laikā, tas ir, līdz 2021.gada 15.oktobrim un līdz 2022.gada 1.martam. Pretendentam dūmkanālu un ventilācijas kanālu ar sodrēja pazīmēm tīrīšanas darbi jāveic vienu reizi līguma darbības laikā.

1.2. Līgumā noteikto Pakalpojumu izpildi Izpildītājs uzsāk pēc Līguma spēkā stāšanās (bet ne ātrāk kā valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa izbeigšanās datumam) un veic līdz 2022.gada 28.februārim (ieskaitot). Pasūtītājam ir tiesības papildus Līguma pielikumā Nr.1 “Tehniskā specifikācija” un pielikumā Nr.2 “Finanšu piedāvājums” norādītajam Pakalpojumu apjomam pasūtīt arī vēl citus ar iepirkuma priekšmetu saistītus pakalpojumus, pielikums Nr.3 “Pakalpojumu cenrādis”, bet kopējā pakalpojumu vērtība šā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt summu EUR 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 centu).

2. Pakalpojuma izpildes un pieņemšanas kārtība

2.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Līguma Pielikumā Nr.1 norādītājās adresēs un par Pielikumā Nr.2, Nr.3 norādītajām cenām.

2.2. Pirms Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma izpildi, Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojas par Pakalpojuma izpildīšanas kārtību, termiņiem un secību (ar kurām adresēm sāk, ar kurām beidz).

2.3. Pušu saskaņotajā termiņā un kārtībā (atbilstoši Līguma 2.2.punktam) Izpildītājs veic Pakalpojumā iekļautos darbus, pēc kā Puses sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ar ko pieņem izpildīto Pakalpojumu. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts dod pamatu Izpildītājam izrakstīt rēķinu Pasūtītājam.

2.4. Ja Pasūtītājs konstatē kādus defektus vai citādu neatbilstību Pakalpojuma kvalitātei (piemēram, skursteņu remonta defekti), tad Puses neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu, bet sastāda defektācijas aktu.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Pakalpojuma kopējā summa ir norādīta Līguma Pielikumā Nr.2 un tā ir EUR ____________(_________________), bez PVN. Šajā punktā minētajā summā ir jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, kas Izpildītājam var rasties sakarā ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā  arī transporta izdevumi un defektu (ja tādi ir) novēršana.

3.2. Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 2.3.punkts) un Izpildītājs ir izsniedzis Pasūtītājam rēķinu.

3.3. Norēķinus Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par maksājuma brīdi ir uzskatāms brīdis, kad Pasūtītājs ir iesniedzis maksājuma uzdevumu bankai.

- Pušu tiesības un pienākumi

- Izpildītājam ir tiesības:

- Saņemt samaksu par kvalitatīvu un termiņā veiktu Darbu saskaņā ar Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.

- Izpildītājam ir pienākumi:

- Līgums darbības izpildes laikā ievērot Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 (Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai) noteiktās prasības.

- Nodrošināt, ka Darba un garantijas laikā ir apdrošināta tā profesionālā civiltiesiskā atbildība atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Minētā apdrošināšana jāuztur spēkā visu Darbu un garantijas laiku. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu Darbu  un garantijas laiku. Līgumā noteiktos Darbus Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, nedrīkst uzsākt un veikt bez šajā punktā augstāk minētā civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošā dokumenta iesniegšanas. Ja netiek iesniegts šajā punktā augstāk minētais civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošais dokuments Līgums uzskatāms par spēkā nestājušos. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentu oriģinālus vai apstiprinātas kopijas, vienlaicīgi, uzrādot to oriģinālus. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības ir jāizdara ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Darbu, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.

- Veikt Darbu sagatavošanu;

- Izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu izpildi, būvnormatīviem un būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

- Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas;

- Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, un ir sertificēti;

- Ēku remontdarbos izmantot tikai tādus materiālus, kas ir sertificēti izmantošanai Eiropas Savienībā, un tikai tādus materiālus, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 60 mēnešiem.

- Veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;

- Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.

- Remontdarbus organizēt un veikt tādā veidā, lai minimāli traucētu iedzīvotājiem.

- Par plānoto Darbu uzsākšanu divas nedēļas iepriekš, informēt konkrēto māju izdzīvotājus un nedēļu iepriekš pirms Darbu uzsākšanas apsekot katru mājas dzīvokli un noskaidrot, vai dzīvokļa īpašnieks piekrīt veicamajiem Darbiem, kā arī informē viņu par Darbu veikšanas datumu. Nepiekrišanas gadījumā par to ir jāsastāda dzīvokļa īpašnieka parakstīts akts un jāiesniedz Pasūtītājam. Gadījumos, ja nav iespējams sazināties ar kādu no dzīvokļu īpašniekiem, pirms Darbu uzsākšanas par to nekavējoties ir jāinformē Pasūtītājs.

- Nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā.

- Darbu izpildes laikā nodrošināt darbu veicējus ar pieejamām labierīcībām.

- Piekļūšana stāvvadiem jāsaskaņo ar dzīvokļu iemītniekiem un darbi jāveic viņiem pieņemamā laikā, vajadzības gadījumā arī brīvdienās, vai vakaros.

- Darbu izpildes laikā darbi jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu bojātas ēkas sienas, to apdare un citi dzīvokļu labiekārtojumi;

- Katrā adresē pēc Darbu pabeigšanas stāvvadu šahtas jāaizdara 5 (piecu) darba dienu laikā veicot sienu un apmetuma atjaunošanas darbus, tai skaitā mūrēšanas, apmešanas un špaktelēšanas darbu izpildi tādā kvalitātē, lai pēc to izpildes būtu iespējams veikt kvalitatīvus krāsošanas vai cita veida dekoratīvās apdares darbus. Dzīvokļos esošo komunikāciju kanālu aizdarei jāizmanto mitruma izturīgs un ugunsdrošs saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls.

- Nepieciešamības gadījumā dzīvokļu dekoratīvās apdares darbu veidu apjomi un izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties, ņemot vērā faktisko situāciju katrā konkrētā objektā. Darbu izmaksas tiks noteiktas, pusēm vienojoties, par pamatu ņemot vidējās šāda veida darbu izmaksas Latvijas tirgū.

- Par Darbu izpildi vietās, kur pēc Darbu pabeigšanas nav iespējams veikt Darbu vizuālu pārbaudi, veikt segto Darbu aktu sastādīšanu, aktā fiksējot veikto Darbu raksturu un apjomus, kā arī veikt foto fiksāciju pa atsevišķiem Darbu etapiem (fotofiksācijas rezultātā iegūtos fotoattēlus saglabāt USB zibatmiņā, kārtojot tos pa failiem (mapēm) atsevišķi katrai mājai, iekļaujot papildu failus par katru konkrēto dzīvokli-adresi);

- Nodrošināt tīrību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību objektā. Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos darbu zonā.

- Darba dienas beigās objektu atstāt tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums un tiktu nodrošināta ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.

- Remontdarbu gaitā iegūtos materiālus, kuri atzīstami par būvgružiem, kuru savākšanai un uzkrāšanai līdz aizvešanai uz sertificētu būvgružu savākšanas laukumu ir jāizmanto būvgružu konteineri. Būvniecības procesā radušies atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem.

- Pēc Darbu izpildes objekts ir jāsakopj, izvācot visus būvgružus un darbu izpildes laikā radītos atkritumus, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā izrietošos Ministru kabineta noteikumus.

- Pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un Objektu (aizvest būvgružus un iesniegt apliecinošu dokumentu Pasūtītājam par būvgružu novietošanu atkritumu novietnē, aizvest Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus, tehniku u.c.);

- Pēc Darbu pabeigšanas sagatavot un iesniegt Pasūtītājam izbūvēto komunikāciju izpilddokumentāciju kā arī punktā 4.2.18 minēto USB zibatmiņu ar fiksētājiem fotoattēliem;

- Pēc Darbu pabeigšanas, Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam dzīvokļa īpašnieka parakstīts akts par paveiktā darba kvalitāti. Gadījumos, kad Izpildītājs neiesniegs šādus aktus, Pasūtītājs neveiks padarītā darba rēķina apmaksu;

- Papildus pēc darbu pabeigšanas, Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam aizpildīts akts par Ūdens mērītāju plombas uzstādīšanu;

- Pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts, kurā tiek fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusī maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;

- Būvdarbi jāveic, vadoties pēc dotajiem darbu apjomiem, Pasūtītāja, Būvuzrauga (Pasūtītāja pārstāvja) norādījumiem. Konstrukciju, izstrādājumu vai iekārtu pielietošana pieļaujama tikai ar Būvuzrauga un Pasūtītāja akceptu;

- Izpildītajs nodrošina apstākļus, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši tehnoloģijām, kuras norāda pielietoto būvmateriālu ražotāji;

- Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Līgumā noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu izpildes vietā;

- Izpildītājs nes materiālo atbildību par savas vainas dēļ nodarītajiem bojājumiem remontdarbu zonā esošajām signalizācijas sistēmām, datortīkliem un citiem ēkas inženiertīkliem;

- Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu Izpildītājs veic uz sava rēķina, kā arī nodrošina nepieciešamo materiālu uzglabāšanu.

- Pasūtītājam ir pienākums:

- Savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par kvalitatīva Darba izpildi;

- Organizēt Darba pieņemšanu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darba akceptēšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Pasūtītājam ir tiesības:

- Līguma izpildes laikā, mainīt dzīvojamo māju skaitu, kurām jāveic ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, bet ne vairāk par piecām mājām. Dzīvojamo māju skaits var tikt gan samazināts, gan palielināts, par to Pasūtītājam ar Izpildītāju savstarpēji, rakstiski vienojoties;

- Pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes, vienpusēji apturēt Darbus Līgumā noteiktajos gadījumos;

- Jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbu līdz trūkumu novēršanai;

- Pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei un pirms kvalitatīvi izpildītu Darbu pieņemšanas veikt izpildīto Darbu būvekspertīzi;

- Piemērot līgumsodu par nepamatotu Darbu izpildes kavēšanu un neiekļaušanos darbu izpildes grafikā;

- Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Izpildītāja Darbu vadītāja nomaiņu. Izpildītājs veic Darbu vadītāja nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida pieprasījums;

- Kvalitātes garantijas un Pušu atbildība

5.1. Ja Pasūtītājs ir konstatējis kādus defektus Pakalpojuma kvalitātei un Puses ir sastādījušas par to defektācijas aktu (Līguma 2.4.punkts), tad Izpildītājs konstatētos defektus novērš uz sava rēķina 7 (septiņu) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, tad Puses var abpusēji vienoties par garāku defektu novēršanas termiņu.

5.2. Pēc defektu novēršanas Pušu pārstāvji kopīgi izdara atzīmi par to defektācijas aktā, kā arī sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

5.3. Pakalpojuma ietvaros paveiktajiem remontu darbiem Izpildītājs dod 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju, skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

5.4. Izpildītājs garantē to, ka Pakalpojuma ietvaros veiktie darbi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem). Jebkādas remontu darbu neatbilstības gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par neatbilstību un tās sekām, tajā skaitā arī materiālu atbildību – zaudējumu rašanās gadījumā Izpildītājam iestājas zaudējumu kompensēšanas pienākums pret Pasūtītāju.

5.5. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam remontu darbos izmantoto materiālu (ķieģeļu, saistvielas) atbilstības dokumentu kopijas (Ekspluatācijas īpašību deklarācijas), kas apliecina materiālu atbilstību saskaņotajiem standartiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

5.6. Ja Izpildītājs kavē Pušu saskaņotos Pakalpojuma izpildes termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0.2% dienā no kavēto darbu summas.

- Līguma stāšanās spēkā, grozīšana un izbeigšana

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tas ir spēkā līdz 2022.gada 28.februārim (ieskaitot) vai līdz brīdim, kad Pakalpojumu kopējā summa sasniedz EUR 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 centu).

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to rakstiski Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš šādos gadījumos:

6.2.1. Ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi ilgāk par 45 dienām no Pušu saskaņotā izpildes termiņa beigām (Līguma 2.2.punkts un 4.6.punkts);

6.2.2. Ja Izpildītājs nevar izpildīt savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības (izpildīt Pakalpojumu vai novērst darbu defektus) vai arī nevar izpildīt saistības pienācīgā kvalitātē. Šajā gadījumā Pasūtītājam pirms Līguma izbeigšanas ir jādod iespēju Izpildītājam saistības izpildīt, rakstveidā brīdinot par saistību neizpildi un dodot termiņu situācijas atrisināšanai.

6.3. Jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 kalendārās dienas iepriekš, ja otra Puse nepārvaramas varas dēļ (Līguma 6.1.punkts) nespēj pildīt savas līgumiskās saistības ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem.

6.4. Puses ir tiesīgas grozīt vai izbeigt Līgumu, par to abpusēji vienojoties. Šāda vienošanās ir jānoformē rakstveidā.

7.  Nepārvarama vara un strīdu izšķiršanas kārtība

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai kavētu izpildi, ja tas ir noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir uzskatāmi tādi apstākļi, kurus attiecīgā Puse nav varējusi iepriekš paredzēt, ietekmēt vai novērst, piemēram, stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes u.c.

7.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā ir jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no to minēto apstākļu iestāšanās dienas.

7.3. Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Citi nosacījumi

8.1. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, kā arī pilnvarniekiem.

8.3. Pušu pilnvarotās personas ir:

8.3.1. No Piegādātāja puses __________, mobilais tālrunis: _____________, e-pasts: ______________;

8.3.2. No Pircēja puses Jānis Kreicbergs, mobilais tālrunis: 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv;

Pušu pilnvarotās personas ir tiesīgas Pušu vārdā un interesēs veikt Pakalpojuma apjomu un termiņu saskaņošanu, nodošanas – pieņemšanas aktu un defektācijas aktu parakstīšanu un citas darbības, kas ir nepieciešamas šā Līguma izpildei.

8.4. Pušu kontaktpersonas pakalpojumu izpildes laikā ir:

8.4.1. No Piegādātāja puses ________________, mobilais tālrunis: __________, e-pasts: __________________;

8.4.2. No Piegādātāja puses (avārijas izsaukuma gadījumā) ________, mobilais tālrunis: ___________, e-pasts: _____________;

8.4.3. No Pircēja puses Jānis Kreicbergs, mobilais tālrunis: 28347204 , e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv ;

8.4.4. No Pircēja puses AVĀRIJAS DIENESTS, mobilais tālrunis 29179994, e-pasts dezurants@dobelesnamsaimnieks.lv;

8.5. Līgums ir sastādīts 2 eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:					Izpildītājs:

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”	 “_____________”

Reģ. Nr. 48503021348			Reģ. Nr.____________

Jur. adr.: Zaļā iela 3, Dobele, 			Jur. adr.: _______________

Dobeles novads, LV-3701

Banka: AS „SEB banka”			Banka: ________________

Swift kods: UNLALV2X			Swift kods:

Konts: LV91UNLA0006000508407		Konts:

______________________________	______________________________

(______________)				             (_____________)