APSTIPRINĀTS

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”

iepirkumu komisijas sēdē

2020.gada 12.martā

Protokols Nr.16

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

________________/G. Freimane/

IEPIRKUMA NOLIKUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

„Mājas galvenās elektrosadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija”

Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2020/7

Dobele, 2020

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir: SIA DN 2020/7.

  - Pasūtītājs ir SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”.

  - Iepirkuma kontaktpersonas: par iepirkuma priekšmetu: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv, par iepirkuma procedūru: jurista palīgs Līga Kricka, tālrunis 63707294, e-pasts: juristapaligs@dobelesnamsaimnieks.lv.

  - Iepirkuma CPV kods: 50532400-7.

  - Iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā, kā piegādātāji, definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību/saimniecisko darbību un, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, kas spēj nodrošināt Līguma darbu izpildi.

- Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks

  - Iepirkuma priekšmets ir galvenās elektrosadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcijas darbi (saskaņā ar tehnisko specifikāciju ) par piedāvāto zemāko cenu.

  - Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums ir jāiesniedz par visu līguma priekšmetu.

  - Līguma izpildes vieta: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads. Līguma izpildes termiņš: 2020.gada 30.novembris.

  - Pasūtītājs līgumu slēdz ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkuma komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.7 “Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma nolikuma noteikumi kopā ar tā pielikumiem ir spēkā un ir saistoši visā līguma izpildes laikā.

  - Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

- Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas kārtība

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 27.marta plkst.14.00.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta: piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” 1.kabinetā, Zaļajā ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, darba dienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 16:00 (pārtraukums no 12:00 – 13:00) vai nosūtīt pa pastu uz SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” juridisko adresi: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai bandrolē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. un 3.2.punktā noteiktajā termiņā un vietā.

  - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Visi piedāvājumu grozījumi un papildinājumi, kas tiks saņemti pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks ņemti vērā.

  - Ja piedāvājums ir iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, tad piedāvājumu neatvērtu atdod atpakaļ vai nosūta atpakaļ pretendentam.

- Piedāvājuma noformējums

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir šādas norādes:

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV 3701 Piedāvājums iepirkumā „Mājas galvenās elektrosadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija” identifikācijas numurs SIA DN 2020/7 Aizliegts atvērt līdz 2020.gada 27.marta plkst.14:00

  - Visa nolikumā noteiktā informācija pretendentam ir jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

  - Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

  - Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, norādot – „Tulkojums atbilst oriģinālam", apliecinātāja amatu, vārdu, uzvārdu un datumu. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs Pretendents.

  - Piedāvājums ir jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes ir jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tiem ir jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Piedāvājums ir jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, tad piedāvājuma dokumentiem ir jāpievieno pilnvara.

  - Piedāvājums ir jānoformē atbilstoši šā nolikuma un normatīvo aktu prasībām.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta saimnieciskajam, finansiālajam stāvoklim un tehniskajām iespējām izvirzītas sekojošas minimālās prasības:

    - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt līgumu;

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

    - Pretendentam pieejami atbilstošas kvalifikācijas sertificēti darbinieki, kuriem piešķirti Elektrodrošības grupa B vai C līmeņa sertifikāti (jābūt spēkā esošam visa pakalpojuma sniegšanas periodā);

    - Pretendenta piedāvātiem speciālistiem ir atbilstoša izglītība un spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts (jābūt spēkā esošam visu pakalpojuma sniegšanas periodā) elektroietaišu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā, ēku iekšējās elektroinstalācijas projektēšanas jomās, kas izsniegti Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku (LEEA) vai Latvijas Elektriķu Brālības (LEB) atbilstoši likumdošanas prasībām.

    - Pretendentam ir jābūt spēkā esoša Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (jābūt spēkā visu pakalpojuma sniegšanas periodu);

    - Pretendentam ir jābūt sertificētam atbilstoši ISO Vadības standartiem vai ieviestas Kvalitātes vadības sistēma ISO  9001 un Vides vadības sistēmas ISO 14001 vai alternatīvas sistēmas attiecīgā darbības veida – projektēšana, būvdarbu vadīšana, elektrisko mērījumu veikšana;

    - Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi un infrastruktūra, kas nepieciešama iepirkuma realizācijai;

    - Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu (t.i. 2016., 2017. un 2018. gadā) laikā ir ne mazāks kā piedāvātā kopējā līgumcena;

    - Pretendents ir realizējis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus projektus gan apjoma ziņā, gan izmaksu ziņā;

    - Uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem.

  - Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Pretendenta aizpildīts pieteikums dalībai iepirkumā, atbilstoši šā nolikuma pielikumam Nr.1;

    - Saskaņā ar šā nolikuma pielikumu Nr.2 aizpildīts „Finanšu piedāvājums”;

    - Saskaņā ar šā nolikuma pielikumu Nr.3 aizpildīts „Pretendenta finanšu apgrozījums”;

    - Saskaņā ar šā nolikuma pielikumu Nr.4 aizpildīts „Pretendenta pieredzes apliecinājums”;

    - Atbilstoši šā nolikuma papildus Excel formātā pievienotajam  pretendenta aizpildīts Tehniskais piedāvājums.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka euro, centos, cenas norāda ar precizitāti – divi cipari aiz komata. Piedāvājumā ir jānorāda līgumcena, par kādu piegādātājs veiks preču piegādi. Līgumcenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas citas paredzamās ar līguma izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. Piedāvājumā norādītā līgumcena tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta.

  - Iepirkuma nolikumā dotās formas ir jāaizpilda, bet tās nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto iepirkuma nolikuma attiecīgo formu, ja tāda ir publicēta.

  - Pakalpojuma ietvaros paveiktajiem remontu darbiem Pretendents dod 60 (sešdesmit) mēnešu garantiju, skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumi tiks atvērti SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” juridiskajā adresē: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, 2020.gada 27.martā plkst. 14:00, slēgtā komisijas sēdē.

  - Pirms piedāvājumu atvēršanas tiek nosaukti novēloti iesniegtie un atsauktie piedāvājumi (ja tādi ir) un komisija pieņem lēmumu par to atdošanu pretendentiem.

  - Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

  - Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un 6.4.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma.

  - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas ieraksta iepirkuma komisijas protokolā.

  - Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Iepirkuma komisija:

    - Pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma prasībām un lemj par to, vai nav likumā noteiktie šķēršļi pretendenta atzīšanai par uzvarētāju. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

    - Pārbauda piedāvājumu atbilstību Pielikumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un tehniskajam piedāvājumam. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Pielikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

    - No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu;

    - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju ierakstītā pasta sūtījumā.

- Cita informācija

  - Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu. Iepirkums nav sadalīts daļās.

  - Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu vai piegādājot personiski.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, tad iepirkumu komisija var slēgt līgumu ar šo pretendentu tad, ja:

    - Iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām;

    - Uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē piegādājamās preces (preču daudzumu saraksti un citi iepirkuma dokumenti), un ir jāparedz visu līguma izmaksu (par piegādi un uzstādīšanu) lielums atbilstoši līguma projektā paredzētajam, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

8. Pielikumu saraksts

1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkumā;

2.pielikums: Pretendenta Finanšu piedāvājums;

3.pielikums: Pretendenta finanšu apgrozījums;

4.pielikums: Pretendenta pieredzes apliecinājums;

5.pielikums: Tehniskais uzdevums;

6.pielikums: Galveno eletrosadales tīklu objektu adrešu saraksts;

7.pielikums: Iepirkuma līguma projekts.

Nolikuma pielikums Nr.1

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2020/7

### PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

„Galvenās elektrosadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija”,

identifikācijas numurs SIA DN 2020/7

Pretendents ______________________________ iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā

„Galvenās elektrosadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija”, identifikācijas numurs SIA DN 2020/7, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:

- Atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības.

- Tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā spēs veikt un apņemas veikt preču piegādi  saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā ietvertajām prasībām.

- Uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

- Nekādā veidā nav ieinteresēts un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas ir iesniegti šajā iepirkumā.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |

2020.gada ___.________________

____________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Nolikuma pielikums Nr.2

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2020/7

Pretendenta

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras Nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, Pretendents piedāvā līgumā noteiktajos termiņos veikt preču piegādi iepirkumā „Galvenās elektrosadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija”, adresē: Dobele, Dobeles novads.

Piedāvājam veikt galvenās elektrosadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukciju (saskaņā ar iesniegto Tehnisko piedāvājumu) par šādu kopējo līguma summu:

| Kopējā līguma summa, EUR bez PVN | PVN | Kopējā līguma summa, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- |

Apliecinām, ka:

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt preču piegādi par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas preču piegādes izpildei nepieciešamās izmaksas.

- Preču piegāde tiks veikta atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Mums ir pieejami pietiekami resursi Līguma izpildei.

- Mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2020.gada __.________________.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas :

| Vārds |  |
| --- | --- |
| Uzvārds |  |
| Amats |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| e-pasta adrese |  |

_____________________________________________________________________

Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, piedāvājuma parakstīšanas datums.

Nolikuma pielikums Nr.3

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2020/7

pretendenta FINANŠU APGROZĪJUMS

| 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads |
| --- | --- | --- |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................

Nolikuma pielikums Nr.4

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2020/7

pretendenta pieredzeS APLIECINĀJUMS

| Nr. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma apjoms, EUR (bez PVN) | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Izpildes gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................

Nolikuma pielikums Nr.5

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2020/7

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Apkalpojamā teritorija – SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos Dobeles pilsētā un novadā.

- Darba apraksts:

  - Pretendents veic galvenās sadales rekonstrukciju, bez sadales korpusa nomaiņas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Tehniskais piedāvājums pievienots papildus Excel formātā);

  - Atjaunotās elektriskās sadalnes shēmas sagatavošana un ielīmēšana uz galvenās sadales durvīm;

  - Numerācijas atjaunošana uz aizejošiem  kabeļiem un klemmēm;

  - Drošības zīmju atjaunošana;

  - Jaunizbūvējamo elektroinstalācijas pārbaudes darbi atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”

  - Izpilddokumentācijas sagatavošana;

- Nosacījumi un prasības:

  - Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem mērinstrumentiem un ierīcēm, kvalitatīvai darbu veikšanai.

  - Uzņēmuma rīcībā ir kvalificēts personāls ar attiecīgiem LEEA vai LEB sertifikātiem elektro ietaišu izbūves dasrbuvadīšanā, elektro ietaišu projektēšana.

  - Uzņēmuma rīcībā ir kvalificēts personāls ar elektro drošības grupu B vai C.

  - Elektriskajām vienlīniju shēmām jābūt sastādītām ar sertificēta elektroietaišu projektētāja palīdzību. Pretendentam jābūt licencētai CAD programmatūrai, lai sastādītu elektriskās shēmas .dwg formātā. Dokumentus jāiesniedz .dwg, .pdf un .doc formātos, kā arī jābūt izdrukātiem dokumentu un shēmu eksemplāriem.

  - Uzņēmumam jābūt sertificētam atbilstoši ISO vadības standartiem un ievestas Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001 un Vides vadības sistēmas ISO 14001, vai alternatīvas sistēmas attiecīga darbības veida projektēšanā, būvdarbu vadīšanā, elektrisko mērijumu veikšanā.

  - Darbi veicami pienācīgā kvalitātē ar saviem  resursiem un materiāliem - tehniskiem līdzekļiem pastāvīgi sniegt pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšanā nodarbināt tikai attiecīgus darbiniekus, kuri ir saņēmuši darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas, saskaņā ar Darba aizsardzības likuma un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kuri ir apgādāti ar nepieciešamajiem un normatīvo aktu prasībām atbilstošiem materiāliem, instrumentiem, aprīkojumu, mehānismiem un transporta līdzekļiem kvalitatīvai darba izpildei, kuri ir patstāvīgi uzņēmušies visu risku un iespējamo atbildību darba aizsardzības jomā.

  - Pakalpojumu ir nepieciešams nodrošināt pilnā apjomā. Tos materiālus kuri nav paredzēti tehniskā specifikācijā, paredzēt ņemot vērā pretendenta pieredzi.

4. Galveno eletrosadales tīklu objektu adrešu saraksts. (Pielikumu Nr.6.)

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību publiskā iepirkuma „Mājas galvenās elektrosadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija” Nolikumam. Apstiprinām, ka piedāvājums atbilst iepirkuma Nr. SIA DN 2020/7 Tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Nolikuma pielikums Nr.6

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2020/7

| Galveno eletrosadales tīklu objektu adreses |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Atmodas iela 1 |
| 2 |  | Ausmas iela 19 |
| 3 |  | J. Čakstes iela 20 |
| 4 |  | J. Čakstes iela 23 |
| 5 |  | Dainu iela 6 (17-48) |
| 6 |  | Krasta iela 8 |
| 7 |  | Krasta iela 9 |
| 8 |  | Krasta iela 11 |
| 9 |  | Liepu iela 6B |
| 10 |  | Muldavas iela 6 |
| 11 |  | Mūldavas iela 9 |
| 12 |  | Muldavas iela 11 |
| 13 |  | Skolas iela 16 |
| 14 |  | Skolas iela 26 |
| 15 |  | Uzvaras iela 5 |
| 16 |  | Uzvaras iela 10A |
| 17 |  | Zaļā iela 13 |
| 18 |  | Zaļā iela 33 |
| 19 |  | Zaļā iela 36 |
| 20 |  | Zaļā iela 44 |

* Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv

Nolikuma pielikums Nr.7

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2020/7

PROJEKTS

Pakalpojuma līgums Nr. __________

Dobelē, 2020.gada ___._____________ 	                 jam.

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un ____________________________________, reģ. Nr. ___________, juridiskā adrese: _____________, tās ____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītājam galvenās elektrosadales rekonstrukciju, bez sadales korpusa nomaiņas darbus, atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. SIA DN 2020/7) nolikuma un šā Līguma noteikumiem.

2. PUŠU PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI

2.1. No Pasūtītāja puses pilnvarotais pārstāvis ir: Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.

2.2. No Izpildītāja puses pilnvarotais pārstāvis ir:

___________________________, tālrunis _____________, e-pasts: ___________________.

3.PAKALPOJUMA IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Līguma Pielikumā Nr.4 norādītājās adresēs un par Līguma Pielikumā Nr.2 norādītajām cenām.

3.2. Pirms Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma izpildi, Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojas par Pakalpojuma izpildīšanas kārtību, termiņiem un secību (ar kurām adresēm sāk, ar kurām beidz).

3.3. Pušu saskaņotajā termiņā un kārtībā (atbilstoši Līguma 3.2.punktam) Izpildītājs veic Pakalpojumā iekļautos darbus, pēc kā Puses sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ar ko pieņem izpildīto Pakalpojumu. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts dod pamatu Izpildītājam izrakstīt rēķinu Pasūtītājam.

3.4. Ja Pasūtītājs konstatē kādus defektus vai citādu neatbilstību Pakalpojuma kvalitātei, tad Puses neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu, bet sastāda defektācijas aktu.

4.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Pakalpojuma kopējā summa ir norādīta Līguma Pielikumā Nr.2 un tā ir EUR (____________eiro, ____eiro centi), neskaitot PVN. Šajā punktā minētajā summā ir jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, kas Izpildītājam var rasties sakarā ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā  arī transporta izdevumi.

4.2. Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 3.3.punkts) un Izpildītājs ir izsniedzis Pasūtītājam rēķinu.

4.3. Norēķinus Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par maksājuma brīdi ir uzskatāms brīdis, kad Pasūtītājs ir iesniedzis maksājuma uzdevumu bankai.

5.KVALITĀTES GARANTIJAS UN PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Ja Pasūtītājs ir konstatējis kādus defektus Pakalpojuma kvalitātei un Puses ir sastādījušas par to defektācijas aktu (Līguma 3.4.punkts), tad Izpildītājs konstatētos defektus novērš uz sava rēķina 7 (septiņu) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, tad Puses var abpusēji vienoties par garāku defektu novēršanas termiņu.

5.2. Pēc defektu novēršanas Pušu pārstāvji kopīgi izdara atzīmi par to defektācijas aktā, kā arī sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

5.3. Pakalpojuma ietvaros paveiktajiem remontu darbiem Izpildītājs dod 60 (sešdesmit) mēnešu garantiju, skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

5.4. Izpildītājs garantē to, ka Pakalpojuma ietvaros veiktie darbi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem). Jebkādas remontu darbu neatbilstības gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par neatbilstību un tās sekām, tajā skaitā arī materiālu atbildību – zaudējumu rašanās gadījumā Izpildītājam iestājas zaudējumu kompensēšanas pienākums pret Pasūtītāju.

5.5. Darbi veicami pienācīgā kvalitātē ar saviem resursiem un materiāliem – tehniskiem līdzekļiem patstāvīgi sniegt pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšanas laikā, Izpildītājs nodarbina tikai darbiniekus, kuri ir saņēmuši Darba aizsardzības likuma un ugunsdrošības instruktāžas, saskaņā ar Darba aizsardzības likuma un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kuri ir apgādāti ar nepieciešamajiem un normatīvo aktu prasībām atbilstošiem materiāliem, instrumentiem, aprīkojumu, mehānismiem un transporta līdzekļiem kvalitatīvai darbu izpildei, kuri ir patstāvīgi uzņēmušies visu risku un iespējamo atbildību darba aizsardzības jomā.

5.6. Ja Izpildītājs kavē Pušu saskaņotos Pakalpojuma izpildes termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0.1% dienā no kavēto darbu summas.

5.7. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainojamā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

5.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no Līguma saistību izpildes.

5.9. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. Izpildītājs ir atbildīgs par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un pakalpojuma atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem).

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu, par to informējot otru Pusi rakstveidā vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas dēļ otrai Pusei ilgstoši (vairāk kā trīs mēnešus) nav iespējams izpildīt Līguma saistības.

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Izpildītājs sistemātiski pārkāpj šā Līguma noteikumus.

6.3. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizkavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizkavēšana ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu šā Līguma kontekstā ir saprotami tādi apstākļi, kas Pusēm nav bijuši paredzami un kontrolējami, novēršami vai ietekmējami.

6.4. Pusei, kurai saistību izpilde iepriekš minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīga dokumentācija (piemēram, kompetentas iestādes izziņa).

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var izbeigt šo Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

6.6. Līguma izbeigšanas gadījumā pusēm 14 (četrpadsmit) dienu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot visu šajā Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu.

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOTEIKUMI

7.1. Līgums ir spēkā līdz 2020.gada 30.novembrim. Pēc Līguma darbības termiņa izbeigšanās Pusēm ir jāizpilda vienai pret otru visas Līguma darbības termiņa laikā radušās saistības.

7.2. Visi strīdi un domstarpības, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp Pusēm, ir jārisina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos 30 kalendāro dienu laikā, tad strīds ir risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts tiesā.

7.3. Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem dokumentiem, kuri būs šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.

7.4. Šis Līgums ir saistošs arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

7.5. Šis Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

7.6. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:

7.6.1. Pielikums Nr.1 Pieteikums  uz  __ (_____) lapas

7.6.2. Pielikums Nr.2 “Finanšu piedavājums” uz  __ (_____) lapas;

7.6.3. Pielikums Nr.3 “Tehniskais piedāvājums”  uz  __ (_____) lapas;

7.6.4. Pielikums Nr.4 “Galveno eletrosadales tīklu objektu adreses”  uz  __ (_____) lapas.

## 8. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:                                                                  Izpildītājs:

| SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr. 48503021348 Adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Konts: LV 91UNLA0006000508407 Banka: AS „SEB banka” ________________________________ (Jānis Audzēvičs) | _______________________ Reģ. Nr. ____________ Adrese: ________ iela _____, ___________, LV-_____ Konts: ______________________ Banka: ______________ _____________________________ (_________________) |
| --- | --- |