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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Pasūtītājs: 
SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Reģistrācijas Nr. 48503021348
Tālruņa Nr.: + 371 63781900
e-pasta adrese: namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv
Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu:
SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” tehniskās daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.
Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma procedūru – SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” jurista palīgs Līga Kricka, telefons 63707294, e-pasts: jurists@dobelesnamsaimnieks.lv

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2022/16. 
2. Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.
3. Iepirkuma komisija: Iepirkumu veic ar SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 24.11.2021. rīkojumu Nr. 86-R „Par izmaiņām ipirkumu komisijas sastāvā” (turpmāk- Komisija) un 11.01.2022. rīkojumu Nr. 7-R, Elektroapgādes apsaimniekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”.
4. Pircēja profils – Internetā publiski pieejama Pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu (pieejama EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3275), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.
5. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
5.1. [bookmark: _Ref436224152]Pretendentam ir jānodrošina Elektroapgādes apsaimniekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos (turpmāk tekstā – Pakalpojums) SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Pasūtītājs) vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3);
5.2. CPV kods: 50711000-2 (Ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi).
5.3. Paredzamā līgumcena: ne vairāk kā 41 999,99 EUR bez PVN (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro, 99  centi).
5.4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši  no Līguma noslēgšanas dienas vai līdz līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no minētajiem apstākļiem iestāsies pirmais.
5.5. Iepirkuma izpildes vieta: saskaņā ar Iepirkuma nolikuma Tehniskā specifikācijā norādīto Objektu sarakstu (3.1. pielikums).
6. Piekļuve iepirkuma dokumentācijai:
6.1. Iepirkuma dokumentācija (turpmāk – Nolikums) ir brīvi un tieši elektroniski pieejama Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/82750
6.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.
7. Informācijas apmaiņa: 
7.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem notiek rakstveidā - elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vai pa e-pastu.
7.2. Informācijas apmaiņas valoda ir latviešu valoda.
7.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
7.4. Visi jautājumi par iepirkumu adresējami Nolikuma minētajām kontaktpersonām, nosūtot tos elektroniski vai pa pastu uz iepirkuma Nolikumā norādīto e-pasta adresi vai iesniedzot EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā.
7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atbildēt arī uz elektroniskām vēstulēm, kas nosūtītas tikai ar elektroniskā pasta starpniecību bez droša paraksta.
7.6. Ja Piegādātājs ir laikus rakstiski pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
7.7. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai papildu informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā. 
7.8. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
II	PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS, ATVĒRŠANAS UN NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS
8. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks un vieta: 
8.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski ne vēlāk kā līdz 2022.gada 10.jūnija plkst. 14:00, augšuplādējot piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā, šī iepirkuma sadaļā.
8.2. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot EIS E-konkursu sistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās veidnes.
8.3. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
8.4. Pretendenta piedāvājums, kas tiks saņemts ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiks atvērts un neatvērts tiks nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
8.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Piedāvājums, kas sastāvēs no vairākiem piedāvājuma variantiem, tiks atzīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām.
8.6. Pretendents piedāvājumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas parakstu). Piedāvājumu, tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi, paraksta persona, kuras paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta Pretendenta pilnvarota persona, pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas parakstītu pilnvaru vai tās kopiju.
8.7. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām EIS ir jāievada elektroniskā atslēga un jāveic piedāvājuma atšifrēšana dokumenta atvēršanai.
8.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem vai piedāvājums netiks atšifrēts atbilstoši Nolikuma 8.7. apakšpunkta prasībām, tas netiks izskatīts.
8.9. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
9. Piedāvājumu atvēršana:
9.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2022.gada 10.jūnijā plkst. 14:00 tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
9.3. Pasūtītājs piedāvājumu atvēršanas laikā publicē EIS izveidoto Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu apkopojumu – Pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks un finanšu piedāvājumā norādīto vērtējamo cenu.
10. Prasības piedāvājuma noformēšanai:
10.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.
10.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
10.3. Piedāvājuma noformēšanai jāievēro dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības, kas noteiktas šādos normatīvajos aktos:
10.3.1. Dokumenta juridiskā spēka likums;
10.3.2. Elektronisko dokumentu likums;
10.3.3. Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
10.3.4. Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.
10.4. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. 
10.5. Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:
a) Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 
b) Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
c) pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
d) visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
e) Pretendenta pilnvarota persona.
10.6. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim vai tā pilnvarotai personai. Personas, kura paraksta piedāvājumu, paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru. 
10.7. Piedāvājumā iekļauto dokumentu kopiju un tulkojumu apliecinājumu ar parakstu apstiprina paraksta tiesīgā persona vai tās pilnvarotā persona. 
10.8. Pretendents iesniegto dokumentu kopijas un tulkojumu pareizību drīkst apliecināt ar vienu apliecinājumu.
10.9. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā minētajām prasībām un jāsatur Nolikumā pieprasītie dokumenti.
10.10. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, Piegādātājs to norāda savā piedāvājumā. Piegādātājs nevar noteikt komercnoslēpuma vai konfidenciālas informācijas statusu informācijai, kura atbilstoši Publisko iepirkumu likuma vai citu normatīvo aktu regulējumam ir vispārpieejama informācija.
11. Piedāvājuma grozīšana vai atsaukšana:
11.1. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot EIS pieejamo piedāvājuma atsaukšanas darbību šķirklī „Iesniegšana”.
11.2. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku dalību Iepirkumā.
11.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt savu piedāvājumu, augšupielādējot EIS grozīto piedāvājumu vai tā daļu un parakstot grozījumus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.
III	PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
12. Vispārīgie Pretendentu atlases nosacījumi:
12.1. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi un slēgt Iepirkuma līgumu.
12.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, jānorāda persona, kura pārstāv Piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms, veicamo darbu uzskaitījums un vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
13. Pretendentu atlases prasības un iesniedzamie atlases dokumenti: 
	PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

	13.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, iegādāties preces un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī Nolikuma prasībām.
	13.1.1. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums dalībai iepirkumā” veidnei. 

	13.2. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības tiesības.
	13.2.1. Ja piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona vai ārvalstīs reģistrēta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām, piedāvājumam pievieno dokumentu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina paraksta tiesības un tiesības attiecīgajai personai pārstāvēt pretendenta intereses.
13.2.2. Ja piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta pretendenta, kurš reģistrēts Latvijā, pārstāvis ar paraksta tiesībām, par Pretendenta pārstāvja paraksttiesībām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamajā uzņēmumu datu bāzē – Lursoft.
13.2.3. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši personu savstarpējās vienošanās nosacījumiem. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi, kā arī jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta iepirkuma pieteikumu.

	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

	13.3. Pretendentam normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir jābūt reģistrētam, licencētam un/vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

	13.3.1. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī, kur Pretendents reģistrēts, izdotas un spēkā esošas reģistrācijas apliecības vai cita līdzvērtīga dokumenta kopiju, kas šo faktu apliecina, ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti.
13.3.2. Informāciju par Pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Komisija pārbauda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

	13.4. Pretendentam (tai skaitā ārvalstu komersantam) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsniegti spēkā esoši sertifikāti.
	13.4.1. Pretendentam pieejami atbilstošas kvalifikācijas sertificēti darbinieki, kuriem piešķirti Elektrodrošības grupa B vai C līmeņa sertifikāti (jābūt spēkā esošam visa pakalpojuma sniegšanas periodā).
13.4.2. Pretendenta piedāvātiem speciālistiem ir atbilstoša izglītība un spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts (jābūt spēkā esošam visu pakalpojuma sniegšanas periodā) elektroietaišu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā, ēku iekšējās elektroinstalācijas projektēšanas jomās, kas izsniegti Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku (LEEA) vai Latvijas Elektriķu Brālības (LEB) atbilstoši likumdošanas prasībām.

	13.5. Pretendentam līguma izpildes laikā jāpiesaista vismaz viens sertificēts būvspeciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (Spriegums: līdz 1 kv), kas reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātam ir jābūt spēkā visā Pakalpojuma laikā.
	13.5.1. Pretendents informāciju par speciālistiem sniedz, aizpildot atsevišķu veidlapu – sagatavotu brīvā formā un Pretendenta sagatavotas formas.
13.5.2. Ja speciālists nav Pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks vai apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks, bet savstarpējās attiecības tiks nodibinātas, lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam, tad ir jāiesniedz šo personu (pretendenta un piesaistītā speciālista) vienošanās vai apliecinājums starp Pretendentu un speciālistu par sadarbību iepirkuma līguma izpildē gadījumā, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.


14. Prasības Tehniskajam piedāvājumam: 
14.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā norādītajai veidnei un papildus jāaizpilda cenu piedāvājumi pielikumos Nr. 3.2.; Nr. 3.3.
14.2. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam pilnībā  jāatbilst minimālajām Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 3. pielikums) prasībām. 
14.3. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo tā, lai iepirkuma komisijai būtu iespējams pārliecināties par Tehniskās specifikācijas (3. pielikums) prasību izpildi un nepārprotamā veidā iepazīties ar Pretendenta piedāvātajiem nosacījumiem katrā no tiem-Pielikumos Nr. 3.2.; Nr. 3.3.
14.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājums, kas sastāvēs no vairākiem piedāvājuma variantiem, tiks atzīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām.
14.5. Gadījumā, ja izvirzītajās minimālajās tehniskajās specifikācijās ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina minimālajās specifikācijās noteiktās prasības. 
14.6. Gadījumā, ja pretendents ir paredzējis izmantot ekvivalentus materiālus, tas iesniedz vispusīgu informāciju par piedāvātajiem materiāliem (ražotājs, marka, īpašības, citi materiālu raksturojoši faktori). Pretendenta pienākums ir pierādīt, ka piedāvātais materiāls ir ekvivalents tehniskajā specifikācijā norādītajam.
15. Prasības Finanšu piedāvājumam: 
15.1. Kā finanšu piedāvājumu Pretendents iesniedz aizpildītus pielikums Nr. 3.2., Nr. 3.3. 
15.2.  Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
15.3. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot pakalpojuma līgumu.

16. Pretendentu izslēgšanas noteikumi: 
16.1. Uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu (ja izslēgšanas nosacījums attiecināms) neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
16.2. PIL 9.panta astotajā daļā minēto gadījumu esamību Pasūtītājs pārbauda atbilstoši PIL 9.panta devītajā daļā noteiktajam. Atkarībā no PIL 9.panta devītās daļas 1. punkta “b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9.panta desmito daļu. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ņem vērā PIL 9.panta divpadsmito daļu.
16.3. [bookmark: _Hlk54857469]Ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents iesniedz dokumentu, kas var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Gadījumā, ja tādi dokumenti netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta vai PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
16.4. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no dalības iepirkumā, konstatējot PIL 9.panta astotajā daļā noteikto izslēgšanas gadījumu esamību.
16.5. Pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā, ja uz to attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās vai otrās daļas nosacījumi.
16.6. Pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā par nepamatoti lētu cenu piedāvājumu visā iepirkumā vai daļā par konkrētu darbu izmaksām.

IV PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI
17. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic trīs posmos:
17.1. Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.sadaļā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām vai pretendents nav iesniedzis kādu no 3.sadaļas norādītajiem dokumentiem, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata;
17.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude – komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai. Ja piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijās prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk to neizskata; 
17.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs – Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums,kur kopsumā iegūstami 90 punkti.  
17.4. Komisija novērtē katru piedāvājumu šādā veidā:
17.4.1.Pielikumā Nr. 3.2. tiek vērtētas šešas pozīcijas:
a)  Abonēšanas maksa par mēnesi;
b)  Izsaukuma maksa par reizi; 
c)  Bojājumu noteikšanas maksa par stundu;
d)  vidējā metra izmaksa;
e)  vidējā darba stundas izmaksa;
f)  vidējā gabala cenas izmaksa;
17.4.2. Katrā no Pielikuma Nr. 3.2. pozīcijām var iegūt 10 punktus. Maksimmālo punktu skaitu iegūst lētākais piedāvājums, pārējiem to aprēķina pēc formulas:
a) a-c pozīcijās x=y/p*10, kur:
 x - iegūstamo punktu skaits,
 y - lētākais piedāvājums,
 p - pretendenta, kuram aprēķina punktus, piedāvājums,
 10 - maksimāli iegūstamais punktu skaits.
b) d-f pozīcijās x=y/p *10, kur:
x - iegūstamo punktu skaits,
 y - lētākais piedāvājums;
 p - pretendenta, kuram aprēķina punktus, piedāvājums .
(P aprēķina saskaitot konkrēro pozīciju summas un izdalot ar vienību skaitu (m-8, h-2, gab-42), šādi iegūstot vidējo summu par vienību.)
10 - maksimāli iegūstamais punktu skaits.
17.4.3.Pielikumā Nr. 3.3. tiek vērtētas trīs pozīcijas:
a) vidējā metra izmaksa;
b) vidējā darba stundas izmaksa;
c) vidējā gabala cenas izmaksa.
17.4.4. Katrā no Pielikuma Nr. 3.3.pozīcijām var iegūt 10 punktus. Maksimmālo punktu skaitu iegūst lētākais piedāvājums, pārējiem to aprēķina pēc formulas x=y/p *10, kur:
x - iegūstamo punktu skaits,
 y - lētākais piedāvājums;
 p - pretendenta, kuram aprēķina punktus, piedāvājums; 
(P aprēķina saskaitot konkrēro pozīciju summas un izdalot ar vienību skaitu (m-8, h-2, gab-40), šādi iegūstot vidējo summu par vienību.)
10 - maksimāli iegūstamais punktu skaits.
17.4.7. Visus iegūtos rezultātus saskaita kopā un kopvērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata. Par uzvarētāju tiek atzīts Pretendents ar iegūto augstāko punktu skaitu un kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, kuram ir pienācīga kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.
17.5. Ja izsludinātajam iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

V	IEPIRKUMA KOMISIJAS UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
17. Komisijas tiesības: 
17.1. [bookmark: _Toc61422150][bookmark: _Toc59334740]Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī pieprasīt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro pretendenta iesniegto informāciju. 
17.2. Piedāvājumu izvērtēšanā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.
17.3. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
17.4. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisijai pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
17.5. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.
17.6. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.
17.7. Komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus Nolikumā, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības.
17.8. Komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkumu bez līguma noslēgšanas.
18. Komisijas pienākumi: 
18.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
18.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
18.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
18.4. Komisijas pienākums ir vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievietot šo informāciju Pasūtītāja interneta lapā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
18.5. Komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību Nolikuma prasībām un tiesības noteikt iepirkuma uzvarētāju.
18.6. Komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.
18.7. Saskaņā ar PIL 14. panta pirmo daļu noteikt piedāvājumam konfidencialitāti.
19. [bookmark: _Toc59334743][bookmark: _Toc61422153]Pretendenta tiesības: 
19.1. Grozīt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 12.punktā noteikto.
19.2. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
19.3. Saskaņā ar PIL 14.panta otro daļu noteikt piedāvājumam konfidencialitāti.
19.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.
20. Pretendenta pienākumi: 
20.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.
20.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 
20.3. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par iesniegtās informācijas skaidrojumiem, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
20.4. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas veic objektu apsekošanu saskaņā ar 3.1. pielikumu. Objektu apsekošanu iepriekš jāsaskaņo ar Tehnikās daļas vadītāju Jāni Kreicbergu mob. tel. 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.

VI IEPIRKUMA LĪGUMS
21. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu:
21.1. Pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu ( Pielikums Nr.2).
21.2. Pretendentam ir jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu. 
21.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai neparaksta un neiesniedz nolikumā noteiktajā termiņā iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents Komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
21.4. Pretendentam ar, kuru tiks slēgts līgums, pēc līguma noslēgšanas uzrāda materiālu komplektācijas uzdevumu.

22. [bookmark: _Hlk48553808]Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 
0. [bookmark: _Ref436235301]pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;
0. pielikums – Līgumprojekts;
0. [bookmark: _Ref436235476]pielikums – Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums;
3.1. pielikums – Objektu saraksts;
3.2. pielikums - Darba algas izcenojums (izsaukumiem)
3.3.pielikums - Darba algas izcenojums (vienā objektā)
     1.pielikums
 „ Elektroapgādes apsaimniekošana 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”
ID Nr. SIA DN 2022/16


PRETENDENTA PIETEIKUMS
„Elektroapgādes apsaimniekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”
ID Nr. SIA DN 2022/16

1. Iesniedza
	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	



	


2. Iesniedzēja kontaktpersona
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese*
	

	Tālr.*
	

	e- pasta adrese*
	


* Norādīt tikai tādu kontaktinformāciju, kurā faktiski pretendents saņems korespondenci.

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:
1. Pretendents piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām, tai skaitā tehniskajām specifikācijām, un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. Pretendents apņemas veikt iepirkuma „Elektroapgādes apsaimniekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”, ID Nr. SIA DN 2022/16, preču piegādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
3. Esam reģistrēti likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.
4. Mums ir preču izcelsmes sertifikāti, kā arī licences vai sertifikāti noteiktu preču pārdošanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.

Pretendenta apliecinājums
1) Neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šī iepirkuma procedūras ietvaros;
2) Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma dokumentos norādītās prasības;
3) mūsu sniegtās ziņas ir patiesas;
4) Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
5) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro;
6) Veiksim iepirkuma līguma parakstīšanu septiņu kalendāro dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas.

Paraksts *: ___________________________________
Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 
Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________

* Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

     2.pielikums
 „ Elektroapgādes apsaimniekošana 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”
ID Nr. SIA DN 2022/16
LĪGUMPROJEKTS 

Dobelē							             2022.gada __._____

	SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348, adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku interesēs un vārdā, saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Pārvaldnieks, no otras puses, un 
______________, reģ. Nr. ______________, juridiskā adrese: __________________, tās valdes locekļa _________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, visi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem un kvalificētu darbaspēku, saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem, Iepirkuma noteikumiem, Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, Pasūtītāja norādījumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem apņemas Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums“ II. sadaļā “Objektu saraksts” norādītajos objektos (turpmāk – Objekti) nodrošināt šādus pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums): 
1.1.1. Elektrosistēmas enerģētiķa pakalpojumus; 
1.1.2. Elektrosistēmas nepārtrauktu darbību; 
1.1.3. Objektu apsekošanu; 
1.2. Katras Līguma 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3.punktā norādītās Pakalpojuma daļas apraksts norādīts Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums“ I. sadaļā “Tehniskās specifikācijas prasības”. 
1.3. Objektu skaitu Pasūtītājam ir tiesības samazināt bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, attiecīgu 
informāciju nosūtot uz Uzņēmēja e-pastu vai juridisko adresi. Šādā gadījumā Pakalpojuma 
mēneša maksa tiek samazināta, izslēdzot attiecīgo Objektu. 

2. MAKSA PAR PAKALPOJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Kopējā maksa par kvalitatīvu un savlaicīgi sniegtu Pakalpojumu (t.sk. materiālu izmaksas), ja tas sniegts Līgumā noteiktajā kārtībā, visā Pakalpojuma sniegšanas periodā ir ne vairāk kā 41999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 
2.1.1. Pakalpojuma maksas aprēķins katram Objektam norādīts Līguma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums”. PVN tiek piemērots normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
2.3. Maksā par Pakalpojumu ietverti jebkādi izdevumi, kas varētu rasties Pakalpojuma sniegšanas laikā, izņemot materiālu izmaksas, ja materiāli izmantoti bojājumu novēršanai. Materiālu izmaksas, kas pārsniedz 50,00 EUR (piecdesmit euro), neskaitot PVN, jāsaskaņo ar Pasūtītaja kontaktpersonu pirms to izmantošanas. 
2.4. Par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu Pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Rēķinā Uzņēmējs, papildus normatīvos aktos noteiktām prasībām, norāda Līguma numuru. 

3. DARBU NODOŠANAS KĀRTĪBA UN GARANTIJA 
3.1. Aktā un/vai tam pievienotā dokumentā Uzņēmējs norāda Objektus, kuros sniegts Pakalpojums, bojājumu novēršanā izmantotos materiālus, norādot to garantijas termiņu. 
3.2. Ja Pakalpojums sniegts atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, Līdzēji paraksta Uzņēmēja sagatavoto Aktu 2 (divos) eksemplāros. Aktam jāsatur precīzas ziņas par sniegto Pakalpojumu. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir jāveic korekcijas Aktā. 
3.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par Aktā minēto ziņu pareizību un atbilstību faktiskajam stāvoklim. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir jāpievieno Aktam izmantoto materiālu dokumentācija (ražotāja vai piegādātāja deklarācijas izmantotajiem materiāliem). 
3.4. Līdzēji vienojas, ka Akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par defektiem un/vai trūkumiem, kas var atklāties pēc tā parakstīšanas. 
3.5. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros veikto darbu un izmantoto materiālu garantijas termiņš ir ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši. Garantijas termiņu sāk skaitīt ar dienu, kad Līdzēji ir 
parakstījuši Aktu. 
3.6. Pasūtītājs garantijas termiņa laikā ir tiesīgs iesniegt Uzņēmējam pretenziju par Pakalpojuma sniegšanas ietvaros veikto darbu un/vai izmantoto materiālu kvalitāti, bet Uzņēmējs apņemas garantijas termiņa laikā 2 (divu) stundu laikā pēc attiecīgas informācijas saņemšanas nodrošināt Uzņēmēja pārstāvja ierašanos Objektā defektu konstatēšanai un novēršanai. 
3.7. Uzņēmējs apņemas garantijas termiņa laikā veikt jebkuru radušos defektu un/vai trūkumu 
novēršanu par saviem līdzekļiem, ja defekti un/vai trūkumi konstatēti un/vai radušies, 
izmantojot nekvalitatīvus materiālus, pavirša darba rezultātā vai citu, Uzņēmēja izraisītu un/vai neparedzētu iemeslu dēļ. 
3.8. Ja konstatētos defektus un/vai trūkumus nav iespējams novērst nekavējoties, Pasūtītāja 
pārstāvis, pieaicinot Uzņēmēja pārstāvi, sastāda aktu par konstatētajiem defektiem un/vai 
trūkumiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs par saviem līdzekļiem Līdzēju saskaņotā laikā novērš 
konstatētos defektus un/vai trūkumus. 
3.9. Ja Uzņēmējs aktu par garantijas laikā konstatētajiem defektiem un/vai trūkumiem neparaksta, tad aktu paraksta Pasūtītājs vienpusēji. Pasūtītājs aktu nosūta Uzņēmējam uz tā juridisko adresi. Šajā gadījumā Uzņēmējam bez maksas jāuzsāk defektu novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā. 
3.10. Ja Uzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, vai novērš nepilnīgi, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai un/vai trūkumu novēršanai izmantot savus resursus un/vai piesaistīt trešās personas, bet Uzņēmējam ir pienākums apmaksāt radušos izdevumus un zaudējumus 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā 
rēķina nosūtīšanas dienas. 

4. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā. 
4.2. Pakalpojuma sniegšanas periods – no 2022.gada __.______ līdz 2023.gada __._______. 
4.3. Gadījumā, ja līdz Pakalpojuma sniegšanas perioda beigām nav sasniegta Līguma 2.1.punktā norādītā kopējā maksa par Pakalpojumu, to nepārsniedzot Līgums var tikt pagarināts, bet gadījumā, ja Līguma 2.1.punktā norādītā kopējā maksa par Pakalpojumu sasniegta pirms Pakalpojuma sniegšanas perioda beigām, Līgums tiek izbeigts. 
4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu nekavējoties un bez jebkādu maksājumu veikšanas, ja Uzņēmējs neveic vai nepienācīgi veic Pakalpojumu vai neievēro citus Līguma noteikumus. 

5. LĪDZĒJU PIENĀKUMI 
5.1. Uzņēmējam ir pienākums: 
5.1.1. nodrošināt izsaukumu pieņemšanu diennakts (24/7) režīmā (tālrunis: ----, e-pasts: ----) un ierašanos Objektā 2 (divu) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža. Ierašanās laiks 
Objektā var būt ilgāks tikai gadījumos, ja Uzņēmējs jau sniedz Pakalpojumu citā Objektā. 
Šādā gadījumā Uzņēmējs nosaka prioritāri veicamos bojājumu novēršanas darbus atkarībā no 
to rakstura, kā arī informē par to Pasūtītāja kontaktpersonu, ievērojot tās norādījumus; 
5.1.2. nodrošināt savas vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visā Pakalpojuma 
sniegšanas laikā; 
5.1.3. sniedzot Pakalpojumu, nodrošināt darba drošības, aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu, apkārtējās vides aizsardzības un kvalitātes prasību, un normatīvo aktu, kas regulē 
Pakalpojuma sniegšanu, noteikumus, piesaistot nepieciešamo personālu, tajā skaitā, ja tāds 
nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 
5.1.4. patstāvīgi izvērtēt visus iespējamos riskus un veikt nepieciešamās darbības risku novēršanai; 
5.1.5. Pakalpojuma izpildē iesaistīt tikai kompetentus speciālistus; 
5.1.6. Pakalpojuma sniegšanas laikā sabojāto zaļo zonu, asfalta segumu un/vai jebkurus citus 
bojājumus (ja tādi radušies) Objektā vai pie tā pēc Pakalpojuma pabeigšanas atjaunot labā 
(vismaz iepriekšējā) stāvoklī, novācot visus radušos būvgružus un atkritumus; 
5.1.7. nekavējoties informēt Pasūtītāju par Objektā notikušu avāriju, nelaimes gadījumu un/vai citiem apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma izpildei, Pasūtītāja darbībai un/vai skart citu personu intereses; 
5.1.8. sniedzot Pakalpojumu, ievērot normatīvajos aktos noteiktās obligātās, kā arī Pasūtītāja 
noteiktās prasības (ja tādas balstītas uz kompetentu institūciju rekomendācijām (ieteikumiem), 
kas saistītas ar epidemioloģisko situāciju Latvijā. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai jebkura 
persona, kura Uzņēmēja uzdevumā atrodas Objektā (t.sk. piesaistītajā teritorijā) ievērotu 
iepriekš minētās prasības; 
5.1.9. ievērot normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz personas datu apstrādi. Iegūtos personas datus apstrādāt tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai; 
5.1.10. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Pakalpojuma sniegšanas gaitu; 
5.1.11. nodrošināt brīvu un drošu piekļūšanu Objektam; 
5.1.12. uzņemties pilnu materiālo atbildību par Pasūtītājam un/vai trešajām personām nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem; 
5.1.13. saņemot izsaukumu (informāciju) par iespējamiem bojājumiem Objektā, sastādīt Objekta avārijas apsekošanas aktu, kā arī pirms un pēc bojājumu novēršanas veikt bojātās vietas fotofiksāciju, kas vienlaicīgi ar avārijas apsekošanas aktu 1 (vienas) dienas laikā jānosūta Pasūtītaja kontaktpersonai uz tās e-pastu. Fotofiksācijas pievienojamas tikai elektroniskā formāta aktiem; 
5.1.14. uzglabāt avārijas apsekošanas aktus gan drukātā, gan elektroniskā formātā; 
5.1.15. uzturēt izsaukumu reģistrācijas žurnālu digitālā formātā, reģistrējot izsaukuma datumu, laiku, Objekta adresi, iemeslu, apsekošanas akta numuru, norādot bojājuma veidu un veiktās darbības to novēršanai, kā arī apsekošanu veikušā darbinieka vārdu un uzvārdu; 
5.1.16. ievērot Pasūtītāja norādījumus un izsniegt visus pieprasītos dokumentus, kas saistīti ar 
Pakalpojuma sniegšanu. 
5.1. Pasūtītājam ir pienākums: 
5.1.1. nodrošināt Uzņēmējam piekļuvi Objektiem, izsniedzot to atslēgas un durvju kodus; 
5.1.2. nepieciešamības gadījumā izsniegt tehnisko dokumentāciju, ja tāda ir Pasūtītāja rīcībā. 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 
6.1. Ja Uzņēmējs neievēro jebkuru no Līguma, tā pielikumu vai Iepirkuma noteikumiem, 
Uzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto reizi un segt visus zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies neievērošanas dēļ. 
6.2. Gadījumā, ja Pakalpojuma neveikšanas vai nepienācīgas veikšanas rezultātā radušies, īpašuma, mantas bojājumi, avārijas vai citi defekti, Uzņēmējs tos novērš (atlīdzina) par saviem līdzekļiem. Ja Uzņēmējs atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, vai novērš nepilnīgi, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai izmantot savus resursus un/vai piesaistīt trešās personas un Uzņēmējam ir pienākums apmaksāt radušos izdevumus un zaudējumus. 
6.3. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam un/vai trešajām personām, Uzņēmēja un/vai piesaistīto apakšuzņēmēju vai darbinieku vainas dēļ, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs. 
6.4. Ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksas termiņu, Pasūtītājam pēc Uzņēmēja pieprasījuma ir 
pienākums maksāt Uzņēmējam līgumsodu 0,5 (nulle komats piecu) procentu apmērā no kavētā maksājuma par katru kavēto dienu. 
6.5. Jebkurus līgumsodus un cita veida maksājumus, kas aprēķināti Uzņēmējam, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no maksas par Pakalpojumu. Gadījumā, ja aprēķins ir lielāks kā maksa par 
Pakalpojumu, Uzņēmējam ir pienākums veikt starpības apmaksu 10 (desmit) dienu laikā no 
attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 
6.6. Gadījumā, ja Līdzēju saistību izpildi ir ietekmējuši ārkārtēji, iepriekš neparedzēti apstākļi, 
Līguma darbība tiek apturēta un Līdzēji vienojas par turpmāko Līguma darbību. Līdzēji 
apņemas nekavējoties informēt viens otru par šādu apstākļu rašanos, pretējā gadījumā zaudējot tiesības uz tiem atsaukties. 

7. CITI NOTEIKUMI 
7.1. Jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Līdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
7.2. Ar Līguma izpildi saistītie strīdi starp Līdzējiem risināmi pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, tiesas ceļā, nosakot piekritību – pēc Pasūtītāja juridiskās adreses. 
7.3. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. 
7.4. Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem. 
7.5. Līgumu var grozīt un papildināt tikai Līdzējiem rakstveidā vienojoties. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji dot Uzņēmējam saistošus norādījumus par atsevišķu, ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu darbību izpildes un dokumentu noformēšanas kārtību. Šādi norādījumi nav uzskatāmi par Līguma grozījumiem. 
7.6. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses – Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.
7.7. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses – ________________
7.8. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka tam ir tiesības sniegt Pakalpojumu un nav nekādu šķēršļu, lai tas sniegtu Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu prasībām. 
7.9. Līdzēji apņemas nekavējoties rakstiski paziņot viens otram par rekvizītu un kontaktpersonu maiņu. 
7.10. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens – pie Uzņēmēja.

Pielikumi:

8. REKVIZĪTI 
    3.pielikums
  „Elektroapgādes apsaimniekošana 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”
ID Nr. SIA DN 2022/16


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Mēs, _______________ (Pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs) piedāvājam nodrošināt elektroapgādes pakalpojumus atbilstoši iepirkuma “Elektroapgādes apsaimniekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”, ID Nr. SIA DN 2022/16, Nolikumā noteiktajām obligātajām (minimālajām) prasībām:
I      Tehniskās specifikācijas prasības:
	PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Nr.p.k.
	Veicamās darbības un obligātās (minimālās) prasības
	Aizpilda Pretendents

	1. 
	Pretendentam ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un kvalificētu darbaspēku, saskaņā ar Nolikumu, tā pielikumiem, normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja norādījumiem, jānodrošina elektrosistēmas enerģētiķa pakalpojumus un elektrosistēmas nepārtrauktu darbību (turpmāk – Pakalpojums) tehniskās specifikācijas II daļā “Objektu saraksts” norādītajās adresēs (turpmāk – Objekti).
	

	2. 
	Pakalpojuma sniegšana jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.
	

	3. 
	Pretendentam jānodrošina Pakalpojumu sniegšana (t.sk. elektroapgādes bojājumu likvidēšanu Objektos) katru dienu, diennakts (24h) režīmā, ņemot vērā tehniskās specifikācijas 10. punktā  norādīto reaģēšanas laiku.
	

	4. 
	Pretendentam Pakalpojumu sniegšana jāveic, ievērojot apkalpošanas robežas:
Pašvaldību dzīvojamās mājas – visur no ST piederības robežas.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – no ST līdz dzīvokļu piederības robežai.
	

	5. 
	Pretendentam jāpārzina elektroapgādes piederības robežas.
	

	6. 
	Pakalpojuma daļa - Elektrosistēmas enerģētiķa pakalpojumi:
	

	6.1. 
	Jauno pieslēgumu pieteikšana, slodzes izmaiņu pieprasījumu noformēšana un aprēķināšana;
	

	6.2. 
	Elektroenerģijas atslēgšana un tehnisko noteikumu saskaņošana, Objektu apsekošana, remontu tāmes sagatavošana un saskaņošana;
	

	6.3. 
	Elektrosistēmas bojājumu pieteikšana Sadales tīklam (turpmāk - ST);
	

	6.4. 
	Pasūtītāja un iedzīvotāju konsultēšana pēc pieprasījuma;
	

	6.5. 
	Citi pienākumi, kas veicami saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.
	

	6.6. 
	Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām”
	

	7. 
	Pakalpojuma daļa - Elektrosistēmas nepārtraukta darbība: 
	

	7.1. 
	Strāvmaiņu nomaiņa un verificēšana;
	

	7.2. 
	Elektrosistēmas bojājumu novēršana Objektos;
	

	7.3. 
	Elektrosistēmas sadales skapju profilakse Objektos;
	

	7.4. 
	Pasūtītāja un iedzīvotāju konsultēšana pēc pieprasījuma;
	

	7.5. 
	Citi pienākumi, kas veicami saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.
	

	8. 
	Pretendenta darbiniekiem/speciālistiem, ierodoties Objektā, jābūt nodrošinātiem ar Pakalpojuma (diagnostika, bojājumu novēršana) veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem/instrumentiem un darba drošības atbilstošā apģērbā. 
	

	9. 
	Pašvaldības dzīvokļos, dzīvojamajās mājās – Pretendentam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu pirms īrnieka iemitināšanas dzīvoklī, jāapseko to, jānovērš trūkumi, jākonstatē atbilstības vai neatbilstības.
	

	Reaģēšanas laiks

	10. 
	Pēc Pasūtītāja vai Objekta iedzīvotāja izsaukuma saņemšanas nodrošināt darbinieka/-u (speciālista/-u) ierašanos Objektā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no izsaukuma brīža.
Reaģēšanas laiks – laika posms no brīža, kad saņemts izsaukums (telefoniski, e-pastā), līdz brīdim, kad darbinieks/speciālists ierodas Objektā.
	

	Garantijas Pakalpojumu nodrošināšana

	11. 
	Garantijas termiņš veiktajiem remontdarbiem un izmantotajiem materiāliem un detaļām ne mazāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc remontdarbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	

	12. 
	Atklājušos izmantoto materiālu un detaļu bojājumu bezmaksas novēršanas termiņš garantijas laikā - 1 (vienas) darba dienas laikā no paziņojuma par bojājumiem nosūtīšanas dienas, ņemot vērā tehniskās specifikācijas 10. punktā  norādīto reaģēšanas laiku.
	


3.1. pielikums
 „ Elektroapgādes apsaimniekošana 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”
ID Nr. SIA DN 2022/16

II      Objektu saraksts:
	Nr. p. k. 
	Adrese
	Kāpņu telpu skaits
	Stāvu skaits

	1
	Atmodas iela 1, Dobele
	3
	5

	2
	Ausmas iela 1, Dobele
	4
	3

	3
	Ausmas iela 3, Dobele
	3
	3

	4
	Ausmas iela 17, Dobele
	4
	3

	5
	Ausmas iela 19, Dobele
	3
	3

	6
	Ausmas iela 20, Dobele
	4
	3

	7
	Ausmas iela 21, Dobele
	3
	3

	8
	Ausmas iela 25, Dobele
	3
	3

	9
	Avotu iela 5b, Dobele
	3
	3

	10
	Kr. Barona iela 8, Dobele
	3
	5

	11
	Kr. Barona iela 12, Dobele
	3
	5

	12
	Bērzes iela 7, Dobele
	3
	5

	13
	Bērzes iela 8, Dobele
	1
	2

	14
	Bērzes iela 9, Dobele
	3
	5

	15
	Bērzes iela 10, Dobele
	2
	2

	16
	Bērzes iela 11, Dobele
	3
	5

	17
	Bērzes iela 14, Dobele
	2
	2

	18
	Bērzes iela 15, Dobele
	3
	5

	19
	Bērzes iela 16, Dobele
	2
	2

	20
	Bērzes iela 20, Dobele
	2
	3

	21
	Bērzes iela 22, Dobele
	2
	2

	22
	Bērzes iela 24, Dobele
	2
	2

	23
	Bērzes iela 26, Dobele
	2
	2

	24
	Bērzes iela 28, Dobele
	3
	2

	25
	Bērzes iela 32, Dobele
	3
	2

	26
	Brīvības iela 2, Dobele
	1
	2

	27
	Brīvības iela 4, Dobele
	1
	2

	28
	Brīvības iela 5, Dobele
	1
	2

	29
	Brīvības iela 8, Dobele
	1
	2

	30
	Brīvības iela 37, Dobele
	1
	2

	31
	Brīvības iela 38, Dobele
	1
	2

	32
	Brīvības iela 64, Dobele
	1
	2

	33
	J. Čakstes iela 15, Dobele
	3
	5

	34
	J. Čakstes iela 20, Dobele
	3
	5

	35
	J. Čakstes iela 23, Dobele
	5
	5

	36
	Dainu iela 5, Dobele
	4
	3

	37
	Dainu iela 6 (1-16), Dobele
	2
	5

	38
	Dainu iela (17-48), Dobele
	4
	5

	39
	E. Francmaņa iela 4, Dobele
	2
	2

	40
	E. Francmaņa iela 8, Dobele
	1
	2

	41
	E. Francmaņa iela 10, Dobele
	3
	5

	42
	Krasta iela 2, Dobele
	2
	3

	43
	Krasta iela 4, Dobele
	2
	9

	44
	Krasta iela 5, Dobele
	3
	5

	45
	Krasta iela 8, Dobele
	2
	9

	46
	Krasta iela 9, Dobele
	4
	5

	47
	Krasta iela 11, Dobele
	4
	5

	48
	Krasta iela 13, Dobele
	3
	5

	49
	Liepu iela 4b, Dobele
	3
	3

	50
	Liepu iela 6a, Dobele
	3
	3

	51
	Liepu iela 6b, Dobele
	3
	3

	52
	Liepu iela 8a, Dobele
	3
	3

	53
	Liepu iela 10a, Dobele
	3
	3

	54
	Meža prospekts 2, Dobele
	3
	5

	55
	Meža prospekts 4, Dobele
	6
	5

	56
	Meža prospekts 6, Dobele
	3
	5

	57
	Meža prospekts 13, Dobele
	2
	5

	58
	Meža prospekts 29, Dobele
	3
	3

	59
	Meža prospekts 43, Dobele
	2
	3

	60
	Meža prospekts 45, Dobele
	2
	3

	61
	Muldavas iela 1, Dobele
	3
	3

	62
	Muldavas iela 2, Dobele
	1
	2

	63
	Muldavas iela 4, Dobele
	1
	3

	64
	Muldavas iela 6, Dobele
	1
	3

	65
	Muldavas iela 9, Dobele
	1
	3

	66
	Muldavas iela 11, Dobele
	1
	3

	67
	Muldavas iela 18, Dobele
	3
	5

	68
	Pumpuru iela 1, Dobele
	3
	3

	69
	Robežu iela 23, Dobele
	1
	1

	70
	Skolas iela 5, Dobele
	1
	2

	71
	Skolas iela 10, Dobele
	3
	5

	72
	Skolas iela 16, Dobele
	4
	5

	73
	Skolas iela 24, Dobele
	3
	5

	74
	Skolas iela 26, Dobele
	6
	5

	75
	Stacijas iela 3, Dobele
	2
	3

	76
	Tērvetes iela 5, Dobele
	1
	2

	77
	Tērvetes iela 37, Dobele
	1
	2

	78
	Tērvetes iela 41, Dobele
	1
	2

	79
	Upes iela 12, Dobele
	1
	2

	80
	Upes iela 16, Dobele
	1
	2

	81
	Upes iela 18, Dobele
	3
	3

	82
	Uzvaras iela 5, Dobele
	4
	4

	83
	Uzvaras iela 8, Dobele
	1
	2

	84
	Uzvaras iela 8a, Dobele
	1
	2

	85
	Uzvaras iela 10, Dobele
	1
	2

	86
	Uzvaras iela 10a, Dobele
	1
	3

	87
	Uzvaras iela 15, Dobele
	1
	2

	88
	Uzvaras iela 25c, Dobele
	1
	2

	89
	Uzvaras iela 29, Dobele
	1
	2

	90
	Kr. Valdemāra iela 3, Dobele
	1
	3

	91
	Kr. Valdemāra iela 4, Dobele
	1
	2

	92
	Kr. Valdemāra iela 5, Dobele
	1
	3

	93
	Kr. Valdemāra iela 9, Dobele
	2
	3

	94
	Kr. Valdemāra iela 11, Dobele
	2
	3

	95
	Zaļā iela 1, Dobele
	1
	3

	96
	Zaļā iela 5, Dobele
	3
	3

	97
	Zaļā iela 7, Dobele
	1
	2

	98
	Zaļā iela 13, Dobele
	3
	5

	99
	Zaļā iela 21, Dobele
	3
	5

	100
	Zaļā iela 28, Dobele
	3
	5

	101
	Zaļā iela 33, Dobele
	3
	3

	102
	Zaļā iela 34, Dobele
	3
	5

	103
	Zaļā iela 36, Dobele
	3
	5

	104
	Zaļā iela 44, Dobele
	2
	9

	105
	Zaļā iela 52, Dobele
	3
	3

	106
	Zaļā iela 54, Dobele
	1
	2

	107
	Zaļā iela 88, Dobele
	3
	3

	108
	Gardenes iela 8, Gardene
	1
	1

	109
	Gardenes iela 15, Gardene
	1
	1

	110
	Gardenes iela 19, Gardene
	1
	1

	111
	Gardenes iela 21, Gardene
	1
	1

	112
	Gardenes iela 25, Gardene
	1
	1

	113
	Priežu iela 1, Gardene
	2
	2

	114
	Priežu iela 2, Gardene
	3
	2

	115
	Priežu iela 3, Gardene
	2
	2

	116
	Priežu iela 4, Gardene
	2
	2

	117
	Priežu iela 9, Gardene
	2
	2

	118
	Priežu iela 10, Gardene
	2
	3

	119
	Priežu iela 12, Gardene
	2
	3

	120
	Priežu iela 13, Gardene
	4
	3

	121
	Priežu iela 14, Gardene
	2
	3

	122
	Priežu iela 15, Gardene
	2
	3

	123
	Priežu iela 17, Gardene
	2
	3

	124
	Priežu iela 19, Gardene
	2
	3

	125
	Priežu iela 20, Gardene
	4
	5

	126
	Priežu iela 22, Gardene
	4
	5

	127
	Priežu iela 24, Gardene
	4
	5

	128
	Priežu iela 26, Gardene
	4
	5

	129
	Priežu iela 28, Gardene
	4
	5

	130
	Priežu iela 30, Gardene
	4
	5

	131
	Dārza iela 1, Apgulde
	3
	3

	132
	Dārza iela 2, Apgulde
	3
	3

	133
	Dārza iela 3, Apgulde
	3
	3

	134
	Ziedugravas 1, Naudīte
	1
	3

	135
	Ziedugravas 5, Naudīte
	4
	3

	136
	Ziedugravas 7, Naudīte
	2
	3

	137
	Bastardi, Bērzes pagasts
	1
	3


Lauku mājas
	1
	Nāreikas, Dobeles pag.

	2
	Jaunsesava, Naudītes pag.

	3
	Mazā skola, Naudītes pag.

	4
	Pētervalde, Naudītes pag.

	5
	Kliģi, Naudītes pag.

	6
	Sudāri, Krimūnu pag.

	7
	Kodoli, Krimūnu pag.

	8
	Pūtēļikvildas, Krimūnu pag.

	9
	Skolas 3, Krimūnu pag.

	10
	Skolas 1, Krimūnu pag.

	11
	Aptiekas, Krimūnu pag.

	12
	Ielejas, Penkules pag. 

	13
	Pavasari, Penkules pag.

	14
	Dailes, Penkules pag.

	15
	Mazbiksti, Bikstu pag.

	16
	Caunas, Bikstu pag.

	17
	Kazarmas, Bikstu pag. 

	18
	99.km māja, Bikstu pag.

	19
	Liepu iela 15, Bērzes pag.

	20
	Ģigumi 1, Bērzes pag.

	21
	Ģigumi 2, Bērzes pag.

	22
	Ziedi, Bērzes pag.

	23
	Daujati, Bērzes pag.

	24
	Bastardi, Bērzes pag.

	25
	Dārza iela 6, Jaunbērze

	26
	Ausmaņa 8, Jaunbērzes pag.

	27
	Ausmaņa 6, Jaunbērzes pag.

	28
	Maisiņi, Jaunbērzes pag.

	29
	Počas, Jaunbērzes pag.

	30
	Sarkankrogs, Zebrenes pag.

	31
	Stacija 1, Annenieki

	32
	Cerības, Annenieki

	33
	Atvari, Annenieku pag.

	34
	Brūnas, Annenieku pag.

	35
	Ezermaļi, Annenieku pag.

	36
	Kaķenieki 1, Annenieku pag.

	37
	Kaķenieki 2, Annenieku pag.

	38
	Kastaņas, Annenieku pag.

	39
	Saulītes, Annenieku pag.

	40
	Draudzības 3, Annenieku pag.

	41
	Mārti, Zebrenes pag.

	42
	Upes iela 4, Ķirpēni 


3.2. pielikums
 „ Elektroapgādes apsaimniekošana 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”
ID Nr. SIA DN 2022/16

Tabula 1
Izsaukuma izcenojums
Dežūra 24/7

	
Nr.p.k.
	Darba veids
	Mērv.
	Darba izcenojums, EUR

	1
	Abonēšanas maksa (viens kalendārais mēnesis)
	gb.
	

	2
	Izsaukums 24/7 (ierašanās objektā < 2 h)
	gb.
	

	3
	Bojājuma noteikšana
	h
	

	Kopā:
	




Tabula 2
Darba algas izcenojums (izsaukumiem)
Elektroinstalācijas darbi

	Nr.p.k.
	Darba veids
	Mērv.
	Darba izcenojums, EUR

	1
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) demontāža (1,5 - 4 mm2)
	m
	

	2
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) demontāža (6 - 14 mm2)
	m
	

	3
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) montāža (1,5 - 4 mm2) 
	m
	

	4
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) montāža (6 - 14 mm2)
	m
	

	5
	Elektroinstalācijas tuneļa (kanāla) montāža
	m
	

	6
	Elektroinstalācijas gofras (PVC caurules) montāža
	m
	

	7
	Urbšana (dībelēšana) 
	h
	

	8
	Urbšana (sienas, grīdas, griestu caururbšana)
	h
	

	9
	Sienas frēzēšana
	m
	

	10
	Esošās kārbas demontāža
	m
	

	11
	Kārbas montāža (zemapmetuma)
	gab.
	

	12
	Kārbas montāža (virsapmetuma)
	gab.
	

	13
	Spaiļu bloka (demontāža)
	gab.
	

	14
	Spaiļu bloka (montāža)
	gab.
	

	15
	Stāvvada nozarojuma spailes (demontāž)
	gab.
	

	16
	Stāvvada nozarojuma spailes (montāža)
	gab.
	

	17
	Nulles spaiļu bloka (demontāža)
	gab.
	

	18
	Nulles spaiļu bloka (montāža)
	gab.
	

	19
	Automāta slēdža (demontāža 1 fāze)
	gab.
	

	20
	Automāta slēdža (demontāža 3 fāze)
	gab.
	

	21
	Automāta slēdža (montāža 3 fāzu)
	gab.
	

	22
	Automātslēdža ieslēgšana
	gab.
	

	23
	Paketslēdža (demontāža)
	gab.
	

	24
	Paketslēdža montāža
	gab.
	

	25
	Drošinātājs ar skrūvnoslēgu E27/automātslēdža nomaiņa uzskaites sadales skapī pēc skaitītāja
	gab.
	

	26
	Kūstošā drošinātāja nomaiņa (E27)
	gab.
	

	27
	Paketslēdža/automātslēdža nomaiņa uzskaites sadales skapī pirms skaitītāja
	gab.
	

	28
	Gaismas slēdža (demontāža)
	gab.
	

	29
	Gaismas slēdža (montāža)
	gab.
	

	30
	Elektrības bloka 1 - 2 rozetes  (demontāža)
	gab.
	

	31
	Elektrības bloka 3 - 5 rozetes  (demontāža)
	gab.
	

	32
	Elektrības bloka 1 - 2 rozetes  (montāža)
	gab.
	

	33
	Elektrības bloka 3 - 5 rozetes  (montāža)
	gab.
	

	34
	Galvenā slēdža (demontāža) galvenajā sadales skapī
	gab.
	

	35
	Galvenā slēdža (montāža) galvenajā sadales skapī
	gab.
	

	36
	Drošinātāju pamatnes montāža
	gab.
	

	37
	Drošinātāju pamatnes demontāža
	gab.
	

	38
	Kūstošā drošinātāja nomaiņa galvenajā sadales skapī (PN - 2 NH tipa)
	gab.
	

	39
	Kāpņu telpas apgaismošanas laika slēdža nomaiņa (demontāža)
	gab.
	

	40
	Kāpņu telpas apgaismošanas laika slēdža nomaiņa (montāža)
	gab.
	

	41
	Kustības sensora (demontāža)
	gab.
	

	42
	Kustības sensora (montāža)
	gab.
	

	43
	Kustības sensora regulēšana
	gab.
	

	44
	Gaismekļa (demontāža)
	gab.
	

	45
	Gaismekļa (montāža)
	gab.
	

	46
	Spuldzes patronas (demontāža)
	gab.
	

	47
	Spuldzes patronas (montāža)
	gab.
	

	48
	Spuldzes/LED spuldzes (demontāža)
	gab.
	

	49
	Spuldzes/LED spuldzes (montāža)
	gab.
	

	50
	Prožektora (demontāža)
	gab.
	

	51
	Prožektora (montāža)
	gab.
	

	52
	Prožektora ar sensoru (demontāža)
	gab.
	

	Kopā:
	


3.3. pielikums
 „ Elektroapgādes apsaimniekošana 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”
	Nr.p.k.
	Darba veids
	Mērv.
	Darba izcenojums, EUR

	1
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) demontāža 
(1,5 - 4 mm2)
	m
	

	2
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) demontāža 
(6 - 14 mm2)
	m
	

	3
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) montāža 
(1,5 - 4 mm2) 
	m
	

	4
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) montāža 
(6 - 14 mm2)
	m
	

	5
	Elektroinstalācijas tuneļa (kanāla) montāža
	m
	

	6
	Elektroinstalācijas gofras (PVC caurules) montāža
	m
	

	7
	Urbšana (dībelēšana) 
	h
	

	8
	Urbšana (sienas, grīdas, griestu caururbšana)
	h
	

	9
	Sienas frēzēšana
	m
	

	10
	Esošās kārbas demontāža
	m
	

	11
	Kārbas montāža (zemapmetuma)
	gab.
	

	12
	Kārbas montāža (virsapmetuma)
	gab.
	

	13
	Spaiļu bloka (demontāža)
	gab.
	

	14
	Spaiļu bloka (montāža)
	gab.
	

	15
	Stāvvada nozarojuma spailes (demontāž)
	gab.
	

	16
	Stāvvada nozarojuma spailes (montāža)
	gab.
	

	17
	Nulles spaiļu bloka (demontāža)
	gab.
	

	18
	Nulles spaiļu bloka (montāža)
	gab.
	

	19
	Automāta slēdža (demontāža 1 fāze)
	gab.
	

	20
	Automāta slēdža (montāža 1 fāzes)
	gab.
	

	21
	Automāta slēdža (demontāža 3 fāze)
	gab.
	

	22
	Automāta slēdža (montāža 3 fāzu)
	gab.
	

	23
	Paketslēdža (demontāža)
	gab.
	

	24
	Paketslēdža montāža
	gab.
	

	25
	Kūstošā drošinātāja nomaiņa (E27)
	gab.
	


ID Nr. SIA DN 2022/16

Tabula 3
Darba algas izcenojums (vienā objektā)
Elektroinstalācijas darbi

	26
	Gaismas slēdža (demontāža)
	gab.
	

	27
	Gaismas slēdža (montāža)
	gab.
	

	28
	Elektrības bloka 1 - 2 rozetes  (demontāža)
	gab.
	

	29
	Elektrības bloka 3 - 5 rozetes  (demontāža)
	gab.
	

	30
	Elektrības bloka 1 - 2 rozetes  (montāža)
	gab.
	

	31
	Elektrības bloka 3 - 5 rozetes  (montāža)
	gab.
	

	32
	Drošinātāju pamatnes montāža
	gab.
	

	33
	Drošinātāju pamatnes demontāža
	gab.
	

	34
	Gaismekļa (demontāža)
	gab.
	

	35
	Gaismekļa (montāža)
	gab.
	

	36
	Spuldzes patronas (demontāža)
	gab.
	

	37
	Spuldzes patronas (montāža)
	gab.
	

	38
	Spuldzes/LED spuldzes (demontāža)
	gab.
	

	39
	Spuldzes/LED spuldzes (montāža)
	gab.
	

	40
	Kontaktdakšas (demontāža)
	gab.
	

	41
	Kontaktdakšas (montāža)
	gab.
	

	42
	Ķemmes kopnes (demontāža)
	gab.
	

	43
	Ķemmes kopnes (montāža)
	gab.
	

	44
	Elektriskā sildītāja paneļa (demontāža)
	gab.
	

	45
	Elektriskā sildītāja paneļa montāža (montāža)
	gab.
	

	46
	Grupu sadalnes 1 - 4moduļi (demontāža)
	gab.
	

	47
	Grupu sadalnes 1 - 4moduļi (montāža)
	gab.
	

	48
	Grupu sadalnes 1 - 8moduļi (demontāža)
	gab.
	

	49
	Grupu sadalnes 1 - 8moduļi (montāža)
	gab.
	

	50
	Sadalnes iekšējās komutācijas remonts
	gab.
	

	Kopā:
	



















