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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2019/10



Dobele, 2019


1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir: SIA DN 2019/10.
1.2. Pasūtītājs ir SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”.
1.3. Iepirkuma kontaktpersonas: par iepirkuma priekšmetu: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” remontdarbu vadītājs Raimonds Maļinovskis, mobilais telefons 26667210, e-pasts: raimonds.malinovskis@dobelesnamsaimnieks.lv, par iepirkuma procedūru: juriste Elīna Kreicberga, tālrunis 63707294, e-pasts: iepirkumi@dobelesnamsaimnieks.lv.
1.4. Iepirkuma CPV kods: 51140000 - 3.
1.5. Iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā, kā piegādātāji, definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību/saimniecisko darbību un, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, kas spēj nodrošināt Līguma darbu izpildi.

2. [bookmark: _Toc324317550]Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks
2.1.  Iepirkuma priekšmets ir elektrisko radiatoru uzstādīšana elektroinstalācijas projekta izstrādes un montāžas darbi par piedāvāto zemāko cenu.
2.2.  Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums ir jāsniedz par visu līguma priekšmetu.
2.3.  Līguma izpildes vieta: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads. Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas pilnīgai apguvei (ja tas notiek ātrāk par 12 mēnešiem).
2.4. Pasūtītājs līgumu slēdz ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkuma komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
2.5. Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.4 “Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma nolikuma noteikumi kopā ar tā pieteikumiem ir spēkā un ir saistoši visā līguma izpildes laikā.
2.6. Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

3. [bookmark: _Toc324317551][bookmark: _Toc233878092][bookmark: _Toc233878119][bookmark: _Toc233878237][bookmark: _Toc233878274][bookmark: _Toc245179481]Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas kārtība
3.1. [bookmark: _Hlk17818512] Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 14.oktobrim plkst.11.00.
3.2.  Piedāvājuma iesniegšanas vieta: piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” 1.kabinetā, Zaļajā ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, darba dienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 16:00 (pārtraukums no 12:00 – 13:00) vai nosūtīt pa pastu uz SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” juridisko adresi: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.
3.3.  Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai bandrolē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. un 3.2.punktā noteiktajā termiņā un vietā.
3.4.  Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Visi piedāvājumu grozījumi un papildinājumi, kas tiks saņemti pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks ņemti vērā.
3.5.  Ja piedāvājums ir iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, tad piedāvājumu neatvērtu atdod atpakaļ vai nosūta atpakaļ pretendentam.
3.6. Iepirkuma apjoms ir uzrādīts aptuveni, tas varētu būt līdz 25% mazāks vai lielāks no specifikācijā uzrādītā.

4. [bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc153873046][bookmark: _Toc233878094][bookmark: _Toc233878121][bookmark: _Toc233878239][bookmark: _Toc233878276][bookmark: _Toc245179483][bookmark: _Toc324317553]Piedāvājuma noformējums
4.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir šādas norādes:
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV 3701

Piedāvājums iepirkumā
„Elektrisko radiatoru uzstādīšana elektroinstalācijas projekta izstrāde un montāža”
identifikācijas numurs SIA DN 2019/10
Aizliegts atvērt līdz 2019.gada 14.oktobrim plkst.11:00




4.2. Visa nolikumā noteiktā informācija pretendentam ir jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.
4.3. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 
4.4. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, norādot – „Tulkojums atbilst oriģinālam", apliecinātāja amatu, vārdu, uzvārdu un datumu. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs Pretendents.
4.5. Piedāvājums ir jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes ir jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tiem ir jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.6. Piedāvājums ir jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, tad piedāvājuma dokumentiem ir jāpievieno pilnvara.
4.7. Piedāvājums ir jānoformē atbilstoši šā nolikuma un normatīvo aktu prasībām.

5. [bookmark: _Toc324317554]Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
5.1. [bookmark: _Toc226510441][bookmark: _Toc226510816][bookmark: _Toc226776727][bookmark: _Toc226778844][bookmark: _Toc226779259][bookmark: _Toc226887363]Pretendenta saimnieciskajam, finansiālajam stāvoklim un tehniskajām iespējām izvirzītas sekojošas minimālās prasības:
5.1.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt līgumu;
5.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
5.1.3. Pretendentam pieejami atbilstošas kvalifikācijas sertificēti darbinieki, kuriem piešķirti Elektrodrošības grupa B vai C līmenī (jābūt spēkā esošam visa pakalpojuma sniegšanas periodā);
5.1.4. Pretendenta piedāvātiem speciālistiem ir atbilstoša izglītība un spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts (jābūt spēkā esošam visu pakalpojuma sniegšanas periodā) elektroietaišu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā, ēku iekšējās elektroinstalācijas projektēšanas jomās, kas izsniegti Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku (LEEA) vai Latvijas Elektriķu Brālības (LEB) atbilstoši likumdošanas prasībām.
5.1.5. Pretendentam ir jābūt spēkā esoša Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (jābūt spēkā visu pakalpojuma sniegšanas periodu);
5.1.6. Pretendentam ir jābūt sertificētam atbilstoši ISO Vadības standartiem vai ieviestas Kvalitātes vadības sistēma ISO  9001 un Vides vadības sistēmas ISO 14001 vai alternatīvas sistēmas attiecīgā darbības veida – projektēšana, būvdarbu vadīšana, elektrisko mērījumu veikšana;
5.1.7. [bookmark: _Ref280089097]Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi un infrastruktūra, kas nepieciešama iepirkuma realizācijai;
5.1.8. [bookmark: _Ref279391511]Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu (t.i. 2016., 2017. un 2018.gados) laikā ir ne mazāks kā piedāvātā kopējā līgumcena;
5.1.9. Pretendents ir realizējis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus projektus;
5.1.10. Uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem.
5.2. Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:
5.2.1. Pretendenta aizpildīts pieteikums dalībai iepirkumā, atbilstoši šā nolikuma pielikumam Nr.1;
5.2.2. Saskaņā ar šā nolikuma pielikumu Nr.2 aizpildīts „Finanšu piedāvājums”;
5.2.3. Atbilstoši šā nolikuma pielikuma Nr.3 formai pretendenta aizpildīts Tehniskais piedāvājums.
5.3. Finanšu piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka euro, centos, cenas norāda ar precizitāti – divi cipari aiz komata. Piedāvājumā ir jānorāda līgumcena, par kādu piegādātājs veiks preču piegādi. Līgumcenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas citas paredzamās ar līguma izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. Piedāvājumā norādītā līgumcena tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta.
5.4. Iepirkuma nolikumā dotās formas ir jāaizpilda, bet tās nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto iepirkuma nolikuma attiecīgo formu, ja tāda ir publicēta.


6. [bookmark: _Toc324317557]Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
6.1. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” juridiskajā adresē: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, 2019.gada 14.oktobrī plkst.11.00.
6.2. Pirms piedāvājumu atvēršanas tiek nosaukti novēloti iesniegtie un atsauktie piedāvājumi (ja tādi ir) un komisija pieņem lēmumu par to atdošanu pretendentiem.
6.3. Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.
6.4. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.
6.5. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un 6.4.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma.
6.6. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas ieraksta iepirkuma komisijas  protokolā.
6.7. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
6.8. Iepirkuma komisija:
6.8.1.  Pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma prasībām un lemj par to, vai nav likumā noteiktie šķēršļi pretendenta atzīšanai par uzvarētāju. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;
6.8.2. Pārbauda piedāvājumu atbilstību Pielikumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Pielikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;
6.8.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu;
6.8.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju ierakstītā pasta sūtījumā.

7. [bookmark: _Toc324317558]Cita informācija
7.1. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu. Iepirkums nav sadalīts daļās.
7.2. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, elektroniski vai piegādājot personiski.
7.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.
7.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.5. Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, tad iepirkumu komisija var slēgt līgumu ar šo pretendentu tad, ja:
7.5.1. Iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām;
7.5.2. Uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.
7.6. Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu.
7.7. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē piegādājamās preces (preču daudzumu saraksti un citi iepirkuma dokumenti), un ir jāparedz visu līguma izmaksu (par piegādi un uzstādīšanu) lielums atbilstoši līguma projektā paredzētajam, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

8. Pielikumu saraksts
1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkumā;
2.pielikums: Pretendenta Finanšu piedāvājums;
3.pielikums Tehniskais piedāvājums;
4.pielikums: Iepirkuma līguma projekts;
	5.pielikums: Apkalpojamo objektu saraksts.









Nolikuma pielikums Nr.1 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
ID Nr. SIA DN 2019/10

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā
„Elektrisko radiatoru uzstādīšana elektroinstalācijas projekta izstrāde un montāža”,
identifikācijas numurs SIA DN 2019/10

Pretendents ______________________________ iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā                 
„Elektrisko radiatoru uzstādīšana elektroinstalācijas projekta izstrāde un montāža”, identifikācijas numurs SIA DN 2019/10, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:
· Atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības.
· Tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.
· Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā spēs veikt un apņemas veikt preču piegādi  saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā ietvertajām prasībām.
· Uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
· Nekādā veidā nav ieinteresēts un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas ir iesniegti šajā iepirkumā.
· Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	E-pasts
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	



 
2019.gada ___.________________

____________________________________________________________________
      Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Nolikuma pielikums Nr.2 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
ID Nr. SIA DN 2019/10

Pretendenta 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras Nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, Pretendents piedāvā līgumā noteiktajos termiņos veikt preču piegādi iepirkumā „Elektrisko radiatoru uzstādīšana elektroinstalācijas projekta izstrāde un montāža”, adresē: Dobele, Dobeles novads.
Piedāvājam veikt elektrisko radiatoru uzstādīšanu elektroinstalācijas projekta izstrādes un montāžas darbus (saskaņā ar iesniegto Tehnisko piedāvājumu) par šādu kopējo līguma summu:

	Kopējā līguma summa, EUR bez PVN
	PVN
	Kopējā līguma summa, EUR ar PVN

	
	
	




Apliecinām, ka:
1. Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt preču piegādi par piedāvājumā norādīto līgumcenu.
1. Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas preču piegādes izpildei nepieciešamās izmaksas.
1. Preču piegāde tiks veikta atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.
1. Mums ir pieejami pietiekami resursi Līguma izpildei.
1. Mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2019.gada __.________________.
Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas :
	Vārds
	

	Uzvārds
	

	Amats
	

	Tālruņa numurs
	

	Faksa numurs
	

	e-pasta adrese
	



_____________________________________________________________________
Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, piedāvājuma parakstīšanas datums.

Nolikuma pielikums Nr.3 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
ID Nr. SIA DN 2019/10


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Apkalpojamā teritorija – SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos Dobeles pilsētā un novadā.
2. Darba apraksts:
2.1. Pretendents veic esošās situācijas analīzi pašvaldības dzīvokļos un elektroinstalācijas kvalitātes stāvokļa novērtējumu atbilstoši LBN 405-15;
2.2. Pirms jaunizbūvētās elektroinstalācijas nodošanas, Pretendenta jāveic: 
2.2.1. Kabeļu izolācijas pārbaude;
2.2.2. Kontaktsavienojumu pārbaude;
2.2.3. Cilpas “fāze nulle” mērījumus katrai jaunizbūvētai elektriskai grupai;
2.2.4. Jaunizbūvētās elektroinstalācijas kontaktsavienojumu atbilstības kritērijiem un elektroietaišu termiska stāvokļa novērtēšanai ir jāpielieto Ministru Kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumus Nr.294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” prasības un Latvijas Elektrotehniskajā komisijā apstiprinātais Latvijas Energostandarts LEK 038 “Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi”.
2.3. Pretendentam jāveic:
2.3.1.  elektrisko radiatoru jaudu aprēķins/saskaņošana ar Pasūtītāju;
2.3.2. elektrisko shēmu sagatavošana;
2.3.3. elektrisko radiatoru montāžas un elektroinstalācijas izbūves darbi;
2.3.4. jaunizbūvējamo elektroinstalācijas pārbaudes darbi atbilstoši Ministru Kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 6. un 7.pielikumiem;
2.3.5. izpilddokumentācijas sagatavošana.
2.4. Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem mērinstrumentiem un ierīcēm: 
2.4.1. Termokamera (ar spēkā esošu kalibrēšanas sertifikātu) un funkciju vienlaicīgi veikt gan termogrāfiskās fotogrāfijas, gan standarta fotogrāfijas;
2.4.2. Izolācijas pretestības mērītājs (ar spēkā esošu kalibrēšanas sertifikātu);
2.4.3. Cilpas “fāze – nulle” mērītājs;
2.5. Elektriskajām vienlīniju shēmām jābūt sastādītām ar sertificēta elektroietaišu projektētāja palīdzību. Pretendentam jābūt licencētai CAD programmatūrai, lai sastādītu elektriskās shēmas .dwg formātā. Dokumentus jāiesniedz .dwg, .pdf un .doc formātos, kā arī jābūt izdrukātiem dokumentu un shēmu eksemplāriem.
2.6. Darbi veicami pienācīgā kvalitātē ar saviem  resursiem un materiāliem - tehniskiem līdzekļiem pastāvīgi sniegt pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšanā nodarbināt tikai attiecīgus darbiniekus, kuri ir saņēmuši darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas, saskaņā ar Darba aizsardzības likuma un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kuri ir apgādāti ar nepieciešamajiem un normatīvo aktu prasībām atbilstošiem materiāliem, instrumentiem, aprīkojumu, mehānismiem un transporta līdzekļiem kvalitatīvai darba izpildei, kuri ir patstāvīgi uzņēmušies visu risku un iespējamo atbildību darba aizsardzības jomā;
3. Apkalpojamo objektu saraksts (skatīt Pielikumu Nr.5)

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību publiskā iepirkuma „Elektrisko radiatoru uzstādīšana, elektroinstalācijas projekta izstrāde un montāža” Nolikumam. Apstiprinām, ka piedāvājums atbilst iepirkuma Nr. SIA DN 2019/10 Tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām.
	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)




































Nolikuma pielikums Nr.4
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
ID Nr. SIA DN 2019/10
	
											PROJEKTS
[bookmark: OLE_LINK1]Pakalpojuma līgums Nr. __________

Dobelē, 2019.gada ___._____________ 	                 jam.

SIA „DOBELES NAMSAINIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un ____________________________________, reģ. Nr. ___________, juridiskā adrese: _____________, tās ____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, turpmāk tekstā saukta Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam elektrisko radiatoru uzstādīšanas, elektroinstalācijas projekta izstrādes un montāžas darbus, atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. SIA DN 2019/10) nolikuma un šā Līguma noteikumiem.

2. PUŠU PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI
2.1. No Pasūtītāja puses pilnvarotais pārstāvis ir: Raimonds Maļinovskis, mobilais telefons 26667210, e-pasts: raimonds.malinovskis@dobelesnamsaimnieks.lv.
2.2. No Uzņēmēja puses pilnvarotais pārstāvisir:
___________________________, tālrunis _____________, e-pasts: ___________________.

3.PAKALPOJUMA IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pakalpojumu Līguma Pielikumā Nr.5 norādītājās adresēs un par Pielikumā Nr.2, Nr.3 norādītajām cenām.
3.2. Pirms Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma izpildi, Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojas par Pakalpojuma izpildīšanas kārtību, termiņiem un secību (ar kurām adresēm sāk, ar kurām beidz).
3.3. Pušu saskaņotajā termiņā un kārtībā (atbilstoši Līguma 2.2.punktam) Izpildītājs veic Pakalpojumā iekļautos darbus, pēc kā Puses sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ar ko pieņem izpildīto Pakalpojumu. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts dod pamatu Uzņēmējam izrakstīt rēķinu Pasūtītājam.
3.4. Ja Pasūtītājs konstatē kādus defektus vai citādu neatbilstību Pakalpojuma kvalitātei, tad Puses neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu, bet sastāda defektācijas aktu.

4.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Pakalpojuma kopējā summa ir norādīta Līguma Pielikumā Nr.4 un tā ir EUR (…………………..eiro,………eiro centi), neskaitot PVN. Šajā punktā minētajā summā ir jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, kas Uzņēmējam var rasties sakarā ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā  arī transporta izdevumi un defektu (ja tādi ir) novēršana.
4.2. Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 2.3.punkts) un Izpildītājs ir izsniedzis Pasūtītājam rēķinu.
4.3. Norēķinus Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par maksājuma brīdi ir uzskatāms brīdis, kad Pasūtītājs ir iesniedzis maksājuma uzdevumu bankai.

5.KVALITĀTES GARANTIJAS UN PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Ja Pasūtītājs ir konstatējis kādus defektus Pakalpojuma kvalitātei un Puses ir sastādījušas par to defektācijas aktu (Līguma 2.4.punkts), tad Izpildītājs konstatētos defektus novērš uz sava rēķina 7 (septiņu) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, tad Puses var abpusēji vienoties par garāku defektu novēršanas termiņu.
5.2. Pēc defektu novēršanas Pušu pārstāvji kopīgi izdara atzīmi par to defektācijas aktā, kā arī sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
5.3. Pakalpojuma ietvaros paveiktajiem remontu darbiem Izpildītājs dod 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju, skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
5.4. Izpildītājs garantē to, ka Pakalpojuma ietvaros veiktie darbi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem). Jebkādas remontu darbu neatbilstības gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par neatbilstību un tās sekām, tajā skaitā arī materiālu atbildību – zaudējumu rašanās gadījumā Izpildītājam iestājas zaudējumu kompensēšanas pienākums pret Pasūtītāju.
5.5. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam remontu darbos izmantoto materiālu (ķieģeļu, saistvielas) atbilstības dokumentu kopijas (Ekspluatācijas īpašību deklarācijas), kas apliecina materiālu atbilstību saskaņotajiem standartiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.
5.6. Ja Izpildītājs kavē Pušu saskaņotos Pakalpojuma izpildes termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0.2% dienā no kavēto darbu summas.

6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainojamā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.
6.2. Par Līgumā noteiktā Preču piegādes termiņa (3.2.punkts) vai neatbilstošo Preču apmaiņas termiņa (5.2. un 5.3.punkts) nokavēšanu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% no attiecīgās pavadzīmes summas (par attiecīgo Preču piegādi) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no pavadzīmes summas. Pircējs ir tiesīgs līgumsoda naudu ieturēt no vēl neizmaksātās Līguma summas daļas.
6.3. Ja Pircējs kavē samaksas par Preču piegādi termiņu, tad Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās rēķinā norādītās summas, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi nesamaksātās summas apmēra.
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no Līguma saistību izpildes.
6.5. Pārdevējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. Pārdevējs ir atbildīgs par Preču kvalitāti un Preču atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem).

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu, par to informējot otru Pusi rakstveidā vismaz vienu kalendāro mēnesi iepriekš, ja nepārvaramas varas dēļ otrai Pusei ilgstoši (vairāk kā trīs mēnešus) nav iespējams izpildīt Līguma saistības.
7.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Pārdevējs sistemātiski pārkāpj šā Līguma noteikumus.
7.3. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizkavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizkavēšana ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu šā Līguma kontekstā ir saprotami tādi apstākļi, kas Pusēm nav bijuši paredzami un kontrolējami, novēršami vai ietekmējami.
7.4. Pusei, kurai saistību izpilde iepriekš minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīga dokumentācija (piemēram, kompetentas iestādes izziņa).
7.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var izbeigt šo Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.
7.6. Līguma izbeigšanas gadījumā pusēm 2 (divu) mēnešu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot visu šajā Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit četrus) mēnešus no tā spēkā stāšanās dienas. Pēc Līguma darbības termiņa izbeigšanās Pusēm ir jāizpilda vienai pret otru visas Līguma darbības termiņa laikā radušās saistības.
8.2. Visi strīdi un domstarpības, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp Pusēm, ir jārisina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos 30 kalendāro dienu laikā, tad strīds ir risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts tiesā.
8.3. Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem dokumentiem, kuri būs šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8.4. Šis Līgums ir saistošs arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
8.5. Šis Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  

9. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:                                                                  Uzņēmejs:

	SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” 
Reģ. Nr. 48503021348
Adrese: Zaļā iela 3, Dobele,
Dobeles novads, LV-3701
Konts: LV 91UNLA0006000508407
Banka: AS „SEB banka”



________________________________
                 (Jānis Audzēvičs)
	       _______________________
       Reģ. Nr. ____________
Adrese: ________ iela _____,
___________, LV-_____
       Konts: ______________________
       Banka: ______________



    _____________________________
               (_________________)
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	Dzīvojamo telpu specifikācija radiatoru montāžai :
	

	
	
	
	
	
	
	

	NR.P.K.
	ADRESE
	STĀVS
	TELPAS PLATĪBA, M2

	
	
	
	ISTABA 1
	ISTABA 2
	ISTABA 3
	VIRTUVE

	1
	Priežu iela 20-5
	2
	14,2
	7,2
	 
	4,9

	2
	Priežu iela 20-7
	3
	11,9
	16,9
	 
	7,4

	3
	Priežu iela 20-11
	4
	13,5
	7,9
	 
	5,1

	4
	Priežu iela 20-14
	5
	13,4
	7,9
	 
	5,1

	5
	Priežu iela 20-21
	2
	12,6
	18,0
	 
	7,5

	6
	Priežu iela 20-24
	3
	18,1
	12,6
	 
	7,5

	7
	Priežu iela 20-37
	4
	12
	16
	12,5
	14,5

	8
	Priežu iela 20-51
	4
	13,5
	 
	 
	4,9

	9
	Priežu iela 20-54
	5
	14,4
	 
	 
	5

	10
	Priežu iela 22-15
	5
	12,4
	17,3
	 
	7

	11
	Priežu iela 22-17
	1
	12,4
	16,7
	 
	5,1

	12
	Priežu iela 22-21
	2
	11,5
	15,2
	 
	6,9

	13
	Priežu iela 22-38
	4
	17,5
	12,6
	12,7
	6,7

	14
	Priežu iela 22-40
	5
	17,5
	12,8
	12,8
	7

	15
	Priežu iela 22-41
	1
	10,9
	15,2
	12,7
	7,4

	16
	Priežu iela 22-44
	2
	10,9
	15,2
	12,7
	7,4

	17
	Priežu iela 22-53
	5
	10,9
	15,4
	12,5
	7,5

	18
	Priežu iela 24-21
	2
	17,5
	12,4
	 
	7,8

	19
	Priežu iela 24-24
	3
	17,2
	11,7
	 
	7,2

	20
	Priežu iela 24-25
	4
	13,6
	11,1
	15,5
	7,4

	21
	Priežu iela 24-27
	4
	17,8
	12,2
	 
	7,5

	22
	Priežu iela 24-29
	5
	13,9
	 
	 
	5,2

	23
	Priežu iela 24-31
	1
	12,5
	17,1
	12,3
	7,6

	24
	Priežu iela 24-33
	2
	12,3
	12,5
	17,1
	7,6

	25
	Priežu iela 24-37
	4
	13,7
	11,7
	18,5
	7,8

	26
	Priežu iela 24-40
	5
	13,4
	17,4
	12,7
	7,7

	27
	Priežu iela 24-43
	1
	16,9
	12,2
	 
	8

	28
	Priežu iela 24-46
	2
	17,3
	12,2
	 
	7,1

	29
	Priežu iela 24-50
	4
	12,2
	10,7
	14,7
	7,4

	30
	Priežu iela 24-53
	5
	12,2
	10,7
	14,7
	7,4


[bookmark: _GoBack]*Nepieciešamības gadījumā adreses var tikt mainītas
