APSTIPRINĀTS

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”

iepirkumu komisijas sēdē

2019.gada 13.septembrī

Protokols Nr.19

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

________________/G. Freimane/

IEPIRKUMA NOLIKUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

„Siltummezglu komplektējošo detaļu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2019/8

Dobele

2019

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir: SIA DN 2019/8.

  - Pasūtītājs ir SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”.

  - Iepirkuma kontaktpersonas: par iepirkuma priekšmetu: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” remontdarbu vadītājs Raimonds Maļinovskis, mobilais telefons 26667210, e-pasts: raimonds.malinovskis@dobelesnamsaimnieks.lv, par iepirkuma procedūru: juriste Elīna Kreicberga, tālrunis 63707294, e-pasts: iepirkumi@dobelesnamsaimnieks.lv.

  - Iepirkuma CPV kods: 42511100-2.

  - Iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā, kā piegādātāji, definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību/saimniecisko darbību un, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, kas spēj nodrošināt Līguma darbu izpildi.

- Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks

  - Iepirkuma priekšmets ir siltummezglu komplektējošo detaļu (ar ko aizstāt šobrīd esošās nolietotās detaļas) piegāde par piedāvāto zemāko cenu.

  - Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums ir jāsniedz par visu līguma priekšmetu.

  - Līguma izpildes vieta: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads. Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas pilnīgai apguvei (ja tas notiek ātrāk par 24 mēnešiem).

  - Pasūtītājs līgumu slēdz ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkuma komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.4 “Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma nolikuma noteikumi kopā ar tā pieteikumiem ir spēkā un ir saistoši visā līguma izpildes laikā.

  - Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

- Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas kārtība

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 27.septembrim plkst.11.00.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta: piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” 1.kabinetā, Zaļajā ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, darba dienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 16:00 (pārtraukums no 12:00 – 13:00) vai nosūtīt pa pastu uz SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” juridisko adresi: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai bandrolē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. un 3.2.punktā noteiktajā termiņā un vietā.

  - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Visi piedāvājumu grozījumi un papildinājumi, kas tiks saņemti pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks ņemti vērā.

  - Ja piedāvājums ir iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, tad piedāvājumu neatvērtu atdod atpakaļ vai nosūta atpakaļ pretendentam.

  - Iepirkuma apjoms ir uzrādīts aptuveni, tas varētu būt līdz 25% mazāks vai lielāks no specifikācijā uzrādītā.

- Piedāvājuma noformējums

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir šādas norādes:

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV 3701 Piedāvājums iepirkumā „Siltummezglu komplektējošo detaļu iegāde” identifikācijas numurs SIA DN 2019/8 Aizliegts atvērt līdz 2019.gada 27.septembrim plkst.11:00

  - Visa nolikumā noteiktā informācija pretendentam ir jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

  - Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

  - Piedāvājums ir jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes ir jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tiem ir jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Piedāvājums ir jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, tad piedāvājuma dokumentiem ir jāpievieno pilnvara.

  - Piedāvājums ir jānoformē atbilstoši šā nolikuma un normatīvo aktu prasībām.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta saimnieciskajam, finansiālajam stāvoklim un tehniskajām iespējām izvirzītas sekojošas minimālās prasības:

    - Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi un infrastruktūra, kas nepieciešama iepirkuma realizācijai;

    - Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu (t.i. 2016., 2017. un 2018.gados) laikā ir ne mazāks kā piedāvātā kopējā līgumcena;

    - Pretendents ir realizējis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus projektus;

    - Uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem.

  - Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Pretendenta aizpildīts pieteikums dalībai iepirkumā, atbilstoši šā nolikuma pielikumam Nr.1;

    - Pretendenta aizpildīts Pielikums Nr.2, kas apliecina pieredzi iepirkuma priekšmeta piegādē;

    - Saskaņā ar šā nolikuma pielikumu Nr.3 aizpildīts „Finanšu piedāvājums”;

    - Atbilstoši šā nolikuma pielikuma Nr.4 formai pretendenta aizpildīts Tehniskais piedāvājums.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka euro, centos, cenas norāda ar precizitāti – divi cipari aiz komata. Piedāvājumā ir jānorāda līgumcena, par kādu piegādātājs veiks preču piegādi. Līgumcenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas citas paredzamās ar līguma izpildi saistītās izmaksas (tostarp arī piegādes izmaksas, atvedot preces uz pasūtītāja adresi), izņemot PVN. Piedāvājumā norādītā līgumcena tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta.

  - Iepirkuma nolikumā dotās formas ir jāaizpilda, bet tās nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto iepirkuma nolikuma attiecīgo formu, ja tāda ir publicēta.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumi tiks atvērti SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” juridiskajā adresē: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, 2019.gada 27.septembrī plkst.11.00.

  - Pirms piedāvājumu atvēršanas tiek nosaukti novēloti iesniegtie un atsauktie piedāvājumi (ja tādi ir) un komisija pieņem lēmumu par to atdošanu pretendentiem.

  - Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

  - Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un 6.4.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma.

  - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas ieraksta iepirkuma komisijas  protokolā.

  - Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Iepirkuma komisija:

    - Pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma prasībām un lemj par to, vai nav likumā noteiktie šķēršļi pretendenta atzīšanai par uzvarētāju. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

    - Pārbauda piedāvājumu atbilstību Pielikumiem Nr.1, Nr.2, Nr.4 un Nr.5. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Pielikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

    - No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu;

    - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju ierakstītā pasta sūtījumā.

- Cita informācija

  - Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu. Iepirkums nav sadalīts daļās.

  - Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, elektroniski vai piegādājot personiski.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, tad iepirkumu komisija var slēgt līgumu ar šo pretendentu tad, ja:

    - Iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām;

    - Uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē piegādājamās preces (preču daudzumu saraksti un citi iepirkuma dokumenti), un ir jāparedz visu līguma izmaksu (par piegādi un uzstādīšanu) lielums atbilstoši līguma projektā paredzētajam, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

8. Pielikumu saraksts

1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkumā;

2.pielikums: Pretendenta veikto preču piegāžu saraksts;

3.pielikums: Pretendenta Finanšu piedāvājums;

4.pielikums Tehniskais piedāvājums;

5.pielikums: Iepirkuma līguma projekts.

Nolikuma pielikums Nr.1

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2019/8

### PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

„Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde”,

identifikācijas numurs SIA DN 2019/8

Pretendents ______________________________ iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā

„Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde”, identifikācijas numurs SIA DN 2019/8, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:

- Atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības.

- Tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā spēs veikt un apņemas veikt preču piegādi  saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā ietvertajām prasībām.

- Uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

- Nekādā veidā nav ieinteresēts un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas ir iesniegti šajā iepirkumā.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |

2019.gada ___.________________

____________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Nolikuma pielikums Nr.2

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2019/8

PRETENDENTA VEIKTO PREČU PIEGĀŽU SARAKSTS

| Nr.p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālr.) | Piegādāto preču kopējā summa (EUR) bez PVN | Preču apraksts | Preču piegāžu nodrošināšanas laiks (gads) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

2019. gada __. ________________

____________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Nolikuma pielikums Nr.3

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2019/8

Pretendenta

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras Nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, Pretendents piedāvā līgumā noteiktajos termiņos veikt preču piegādi iepirkumā „Siltummezglu komplektējošo detaļu iegāde”, adresē: Dobele, Dobeles novads.

Piedāvājam veikt siltummezglu komplektējošo detaļu piegādi (saskaņā ar iesniegto Tehnisko piedāvājumu) par šādu kopējo līguma summu:

| Kopējā līguma summa, EUR bez PVN | PVN | Kopējā līguma summa, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- |

Apliecinām, ka:

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt preču piegādi par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas preču piegādes izpildei nepieciešamās izmaksas.

- Preču piegāde tiks veikta atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Mums ir pieejami pietiekami resursi Līguma izpildei.

- Mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2019.gada __.________________.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas :

| Vārds |  |
| --- | --- |
| Uzvārds |  |
| Amats |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| e-pasta adrese |  |

_____________________________________________________________________

Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, piedāvājuma parakstīšanas datums.

Nolikuma pielikums Nr.4

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2019/8

Tehniskais piedāvājums

SILTUMMEZGLU KOMPLEKTĒJOŠĀS DETAĻAS

1. Piegādājamās preces un cenas:

| Nr. | Nosaukums | Marka | Mērv. | Daudz. | Cena par gab. bez PVN | Cena kopā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesors 2222 | Schneider Electric | gab. | 5 |  |  |
| 2. | Transformators TR 32 | Schneider Electric | gab. | 2 |  |  |
| 3. | Temperatūras sensors STC 100 | Schneider Electric | gab. | 5 |  |  |
| 4. | Temperatūras sensors STP 120-70 | Schneider Electric | gab. | 5 |  |  |
| 5. | Temperatūras sensors STO 100 | Schneider Electric | gab. | 5 |  |  |
| 6. | Reg.2 - gaitas vārsts VM2 DN25; Kvs - 8,0 | Danfoss | gab. | 5 |  |  |
| 7. | Reg.2 - gaitas vārsts VM2 DN32; Kvs - 10,0 | Danfoss | gab. | 5 |  |  |
| 8. | Reg.2 - gaitas vārsts VM2 DN40; Kvs - 16,0 | Danfoss | gab. | 5 |  |  |
| 9. | Reg.2 - gaitas vārsts V241 DN15; Kv - 0.25 – 4.0 | Schneider Electric | gab. | 3 |  |  |
| 10. | Reg.2 - gaitas vārsts V241 DN20; Kv – 6.3 | Schneider Electric | gab. | 3 |  |  |
| 11. | Reg.2 - gaitas vārsts V241 DN25; Kv – 10.0 | Schneider Electric | gab. | 3 |  |  |
| 12. | Reg.2 - gaitas vārsts V241 DN32; Kv - 16.0 | Schneider Electric | gab. | 3 |  |  |
| 13. | Vārsta piedziņa TAC Forta M800 | Schneider Electric | gab. | 5 |  |  |
| 14. | Vārsta piedziņa TAC Forta M800 | Schneider Electric | gab. | 3 |  |  |
| 15. | Vārsta piedziņa AMV 33 (230V) | Danfoss | gab. | 5 |  |  |
| 16. | Vārsta piedziņa AMV 30 (230V) | Danfoss | gab. | 5 |  |  |
| 17. | Vārsta piedziņa AMV 435 (230V) ar adapteri 065Z0313 | Danfoss | gab. | 5 |  |  |
| 18. | Termostatiskais vārsts Danfoss +20/+60 Kv-1,9 | AVTB 15 | gab. | 2 |  |  |
| 19. | Termostatiskais vārsts Danfoss +20/+60 Kv-3,4 | AVTB 20 | gab. | 2 |  |  |
| 20. | Termostatiskais vārsts Danfoss +20/+60 Kv-5,5 | AVTB 25 | gab. | 2 |  |  |
| 21. | Termostatiskais elements +20/+60 | AVTB | gab. | 15 |  |  |
| 22. | Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens – 6 m, Ražība - 7 m3/h, Pievienojums: vītne - 1 1/2"; Korpusa garums: 180mm |  | gab. | 3 |  |  |
| 23. | Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens – 8 m, Ražība - 8 m3/h, Pievienojums: vītne - 1 1/2"; Korpusa garums: 180mm |  | gab. | 3 |  |  |
| 24. | Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 8 m, Ražība - 8 m3/h, Pievienojums: vītne - 2"; Korpusa garums: 180mm |  | gab. | 5 |  |  |
| 25. | Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 10 m, Ražība - 10 m3/h, Pievienojums: vītne - 2"; Korpusa garums: 180mm |  | gab. | 3 |  |  |
| 26. | Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 8 m, Ražība - 18 m3/h, Pievienojums - atloku DN 40; korpusa garums - 250mm |  | gab. | 5 |  |  |
| 27. | Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 12 m, Ražība - 24 m3/h, Pievienojums - atloku DN 40; korpusa garums - 250mm |  | gab. | 3 |  |  |
| 28. | Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 15 m, Ražība - 26 m3/h, Pievienojums - atloku DN 40; korpusa garums - 250mm |  | gab. | 2 |  |  |
| 29. | Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 18 m, Ražība - 26 m3/h, Pievienojums - atloku DN 40; korpusa garums - 250mm |  | gab. | 2 |  |  |
| 30. | Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens – 12 m, Ražība - 30 m3/h, Pievienojums - atloku DN 50; korpusa garums - 280mm |  | gab. | 4 |  |  |
| 31. | Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens – 6 m, Ražība - 7 m3/h, Pievienojums: vītne - 1 1/2"; Korpusa garums: 180mm |  | gab. | 10 |  |  |
| 32. | Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens – 6 m, Ražība - 7 m3/h, Pievienojums: vītne - 2"; Korpusa garums: 180mm |  | gab. | 5 |  |  |
| 33. | Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens – 8 m, Ražība - 8 m3/h, Pievienojums: vītne - 1 1/2"; Korpusa garums: 180mm |  | gab. | 4 |  |  |
| 34. | Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens - 8m, Ražība - 8 m3/h, Pievienojums: vītne - 2"; Korpusa garums: 180mm |  | gab. | 5 |  |  |
| 35. | Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens – 10 m, Ražība - 10 m3/h, Pievienojums: vītne - 2"; Korpusa garums: 180mm |  | gab. | 4 |  |  |
| 36. | Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens – 10 m, Ražība - 10 m3/h, Pievienojums - atloku DN 40; korpusa garums - 250mm |  | gab. | 1 |  |  |
| 37. | Siltummainis IC28Hx66/1P-SC-S4x1 1/4 | SWEP | gab. | 1 |  |  |
| 38. | Siltummainis apkurei IC5THx30/1P-SC-S 4x3/4 | SWEP | gab. | 1 |  |  |
| 39. | ECL Comfort 210 (220 V, 50 Hz) | Danfoss | gab. | 3 |  |  |
| 40. | ECL Comfort 110 130 (220 V, 50 Hz) | Danfoss | gab. | 2 |  |  |
| 41. | ECL Comfort 110 116 (220 V, 30 Hz) | Danfoss | gab. | 2 |  |  |
| 42. | Mikroplākšņu siltummainis | XB | gab. | 5 |  |  |
| 43. | Sensor pocket |  | gab. | 13 |  |  |
| Cena kopā, EUR bez PVN |  |  |

2. Vispārīgās prasības

2.1. Visām piegādājamajām precēm ir jāatbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu un tehnisko normatīvu (tostarp arī standartu) prasībām.

2.2. Visām piegādājamajām precēm ir jābūt jaunām. Tām ir jābūt vismaz 24 mēnešu garantijai, kas ietver sevī bezmaksas preces apmaiņu.

2.3. Siltummezglu komplektējošo detaļu piegādes izmaksas sedz piegādātājs, par to neprasot atsevišķu maksu no pasūtītāja. Pretendenta piedāvātajā preču cenā ir jābūt iekļautām arī preču piegādes (transportēšanas) izmaksām.

2.4. Piegādes komplektācijā jāiekļauj lietošanas un montāžas instrukcijas latviešu valodā.

2.5. Piedāvāto iekārtu tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā, bet ne tikai darba spiediens un temperatūra, pievienojumu veids un izmēri, vārstu regulēšanas diapazons, piedziņu barošanas spriegums un vadības signāls jāatbilst “Tehniskajā piedāvājumā” prasīto iekārtu specifikācijai, lai bojāto iekārtu nomaiņu varētu veikt bez papildus darbiem un materiāliem.

2.6. “Tehniskā piedāvājuma” specifikācijā cirkulācijas sūkņiem jābūt aprīkotiem ar drošības sistēmu, kas nodrošina nepārtrauktu tā darbību (cirkulācijas sūkņu darbību nedrīkst ietekmēt īslaicīgi elektroenerģijas traucējumi).

2.7. “Tehniskā piedāvājuma” specifikācijā cirkulācijas sūkņiem ir uzrādītas maksimālās spiediena un ražības vērtības. Cirkulācijas sūkņi jāpiegādā kopā ar rūpnieciski izgatavotu korpusa siltuma izolāciju. Visiem piedāvātajiem sūkņiem jābūt aprīkotiem ar frekvenču pārveidotāju un jānodrošina sekojošu parametru nolasīšana:

1) iestatītais spiediens, kPa vai m;

2) faktiskais spiediens, kPa vai m;

3) momentānā caurplūde, l/s vai m3/h;

4) kļūdas/bojājuma indikācija;

5) momentānais elektroenerģijas patēriņš, W vai kW.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību publiskā iepirkuma „Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde” Nolikumam. Apstiprinām, ka piedāvātās preces atbilst iepirkuma Nr. SIA DN 2019/8 Tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Nolikuma pielikums Nr.5

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

ID Nr. SIA DN 2019/8

PROJEKTS

Piegādes līgums Nr. __________

Dobelē, 2019.gada ___._____________ 	                 jam.

SIA „DOBELES NAMSAINIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukta Pircējs, no vienas puses, un ____________________________________, reģ. Nr. ___________, juridiskā adrese: _____________, tās ____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, turpmāk tekstā saukta Pārdevējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam siltummezglu komplektējošās detaļas, atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. SIA DN 2019/8) nolikuma un šā Līguma noteikumiem.

2. PUŠU PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI

2.1. No Pircēja puses pilnvarotais pārstāvis, kurš kontaktējas ar Pārdevēju, izdara pasūtījumus, paraksta preču piegādes pavadzīmes, ar ko pieņem piegādātās preces Pircēja vārdā, ir: Raimonds Maļinovskis, mobilais telefons 26667210, e-pasts: raimonds.malinovskis@dobelesnamsaimnieks.lv.

2.2. No Pārdevēja puses pilnvarotais pārstāvis, kurš kontaktējas ar Pircēju, pieņem pasūtījumus, paraksta preču piegādes pavadzīmes, ar ko nodod piegādātās preces Pārdevēja vārdā, ir:

___________________________, tālrunis _____________, e-pasts: ___________________.

3. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

3.1. Pārdevējs piegādā Pircējam siltummezglu komplektējošās detaļas (turpmāk tekstā sauktas – Preces), saskaņā ar katrā kārtējā Preču piegādes pasūtījumā norādīto apjomu.

3.2. Preču piegādes termiņu Puses, iepriekš vienojoties, norāda katrā konkrētajā Preču pavadzīmē. Preču piegādi uz Pircēja adresi Pārdevējs veic bez maksas.

3.3. Preču piegādes brīdī Pircēja pārstāvis pārbauda Preču vizuālo stāvokli un komplektāciju – vai tā atbilst pavadzīmē norādītajam. Pēc tam Pušu pārstāvji paraksta Preču piegādes pavadzīmi un ar to brīdi Preces ir nodotas Pircējam.

4. PREČU CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Preču cenas pavadzīmēs nosaka atbilstoši iepirkumā Nr. SIA DN 2019/8 iesniegtajam Pārdevēja piedāvājumam. Kopējā prognozētā Līguma summa ir EUR ____________ (summa vārdiem). Kopējā Līguma summa nedrīkst pārsniegt EUR 41 999.00 (četrdesmit vienu tūkstoti deviņus simtus deviņdesmit deviņus eiro 00 centus).

4.2. Par piegādātajām Precēm Pārdevējs 5 darba dienu laikā pēc piegādes pavadzīmes parakstīšanas piestāda rēķinu Pircējam. Pircējs apmaksā rēķinu 7 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.

4.3. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pircējs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Pārdevēja kontā.

5. KVALITĀTES GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

5.1. Pārdevējs piegādātajām Precēm dod vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju, kas ietver sevī visus nepieciešamos darbus, lai apmainītu vai salabotu Preces bez maksas.

5.2. Ja Precēm pieņemšanas brīdī atklājas redzami defekti vai Preču veida, daudzuma u.c. neatbilstība pavadzīmē norādītajam, tad Pircējs nepieņem neatbilstošās Preces. Tādā gadījumā Preču piegādes pavadzīmē izdara atzīmes par to, cik Preces ir pieņemtas, kā arī Puses sastāda aktu, kurā norāda Preču neatbilstības (identificējot neatbilstošās Preces, neatbilstošo preču daudzumu, neatbilstības veidu u.c. svarīgu informāciju). Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā aizstāj neatbilstošās Preces ar atbilstošām, kuras bez maksas piegādā Pircējam (uz to pašu vietu, kur tika piegādātas neatbilstošās Preces).

5.3. Ja Precēm pēc to pieņemšanas atklājas slēptie defekti, tad Pircējs piestāda pretenziju Pārdevējam un iesniedz to Pārdevēja pārstāvim, kurš norādīts šajā Līgumā. Pārdevējs 7 (septiņu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža novērš trūkumus vai apmaina neatbilstošās Preces pret atbilstošām un bez maksas piegādā atbilstošās Preces Pircējam.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainojamā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

6.2. Par Līgumā noteiktā Preču piegādes termiņa (3.2.punkts) vai neatbilstošo Preču apmaiņas termiņa (5.2. un 5.3.punkts) nokavēšanu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% no attiecīgās pavadzīmes summas (par attiecīgo Preču piegādi) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no pavadzīmes summas. Pircējs ir tiesīgs līgumsoda naudu ieturēt no vēl neizmaksātās Līguma summas daļas.

6.3. Ja Pircējs kavē samaksas par Preču piegādi termiņu, tad Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās rēķinā norādītās summas, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi nesamaksātās summas apmēra.

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no Līguma saistību izpildes.

6.5. Pārdevējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. Pārdevējs ir atbildīgs par Preču kvalitāti un Preču atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem).

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu, par to informējot otru Pusi rakstveidā vismaz vienu kalendāro mēnesi iepriekš, ja nepārvaramas varas dēļ otrai Pusei ilgstoši (vairāk kā trīs mēnešus) nav iespējams izpildīt Līguma saistības.

7.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Pārdevējs sistemātiski pārkāpj šā Līguma noteikumus.

7.3. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizkavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizkavēšana ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu šā Līguma kontekstā ir saprotami tādi apstākļi, kas Pusēm nav bijuši paredzami un kontrolējami, novēršami vai ietekmējami.

7.4. Pusei, kurai saistību izpilde iepriekš minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīga dokumentācija (piemēram, kompetentas iestādes izziņa).

7.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var izbeigt šo Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

7.6. Līguma izbeigšanas gadījumā pusēm 2 (divu) mēnešu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot visu šajā Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOTEIKUMI

8.1. Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no tā spēkā stāšanās dienas. Pēc Līguma darbības termiņa izbeigšanās Pusēm ir jāizpilda vienai pret otru visas Līguma darbības termiņa laikā radušās saistības.

8.2. Visi strīdi un domstarpības, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp Pusēm, ir jārisina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos 30 kalendāro dienu laikā, tad strīds ir risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts tiesā.

8.3. Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem dokumentiem, kuri būs šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.4. Šis Līgums ir saistošs arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

8.5. Šis Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja.

## 9. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:                                                                   Izpildītājs:

| SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr. 48503021348 Adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Konts: LV 91UNLA0006000508407 Banka: AS „SEB banka” ________________________________ (Jānis Audzēvičs) | _______________________ Reģ. Nr. ____________ Adrese: ________ iela _____, ___________, LV-_____ Konts: ______________________ Banka: ______________ _____________________________ (_________________) |
| --- | --- |