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[bookmark: _Toc535914581][bookmark: _Toc535914799][bookmark: _Toc535915684][bookmark: _Toc19521654][bookmark: _Toc58053974][bookmark: _Toc85448321][bookmark: _Toc85449931][bookmark: _Toc223763527][bookmark: _Toc223763680][bookmark: _Toc223763753][bookmark: _Toc223764094][bookmark: _Toc223764470][bookmark: _Toc223765195][bookmark: _Toc223765281][bookmark: _Toc223765360][bookmark: _Toc223765419][bookmark: _Toc223765473][bookmark: _Toc223765611][bookmark: _Toc223765750][bookmark: _Toc247350519]1.Pasūtītājs un Iepirkuma identifikācijas numurs
1.1. [bookmark: _Toc373834796][bookmark: _Toc373833449][bookmark: _Toc61422122][bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc373834797][bookmark: _Toc373833450]Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2021/17.
1.2. Pasūtītājs SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348 juridiskā adrese – Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
1.3. Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: – SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, jurista palīgs Liene Krieviņa, tālruņa numurs – 63781306, e-pasta adrese – juristapaligs@dobelesnamsaimnieks.lv. 
1.4. Kontaktpersona darbu izpildes jautājumos: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv;
1.5. Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3275  (turpmāk – Pircēja profils).
[bookmark: _Toc247350521]2. Iepirkuma priekšmets, CPV kods, Pakalpojuma izpildes laiks.
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (4.pielikums) un atbilstoši šī Nolikuma nosacījumiem.
2.2. CPV kods: 42511100-2.
2.3. Līguma izpildes termiņš: līdz 2023.gada 30.septembrim.
2.5. Līguma izpildes vieta ir SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekošanā un pārvaldīšanā nodotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dobeles pilsētā un novadā. 
2.6. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu, ievērojot iepirkuma nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
2.7. Piegādes izpildes laiks no 2021.gada septembra līdz 2023.gada 30.septembrim.
3. Informācijas apmaiņa
3.1. Pasūtītājs izskatīs un sagatavos atbildes uz savlaicīgi saņemtajiem rakstveida jautājumiem, kas saistīti ar šī iepirkuma norisi.
3.2. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma  ietvaros notiek latviešu valodā. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.
3.3. Pasūtītājs papildus informāciju nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju EIS Pircēja profilā apakškonkursu sadaļā, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
4.1. Saskaņā ar PIL 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti, un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
4.2. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2021.gada 5.augustam plkst.14:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv/EIS/procurements/60544 
4.3. Ārpus EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS Apakšsistēmas, netiek atvērti.
4.4. Piedāvājumi tiks atvērti 2021.gada 5.augustā, plkst.14:00, EIS apakšsistēmā.
4.5. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. 
4.6. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.
4.7. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
4.8. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt Iepirkuma nolikuma un tā pielikumu, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
5.Piedāvājuma noformējums
5.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS Apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
5.1.1. izmantojot EIS Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS Apakšsistēmā Konkursa iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
5.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS Apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem); 
5.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS Apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
5.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
5.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā);
5.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS e-konkursu piedāvāto elektronisko parakstu;
5.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;
5.2.4. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
5.3. Piedāvājums sastāv no atsevišķiem elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
5.3.1. pieteikuma dalībai Iepirkumā;
5.3.2. apliecinājumiem;
5.3.3. tehniskā piedāvājuma;
5.3.4. finanšu piedāvājuma;
5.3.5. pretendenta atlases dokumentiem.
5.4. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
5.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. 
5.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
5.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS www.eis.gov.lv/EIS/ e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
5.8. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
5.9. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Iepirkuma nolikumā (t.sk., tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas EIS www.eis.gov.lv/EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

6.PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI
6.1. Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā
6.1.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tas tiek likvidēts;
6.1.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
6.1.3. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā minētie nosacījumi.
6.2.Pretendenta kvalifikācijas prasības
6.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojumā plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
Ja Pretendents, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, ir personu grupa (apvienība), tad Pasūtītājs var pieprasīt pirms līguma slēgšanas, lai tā tiek izveidota par pilnsabiedrību, līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

6.3. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālajām spējām
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā  (2018., 2019., 2020.) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu  pēc apjoma un iepirkuma priekšmetam līdzīgu projektu realizācijā par Siltummezglu komplektējošo detaļu piegādi. Šo darbu veikšanas summai jābūt vismaz 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.

7. [bookmark: _Toc387721889][bookmark: _Toc405946943]PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI
7.1. Pretendenta atlases dokumenti
7.1.1.  Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums, kurš sagatavots atbilstoši nolikuma veidnēm (1. un 3. pielikums).
7.1.2.  Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkumā” un 3.pielikumā “Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kas sagatavota atbilstoši šī punkta nosacījumiem:
· ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vienošanās tekstā iekļauj:
7.1.2.1. nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par     iepirkuma līguma izpildi;
7.1.2.2. galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;
7.1.2.3. katra apvienības dalībnieka veicamo Darba daļu nosaukumi no Darbu daudzuma saraksta;
7.1.2.4. katra apvienības dalībnieka veicamā Darba apjoms procentos.
7.2. Aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Pretendenta kvalifikācijas veidnes” un iesniegtas vismaz 3 atsauksmes par līdzvērtīgu darbu veikšanu.
7.3. Tehniskais piedāvājums
7.3.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (4.pielikums) un iepirkuma nolikuma nosacījumiem.
7.3.2. Apliecinājums, ka visa piedāvātā Prece atbilst LR normatīvo aktu prasībām un ir materiāli sertificēti atbilstoši ES standartiem.
7.3.3. Apliecinājums, ka Pretendents jebkurā brīdī visā līguma izpildes laikā (līdz 2023.gada 30.septembrim) var Pasūtītājam uzrādīt par visām Precēm (kurām ir Piegādātāja vai Ražotāja) ekspluatācijas īpašību deklarācijas vai līdzvērtīgu dokumentu.
7.3.4. Tehniskais piedāvājums ir jāparaksta paraksttiesīgai personai, kas atbilst nolikuma noteiktajiem nosacījumiem.
8. Finanšu piedāvājums
8.1. To jāsagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumā noteiktajiem nosacījumiem. Finanšu piedāvājumu ir jāparaksta paraksstiesīgai personai, kas atbilst nolikuma noteiktajiem nosacījumiem.
8.2. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nav pakļauta izmaiņām.
8.3. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu. 
3.4. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi. 
3.5. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, par kādu tiks veikts pakalpojums. Cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN.
3.6. Cenā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar Preci saskaņā ar tehnisko specifikāciju (4.pielikums). Tās ir izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, Preces iegādei nepieciešamo līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transporta pakalpojumiem, materiālu izmaksas, u.c. maksājumi, kuras nepieciešamas pilnīgai Līguma izpildei pasūtītāja pieprasītā apjomā un termiņā.

9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
9.1. Komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks slēgtās komisijas sēdēs šādos posmos: 
9.1.1. pārbaudīs, vai pretendents atbilst nolikuma  minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā (Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumi);
9.1.2. iegūs informāciju par pretendenta atbilstību no Uzņēmumu reģistra;
9.1.3. iegūs informāciju par pretendenta atbilstību nolikuma nosacījumam – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.
9.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasīs, lai pretendents 10 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas atbilst nolikuma minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. 
9.3. Ņemot vērā nolikuma 9.1.1.punktā minētās pārbaudes rezultātus, pasūtītājs:
9.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
9.3.2.  informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ieveidoto informāciju ir konstatēts, ka tam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, ir konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu 10 dienas pēc informācijas nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.
9.4.  pārbaudīs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma norādītajām prasībām;
9.5.  izvērtēs, vai pretendenta iesniegtie pretendentu atlases dokumenti apliecina pretendenta atbilstību nolikuma norādītajām pretendentu atlases prasībām;
9.6.  izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma noteiktajām prasībām. Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents nav iesniedzis Tehnisko piedāvājumu vai ir iesniedzis Tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst nolikuma prasībām un nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto visu prasību izpildi.
9.7. izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Tehniskajā piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus.
Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). 
9.8. Komisija noteiks piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN (piedāvājuma izvēles kritērijs).
9.9. Komisija atzīs Pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
9.10. Komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tai ir objektīvs pamatojums.

10.  Iepirkuma līgums
10.1. Pasūtītājs līgumu slēdz ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
10.2. Līguma darbu uzsākšanas laiks ir 2021.gada septembris, vai ātrāk pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
10.3.  Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumā pievienoto Līguma projektu. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta Tehniskā piedāvājuma kopiju. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā līguma izpildes laikā.
10.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši MK noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kartība” 23.punktā noteiktajam.
10.5. Līgumā var tikt veikti grozījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā un 62.pantā paredzēto, precizējumi vai papildinājumi, lai nodrošinātu līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. Katrā līguma grozīšanas reizē pasūtītājs izvērtē grozījumu pamatotību un norāda atbilstību Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, iepirkuma dokumentiem. 
10.6. Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, tad iepirkumu komisija var slēgt līgumu ar šo pretendentu tad, ja:
10.6.1. iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām;
10.6.2. uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.
10.7. Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto iepirkuma līgumu un tā grozījumu tekstu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.
10.8. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas 9. panta noteikumi, un, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11.	Pielikumu saraksts
1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkumā;
2.pielikums: Pretendenta kvalifikācijas veidne;
3.pielikums: Pretendenta Finanšu piedāvājums;
4.pielikums: Tehniskā specifikācija;
5.pielikums: Objekta apsekošanas lapa;
6.pielikums: Iepirkuma līguma projekts.

Nolikuma pielikums Nr.1 
ID Nr. SIA DN 2021/17

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā
„ Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde”,
identifikācijas numurs SIA DN 2021/17

[bookmark: _Hlk521931855]Pretendents _____________________________________ iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā „ Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde”, identifikācijas numurs SIA DN 2021/17, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:
· Atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības.
· Tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.
· Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā spēs veikt un apņemas veikt preču piegādi, piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un atbilstoši Tehniskajās prasībās ietvertajām prasībām.
· Uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas nosacījumi.
· Nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā cita piedāvājumā un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkumā.
· Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	E-pasts
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	




2021.gada ___.________________
____________________________________________________________________
               Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v.





[bookmark: _Hlk71896505]Nolikuma pielikums Nr.2 
ID Nr. SIA DN 2021/17


Pretendenta KVALIFIKĀCIJAs veidne

1. Finanšu rādītāji
Finanšu apgrozījums atbilstoši nolikuma 7.3.2. punkta nosacījumiem
	Gads
	Piegādes līguma nosaukums
	Pasūtītāja nosaukums
	Līguma cena bez PVN 

	2018
	
	
	

	2019
	
	
	

	2020
	
	
	

	Kopā:
	



2. Pretendenta pieredzes apraksts
	Piegādes līguma nosaukums (mēnesis, gads)
	Norādīt līguma ietvaros veiktos darba apjomus

	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Par katru objektu, kas iekļauts sarakstā, jāpievieno pasūtītāja atsauksmi.
  
3. Apakšuzņēmēju saraksts
Par katru apakšuzņēmēju jāpievieno tā kvalifikāciju apliecinošās dokumentu kopijas, kas apliecinātas nolikumā noteiktajā kārtībā.
Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās attiecīgā iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Darba daļa.[footnoteRef:1] [1:  Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. ] 

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa 

	
	Darba daļas nosaukums no Tehniskās specifikācijas
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%)
	


[bookmark: _Toc211739526]Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā.



[bookmark: _Toc211739527]Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja apliecinājums
[bookmark: _Toc211739528]par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds>) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma SIA “Dobeles Namsaimnieks” iepirkumā par Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde, iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2021/17 izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> personu apvienības dalībnieks /vai/ apakšuzņēmējs /vai/ darba grupas dalībnieks <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem _______________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds> (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Personu apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja nosaukums/personas vārds, uzvārds (<atstāt vajadzīgo>)
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	


	Paraksts
	


	Datums
	




Paraksts *: ___________________________________
Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 
Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________

*	Pretendenta kvalifikācijas dokuments  ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).









[bookmark: _Hlk71896434]Nolikuma pielikums Nr.3 
ID Nr. SIA DN 2021/17

Pretendenta 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, Pretendents ______________________________________________ piedāvā līgumā noteiktajos termiņos veikt preču piegādi un uzstādīšanu iepirkumā „Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde”, pēc tehniskās specifikācijas.
Piedāvājam veikt Siltummezglu komplektējošo detaļu piegādi (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un iesniegto Tehnisko piedāvājumu) par šādu kopējo līguma summu:

	Kopējā līguma summa, EUR bez PVN
	PVN
	Kopējā līguma summa, EUR ar PVN

	
	
	



Apliecinām, ka:
1. Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt preču piegādi un uzstādīšanu par piedāvājumā norādīto līgumcenu.
1. Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas preču piegādes un uzstādīšanas izpildei nepieciešamās izmaksas.
1. Preču piegāde un uzstādīšana tiks veikta atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.
1. Mums ir pieejami pietiekami resursi Līguma izpildei.
Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas :
	Vārds
	

	Uzvārds
	

	Amats
	

	Tālruņa numurs
	

	Faksa numurs
	

	e-pasta adrese
	



Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, piedāvājuma parakstīšanas datums

	Nolikuma pielikums Nr.4 
ID Nr. SIA DN 2021/17

Tehniskais piedāvājums
SILTUMMEZGLU KOMPLEKTĒJOŠĀS DETAĻAS

1. Piegādājamās preces un cenas:
	Nr.
	Nosaukums
	Marka
	Mērv.
	Daudz.
	Cena par gab. bez PVN
	Cena kopā bez PVN

	1.
	Procesors 2222
	Schneider Electric
	gab.
	5
	
	

	2.
	Transformators TR 32
	Schneider Electric
	gab.
	2
	
	

	3.
	Temperatūras sensors STC 100
	Schneider Electric
	gab.
	5
	
	

	4.

	Temperatūras sensors STP 120-70
	Schneider Electric
	gab.
	5
	
	

	5.
	Temperatūras sensors STO 100
	Schneider Electric
	gab.
	5
	
	

	6.
	Reg.2 - gaitas vārsts VM2 DN25; Kvs - 8,0
	Danfoss
	gab.
	5
	
	

	7.
	Reg.2 - gaitas vārsts VM2 DN32; Kvs - 10,0
	Danfoss
	gab.
	5
	
	

	8.
	Reg.2 - gaitas vārsts VM2 DN40; Kvs - 16,0
	Danfoss
	gab.
	5
	
	

	9.
	Reg.2 - gaitas vārsts V241 DN15; Kv - 0.25 – 4.0
	Schneider Electric
	gab.
	3
	
	

	10.
	Reg.2 - gaitas vārsts V241 DN20; Kv – 6.3
	Schneider Electric
	gab.
	3
	
	

	11.
	Reg.2 - gaitas vārsts V241 DN25; Kv – 10.0
	Schneider Electric
	gab.
	3
	
	

	12.
	Reg.2 - gaitas vārsts V241 DN32; Kv - 16.0
	Schneider Electric
	gab.
	3
	
	

	13.
	Vārsta piedziņa TAC Forta M800
	Schneider Electric
	gab.
	4
	
	

	14.
	Vārsta piedziņa AMV 33 (230V)
	Danfoss
	gab.
	5
	
	

	15.
	Vārsta piedziņa AMV 30 (230V)
	Danfoss
	gab.
	5
	
	

	16.
	Vārsta piedziņa AMV 435 (230V) ar adapteri 065Z0313
	Danfoss
	gab.
	5
	
	

	17.
	Termostatiskais vārsts Danfoss +20/+60 Kv-1,9
	AVTB 15
	gab.
	2
	
	

	18.
	Termostatiskais vārsts Danfoss +20/+60 Kv-3,4
	AVTB 20
	gab.
	2
	
	

	19.
	Termostatiskais vārsts Danfoss +20/+60 Kv-5,5
	AVTB 25
	gab.
	2
	
	

	20.
	Termostatiskais elements +20/+60
	AVTB 
	gab.
	15
	
	

	21.
	 Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens – 6 m, Ražība - 7 m3/h,  Pievienojums: vītne -   1 1/2"; Korpusa garums: 180mm 
	
	gab.
	3
	
	

	22.
	Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens – 8 m, Ražība - 8 m3/h,  Pievienojums: vītne -    1  1/2"; Korpusa garums: 180mm 
	
	gab.
	3
	
	

	23.
	Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 8 m, Ražība - 8 m3/h,  Pievienojums: vītne - 2"; Korpusa garums: 180mm  
	
	gab.
	3
	
	

	24.
	Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 10 m, Ražība - 10 m3/h,  Pievienojums: vītne - 2"; Korpusa garums: 180mm
	
	gab.
	3
	
	

	25.
	Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 8 m, Ražība - 18 m3/h,  Pievienojums - atloku DN 40; korpusa garums - 250mm 
	
	gab.
	3
	
	

	26.
	Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 12 m, Ražība - 24 m3/h, Pievienojums - atloku DN 40; korpusa garums - 250mm
	
	gab.
	2
	
	

	27.
	Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 15 m, Ražība - 26 m3/h, Pievienojums - atloku DN 40; korpusa garums - 250mm
	
	gab.
	2
	
	

	28.
	Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens - 18 m, Ražība - 26 m3/h, Pievienojums - atloku DN 40; korpusa garums - 250mm
	
	gab.
	2
	
	

	29.
	Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, spiediens – 12 m, Ražība - 30 m3/h, Pievienojums - atloku DN 50; korpusa garums - 280mm
	
	gab.
	2
	
	

	30.
	Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens – 6 m, Ražība - 7 m3/h,  Pievienojums: vītne -    1 1/2"; Korpusa garums: 180mm 
	
	gab.
	6
	
	

	31.
	Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens – 6 m, Ražība - 7 m3/h,  Pievienojums: vītne - 2"; Korpusa garums: 180mm 
	
	gab.
	3
	
	

	32.
	Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens – 8 m, Ražība - 8 m3/h,  Pievienojums: vītne -   1 1/2"; Korpusa garums: 180mm
	
	gab.
	3
	
	

	33.
	Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens - 8m, Ražība - 8 m3/h,  Pievienojums: vītne - 2"; Korpusa garums: 180mm 
	
	gab.
	3
	
	

	34.
	Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens – 10 m, Ražība - 10 m3/h,  Pievienojums: vītne - 2"; Korpusa garums: 180mm
	
	gab.
	3
	
	

	35.
	Cirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādes sistēmai, spiediens – 10 m, Ražība - 10 m3/h,  Pievienojums - atloku DN 40; korpusa garums - 250mm
	
	gab.
	1
	
	

	36.
	ECL Comfort 110 130 (220 V, 50 Hz)
	Danfoss
	gab.
	2
	
	

	37.
	ECL Comfort 110 116 (220 V, 30 Hz)
	Danfoss
	gab.
	2
	
	

	38.
	Sensor pocket
	
	gab.
	10
	
	

	Cena kopā, EUR bez PVN
	



2. Vispārīgās prasības
2.1. Visām piegādājamajām precēm ir jāatbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu un tehnisko normatīvu (tostarp arī standartu) prasībām.
2.2. Visām piegādājamajām precēm ir jābūt jaunām. Tām ir jābūt vismaz 24 mēnešu garantijai, kas ietver sevī bezmaksas preces apmaiņu.
2.3. Siltummezglu komplektējošo detaļu piegādes izmaksas sedz piegādātājs, par to neprasot atsevišķu maksu no pasūtītāja. Pretendenta piedāvātajā preču cenā ir jābūt iekļautām arī preču piegādes (transportēšanas) izmaksām.
2.4. Piegādes komplektācijā jāiekļauj lietošanas un montāžas instrukcijas latviešu valodā.
2.5. Piedāvāto iekārtu tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā, bet ne tikai darba spiediens un temperatūra, pievienojumu veids un izmēri, vārstu regulēšanas diapazons, piedziņu barošanas spriegums un vadības signāls jāatbilst “Tehniskajā piedāvājumā” prasīto iekārtu specifikācijai, lai bojāto iekārtu nomaiņu varētu veikt bez papildus darbiem un materiāliem.
2.6. “Tehniskā piedāvājuma” specifikācijā cirkulācijas sūkņiem jābūt aprīkotiem ar drošības sistēmu, kas nodrošina nepārtrauktu tā darbību (cirkulācijas sūkņu darbību nedrīkst ietekmēt īslaicīgi elektroenerģijas traucējumi).
2.7. “Tehniskā piedāvājuma” specifikācijā cirkulācijas sūkņiem ir uzrādītas maksimālās spiediena un ražības vērtības. Cirkulācijas sūkņi jāpiegādā kopā ar rūpnieciski izgatavotu korpusa siltuma izolāciju. Visiem piedāvātajiem sūkņiem jābūt aprīkotiem ar frekvenču pārveidotāju un jānodrošina sekojošu parametru nolasīšana:
1) iestatītais spiediens, kPa vai m;
2) faktiskais spiediens, kPa vai m;
3) momentānā caurplūde, l/s vai m3/h;
4) kļūdas/bojājuma indikācija; 
5) momentānais elektroenerģijas patēriņš, W vai kW.
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību publiskā iepirkuma „Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde” Nolikumam. Apstiprinām, ka piedāvātās preces atbilst iepirkuma Nr. SIA DN 2021/17 Tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām.
	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



Nolikuma pielikums Nr.5 
ID Nr. SIA DN 2021/17
	
											PROJEKTS
[bookmark: OLE_LINK1]Piegādes līgums Nr. __________

Dobelē, 2021.gada ___._____________ 	                 jam.

SIA „DOBELES NAMSAINIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukta Pircējs, no vienas puses, un ____________________________________, reģ. Nr. ___________, juridiskā adrese: _____________, tās ____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, turpmāk tekstā saukta Pārdevējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam siltummezglu komplektējošās detaļas, atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. SIA DN 2021/17) nolikuma un šā Līguma noteikumiem.

2. PUŠU PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI
2.1. No Pircēja puses pilnvarotais pārstāvis, kurš kontaktējas ar Pārdevēju, izdara pasūtījumus, paraksta preču piegādes pavadzīmes, ar ko pieņem piegādātās preces Pircēja vārdā, ir: Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.
2.2. No Pārdevēja puses pilnvarotais pārstāvis, kurš kontaktējas ar Pircēju, pieņem pasūtījumus, paraksta preču piegādes pavadzīmes, ar ko nodod piegādātās preces Pārdevēja vārdā, ir:
___________________________, tālrunis _____________, e-pasts: ___________________.

3. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
3.1. Pārdevējs piegādā Pircējam siltummezglu komplektējošās detaļas (turpmāk tekstā sauktas – Preces), saskaņā ar katrā kārtējā Preču piegādes pasūtījumā norādīto apjomu.
3.2. Preču piegādes termiņu Puses, iepriekš vienojoties, norāda katrā konkrētajā Preču pavadzīmē. Preču piegādi uz Pircēja adresi Pārdevējs veic bez maksas.
3.3. Preču piegādes brīdī Pircēja pārstāvis pārbauda Preču vizuālo stāvokli un komplektāciju – vai tā atbilst pavadzīmē norādītajam. Pēc tam Pušu pārstāvji paraksta Preču piegādes pavadzīmi un ar to brīdi Preces ir nodotas Pircējam.

4. PREČU CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
4.1. Preču cenas pavadzīmēs nosaka atbilstoši iepirkumā Nr. SIA DN 2021/17 iesniegtajam Pārdevēja piedāvājumam. Kopējā prognozētā Līguma summa ir EUR ____________ (summa vārdiem). Kopējā Līguma summa nedrīkst pārsniegt EUR 41 999.00 (četrdesmit vienu tūkstoti deviņus simtus deviņdesmit deviņus eiro 00 centus).
4.2. Par piegādātajām Precēm Pārdevējs 5 darba dienu laikā pēc piegādes pavadzīmes parakstīšanas piestāda rēķinu Pircējam. Pircējs apmaksā rēķinu 7 (septiņu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.
4.3. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pircējs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Pārdevēja kontā.


5. KVALITĀTES GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA
5.1. Pārdevējs piegādātajām Precēm dod vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju, kas ietver sevī visus nepieciešamos darbus, lai apmainītu vai salabotu Preces bez maksas.
5.2. Ja Precēm pieņemšanas brīdī atklājas redzami defekti vai Preču veida, daudzuma u.c. neatbilstība pavadzīmē norādītajam, tad Pircējs nepieņem neatbilstošās Preces. Tādā gadījumā Preču piegādes pavadzīmē izdara atzīmes par to, cik Preces ir pieņemtas, kā arī Puses sastāda aktu, kurā norāda Preču neatbilstības (identificējot neatbilstošās Preces, neatbilstošo preču daudzumu, neatbilstības veidu u.c. svarīgu informāciju). Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā aizstāj neatbilstošās Preces ar atbilstošām, kuras bez maksas piegādā Pircējam (uz to pašu vietu, kur tika piegādātas neatbilstošās Preces).
5.3. Ja Precēm pēc to pieņemšanas atklājas slēptie defekti, tad Pircējs piestāda pretenziju Pārdevējam un iesniedz to Pārdevēja pārstāvim, kurš norādīts šajā Līgumā. Pārdevējs 7 (septiņu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža novērš trūkumus vai apmaina neatbilstošās Preces pret atbilstošām un bez maksas piegādā atbilstošās Preces Pircējam.

6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainojamā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.
6.2. Par Līgumā noteiktā Preču piegādes termiņa (3.2.punkts) vai neatbilstošo Preču apmaiņas termiņa (5.2. un 5.3.punkts) nokavēšanu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% no attiecīgās pavadzīmes summas (par attiecīgo Preču piegādi) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no pavadzīmes summas. Pircējs ir tiesīgs līgumsoda naudu ieturēt no vēl neizmaksātās Līguma summas daļas.
6.3. Ja Pircējs kavē samaksas par Preču piegādi termiņu, tad Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās rēķinā norādītās summas, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi nesamaksātās summas apmēra.
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no Līguma saistību izpildes.
6.5. Pārdevējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. Pārdevējs ir atbildīgs par Preču kvalitāti un Preču atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem).

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu, par to informējot otru Pusi rakstveidā vismaz vienu kalendāro mēnesi iepriekš, ja nepārvaramas varas dēļ otrai Pusei ilgstoši (vairāk kā trīs mēnešus) nav iespējams izpildīt Līguma saistības.
7.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Pārdevējs sistemātiski pārkāpj šā Līguma noteikumus.
7.3. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizkavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizkavēšana ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu šā Līguma kontekstā ir saprotami tādi apstākļi, kas Pusēm nav bijuši paredzami un kontrolējami, novēršami vai ietekmējami.
7.4. Pusei, kurai saistību izpilde iepriekš minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīga dokumentācija (piemēram, kompetentas iestādes izziņa).
7.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var izbeigt šo Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.
7.6. Līguma izbeigšanas gadījumā pusēm 2 (divu) mēnešu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot visu šajā Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus- līdz 2023.gada 30.septembrim. Pēc Līguma darbības termiņa izbeigšanās Pusēm ir jāizpilda vienai pret otru visas Līguma darbības termiņa laikā radušās saistības.
8.2. Visi strīdi un domstarpības, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp Pusēm, ir jārisina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos 30 kalendāro dienu laikā, tad strīds ir risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts tiesā.
8.3. Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem dokumentiem, kuri būs šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8.4. Šis Līgums ir saistošs arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
8.5. Šis Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja.  

Pielikumā: 

9. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:                                                                   Izpildītājs:

	SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” 
Reģ. Nr. 48503021348
Adrese: Zaļā iela 3, Dobele,
Dobeles novads, LV-3701
Konts: LV 91UNLA0006000508407
Banka: AS „SEB banka”



________________________________
                 (Jānis Audzēvičs)
	       _______________________
       Reģ. Nr. ____________
Adrese: ________ iela _____,
___________, LV-_____
       Konts: ______________________
       Banka: ______________



    _____________________________
               (_________________)



