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1. Informācija par iepirkuma priekšmetu un pasūtītāju

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. SIA DN 2016/5
1.2. Pasūtītājs: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348

Juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

1.3. Pasūtītāja kontaktpersonas:

1.3.1. Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” jurista palīgs Gunita Volinska, telefons 63723267, e-pasts: gunita.volinska@dobelesnamsaimnieks.lv;

1.3.2. Kontaktpersona darbu izpildes jautājumos: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Tehniskās daļas vadītāja Renāte Trapiņa – Jēče, mobilais telefons 28372028, e-pasts: renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv.

1.4. Iepirkuma CPV kods: 90915000-4.
1.5. Iepirkuma priekšmets ir dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā. Darbu apjomi un adreses ir norādītas pielikumā Nr.4 „Tehniskais piedāvājums”.

1.6. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents iesniedz savu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu.
2. Piedāvājuma iesniegšana

2.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam ir jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2016.gada 13.maijam plkst. 14:00 SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” birojā, 1.kabinetā, adresē: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa un laika, pasūtītājs nepieņems un neatvērtu atdos atpakaļ iesniedzējam.

2.2. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentam ir tiesības, atsaucot savu iesniegto piedāvājumu, 2.1.punktā norādītajā iesniegšanas termiņā iesniegt jaunu piedāvājumu.

2.3.  Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus.

3. Piedāvājuma noformēšanas prasības

 3.1. Iepirkuma piedāvājuma dokumenti ir jāizstrādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodās ir jāpievieno pretendenta apstiprināts tulkojums.
3.2. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Piedāvājumu ir jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu.

3.3. Pretendenta piedāvājumā ir jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:

3.3.1. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1);

3.3.2.  Pretendenta pieredzes apliecinājums (pielikums Nr.2);

3.3.3. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3);

3.3.4. Tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.4);

3.3.5. Pakalpojumu cenrādis (pielikums Nr.5);

3.3.6. Dokumentu kopijas, kas apliecina tiesības veikt sertificētu dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu (4.3.punkts).

Pretendents ir tiesīgs piedāvājumam pievienot arī citus dokumentus, ja uzskata par nepieciešamu. 

3.4. Piedāvājuma lapas ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo).

3.5. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir šādas norādes:

	/Pretendenta nosaukums un adrese/

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„DOBELES NAMSAIMNIEKS”

Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

	Piedāvājums iepirkumam ar identifikācijas numuru SIA DN 2016/5
Neatvērt līdz 2016.gada 13.maijam plkst.14.00


4. Prasības pretendentiem

4.1. Pretendenta piedāvātajā kopējā cenā par visiem trim darbu veidiem ir jābūt iekļautām visām izmaksām (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kas ir saistītas ar piedāvāto darbu veikšanu – tajā skaitā arī transporta izdevumiem.

4.2. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam vismaz 60 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Pēc līguma noslēgšanas ar uzvarētāju pretendenta piedāvātajām cenām ir jābūt spēkā visā līguma darbības termiņā.

4.3. Pretendenta rīcībā ir jābūt atbilstošam personālam:

4.3.1. Krāšņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskā stāvokļa pārbaudei – sertificēti skursteņslaucītāji;

4.3.2. Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanai – atbilstoši apmācīti skursteņslaucītāji.

5. Piedāvājumu atvēršana un lēmuma pieņemšana

5.1. Piedāvājumi tiks atvērti Zaļā ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, 2016.gada 13.maijā plkst.14.00 slēgtā sēdē.
5.2. Komisija pirms pretendentu kvalifikācijas atlases izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām prasībām.

5.3. Iepirkumu komisija noskaidro pretendentu pieredzi un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu dokumentiem, pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām vai arī nav iesniedzis prasītos dokumentus vai sniedzis nepatiesas ziņas, komisija patur tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

5.4. Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu (kopējā cena finanšu piedāvājumā).

6. Citi noteikumi

6.1. Starp iepirkuma uzvarētāju un pasūtītāju tiks noslēgts pakalpojuma līgums uz 12 mēnešiem. Līgums tiks slēgts par to summu, kādu būs piedāvājis uzvarētājs savā finanšu piedāvājumā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības papildus Tehniskajā piedāvājumā norādītajam pakalpojumu apjomam pasūtīt arī vēl citus ar iepirkuma priekšmetu saistītus pakalpojumus (pielikums Nr.5), bet kopējā pakalpojumu vērtība līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt summu EUR 41,999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 eirocentu).
6.2. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā. Ja dokuments tiek nosūtīts pa faksu vai e-pastu, tad paralēli šā dokumenta oriģināls ir jānosūta arī pa pastu.

6.3. Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai pasūtītājam un Iepirkuma komisijai ir aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam un Iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

6.4. Šim nolikumam ir šādi pielikumi:

- Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikuma veidlapa;

- Pielikums Nr.2 – Pretendenta pieredzes apliecinājuma veidlapa;

- Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma veidlapa;

- Pielikums Nr.4 – Tehniskais piedāvājums;

- Pielikums Nr.5 – Pakalpojumu cenrādis;

- Pielikums Nr.6 - Piegādes līguma forma.
Pielikums Nr.1

Iepirkuma Nr. SIA DN 2016/5
nolikumam

Pretendenta pieteikums
_______________________[datums]

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanu un remontu (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2016/5) saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

2. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz __________ [vismaz 60 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa], un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

3. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma akceptēšanas gadījumā piekrītam slēgt pakalpojuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.

5. Informācija par pretendentu:

	1.
	Pretendenta nosaukums:

	2.
	Adrese:

	3.
	Reģistrācijas numurs:

	4.
	Kontaktpersona:

	5.
	Telefons:

	6.
	E – pasts:

	7.
	Pretendenta finanšu rekvizīti:

	7.1. Kredītiestādes nosaukums:
	

	7.2. Kredītiestādes swift kods:
	

	7.3. Konta numurs:
	

	Pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds, amats, paraksts:
	


Pielikums Nr.2

Iepirkuma Nr. SIA DN 2016/5
nolikumam

pretendenta pieredzeS APLIECINĀJUMS

	Nr.
	Pakalpojuma nosaukums
	Pakalpojuma apjoms, EUR (bez PVN)
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Piegādes un uzstādīšanas gads

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................

Pielikums Nr.3

Iepirkuma Nr. SIA DN 2016/5
nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pasūtītājs
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”

	Iepirkuma priekšmets
	“Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts”


	Darbu veids:
	Piedāvātā cena (EUR) bez PVN

	Dūmvadu kanālu tīrīšana
	

	Ventilācijas kanālu tīrīšana
	

	Skursteņu virsjumta daļas remontdarbi
	

	Akta par dūmvadu apsekošanu sastādīšana
	

	PAVISAM KOPĀ:
	


Piezīmes:

1. Ar šo apstipinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

__________________________                     ___________________

Amats, paraksta tiesīgā persona


Paraksts

__________________________                     

   
       Datums

Pielikums Nr.4

Iepirkuma Nr. SIA DN 2016/5
nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Nr.p.k.
	Dzīvojamās mājas adrese
	Dūmvadu kanālu tīrīšana
	Ventilācijas kanālu tīrīšana
	Skursteņu virsjumta daļu remontdarbi
	Akta par dūmvadu apsekošanu sastādīšana

	
	
	Kanālu skaits
	Kanālu skaits
	Skursteņu virsjumta daļu skaits
	

	1
	Avotu iela 5B, Dobele, Dobeles nov.
	4
	0
	2
	0

	2
	Bērzes iela 8, Dobele, Dobeles nov.
	4
	3
	0
	0

	3
	Bērzes iela 14, Dobele, Dobeles nov.
	20
	32
	0
	0

	4
	Brīvības iela 1A, Dobele, Dobeles nov.
	6
	10
	0
	0

	5
	Brīvības iela 2, Dobele, Dobeles nov.
	11
	0
	0
	0

	6
	Brīvības iela 3A, Dobele, Dobeles nov.
	2
	8
	0
	0

	7
	Brīvības iela 4, Dobele, Dobeles nov.
	2
	3
	0
	0

	8
	Brīvības iela 5, Dobele, Dobeles nov.
	4
	2
	1
	0

	9
	Brīvības iela 6, Dobele, Dobeles nov.
	4
	0
	0
	0

	10
	Brīvības iela 8, Dobele, Dobeles nov.
	4
	2
	0
	0

	11
	Brīvības iela 9, Dobele, Dobeles nov.
	5
	6
	0
	0

	12
	Brīvības iela 37, Dobele, Dobeles nov.
	4
	14
	2
	0

	13
	Brīvības iela 38, Dobele, Dobeles nov.
	4
	1
	0
	0

	14
	Francmaņa iela 4, Dobele, Dobeles nov.
	4
	6
	0
	0

	15
	Muldavas iela 2, Dobele, Dobeles nov.
	7
	9
	0
	0

	16
	Robežu iela 1, Dobele, Dobeles novads
	1
	1
	0
	0

	17
	Robežu iela 5, Dobele, Dobeles novads
	5
	5
	0
	0

	18
	Robežu iela 7, Dobele, Dobeles novads
	4
	6
	2
	0

	19
	Robežu iela 11, Dobele, Dobeles novads
	4
	6
	3
	0

	20
	Robežu iela 13, Dobele, Dobeles novads
	6
	4
	1
	0

	21
	Robežu iela 15, Dobele, Dobeles novads
	2
	1
	2
	0

	22
	Robežu iela 23, Dobele, Dobeles novads
	6
	4
	0
	0

	23
	Skolas iela 5, Dobele, Dobeles nov.
	15
	11
	0
	0

	24
	Tērvetes iela 5, Dobele, Dobeles nov.
	4
	0
	0
	0

	25
	Tērvetes iela 37, Dobele, Dobeles nov.
	8
	0
	0
	0

	26
	Tērvetes iela 39, Dobele, Dobeles nov.
	4
	6
	0
	0

	27
	Tērvetes iela 41, Dobele, Dobeles nov.
	3
	3
	0
	0

	28
	Upes iela 12, Dobele, Dobeles nov.
	2
	1
	0
	0

	29
	Upes iela 16, Dobele, Dobeles nov.
	3
	2
	0
	0

	30
	Uzvaras iela 8, Dobele, Dobeles nov.
	8
	10
	0
	0

	31
	Uzvaras iela 8A, Dobele, Dobeles nov.
	10
	8
	2
	0

	32
	Uzvaras iela 15, Dobele, Dobeles nov.
	6
	5
	0
	0

	33
	Uzvaras iela 25C, Dobele, Dobeles nov.
	2
	0
	0
	0

	34
	Uzvaras iela 29, Dobele, Dobeles nov.
	3
	0
	2
	0

	35
	Kr.Valdemāra iela 4, Dobele, Dobeles nov.
	6
	0
	0
	0

	36
	Zaļā iela 16, Dobele, Dobeles nov.
	4
	3
	0
	0

	37
	Zaļā iela 54, Dobele, Dobeles nov.
	3
	3
	0
	0

	38
	"Kalniņi", Annenieku pag., Dobeles nov.
	2
	1
	2
	0

	39
	"Daujāti", Bērzes pag., Dobeles nov.
	5
	2
	2
	0

	40
	"Ģigumi 1", Bērzes pag., Dobeles nov.
	5
	1
	1
	0

	41
	"Ģigumi 2", Bērzes pag., Dobeles nov.
	4
	0
	0
	0

	42
	"Šķibe 12", Bērzes pag., Dobeles nov.
	3
	1
	2
	0

	43
	"99km māja", Bikstu pag., Dobeles nov.
	5
	7
	5
	0

	44
	"Caunes", Bikstu pag., Dobeles nov.
	4
	1
	0
	0

	45
	"Kazarmas", Bikstu pag., Dobeles nov.
	7
	5
	0
	0

	46
	"Mazbiksti", Bikstu pag., Dobeles nov.
	2
	0
	1
	0

	47
	Gardenes iela 8, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	8
	8
	0
	1

	48
	Gardenes iela 9, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	8
	8
	0
	1

	49
	Gardenes iela 11, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	8
	8
	0
	1

	50
	Gardenes iela 15, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	8
	8
	0
	1

	51
	Gardenes iela 19, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	8
	8
	0
	1

	52
	Gardenes iela 21, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	8
	8
	0
	1

	53
	Gardenes iela 23, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	8
	8
	0
	1

	54
	Gardenes iela 25, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	8
	8
	0
	1

	55
	Priežu iela 1, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	26
	14
	0
	1

	56
	Priežu iela 2, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	34
	16
	0
	1

	57
	Priežu iela 3, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	26
	14
	0
	1

	58
	Priežu iela 4, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	26
	14
	0
	1

	59
	Priežu iela 9, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	26
	14
	0
	1

	60
	Priežu iela 10, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	50
	24
	0
	1

	61
	Priežu iela 12, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	50
	17
	0
	1

	62
	Priežu iela 13, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	16
	22
	0
	1

	63
	Priežu iela 14, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	30
	9
	0
	1

	64
	Priežu iela 15, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	39
	17
	0
	1

	65
	Priežu iela 17, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	40
	16
	0
	1

	66
	Priežu iela 19, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	41
	15
	0
	1

	67
	Priežu iela 20, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	87
	40
	0
	1

	68
	Priežu iela 22, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	96
	38
	0
	1

	69
	Priežu iela 24, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	124
	34
	0
	1

	70
	Priežu iela 26, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	105
	44
	0
	1

	71
	Priežu iela 28, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	77
	39
	0
	1

	72
	Priežu iela 30, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	64
	37
	0
	1

	73
	Ausmaņa iela 8, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
	6
	0
	0
	0

	74
	"Maisiņi", Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
	10
	1
	1
	1

	75
	"Počas", Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
	10
	2
	0
	1

	76
	"Kodoli", Krimūnas, Dobeles nov.
	6
	6
	0
	0

	77
	"Pūteļikvildas", Krimūnu pag., Dobeles nov.
	4
	2
	2
	0

	78
	Skolas iela 3, Krimūnas, Dobeles nov.
	11
	15
	0
	0

	79
	"Sudāri", Krimūnu pag., Dobeles nov.
	4
	4
	0
	0

	80
	"Ziedugravas 1", Naudīte, Dobeles nov.
	10
	12
	0
	0

	81
	"Ziedugravas 3", Naudīte, Dobeles nov.
	21
	87
	0
	0

	82
	"Ziedugravas 5", Naudīte, Dobeles nov.
	30
	81
	0
	0

	83
	"Ziedugravas 7", Naudīte, Dobeles nov.
	19
	27
	0
	0

	84
	Dārza iela 1, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov.
	11
	83
	0
	0

	85
	Dārza iela 2, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov.
	16
	54
	0
	0

	86
	Dārza iela 3, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov.
	14
	48
	0
	0

	87
	"Jaunsesava", Naudītes pag., Dobeles nov.
	5
	2
	2
	0

	88
	"Mazā skola", Naudītes pag., Dobeles nov.
	4
	2
	0
	0

	89
	"Pētervalde", Naudītes pag., Dobeles nov.
	5
	16
	4
	0

	90
	"Dailes", Penkule, Dobeles nov.
	4
	3
	0
	1

	91
	"Ielejas", Penkule, Dobeles nov.
	5
	4
	0
	1

	92
	"Sarkankrogs", Zebrenes pag., Dobeles pag.
	3
	1
	0
	0

	93
	"Vecslēpes", Zebrenes pag., Dobeles nov.
	2
	0
	1
	0

	Vienību skaits kopā:
	1452
	1131
	40
	30

	Vienas vienības cena:
	 
	 
	 
	

	Kopsumma EUR (bez PVN) par visām vienībām:
	
	 
	 
	


PIEZĪMES:
1. Pēc katras ēkas dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas un remontdarbu pabeigšanas skursteņslaucītājs:
1) aizpilda „Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālu” saskaņā ar MK noteikumiem Nr.82 no 17.02.2004;

2) sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par faktiski paveiktajiem darbiem par katru dzīvojamo māju;

3) Nodošanas – pieņemšanas aktus par paveiktiem darbiem paraksta SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" pārstāvis.
2. Aktu par dūmvadu un ventilācijas tehniskā stāvokļa apsekošanu sastāda šajā piedāvājumā norādītajās adresēs (kurām pretī ir atzīme „1”). Aktu ir tiesīgs sastādīt normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts pretendenta darbinieks.
3. Pirms skursteņu remontdarbu cenu piedāvājuma ieteicams veikt objektu apsekošanu.

4. Dūmvadu, ventilācijas kanālu tīrīšanas un skursteņu virsjumta daļas remontdarbu apjomi tiks precizēti darbu veikšanas laikā, ja darbu veikšanas procesā atklāsies iepriekš neparedzēti darbi.

5. Pirms piedāvājuma sagatavošanas ir iespējams iepazīties ar apsekošanas aktiem par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli.
Pielikums Nr.5

Iepirkuma Nr. SIA DN 2016/5
nolikumam

PAKALPOJUMU CENRĀDIS

	Nr.p.k.
	Darba vai pakalpojuma nosaukums
	Mērvienība
	Cena EUR (bez PVN)

	1
	Dūmvadu kanālu tīrīšana
	kanāls
	

	2
	Ventilācijas kanālu tīrīšana
	kanāls
	

	3
	Akta par dūmvadu apsekošanu sastādīšana
	gab.
	

	4
	Skursteņa pakājes tīrīšana
	vieta
	

	5
	Aizgruvuma likvidēšana dūmvadā, ventilācijas šahtā
	vieta
	

	6
	Tīrāmās lūkas ierīkošana
	gab.
	

	7
	Tīrāmās lūkas iztīrīšana, aizmūrēšana
	gab.
	


PIEZĪMES:
1. Pēc katras ēkas dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas un remontdarbu pabeigšanas skursteņslaucītājs:
1) aizpilda „Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālu” saskaņā ar MK noteikumiem Nr.82 no 17.02.2004;

2) sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par faktiski paveiktajiem darbiem par katru dzīvojamo māju;

3) Nodošanas – pieņemšanas aktus par paveiktiem darbiem paraksta SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" pārstāvis.
2. Aktu par dūmvadu un ventilācijas tehniskā stāvokļa apsekošanu ir tiesīgs sastādīt normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts pretendenta darbinieks.
Pielikums Nr.6
Iepirkuma Nr. SIA DN 2016/5
nolikumam

PAKALPOJUMA LĪGUMS

Nr._________

Dobelē, 2016.gada __.___________

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukta – Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________, reģ. Nr. __________, juridiskā adrese: ________ iela __, ___________, LV-____, tās _____________ _____________ personā, kurš darbojas saskaņā ar _________________, turpmāk tekstā saukta – Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pamatojoties uz SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” veiktā iepirkuma (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2016/5) rezultātiem, Izpildītājs sniedz pakalpojumus (dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un skursteņu virsjumta daļas remonts), bet Pircējs pieņem un apmaksā pakalpojumus, atbilstoši iepirkuma Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), pakalpojumu cenrādim (Pielikums Nr.3) turpmāk tekstā saukts – Pakalpojums.

1.2. Līgumā noteikto Pakalpojumu izpildi Izpildītājs uzsāk pēc Līguma spēkā stāšanās un veic 12 (divpadsmit) mēnešus, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Pasūtītājam ir tiesības papildus Līguma pielikumā Nr.1 norādītajam Pakalpojumu apjomam pasūtīt arī vēl citus ar iepirkuma priekšmetu saistītus pakalpojumus (pielikums Nr.3), bet kopējā pakalpojumu vērtība šā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt summu EUR 41,999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 eirocentu).

2. Pakalpojuma izpildes un pieņemšanas kārtība

2.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Līguma Pielikumā Nr.1 norādītājās adresēs un par Pielikumā Nr.2, Nr.3 norādītajām cenām.

2.2. Pirms Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma izpildi, Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojas par Pakalpojuma izpildīšanas kārtību, termiņiem un secību (ar kurām adresēm sāk, ar kurām beidz).

2.3. Pušu saskaņotajā termiņā un kārtībā (atbilstoši Līguma 2.2.punktam) Izpildītājs veic Pakalpojumā iekļautos darbus, pēc kā Puses sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ar ko pieņem izpildīto Pakalpojumu. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts dod pamatu Izpildītājam izrakstīt rēķinu Pasūtītājam.

2.4. Ja Pasūtītājs konstatē kādus defektus vai citādu neatbilstību Pakalpojuma kvalitātei (piemēram, skursteņu remonta defekti), tad Puses neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu, bet sastāda defektācijas aktu.

3. Līguma summa un noreķinu kārtība

3.1. Pakalpojuma kopējā summa ir norādīta Līguma Pielikumā Nr.2 un tā ir EUR ________ (_____________ eiro __ eirocenti), neskaitot PVN. Šajā punktā minētajā summā ir jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, kas Izpildītājam var rasties sakarā ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā  arī transporta izdevumi un defektu (ja tādi ir) novēršana.

3.2. Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 2.3.punkts) un Izpildītājs ir izsniedzis Pasūtītājam rēķinu.

3.3. Norēķinus Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par maksājuma brīdi ir uzskatāms brīdis, kad Pasūtītājs ir iesniedzis maksājuma uzdevumu bankai.

4. Kvalitātes garantijas un Pušu atbildība

4.1. Ja Pasūtītājs ir konstatējis kādus defektus Pakalpojuma kvalitātei un Puses ir sastādījušas par to defektācijas aktu (Līguma 2.4.punkts), tad Izpildītājs konstatētos defektus novērš uz sava rēķina 7 (septiņu) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, tad Puses var abpusēji vienoties par garāku defektu novēršanas termiņu.

4.2. Pēc defektu novēršanas Pušu pārstāvji kopīgi izdara atzīmi par to defektācijas aktā, kā arī sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.3. Pakalpojuma ietvaros paveiktajiem remontu darbiem Izpildītātājs dod 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju, skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

4.4. Izpildītājs garantē to, ka Pakalpojuma ietvaros veiktie darbi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem). Jebkādas remontu darbu neatbilstības gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par neatbilstību un tās sekām, tajā skaitā arī materiālu atbildību – zaudējumu rašanās gadījumā Izpildītājam iestājas zaudējumu kompensēšanas pienākums pret Pasūtītāju.

4.5. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam remontu darbos izmantoto materiālu (ķieģeļu, saistvielas) atbilstības dokumentu kopijas (Ekspluatācijas īpašību deklarācijas), kas apliecina materiālu atbilstību saskaņotajiem standartiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

4.6. Ja Izpildītājs kavē Pušu saskaņotos Pakalpojuma izpildes termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0.2% dienā no kavēto darbu summas.

5. Līguma stāšanās spēkā, grozīšana un izbeigšana

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tas ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz brīdim, kad Pakalpojumu kopējā summa sasniedz EUR 41,999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 eirocentu).

5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to rakstiski Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš šādos gadījumos:

5.2.1. Ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi ilgāk par 45 dienām no Pušu saskaņotā izpildes termiņa beigām (Līguma 2.2.punkts un 4.6.punkts);

5.2.2. Ja Izpildītājs nevar izpildīt savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības (izpildīt Pakalpojumu vai novērst darbu defektus) vai arī nevar izpildīt saistības pienācīgā kvalitātē. Šajā gadījumā Pasūtītājam pirms Līguma izbeigšanas ir jādod iespēju Izpildītājam saistības izpildīt, rakstveidā brīdinot par saistību neizpildi un dodot termiņu situācijas atrisināšanai.

5.3. Jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 kalendārās dienas iepriekš, ja otra Puse nepārvaramas varas dēļ (Līguma 6.1.punkts) nespēj pildīt savas līgumiskās saistības ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem.

5.4. Puses ir tiesīgas grozīt vai izbeigt Līgumu, par to abpusēji vienojoties. Šāda vienošanās ir jānoformē rakstveidā.

6. Nepārvarama vara un strīdu izšķiršanas kārtība

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai kavētu izpildi, ja tas ir noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir uzskatāmi tādi apstākļi, kurus attiecīgā Puse nav varējusi iepriekš paredzēt, ietekmēt vai novērst, piemēram, stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes u.c.

6.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā ir jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no to minēto apstākļu iestāšanās dienas.

6.3. Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Citi nosacījumi

7.1. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, kā arī pilnvarniekiem.

7.3. Pušu pilnvarotās personas ir:

7.3.1. No Piegādātāja puses ______________________, mobilais tālrunis ____________, e-pasts ____________________;

7.3.2. No Pircēja puses ______________________, mobilais tālrunis ____________, e-pasts ____________________;

Pušu pilnvarotās personas ir tiesīgas Pušu vārdā un interesēs veikt Pakalpojuma apjomu un termiņu saskaņošanu, nodošanas – pieņemšanas aktu un defektācijas aktu parakstīšanu un citas darbības, kas ir nepieciešamas šā Līguma izpildei.

7.4. Līgums ir sastādīts 2 eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:




Izpildītājs:

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”
__________________________

Reģ. Nr. 48503021348


Reģ. Nr. ____________

Jur. adr.: Zaļā iela 3, Dobele, 


Jur. adr.: ___________________,

Dobeles novads, LV-3701


______________, LV-3701

Banka: AS „SEB banka”


Banka: ____________

Swift kods: UNLALV2X


Sief kods: ____________

Konts: LV91UNLA0006000508407

Konts: ________________________

______________________________
______________________________


   (Jānis Audzēvičs)



   (_____________)
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