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[bookmark: _Toc286819865][bookmark: _Toc287210431][bookmark: _Toc287365058]1. Informācija par iepirkuma priekšmetu un pasūtītāju
[bookmark: _Toc286819867][bookmark: _Toc287210433][bookmark: _Toc287365060]1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. SIA DN 2017/5
1.2. Pasūtītājs: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348
Juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
1.3. Pasūtītāja kontaktpersonas:
1.3.1. Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” iepirkumu speciāliste Ilze Abramoviča, telefons 63707278, e-pasts: iepirkumi@dobelesnamsaimnieks.lv;
1.3.2. Kontaktpersona darbu izpildes jautājumos: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” tehniskās daļas vadītājs Juris Kravalis, mobilais telefons 28372028, e-pasts: juris.kravalis@dobelesnamsaimnieks.lv.
1.4. Iepirkuma CPV kods: 90915000-4.
1.5. Iepirkuma priekšmets ir dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā. Darbu apjomi un adreses ir norādītas pielikumā Nr.5 „Tehniskā specifikācija”.
1.6. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents iesniedz savu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu.

[bookmark: _Toc286819871][bookmark: _Toc287365064]2. Piedāvājuma iesniegšana
2.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam ir jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2017.gada 13.martam plkst. 11:00 SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” birojā, 1.kabinetā, adresē: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa un laika, pasūtītājs nepieņems un neatvērtu atdos atpakaļ iesniedzējam.
2.2. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentam ir tiesības, atsaucot savu iesniegto piedāvājumu, 2.1.punktā norādītajā iesniegšanas termiņā iesniegt jaunu piedāvājumu.
2.3.  Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus.

3. Piedāvājuma noformēšanas prasības
 3.1. Iepirkuma piedāvājuma dokumenti ir jāizstrādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodās ir jāpievieno pretendenta apstiprināts tulkojums.
3.2. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Piedāvājumu ir jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu.
3.3. Pretendenta piedāvājumā ir jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:
3.3.1. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1);
3.3.2. Pretendenta finanšu apgrozījums (pielikums Nr.2);
3.3.3. Pretendenta pieredzes apliecinājums (pielikums Nr.3);
3.3.3. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.4);
3.3.4. Tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.5);
3.3.5. Pakalpojumu cenrādis (pielikums Nr.6);
3.3.6. Dokumentu kopijas, kas apliecina tiesības veikt sertificētu dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu. Apliecinājums par to, ka Pretendenta uzņēmumā un pakalpojuma līguma izpildes laikā nodarbināto kvalificēto (amata meistars vai amata zellis) skursteņslauķu skaits ir ne mazāks kā 3 (trīs) cilvēki (4.3.punkts).
Pretendents ir tiesīgs piedāvājumam pievienot arī citus dokumentus, ja uzskata par nepieciešamu. 
3.4. Piedāvājuma lapas ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo).
3.5. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir šādas norādes:







	/Pretendenta nosaukums un adrese/

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

	Piedāvājums iepirkumam ar identifikācijas numuru SIA DN 2017/5
Neatvērt līdz 2017.gada 13.martam plkst.11.00



[bookmark: _Toc286819874][bookmark: _Toc287365067]4. Prasības pretendentiem
4.1. Pretendenta piedāvātajā kopējā cenā par visiem darbu veidiem ir jābūt iekļautām visām izmaksām (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kas ir saistītas ar piedāvāto darbu veikšanu – tajā skaitā arī transporta izdevumiem.
4.2. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam vismaz 60 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Pēc līguma noslēgšanas ar uzvarētāju pretendenta piedāvātajām cenām ir jābūt spēkā visā līguma darbības termiņā.
4.3. Pretendenta rīcībā ir jābūt atbilstošam personālam:
4.3.1. krāšņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskā stāvokļa pārbaudei – sertificēti skursteņslaucītāji;
4.3.2. dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanai – atbilstoši apmācīti skursteņslaucītāji;
4.3.3. Pretendenta uzņēmumā un pakalpojuma līguma izpildes laikā nodarbināto kvalificēto (amata meistars vai amata zellis) skursteņslauķu skaits ir ne mazāks kā 3 (trīs) cilvēki.
[bookmark: _Ref353368218]4.4. Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums pa 2014., 2015. un 2016.gadiem ir vismaz 500 000,00 EUR. Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā. Pretendenta vadītāja (personas ar pārstāvības tiesībām uzņēmumā) parakstīts apliecinājums par pretendenta finanšu apgrozījumu, 2.pielikums.
[bookmark: _GoBack]4.5. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu (pēc apjoma) dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanā un remontdarbu veikšanā, 3.pielikums. Iesniegt 3 atsauksmes par līdzvērtīgu darbu veikšanu.

5. Piedāvājumu atvēršana un lēmuma pieņemšana
5.1. Piedāvājumi tiks atvērti Zaļā ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, 2017.gada 13.martā plkst.11.00 slēgtā sēdē.
5.2. Komisija pirms pretendentu kvalifikācijas atlases izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām prasībām.
5.3. Iepirkumu komisija noskaidro pretendentu pieredzi un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu dokumentiem, pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām vai arī nav iesniedzis prasītos dokumentus vai sniedzis nepatiesas ziņas, komisija patur tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.
5.4. Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu (kopējā cena finanšu piedāvājumā).

6. Citi noteikumi
6.1. Starp iepirkuma uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts pakalpojuma līgums ar termiņu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.  Līgums tiks slēgts par to summu, kādu būs piedāvājis uzvarētājs savā finanšu piedāvājumā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības papildus Tehniskajā piedāvājumā norādītajam pakalpojumu apjomam pasūtīt arī vēl citus ar iepirkuma priekšmetu saistītus pakalpojumus (pielikums Nr.6), bet kopējā pakalpojumu vērtība līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt summu EUR 41,999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 eiro centu).
6.2. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā. Ja dokuments tiek nosūtīts pa faksu vai e-pastu, tad paralēli šā dokumenta oriģināls ir jānosūta arī pa pastu.
6.3. Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai ir aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
6.4. Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, tad iepirkumu komisija var slēgt līgumu ar šo pretendentu tad, ja:
6.4.1.iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām;
6.4.2.uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.
6.4. Nolikuma pielikumi:
- Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikuma veidlapa;
- Pielikums Nr.2 – Pretendenta finanšu apgrozījuma veidlapa;
- Pielikums Nr.3 – Pretendenta pieredzes apliecinājums;
- Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma veidlapa;
- Pielikums Nr.5 – Tehniskais piedāvājums;
- Pielikums Nr.6 – Pakalpojumu cenrādis;
- Pielikums Nr.7 - Pakalpojuma līguma forma.































Pielikums Nr.1
Iepirkuma Nr. SIA DN 2017/5
nolikumam


PRETENDENTA PIETEIKUMS

_______________________[datums]

1. Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanu un remontu (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2017/4), saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

2. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz __________ [vismaz 60 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa], un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

3. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma akceptēšanas gadījumā piekrītam slēgt pakalpojuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.

5. Informācija par pretendentu:
	1.
	Pretendenta nosaukums:

	2.
	Adrese:

	3.
	Reģistrācijas numurs:

	4.
	Kontaktpersona:

	5.
	Telefons:

	6.
	E – pasts:

	7.
	Pretendenta finanšu rekvizīti:

	7.1. Kredītiestādes nosaukums:
	


	7.2. Kredītiestādes swift kods:
	

	7.3. Konta numurs:
	

	
Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats, paraksts:
	


















Pielikums Nr.2
Iepirkuma Nr. SIA DN 2017/5
nolikumam


PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMS


	2014.gads
	2015.gads
	2016.gads

	


	
	




Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................









Pielikums Nr.3
Iepirkuma Nr. SIA DN 2016/5
nolikumam


PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS


	Nr.
	Pakalpojuma nosaukums
	Pakalpojuma apjoms, EUR (bez PVN)
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Piegādes un uzstādīšanas gads

	
1.
	


	
	
	

	
2.
	


	
	
	

	3
	


	
	
	




Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................





Pielikums Nr.4
Iepirkuma Nr. SIA DN 2017/5
nolikumam


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pasūtītājs
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”

	Iepirkuma priekšmets
	“Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts”



	Darbu veids:
	Piedāvātā cena (EUR) bez PVN

	Dūmvadu kanālu tīrīšana
	

	Ventilācijas kanālu tīrīšana
	

	Akta “Par tīrīšanas rezultātiem” sastādīšana
	

	Akta “Par kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem” sastādīšana
	

	Ventilācijas kanālu tīrīšana mājās ar centrālapkuri
	

	Kopā:
	

	PVN
	

	Summa kopā ar PVN
	



Piezīmes:
Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.


__________________________                     ___________________
Amats, paraksta tiesīgā persona			Paraksts

__________________________                     
   	       Datums




















Pielikums Nr.5
Iepirkuma Nr. SIA DN 2017/5
nolikumam

Tehniskā specifikācija
1.tabula

	Nr.p.
k.
	Dzīvojamās mājas adrese
	Dūmvadu kanālu tīrīšana
	Ventilācijas kanālu tīrīšana
	Tehn.
stāvokļa akts
	Dz Nr.

	
	
	Kanālu skaits
	Kanālu skaits
	
	

	1
	Naudītes pag. Kliģi
	2
	2
	1
	3

	2
	Naudītes pag.Sparīši
	3
	2
	1
	2

	3
	Annenieku pag.Atvari
	7
	7
	1
	2.3.4.5.
6.7.

	4
	Annenieku pag. Ausātas 1
	3
	2
	1
	2

	5
	Annenieku pag. Brūnas
	7
	7
	1
	1.2.3.5.
6.8.10.

	6
	Annenieku pag. Dārza 8
	2
	2
	1
	4

	7
	Annenieku pag. Draudzības 3
	9
	9
	1
	1.2.3.5.
8.9.10.11.
12.

	8
	Annenieku pag. Dzintari
	2
	2
	1
	2.4.

	9
	Annenieku pag. Kaķenieki 1
	4
	4
	1
	2.3.5.7.

	10
	Annenieku pag. Kaķenieki 2
	3
	3
	1
	1.2.3.

	11
	Annenieku pag. Kastaņas
	5
	5
	1
	1.2.3.5.6.

	12
	Annenieku pag. Skolas 1
	2
	2
	1
	18

	13
	Annenieku pag. Skolas 1 a
	2
	2
	1
	28

	14
	Annenieku pag. Skolas 4
	10
	10
	1
	6.8.9.10.
14.24.34.
42.43.44.

	15
	Annenieku pag. Skolas 6
	2
	2
	1
	3

	16
	Annenieku pag. Skolas 8
	4
	2
	1
	3.4.

	17
	Annenieku pag. Kalniņi
	2
	2
	1
	1

	18
	Annenieku pag. Vilkkalni
	2
	2
	1
	1

	19
	Krimūnu pag Akācijas 4
	4
	4
	1
	6.9.

	20
	Krimūnu pag Mazčankas
	2
	1
	1
	2

	21
	Krimūnu pag Upes 2
	2
	2
	1
	1.5.

	22
	Krimūnu pag Upes 4
	2
	2
	1
	11

	23
	Krimūnu pag Aptiekas 
	2
	2
	1
	1.4.

	24
	Penkules pag .Pavasari
	9
	9
	1
	1.2.3.4.
6.7.8.10.11.

	25
	Penkules pag. Vecā skola
	2
	2
	1
	1

	26
	Dobeles pag. Lejasstrazdi 23
	4
	2
	1
	14.17.

	27
	Dobeles pag. Nāreikas
	2
	1
	1
	2.3.

	28
	Dobeles pag. Bērzbeķe
	7
	7
	1
	2.4.7.10.
12.13.17.

	29
	Bikstu pag. Virši
	4
	4
	1
	2

	30
	Bikstu pag. Magones
	6
	6
	1
	1.3.6.7.8.13.

	31
	Bikstu pag. Jaunā māja
	2
	2
	1
	(māja)

	32
	Bikstu pag. Dzidras
	4
	4
	1
	2,3,5,

	33
	Bikstu pag.Brieži
	6
	3
	1
	3

	34
	Bikstu pag.Caunas
	3
	3
	1
	(māja)

	35
	Bērzes pag. Mušas 1
	2
	2
	1
	2,

	36
	Bērzes pag. Mušas 2
	4
	2
	1
	4,

	37
	Bērzes pag. Ziedi
	3
	3
	1
	1,2,3

	38
	Bērzes pag.  Šķibe 2a
	2
	2
	1
	2,

	39
	Jaunbērzes pag. Maisiņi
	5
	5
	1
	2,3,4,5,6.7.

	40
	Jaunbērzes pag. Kūles
	2
	2
	1
	4,

	41
	Zebrenes pag. Oškalni
	2
	2
	1
	8,

	42
	Zebrenes pag. Sprīdīši
	4
	4
	1
	11,14.9.

	43
	Zebrenes pag. Mārti
	2
	2
	1
	2,4

	44
	Zebrenes pag. Mežrūžas
	2
	2
	1
	4,

	45
	Bērzes pag., Bastardi
	0
	8
	1
	1,2,3,4,5,6,

	46
	Avotu iela 5B, Dobele, Dobeles nov.
	4
	0
	0
	(mājas)

	47
	Bērzes iela 8, Dobele, Dobeles nov.
	4
	3
	0
	(mājas)

	48
	Bērzes iela 14, Dobele, Dobeles nov.
	20
	32
	0
	(mājas)

	49
	Brīvības iela 1A, Dobele, Dobeles nov.
	6
	10
	0
	(mājas)

	50
	Brīvības iela 2, Dobele, Dobeles nov.
	11
	0
	0
	(mājas)

	51
	Brīvības iela 3A, Dobele, Dobeles nov.
	2
	8
	0
	(mājas)

	52
	Brīvības iela 4, Dobele, Dobeles nov.
	2
	3
	0
	(mājas)

	53
	Brīvības iela 5, Dobele, Dobeles nov.
	5
	2
	0
	(mājas)

	54
	Brīvības iela 6, Dobele, Dobeles nov.
	4
	0
	0
	(mājas)

	55
	Brīvības iela 8, Dobele, Dobeles nov.
	4
	2
	0
	(mājas)

	56
	Brīvības iela 9, Dobele, Dobeles nov.
	5
	6
	0
	(mājas)

	57
	Brīvības iela 37, Dobele, Dobeles nov.
	4
	14
	0
	(mājas)

	58
	Brīvības iela 38, Dobele, Dobeles nov.
	4
	1
	0
	(mājas)

	59
	Francmaņa iela 4, Dobele, Dobeles nov.
	4
	6
	0
	(mājas)

	60
	Muldavas iela 2, Dobele, Dobeles nov.
	7
	9
	0
	(mājas)

	61
	Robežu iela 1, Dobele, Dobeles novads
	1
	1
	0
	(mājas)

	62
	Robežu iela 5, Dobele, Dobeles novads
	5
	5
	0
	(mājas)

	63
	Robežu iela 7, Dobele, Dobeles novads
	4
	6
	0
	(mājas)

	64
	Robežu iela 11, Dobele, Dobeles novads
	4
	6
	0
	(mājas)

	65
	Robežu iela 13, Dobele, Dobeles novads
	6
	4
	0
	3.4.

	66
	Robežu iela 15, Dobele, Dobeles novads
	2
	1
	0
	1

	67
	Robežu iela 23, Dobele, Dobeles novads
	6
	4
	0
	(mājas)

	68
	Skolas iela 5, Dobele, Dobeles nov.
	15
	11
	0
	(mājas)

	69
	Tērvetes iela 5, Dobele, Dobeles nov.
	4
	0
	0
	(mājas)

	70
	Tērvetes iela 37, Dobele, Dobeles nov.
	8
	0
	0
	(mājas)

	71
	Tērvetes iela 39, Dobele, Dobeles nov.
	4
	6
	0
	(mājas)

	72
	Tērvetes iela 41, Dobele, Dobeles nov.
	3
	3
	0
	(mājas)

	73
	Upes iela 12, Dobele, Dobeles nov.
	2
	1
	0
	(mājas)

	74
	Upes iela 16, Dobele, Dobeles nov.
	3
	2
	0
	(mājas)

	75
	Uzvaras iela 8, Dobele, Dobeles nov.
	8
	10
	0
	(mājas)

	76
	Uzvaras iela 8A, Dobele, Dobeles nov.
	10
	8
	0
	(mājas)

	77
	Uzvaras iela 15, Dobele, Dobeles nov.
	6
	5
	0
	(mājas)

	78
	Uzvaras iela 25C, Dobele, Dobeles nov.
	2
	0
	0
	(mājas)

	79
	Uzvaras iela 29, Dobele, Dobeles nov.
	3
	0
	0
	(mājas)

	80
	Kr.Valdemāra iela 4, Dobele, Dobeles nov.
	6
	0
	0
	(mājas)

	81
	Zaļā iela 16, Dobele, Dobeles nov.
	4
	3
	0
	(mājas)

	82
	Zaļā iela 54, Dobele, Dobeles nov.
	3
	3
	0
	(mājas)

	83
	"Kalniņi", Annenieku pag., Dobeles nov.
	2
	1
	0
	(mājas)

	84
	"Daujāti", Bērzes pag., Dobeles nov.
	5
	2
	0
	2

	85
	"Ģigumi 1", Bērzes pag., Dobeles nov.
	5
	1
	0
	(mājas)

	86
	"Ģigumi 2", Bērzes pag., Dobeles nov.
	4
	0
	0
	(mājas)

	87
	"Šķibe 12", Bērzes pag., Dobeles nov.
	3
	1
	0
	(mājas)

	88
	"99km māja", Bikstu pag., Dobeles nov.
	5
	7
	0
	(mājas)

	89
	"Kazarmas", Bikstu pag., Dobeles nov.
	7
	5
	0
	(mājas)

	90
	"Mazbiksti", Bikstu pag., Dobeles nov.
	2
	0
	0
	1.2.

	91
	Gardenes iela 8, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	2
	2
	0
	2

	92
	Gardenes iela 9, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	2
	2
	0
	2

	93
	Gardenes iela 11, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	2
	2
	0
	1

	94
	Gardenes iela 15, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	6
	6
	0
	(mājas)

	
	
	
	
	
	

	95
	Gardenes iela 19, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	6
	6
	0
	(mājas)

	96
	Gardenes iela 21, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	6
	6
	0
	(mājas)

	97
	Gardenes iela 23, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	6
	6
	0
	(mājas)

	98
	Gardenes iela 25, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	6
	6
	0
	(mājas)

	99
	Priežu iela 1, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	26
	14
	0
	(mājas)

	100
	Priežu iela 2, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	34
	16
	0
	(mājas)

	101
	Priežu iela 3, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	26
	14
	0
	(mājas)

	102
	Priežu iela 4, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	26
	14
	0
	(mājas)

	103
	Priežu iela 9, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	26
	14
	0
	(mājas)

	104
	Priežu iela 10, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	50
	24
	0
	(mājas)

	105
	Priežu iela 12, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	50
	17
	0
	(mājas)

	106
	Priežu iela 13, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	16
	22
	0
	(mājas)

	107
	Priežu iela 14, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	30
	9
	0
	(mājas)

	108
	Priežu iela 15, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	39
	17
	0
	(mājas)

	109
	Priežu iela 17, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	40
	16
	0
	(mājas)

	110
	Priežu iela 19, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	41
	15
	0
	(mājas)

	111
	Priežu iela 20, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	87
	40
	0
	(mājas)

	112
	Priežu iela 22, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	96
	38
	0
	(mājas)

	113
	Priežu iela 24, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	124
	34
	0
	(mājas)

	114
	Priežu iela 26, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	105
	44
	0
	(mājas)

	115
	Priežu iela 28, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	77
	39
	0
	(mājas)

	116
	Priežu iela 30, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
	64
	37
	0
	(mājas)

	117
	Ausmaņa iela 8, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
	6
	0
	0
	(mājas)

	118
	"Počas", Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
	10
	2
	0
	(mājas)

	119
	"Kodoli", Krimūnas, Dobeles nov.
	6
	6
	0
	(mājas)

	120
	"Pūteļikvildas", Krimūnu pag., Dobeles nov.
	4
	2
	0
	1.2.3.

	121
	Skolas iela 3, Krimūnas, Dobeles nov.
	11
	15
	0
	(mājas)

	122
	"Sudāri", Krimūnu pag., Dobeles nov.
	4
	4
	0
	(mājas)

	123
	"Ziedugravas 1", Naudīte, Dobeles nov.
	10
	12
	0
	(mājas)

	124
	"Ziedugravas 3", Naudīte, Dobeles nov.
	30
	81
	0
	(mājas)

	125
	"Ziedugravas 5", Naudīte, Dobeles nov.
	21
	87
	0
	(mājas)

	126
	"Ziedugravas 7", Naudīte, Dobeles nov.
	19
	27
	0
	(mājas)

	127
	Dārza iela 1, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov.
	11
	83
	0
	(mājas)

	128
	Dārza iela 2, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov.
	16
	54
	0
	(mājas)

	129
	Dārza iela 3, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov.
	14
	48
	0
	(mājas)

	130
	"Jaunsesava", Naudītes pag., Dobeles nov.
	5
	2
	0
	(mājas)

	131
	"Mazā skola", Naudītes pag., Dobeles nov.
	4
	2
	0
	(mājas)

	132
	"Pētervalde", Naudītes pag., Dobeles nov.
	5
	16
	0
	(mājas)

	133
	"Dailes", Penkule, Dobeles nov.
	4
	3
	0
	4.5.

	134
	"Ielejas", Penkule, Dobeles nov.
	5
	4
	0
	3.6.8.

	135
	"Sarkankrogs", Zebrenes pag., Dobeles pag.
	3
	1
	0
	(mājas)

	136
	"Vecslēpes", Zebrenes pag., Dobeles nov.
	2
	0
	0
	1.2.





Ventilācijas kanālu tīrīšana mājās ar centrālapkuri
2.tabula
	Nr.p.k.
	Dzīvojamās mājas adrese
	Stāvu skaits
	Dzīvokļu  skaits
	 Ventilācijas kanālu skaits
(aptuvens)
	 Tehn. stāvokļa akts

	1
	Ausmas  1
	3
	24
	48
	1

	2
	Ausmas  3
	3
	18
	36
	1

	3
	Ausmas  17
	3
	32
	64
	1

	4
	Ausmas  19
	3
	18
	36
	1

	5
	Ausmas  20
	3
	24
	48
	1

	6
	Ausmas  21
	3
	24
	48
	1

	7
	Ausmas  23
	3
	18
	36
	1

	8
	Ausmas  25
	3
	18
	36
	1

	9
	Atmodas  1
	3
	40
	80
	1

	10
	Kr. Barona  8
	5
	45
	90
	1

	11
	Kr. Barona  12
	5
	45
	90
	1

	12
	Bērzes  7
	5
	45
	90
	1

	13
	Bērzes  9
	5
	45
	90
	1

	14
	Bērzes  10
	2
	12
	24
	1

	15
	Bērzes  11
	5
	55
	110
	1

	16
	Bērzes  15
	5
	45
	90
	1

	17
	Bērzes  16
	2
	12
	24
	1

	18
	Bērzes  20
	2
	18
	36
	1

	19
	Bērzes  24
	2
	12
	24
	1

	20
	Bērzes  26
	2
	12
	24
	1

	21
	Bērzes  28
	2
	18
	36
	1

	22
	Bērzes  32
	2
	18
	36
	1

	23
	Čakstes  15
	5
	45
	90
	1

	24
	Čakstes  20
	5
	42
	84
	1

	25
	Čakstes  23
	5
	120
	240
	1

	26
	Dainu  5
	3
	30
	60
	1

	27
	Dainu  6
	3
	48
	96
	1

	28
	Francmaņa  8
	3
	12
	24
	1

	29
	Francmaņa  10 
	3
	25
	50                                                                    
	1

	30
	Krasta  2
	3
	18
	36
	1

	31
	Krasta  4
	9
	71
	64
	1

	32
	Krasta  5
	3
	18
	36
	1

	33
	Krasta  8
	9
	71
	64
	1

	34
	Krasta  9
	5
	55
	110
	1

	35
	Krasta  11
	5
	55
	110
	1

	36
	Krasta  13
	5
	45
	90
	1

	37
	Liepu  4 b
	3
	18
	36
	1

	38
	Liepu  6 a
	3
	24
	48
	1

	39
	Liepu  6b
	3
	18
	36
	1

	40
	Liepu  8a
	3
	8
	16
	1

	41
	Liepu  10 a
	3
	26
	52
	1

	42
	Meža  2
	5
	55
	110
	1

	43
	Meža  4
	5
	85
	170
	1

	44
	Meža  6
	5
	55
	110
	1

	45
	Meža  13
	4
	30
	60
	1

	46
	Meža  29
	3
	24
	48
	1

	47
	Meža  43
	3
	18
	36
	1

	48
	Meža  45
	3
	18
	36
	1

	49
	Muldavas  1
	4
	41
	82
	1

	50
	Muldavas  4
	3
	12
	24
	1

	51
	Muldavas  6
	3
	20
	40
	1

	52
	Muldavas  9
	3
	24
	48
	1

	53
	Muldavas  10
	5
	60
	120
	1

	54
	Muldavas  11
	3
	24
	48
	1

	55
	Muldavas  12
	5
	48
	96
	1

	56
	Muldavas  18
	3
	33
	66
	1

	57
	Pumpuru  1
	3
	18
	36
	1

	58
	Skolas  10
	5
	56
	112
	1

	59
	Skolas  14
	5
	70
	140
	1

	60
	Skolas  16
	5
	56
	112
	1

	61
	Skolas  24
	5
	56
	112
	1

	62
	Skolas  26
	5
	84
	168
	1

	63
	Upes  18
	3
	18
	36
	1

	64
	Uzvaras  5
	4
	33
	66
	1

	65
	Uzvaras  10 a
	3
	21
	42
	1

	66
	Valdemāra  2
	3
	18
	36
	1

	67
	Valdemāra  5
	3
	12
	24
	1

	68
	Valdemāra  9
	3
	33
	66
	1

	69
	Valdemāra  11
	3
	12
	24
	1

	70
	Zaļā  1
	3
	11
	22
	1

	71
	Zaļā  5
	3
	18
	36
	1


	72
	Zaļā  7
	3
	12
	24
	1

	73
	Zaļā  9
	3
	18
	36
	1

	74
	Zaļā  13
	5
	64
	128
	1

	75
	Zaļā  21
	5
	35
	70
	1

	76
	Zaļā  28
	5
	30
	60
	1

	77
	Zaļā  33
	3
	24
	48
	1

	78
	Zaļā  34
	5
	42
	84
	1

	79
	Zaļā  36
	5
	42
	84
	1

	80
	Zaļā  44
	9
	71
	64
	1

	81
	Zaļā  52
	3
	18
	36
	1

	82
	Zaļā  88
	3
	18
	36
	1







PIEZĪMES:
Pēc katras ēkas dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas un remontdarbu pabeigšanas skursteņslaucītājs:
1) sastāda tīrīšanas rezultātu aktu, norādot informāciju saskaņā ar 19.04.2016 pieņemto MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 72.punktu;
2) sastāda aktu par kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem saskaņā ar 19.04.2016 pieņemto MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 75.punkta 8.pielikumu (tikai adresēm, kurām tehniskajā specifikācijā ailē par akta sastādīšanu, ir atzīme “1”.
3) sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par faktiski paveiktajiem darbiem par katru dzīvojamo māju;
4) Nodošanas – pieņemšanas aktus par paveiktiem darbiem paraksta SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" pārstāvis.

Sastādīja: tehniskās daļas vadītājs Juris Kravalis,
 mobilais telefons 28372028, 
e-pasts: juris.kravalis@dobelesnamsaimnieks.lv.










Pielikums Nr.6
Iepirkuma Nr. SIA DN 2017/5
nolikumam

PAKALPOJUMU CENRĀDIS

	Nr.p.k.
	Darba vai pakalpojuma nosaukums
	Mērvienība
	Cena EUR (bez PVN)

	1. 
	Dūmvadu kanālu tīrīšana
	kanāls
	

	2.
	Ventilācijas kanālu tīrīšana
	kanāls
	

	3.
	Skursteņa pakājes tīrīšana
	vieta
	

	4.
	Aizgruvuma likvidēšana dūmvadā, ventilācijas šahtā
	vieta
	

	5.
	Tīrāmās lūkas ierīkošana
	gab.
	

	6.
	Tīrāmās lūkas aizmūrēšana
	gab.
	

	7.
	Akta “Par tīrīšanas rezultātiem” sastādīšana
	gab.
	

	8. 
	Akta “Par kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem” sastādīšana
	gab.
	



PIEZĪMES:
Pēc katras ēkas dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas un remontdarbu pabeigšanas skursteņslaucītājs:
1) sastāda tīrīšanas rezultātu aktu, norādot informāciju saskaņā ar 19.04.2016 pieņemto MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 72.punktu;
2) sastāda aktu par kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem saskaņā ar 19.04.2016 pieņemto MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 75.punkta 8.pielikumu (tikai adresēm, kurām tehniskajā specifikācijā ailē par akta sastādīšanu, ir atzīme “1”.
3) sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par faktiski paveiktajiem darbiem par katru dzīvojamo māju;
4) Nodošanas – pieņemšanas aktus par paveiktiem darbiem paraksta SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" pārstāvis.







Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................











Pielikums Nr.7
Iepirkuma Nr. SIA DN 2017/5
nolikumam
										PROJEKTS
PAKALPOJUMA LĪGUMS
Nr._________

Dobelē, 2017.gada __.___________

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukta – Pasūtītājs, no vienas puses, un
____________________, reģ. Nr. __________, juridiskā adrese: ________ iela __, ___________, LV-____, tās _____________ _____________ personā, kurš darbojas saskaņā ar _________________, turpmāk tekstā saukta – Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pamatojoties uz SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” veiktā iepirkuma (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2017/5) rezultātiem, Izpildītājs sniedz pakalpojumus (dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana), bet Pircējs pieņem un apmaksā pakalpojumus, atbilstoši iepirkuma Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.4) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.3), pakalpojumu cenrādim (Pielikums Nr.5), turpmāk tekstā saukts – Pakalpojums.
1.2. Līgumā noteikto Pakalpojumu izpildi Izpildītājs uzsāk pēc Līguma spēkā stāšanās un veic 12 (divpadsmit) mēnešus, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Pasūtītājam ir tiesības papildus Līguma pielikumā Nr.4 “Tehniskais piedāvājums” un pielikumā Nr.3 “Finanšu piedāvājums” norādītajam Pakalpojumu apjomam pasūtīt arī vēl citus ar iepirkuma priekšmetu saistītus pakalpojumus, pielikums Nr.5 “Pakalpojumu cenrādis”, bet kopējā pakalpojumu vērtība šā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt summu EUR 41,999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 eiro centu).

2. Pakalpojuma izpildes un pieņemšanas kārtība
2.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Līguma Pielikumā Nr.1 norādītājās adresēs un par Pielikumā Nr.2, Nr.3 norādītajām cenām.
2.2. Pirms Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma izpildi, Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojas par Pakalpojuma izpildīšanas kārtību, termiņiem un secību (ar kurām adresēm sāk, ar kurām beidz).
2.3. Pušu saskaņotajā termiņā un kārtībā (atbilstoši Līguma 2.2.punktam) Izpildītājs veic Pakalpojumā iekļautos darbus, pēc kā Puses sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ar ko pieņem izpildīto Pakalpojumu. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts dod pamatu Izpildītājam izrakstīt rēķinu Pasūtītājam.
2.4. Ja Pasūtītājs konstatē kādus defektus vai citādu neatbilstību Pakalpojuma kvalitātei (piemēram, skursteņu remonta defekti), tad Puses neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu, bet sastāda defektācijas aktu.

3. Līguma summa un noreķinu kārtība
3.1. Pakalpojuma kopējā summa ir norādīta Līguma Pielikumā Nr.2 un tā ir EUR ________ (_____________ eiro __ eiro centi), neskaitot PVN. Šajā punktā minētajā summā ir jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, kas Izpildītājam var rasties sakarā ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā  arī transporta izdevumi un defektu (ja tādi ir) novēršana.
3.2. Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 2.3.punkts) un Izpildītājs ir izsniedzis Pasūtītājam rēķinu.
3.3. Norēķinus Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par maksājuma brīdi ir uzskatāms brīdis, kad Pasūtītājs ir iesniedzis maksājuma uzdevumu bankai.

4. Kvalitātes garantijas un Pušu atbildība
4.1. Ja Pasūtītājs ir konstatējis kādus defektus Pakalpojuma kvalitātei un Puses ir sastādījušas par to defektācijas aktu (Līguma 2.4.punkts), tad Izpildītājs konstatētos defektus novērš uz sava rēķina 7 (septiņu) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, tad Puses var abpusēji vienoties par garāku defektu novēršanas termiņu.
4.2. Pēc defektu novēršanas Pušu pārstāvji kopīgi izdara atzīmi par to defektācijas aktā, kā arī sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
4.3. Pakalpojuma ietvaros paveiktajiem remontu darbiem Izpildītātājs dod 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju, skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
4.4. Izpildītājs garantē to, ka Pakalpojuma ietvaros veiktie darbi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem). Jebkādas remontu darbu neatbilstības gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par neatbilstību un tās sekām, tajā skaitā arī materiālu atbildību – zaudējumu rašanās gadījumā Izpildītājam iestājas zaudējumu kompensēšanas pienākums pret Pasūtītāju.
4.5. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam remontu darbos izmantoto materiālu (ķieģeļu, saistvielas) atbilstības dokumentu kopijas (Ekspluatācijas īpašību deklarācijas), kas apliecina materiālu atbilstību saskaņotajiem standartiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.
4.6. Ja Izpildītājs kavē Pušu saskaņotos Pakalpojuma izpildes termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0.2% dienā no kavēto darbu summas.

5. Līguma stāšanās spēkā, grozīšana un izbeigšana
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tas ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz brīdim, kad Pakalpojumu kopējā summa sasniedz EUR 41,999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 eiro centu).
5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to rakstiski Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš šādos gadījumos:
5.2.1. Ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi ilgāk par 45 dienām no Pušu saskaņotā izpildes termiņa beigām (Līguma 2.2.punkts un 4.6.punkts);
5.2.2. Ja Izpildītājs nevar izpildīt savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības (izpildīt Pakalpojumu vai novērst darbu defektus) vai arī nevar izpildīt saistības pienācīgā kvalitātē. Šajā gadījumā Pasūtītājam pirms Līguma izbeigšanas ir jādod iespēju Izpildītājam saistības izpildīt, rakstveidā brīdinot par saistību neizpildi un dodot termiņu situācijas atrisināšanai.
5.3. Jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 kalendārās dienas iepriekš, ja otra Puse nepārvaramas varas dēļ (Līguma 6.1.punkts) nespēj pildīt savas līgumiskās saistības ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem.
5.4. Puses ir tiesīgas grozīt vai izbeigt Līgumu, par to abpusēji vienojoties. Šāda vienošanās ir jānoformē rakstveidā.

6. Nepārvarama vara un strīdu izšķiršanas kārtība
6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai kavētu izpildi, ja tas ir noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir uzskatāmi tādi apstākļi, kurus attiecīgā Puse nav varējusi iepriekš paredzēt, ietekmēt vai novērst, piemēram, stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes u.c.
6.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā ir jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no to minēto apstākļu iestāšanās dienas.
6.3. Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Citi nosacījumi
7.1. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, kā arī pilnvarniekiem.
7.3. Pušu pilnvarotās personas ir:
7.3.1. No Piegādātāja puses ______________________, mobilais tālrunis ____________, e-pasts ____________________;
7.3.2. No Pircēja puses ______________________, mobilais tālrunis ____________, e-pasts ____________________;
Pušu pilnvarotās personas ir tiesīgas Pušu vārdā un interesēs veikt Pakalpojuma apjomu un termiņu saskaņošanu, nodošanas – pieņemšanas aktu un defektācijas aktu parakstīšanu un citas darbības, kas ir nepieciešamas šā Līguma izpildei.
7.4. Līgums ir sastādīts 2 eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:					Izpildītājs:
SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”	__________________________
Reģ. Nr. 48503021348			Reģ. Nr. ____________
Jur. adr.: Zaļā iela 3, Dobele, 			Jur. adr.: ___________________,
Dobeles novads, LV-3701			______________, LV-3701
Banka: AS „SEB banka”			Banka: ____________
Swift kods: UNLALV2X			Sief kods: ____________
Konts: LV91UNLA0006000508407		Konts: ________________________



______________________________	______________________________
	   (Jānis Audzēvičs)				   (_____________)
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