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[bookmark: _Toc373834795][bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121]1.Vispārīgā informācija
1. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – konkurss) zem Eiropas Savienības sliekšņa, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”, Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”  un citu normatīvo aktu prasībām un šo nolikumu.
1.1.  [bookmark: _Toc373833449][bookmark: _Toc373834796][bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122]Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2019/1.
1.2.  [bookmark: _Toc373833450][bookmark: _Toc373834797]Pasūtītājs
SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Reģ. Nr. 48503021348 
[bookmark: _Toc59334720]juridiskā adrese – Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

[bookmark: _Toc59334724][bookmark: _Toc61422127]Iepirkuma kontaktpersona – SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”,  iepirkumu speciāliste Karima Semjonova, tālruņa numurs – 63707294, e-pasta adrese – jurists@dobelesnamsaimnieks.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.
1.3.  Iepirkuma priekšmets – Elektroapgādes sistēmu mērījumi  SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju nolikuma 1.pielikumā). 
1.4.  Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 50710000-5.
1.5.  Iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšana
1.5.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visai aktuālajai informācijai par konkursu, t.sk. nolikumam, nolikuma grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e‑konkursu apakšsistēmas vietnē: https://www.eis.gov.lv.
1.5.2. Papildus EIS reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs. Skaidrojumu skatīt vietnē: 
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1.6.  Piedāvājumu iesniegšanas kārtība
1.6.1. Saskaņā ar PIL 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu.
1.6.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
1.6.3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 22.februārim plkst.14.00 EIS e‑konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv.
1.6.4. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus.
1.6.5. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.6.6. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
1.6.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt vai papildināt.

1.7.  [bookmark: _Toc59334725][bookmark: _Toc61422128]Piedāvājumu atvēršanas kārtība
1.7.1. [bookmark: _GoBack]Iesniegtie piedāvājumi elektroniski tiks atvērti 2019.gada 22.februārī plkst.14.00  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, 5.kabinetā, uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
1.7.2. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai un atvēršanai.
1.7.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties jebkura ieinteresētā persona. 
1.7.4. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.7.5. Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) EIS e‑konkursu apakšsistēmā atver piedāvājumus un publicē informāciju par pretendentiem, piedāvājumu iesniegšanas datumiem, laikiem, piedāvātajām cenām.
1.7.6. Tie piedāvājumi, attiecībā uz kuriem ir iesniegts paziņojums par atsaukumu, netiek atvērti.
1.7.7. Gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Iepirkuma komisijai rādīsies tehniskas problēmas, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko nevar novērst īsā laikā (piemēram, interneta darbības traucējumi, datortehnikas bojājumi vai EIS e-konkursu apakšsistēmas darbības traucējumi), piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiks pārcelta uz citu laiku. Informācija par jauno piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma profilā un Pasūtītāja tīmekļvietnē (https://www.dobelesnamsaimnieks.lv sadaļas “Publiskie iepirkumi” apakšsadaļā “iepirkumi” https://www.dobelesnamsaimnieks.lv/lv/content/iepirkumi).
1.7.8. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 1.9.1.3.apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.7.9. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
1.8.  Piedāvājuma derīguma termiņš
1.8.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam un saistošam iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no konkursa nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad tas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā. 
1.9.  Prasības piedāvājuma noformēšanai
1.9.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā:
1.9.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
1.9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, elektroniski sagatavojot ārpus e‑konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.9.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e‑konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.9.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.9.2.1. pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums saskaņā ar e‑konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu formām jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā;
1.9.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi;
1.9.2.3. piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta pretendenta pārstāvis, kuram ir paraksta tiesības vai tā pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu pilnvaru piedāvājuma parakstīšanai un piedāvājumā esošo dokumentu kopiju vai tulkojumu apliecināšanai;
1.9.2.4. pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citus dokumentus elektroniskā formā, parakstot tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
1.9.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti un citi dokumenti, kurus negatavo pats pretendents) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajām prasībām.
1.9.4. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, komisijai, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.9.5. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu  likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. 
1.9.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem vai dzēsumiem.
1.9.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. nolikuma pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma profila sadaļās) ietvertos nosacījumus.
1.9.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents savu piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašums.
1.9.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendents rīkojas saskaņā ar nolikuma 1.7.8. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.10.  Saziņa un papildus informācijas sniegšana
1.10.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.
1.10.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus vai nosūtot tos elektroniski uz nolikumā norādīto Pasūtītāja  kontaktpersonas e-pasta adresi.
1.10.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.
1.10.4. Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar ieinteresēto piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru piegādātājs ir norādījis sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai un no kuras ir saņemts jautājums.
1.10.5. Paziņojumu par iepirkuma dokumentācijas grozījumiem u.c. izmaiņām ieinteresētā persona, kas reģistrējusies EIS e-konkursu apakšsistēmā kā nolikuma saņēmējs, saņem uz norādīto e-pasta adresi.
1.10.6. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta EIS e‑konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv un Pasūtītāja tīmekļvietnē ((https://www.dobelesnamsaimnieks.lv sadaļas “Publiskie iepirkumi” apakšsadaļā “iepirkumi” https://www.dobelesnamsaimnieks.lv/lv/content/iepirkumi pie iepirkuma procedūras dokumentiem) un pie šī iepirkuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.10.7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.10.8. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, norādot arī uzdoto jautājumu un vienlaikus ievieto šo informāciju EIS e‑konkursu apakšsistēmas www.eis.gov.lv pie šī iepirkuma), kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, kā arī Pasūtītāja tīmekļvietnē ((https://www.dobelesnamsaimnieks.lv sadaļas “Publiskie iepirkumi” apakšsadaļā “iepirkumi” https://www.dobelesnamsaimnieks.lv/lv/content/iepirkumi pie iepirkuma procedūras dokumentiem. 
1.11.  Pretendents
1.11.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu konkursā atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.
1.11.2. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
1.11.2.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk – pretendents);
1.11.2.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – pretendents) nolikuma 3.pielikumā “Pretendenta pieteikums”, norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās. Vienošanās tekstā jāiekļauj:
a) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;
b) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no pasūtītāja.
Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.
1.11.3. Personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – pretendents), iepirkuma nolikuma 3.pielikumā “Pretendenta pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
1.12. Apakšuzņēmēji
1.12.1. Šī nolikuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgtā iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.
1.12.2. Ievērojot PIL 63.panta otrajā daļā minētos nosacījumus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Elektroapgādes sistēmu mērījumi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
2.2. Līguma darbības uzsākšana: 2019.gada 1.aprīlis.
2.3. Līguma izpildes termiņš:  2019.gada 30.novembris.

3. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti
3.1. Pretendentam konkursa piedāvājuma ietvaros ir jāiesniedz pretendenta atlases dokumenti un finanšu piedāvājums, kuri apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par pretendenta piedāvājumu.
3.2. Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija) un dokumenti, kuri jāiesniedz pretendentam:
	Nr. p.k.
	Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija)
	Iesniedzamie dokumenti

	Pretendentu atlases dokumenti

	3.2.1. 
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā.
	1) Pretendenta pieteikums (nolikuma 3.pielikums), kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
2) Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādīta.
3) Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

	3.2.2. 

	Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
	1) Reģistrācijas numurs pretendenta pieteikumā (nolikuma 2.pielikums). 
2) Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs publiskajās datu bāzēs.
3) Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju.


	3.2.3. 
	3.2.3.1. Pretendents nodrošina kvalificētu personālu, kas ir sertificēts atbilstoši LEEA vai LEB elektrisko mērījumu sertifikātiem un elektrodrošības grupu.
3.2.3.2.  Pakalpojuma  izpildē pretendentam ir jāpiesaista vismaz 2(divi) speciālisti, kuriem ir tiesības veikt elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudi un mērīšanu šādās
jomās: gaisvadu līnijas un kabeļlīnijas līdz 
1 kV; ēku elektroinstalācija līdz 1 kV;
elektropiedziņa un automātika līdz 1 kV;
elektrodzinēji un ģeneratori līdz 1 kV;
būvju zibensaizsardzība un 
pārspriegumaizssardzība līdz 1 kV.

	1) Pretendentam jāpievieno apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, pretendents spēs nodrošināt kvalificētu un pieredzējušu personālu, kas sertificēts atbilstoši BVKB noteikumiem, kā arī nodrošinās speciālistus, kuriem ir LEEA vai LEB elektrisko mērījumu sertifikāts.
2) LR akreditētas institūcijas izsniegta vismaz 2 (divas) elektromontiera sertifikāta kopijas, kas apliecina, ka elektromontieris ir apmācīts un tiesīgs veikt elektroietaišu līdz 1kV spriegumu profilaktiskos mērījumus un pārbaudes, t.sk. izolācijas pretestības mērījumus, cilpas „fāze-nulle” pretestības mērījumus, zemējumietaises pretestības mērījumus, ķēdes starp zemējumietaisi un zemējamo objektu pārbaudi

	3.2.4. 
	Pretendentam nodrošina nepieciešamo tehnisko aprīkojumu pakalpojuma sekmīgai sniegšanai atbilstoši Konkursa nolikumā tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

	Pretendentam jāpievieno apliecinājums, ka viņa īpašumā ir šādi mērinstrumenti un ierīces:
1) Termokamera ar spēkā esošu kalibrēšanas sertifikātu un funkciju vienlaicīgi veikt gan termogrāfisko, gan standarta fotogrāfijas;
2) Zemējuma nepārtrauktības mērīšanas iekārta ar spēkā esošu kalibrēšanas sertifikātu;
3) Izolācijas pretestības mērītājs ar spēkā esošu kalibrēšanas sertifikātu;
4) Zemējuma kontūra pretestības mērītājs;
5) Palīgiekārtas, spējīgas noslogot tīklu veicot kontaktsavienojumu pārbaudi ar termokameru.

Ir atļauts lai pozīcijas 2.,3.,4. būtu apvienoti viena instrumentā.

	3.2.5. 
	Pretendentam jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredze zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas pretestības mērījumu veikšanā (pēc apjoma, EUR), pievienojot vismaz 1 (vienu) pozitīvu klienta atsauksmi.
	1) Pretendentam jāpievieno Objektu saraksts, kas apliecina, ka viņam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas pretestības mērījumu veikšanā (pēc apjoma, EUR), pievienojot vismaz 1 (vienu) pozitīvu klienta atsauksmi
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Finanšu piedāvājums

	3.2.6. 
	
Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumā noteiktajiem nosacījumiem. 




	Finanšu piedāvājums:
1) Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma instrukcijas pielikumā Nr.3 norādītajai formai un finanšu piedāvājumā visas izmaksas jānorāda eiro (EUR) ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējā cena jānorāda bez PVN, kopējo cenu ar PVN un PVN norādot atsevišķi.
2)Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu. 
3) Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi. 




	
Tehniskais piedāvājums

	3.2.7. 
	Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 1.pielikumā noteiktajiem nosacījumiem. 




	1) Tehniskais piedāvājums jāsagatavo brīvā aprakstošā formā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Tehniskajā piedāvājumā jāapraksta visas darbības kā tās tiks nodrošinātas (jāiekļauj visas tehniskās specifikācijas sadaļas) un vai vispār tiks nodrošinātas (no apraksta Komisijai jābūt pārliecinātai, ka visi nosacījumi tiks izdarīti un kā tiks izdarīti). 
3) Jāiekļauj Darbu izpildes Laika grafiks, detalizācijas pakāpe – nedēļa, iekļaujot visus specifikācijā norādītos objektus. Mērījumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās jāveic līdz 2019.gada 30.jūnijam, savukārt pašvaldības dzīvojamās telpās – līdz 2019.gada 30.novembrim.
4) Jāiekļauj Apliecinājums, ka elektriskās vienlīniju shēmas tiks sastādītas tikai ar sertificēta elektroietaišu projektētāja palīdzību. Uzņēmumam jābūt visam izmantotam CAD datorprogrammatūras licencēm.


	3.2.8. 
	Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms pakalpojuma uzsākšanas veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā/-jos objektā/-os par līguma izpildes laikā pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā pasūtītājam un trešajām  personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā EUR 60 000,00 (sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi) un pašrisku ne lielāku kā 500,00 (pieci simti euro, 00 centi) EUR un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā EUR 60 000,00 (sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi). 
	Lai apliecinātu Nolikuma 3.2.8 punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tas veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Nolikuma 3.2.8.punkta prasībām.  


3.3. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
3.3.1. Ievērojot PIL 49.pantā minētos nosacījumus, pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
3.3.2. Pretendentam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkumā procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
3.3.3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko ir noteikta standarta veidlapa Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd vai http://www.iub.gov.lv/lv/node/587. 

4. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība un piedāvājuma izvēles kritērijs
4.1.  Pretendentu atlasi un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.
4.2.  Komisija vērtē tikai tos pretendentu piedāvājumus, kuri iesniegti un noformēti atbilstoši šī nolikuma prasībām.
4.3.  Piedāvājuma vērtēšanas kārtība
4.3.1.  Piedāvājuma noformējuma pārbaude - piedāvājuma noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
4.3.2.  Pretendentu atlase - pēc piedāvājumu noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktam, komisija ir tiesīga pretendentu atlases prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības):
4.3.3.1. pretendentu atlase notiek saskaņā ar 3.2.1. – 3.2.5.apakšpunktos minētajām prasībām un dokumentiem;
4.3.3.2. ja pretendents neatbilst kādai no konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
4.3.3.  Finanšu piedāvājuma vērtēšana - pēc pretendentu atlases komisija veic finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām:
4.3.4.1. finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude notiek saskaņā ar nolikuma 3.2.6.apakšpunka prasībām;
4.3.4.2. ja komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās cenas;
4.3.4.3. finanšu piedāvājuma vērtēšanas stadijā komisija izvērtē, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts;
4.3.4.4. ja komisija konstatē, ka pretendenta finanšu piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantā minētajiem nosacījumiem un pieprasa detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.
4.3.5. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana- pēc pretendentu atlases komisija veic tehniskā piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām.
4.3.5.1. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude notiek saskaņā ar nolikuma 3.2.7. apakšpunkta prasībām;
4.4.  Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, komisija pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi PIL 42.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Komisija minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi veic PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.  
4.5.  Ja nepieciešams, komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar PIL 43.panta nosacījumiem.
4.6.  Komisija pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pārbauda atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajai un otrajai daļai.
4.7.  Piedāvājuma izvēles kritērijs – Zemākā cena. Tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN), no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
4.8.  Ja vairākiem pretendentiem ir norādīta vienāda “Piedāvātā cena kopā EUR bez PVN”, tad komisija rīko izlozi, pieaicinot pretendentus, kuru iesniegtajos piedāvājumos ir norādīta vienāda cena. Ja pretendents neierodas uz izlozi, tad komisija veic izlozi bez pretendenta klātbūtnes.

5. Komisijas darbība, tiesības un pienākumi
5.1.  Komisija rīkojas saskaņā ar PIL un citiem normatīvajiem aktiem. Komisija atbild par PIL, kā arī citu normatīvo aktu un pasūtītāja interešu ievērošanu.
5.2.  Komisija risina visus ar konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus.
5.3.  Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei.
5.4.  Komisijai ir tiesības pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieprasīt, lai pretendents, kurš ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu un kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iesniedz dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendenta atlases prasībām.
5.5.  Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei.
5.6.  Komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu saņemšanas. 
5.7.  Objektīva pamatojuma gadījumā komisijai ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru.
5.8.  Komisija var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, nosūtot par to paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, ievietojot informāciju par grozījumiem EIS e‑konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv un Pasūtītāja tīmekļvietnē pie iepirkuma procedūras dokumentiem.
5.9.  Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.
6. Pretendentu tiesības un pienākumi
6.1.  Komisija nodrošina visiem ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties ar konkursa nolikumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par līgumu norādītajā nolikuma saņemšanas vietā un laikā. 
6.2.  Ar sava piedāvājuma iesniegšanu pretendents apliecina, ka piekrīt visiem konkursa nolikumā minētajiem noteikumiem, nosacījumiem un apņemas ievērot to kā pamatu piedāvājuma iesniegšanai un pasūtījuma izpildei (nolikuma 3.pielikums).
6.3.  Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei.
6.4.  Pretendenti, kuri piedalījušies konkursā, ir tiesīgi pārsūdzēt komisijas rīcību vai lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Līguma slēgšanas nosacījumi
7.1.  Līguma projekts ir pievienots šim konkursa nolikumam (nolikuma 5.pielikums) un ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
7.2.  Līgumu rakstveidā sagatavo Pasūtītājs un iesniedz to konkursa uzvarētājam.
7.3.  Par atkāpšanos no līguma noteikumiem vai tā neizpildīšanu puses ir atbildīgas saskaņā ar līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
7.4.  Ja iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja elektroniska uzaicinājuma (uzaicinājums tiek nosūtīts uz piedāvājumā norādītās pretendenta kontaktpersonas e-pasta adresi) saņemšanas brīža, tad Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
   




  Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2019/1
Konkursa nolikuma 1.pielikums

Atklāta konkursa
“Elektroapgādes sistēmu mērījumi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Veicamie darbi:
Elektroapgādes sistēmu mērījumi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu (1.1.pielikums), Nolikuma nosacījumiem.
Darba uzdevums un apjomi:
Novērtēt objektos: daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās, pašvaldību dzīvojamās telpās, izbūvēto elektroapgādes sistēmu atbilstību spēkā esošajiem ekspluatācijas, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīviem.
1. Darbu apraksts:
0. Apsekot un nomarķēt objektos izbūvētās stacionārās elektroietaises un elektrotīklu.
0. Veikt esošo elektrisko slēgumu principiālo shēmu ar uzrādītiem elektroenerģijas skaitītājiem, maģistrālo līniju shēmas un lokālo sadalņu vienlīniju izpildshēmu aktualizēšanu vai izstrādāšanu.
0. Veikt elektriskos mērījumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 56.punktu un saskaņā ar šo noteikumu 57.punktu iesniegt pārbaudes aktus, kuros norāda:
a) veiktos darbus;
b) mērījumu rezultātus;
c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.
0. Apsekot elektroapgādes līnijas un pārbaudīt to atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 58.punkta noteiktajām prasībām, sagatavot un iesniegt atskaiti par konstatēto, identificēt neatbilstības un sniegt rekomendācijas par turpmāko elektroinstalācijas ekspluatāciju.
0. Veikt elektriskās pretestības mērījumus cilpai „fāze – nulle” un iesniegt protokolus, kuros norāda:
a) veiktos darbus;
b) mērījumu rezultātus;
c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.
0. Veikt zemējumietaises zemējumvadu nepārtrauktības, zemējumietaises pretestību mērījumus un iesniegt protokolus, kuros norāda:
a) veiktos darbus;
b) mērījumu rezultātus;
c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.

1. Kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:
1.  Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
1. Elektrotehnisko mērījumu darbos iesaistītajiem darbiniekiem ir jābūt derīgiem sertifikātiem un elektrodrošības apliecībām ar kvalifikācijas grupu vismaz B.
1. Pretendentam veicot mērījumus jāpielieto iekārtas, kurām ir derīgi  kalibrēšanas sertifikāti.

1. Darbu veikšana, saskaņošana un organizēšana
2. Pēc līguma noslēgšanas par konkrētā objektā veicamiem darbiem, Pretendentam ir jāiesniedz visa Pasūtītāja pieprasītā informācija par darbos iesaistītām personām.
2. Veicamo darbu grafiki jāsaskaņo ar objekta pārvaldnieku un telpu nomniekiem:
a) Par darbu uzsākšanu dzīvojamās telpās, brīdināt dzīvokļu īrniekus 7 dienas iepriekš. Ja nav iespējams iekļūt dzīvojamās telpās, tad par to sastāda aktu un ziņo Pasūtītājam.
2. Darbi, kas saistīti ar patērētāju atslēgumiem veicami tikai Pasūtītāja pārstāvju uzraudzībā.
2. Atsevišķos gadījumos darbi veicami vakaros pēc plkst. 20.00 un brīvdienās.
2. Pretendenta rīcībā ir jābūt resursiem, lai saviem spēkiem sagatavotu līnijas mērījumiem ieskaitot mēbeļu pārvietošanu, iekārtu (biroja tehnika, gaismas ķermeņi u.c.) atslēgumus un pēc mērījumu veikšanas atgrieztu visu iepriekšējā stāvoklī.
2. Pretendenta rīcībā ir jābūt resursiem, lai par saviem līdzekļiem izveidotu pagaidu elektroapgādes līniju, ja iegūtie mērījumu rezultāti liedz turpināt ekspluatēt mērāmo līniju. Pagaidu līnijas montāžu jāuzsāk uzreiz pēc neatbilstības konstatēšanas un to jāsaglabā līdz pastāvīga pieslēguma atjaunošanai (pastāvīgā pieslēguma atjaunošanu veic pasūtītājs par saviem līdzekļiem).
2. Apsekojumu un mērījumu laikā Pretendentam objektā jānodrošina lietotāju funkcionālā darbība (jānodrošina ar pagaidu pieslēgumu) un jāparedz darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.  
2. Darbu izpildes laikā, Pretendents ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.

1. Veicamo darbu apjoms.
3. Elektroietaišu apsekošanas robežas noteiktas no objektu elektroapgādes tehniskajos datos, robežaktā norādītajam pieslēguma vietām līdz stacionārajiem elektroenerģijas patērētājiem, piemēram, kondicionieru iekšējiem agregātiem. Veicamo darbu apjomu noteikšanai par pamatkritēriju tiek  izmantota apsekojamās ēkas platība. 

1. Prasības aprīkojumam.
4. Visām Pretendenta izmantotajām mērierīcēm ir jābūt verificētām ar derīgiem kalibrēšanas sertifikātiem.
4. Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, darba rīku un mērlīdzekļu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu novērtēšanu uzdevuma veikšanai. Pretendentam pašam jāizvērtē darbu veikšanai nepieciešamie darbaspēka resursi.
4. Pretendents veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.

1. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi.
5. Izpilddokumentāciju un elektrotehnisko mērījumu protokolus jāizstrādā trīs eksemplāros drukātā veidā un vienu elektroniski.
5.  Iesniedzamās izpilddokumentācijas sastāvs:
1. Maģistrālo līniju shēmas (tās, kas galvenajās elektrosadales pie sienas).
1. Lokālo sadalņu vienlīniju shēmas (tās, kas lokālajās sadalnēs).
1. Principiālā shēma ar elektroenerģijas skaitītājiem (tā, kura tiks nodota objekta pārvaldniekam un kura atspoguļo elektroenerģijas virzību caur skaitītājiem no IUS līdz elektroiekārtai vai telpu grupai) un ir pamats norēķinu sistēmas izstrādāšanai.
1. Vadu un kabeļu izolācijas pretestības mērījumu protokoli ar atzinumu par turpmāko ekspluatāciju.
1. Zemējumietaises (zemējumkontūra) pretestības mērījums ar atzinumu par turpmāko ekspluatāciju.
1. Pilnas elektriskās pretestības mērījumi cilpai „fāze - nulle” ar atzinumu par turpmāko ekspluatāciju.
1. Zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes protokoli ar atzinumu par turpmāko ekspluatāciju.
1. Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar atzinumu par turpmāko ekspluatāciju.
5. Pēc darbu veikšanas darbu pieņemšana noformējama ar Pretendenta un Pasūtītāja parakstītu darbu izpildes aktu (forma Nr. 2) un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

1. Īpašās prasības
6. Finanšu piedāvājums (tāme) iesniedzams atbilstoši Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5. pielikums. Piedāvājuma jāiekļauj visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas (darbs (ieskaitot mēbeļu pārvietošanu), mērlīdzekļi, mehānismi, transports visā Latvijas teritorijā, kā arī visas nodevas un nodokļi). Finanšu piedāvājumā norādītās izmaksas nevar palielināt visā līguma darbības laikā.
6. Pretendents pats ir atbildīgs par spēkā esošo darbu drošības, ugunsdrošības noteikumu un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu  ievērošanu objektā.
6. Apsekošanas rezultātā objektam nodarītie bojājumi (izņemot gadījumu, kad mērījuma procesā ar paaugstināto spriegumu tiek sabojāta vadītāja izolācija) vai arī citi zaudējumi, kas radušies Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem.
6. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai papildināt objektu sarakstu.

Pārbaudāmo objektu adreses, un tehniskie raksturlielumi norādīti tehniskajā specifikācijā -pievienota papildus Excel formātā.




Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2019/1
Konkursa nolikuma 1.1.pielikums
Tehniskajai specifikācijai

Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo brīvā aprakstošā formā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Tehniskajā piedāvājumā jāapraksta visas darbības kā tās tiks nodrošinātas (jāiekļauj visas tehniskās specifikācijas sadaļas) un vai vispār tiks nodrošinātas (no apraksta Komisijai jābūt pārliecinātai, ka visi nosacījumi tiks izdarīti un kā tiks izdarīti). 
Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:
0. Darbu izpildes Laika grafiks, detalizācijas pakāpe – nedēļa, iekļaujot visus objektus minētajās adresēs (no objektu saraksta). Pretendentam mērījumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās jāveic līdz 2019.gada 30.jūnijam, pašvaldības dzīvojamās telpās – līdz 2019.gada 30.novembrim.
0. Jāiekļauj Apliecinājums, ka elektriskās vienlīniju shēmas tiks sastādītas tikai ar sertificēta elektroietaišu projektētāja palīdzību. Uzņēmumam jābūt visam izmantotam CAD datorprogrammatūras licencēm.







Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2019/1
Konkursa nolikuma 2.pielikums

PRETENDENTA PIETEIKUMS

Atklātam konkursam “Elektroapgādes sistēmu mērījumi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos” 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1. <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem, tai skaitā tehniskajai specifikācijai un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā ietvertos nosacījumus;
2. pieteikumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
3. visas piedāvājumā iekļautās dokumentu kopijas, kas piedāvājumā atzīmētas ar atbilstošu atzīmi „KOPIJA PAREIZA”, atbilst dokumentu oriģināliem;
4. piekrītam nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma akceptēšanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu;
5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
 Informācija par pretendentu:
	1.
	Nosaukums:

	2.
	Adrese:

	3.
	Reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru:

	4.
	Reģistrācijas vieta:

	5.
	Reģistrācijas gads:

	6.
	Reģistrēts Latvijas Republikas Elektroenerģijas tirdzniecības Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru:

	7.
	Darbības sfēra (īss apraksts):

	8.
	Finanšu rekvizīti:

	8.1. Kredītiestādes nosaukums:
	

	8.2. Kredītiestādes adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss):
	

	8.3. Kredītiestādes kods:
	

	8.4. Konta numurs:
	

	9.
	Kontaktpersona:

	10.
	Telefons:

	11.
	Fax:

	12.
	E – pasta adrese:

	Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats:
	


Informāciju par pretendenta uzņēmuma atbilstību maza* vai vidēja** uzņēmuma statusam.
Pretendents /nosaukums/ ir ___________________ /jānorāda mazais* vai vidējais**/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _________________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus EUR.
**Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus EUR.

	Pretendenta vai tā pilnvarotās personas                      
vārds, uzvārds, amats:
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Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2019/1
Konkursa nolikuma 2.1.pielikums

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS VEIDNE

0. Pretendenta pieredzes apraksts

0. Pretendenta pieredzes aprakstā iekļaut TIKAI Darbus, kuri atbilst nolikuma 3.2.5.punktā noteiktajiem nosacījumiem.
	1) Objekta nosaukums* ,
2) Darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks (mēnesis, gads)
3) Līguma cena EUR (bez PVN)
	Norādīt līguma ietvaros veiktos darba apjomus un veidu:

	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* darbu pieņemšanas – nodošanas akts vai Pasūtītāja atsauksme, kopija.



Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2019/1
Konkursa nolikuma 3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklāta konkursa “Elektroapgādes sistēmu mērījumi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Komersanta reģistrācijas Nr.
	

	Fakss vai E-pasts (jānorāda precīzs un pareizs, uz kuru iespējams nosūtīt informāciju un paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem) 
	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Citi uzņēmēji
(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, saskaņā ar nolikuma noteikumiem)
	



Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:
1. <Pretendents> piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
< Pretendents > apņemas veikt iepirkuma “Elektroapgādes sistēmu mērījumi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos” identifikācijas Nr. SIA DN 2019/1, par kopējo cenu: 

	Darbi
	Piedāvātā līgumcena 
euro (bez PVN)

	
	

	KOPĀ EUR, bez PVN
	

	PVN, EUR
	

	Kopā piedāvātā līgumcena EUR, ar PVN
	



Papildus pievienots izmaksu aprēķins uz ____lapām

1.Līguma izpildes termiņš: _____kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas, no 2019.gada ___. ____________līdz 2019.gada ____.______________. Pielikumā pievienots darbu izpildes grafiks ____lpp.
1. <Pretendents> apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā noteiktos nosacījumus un strādāt pie kvalitatīvas līguma izpildes.
1. Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
1. Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par iesniegto piedāvājumu.
1. Finanšu piedāvājumā ir norādīta līgumcena - kopējā cena par kādu tiks veikti Darbi (kopējā piedāvājuma cena), kā arī vienības cenas, izmaksu pozīcijas un to izmaksas.
1. Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu darbu izpildi atbilstoši Projektam, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. 
1. Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē, bet to nepieciešamība izriet no  faktiskās situācijas.
1. Vienību cenas ir fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.


Paraksts *: ___________________________________
                              Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 
Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________

*	Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
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Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2019/1
Konkursa nolikuma 4.pielikums
PROJEKTS
PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. ___________________

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 
SIA “______”, reģ. Nr.______, adrese: _______tās _________, kurš darbojas saskaņā ar  Sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā saukti kopā un atsevišķi Puses, Puse, savstarpēji vienojoties noslēdz  līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par Līgumā noteikto atlīdzību, ar saviem materiāliem, darbarīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt Elektroapgādes  sistēmu mērījumi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos: daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un pašvaldības dzīvokļos, turpmāk tekstā – Darbi.
1.2.  Izpildītājs Darbus veic objektos, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto objektu sarakstu, turpmāk tekstā – Objekts.
1.3.  Izpildītājs Darbus uzņemas veikt Līgumā un Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pasūtītāja noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē saskaņā ar finanšu piedāvājumu (4.pielikums), darbu izpildes laika grafiku, tehnisko piedāvājumu, tai skaitā tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas uzskatāmi par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
1.4.   Izpildītājs  apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, prasībām, kā arī ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

1. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1.    Par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu EUR ____(_____ euro ____ centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā Līgumcena. Izpildītājam nav tiesību prasīt Līgumcenas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. 
2.2.  Pakalpojuma cenā ietilpst visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, 
speciālistu atalgojums, kā arī citas izmaksas un izdevumi, kas Izpildītājam var rasties Līguma darbības laikā
2.3.  Beidzamo maksājumu Pasūtītājs samaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc būvuzrauga rakstveidā akceptētas atskaites (Forma Nr.2) par kvalitatīvi un termiņā izpildītajiem Darbiem saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas par visu Līgumā minēto Darbu izpildi, kā arī pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

1. Darbu izpildes termiņi
3.1.  Līgumā noteikto Darbu izpildes sākuma termiņš ir 2019.gada 1.aprīlis.
3.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku: mērījumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās jāveic līdz 2019.gada 30.jūnijam, savukārt pašvaldības dzīvojamās telpās – līdz 2019.gada 30.novembrim.
3.3.  Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi Darbu izpildes laika grafikā noteiktajos termiņos.
3.4.   Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri tam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
3.5.  Ja Izpildītājs vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, tas par to rakstiski ziņo Pasūtītājam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties, tas ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.
3.6.  Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu, 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
3. Pasūtītāja pienākumi:
4.1.2. sniegt Izpildītājam nepieciešamās un Pasūtītāja rīcībā esošās ziņas par Objektiem, kas nepieciešamas Pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai;
4.1.3. ja Pasūtītājam nepieciešams saņemt Pakalpojumu Objektos, sagatavot Izpildītājam informāciju par Objektiem un nosūtīt Izpildītājam;
4.1.4. nodrošināt Izpildītāja darbinieku iekļūšanu Objektos, tajā skaitā palīgtelpās Pakalpojumu sniegšanai;
4.1.5. 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt Izpildītāja iesniegtos izpildes aktus un Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktus un parakstīt tos vai arī minētajā termiņā sniegt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par sniegtajiem Pakalpojumiem, pretenzijā norādot Pakalpojumu trūkumu novēršanas termiņu;
4.1.6. veikt samaksu saskaņā ar Līgumu.
4.2. Pasūtītāja tiesības:
4.2.1. neuzņemies atbildību par Izpildītāja inventāru, tehniku un materiāliem;
4.2.2. iesniegt Izpildītājam pretenzijas par Pakalpojumu kvalitāti, par nesniegtajiem vai neatbilstoši Līguma, tā pielikumu un/vai normatīvo aktu nosacījumiem sniegtajiem Pakalpojumiem, kā arī par citiem Līguma un normatīvo aktu nosacījumu neievērošanas gadījumiem, norādot termiņu neatbilstību un pārkāpumu novēršanai;
4.2.3. samazināt par Pakalpojumu atbilstoši Līguma noteikumiem maksājamo summu, ja Pakalpojumi un tā ietvaros veicamie darbi ir veikti nekvalitatīvi, nepilnīgi neievērojot Līguma un tā pielikumu nosacījumus un termiņus;
4.2.4. Līguma darbības laikā vērsties pie apdrošināšanas sabiedrības ar lūgumu sniegt ziņas par atlikušo Izpildītāja civiltiesiskās atbildības limitu un gadījumā, ja tas ir mazākas par Līguma 6.1.apakšpunktā noteikto, pieprasīt Izpildītājam limita atjaunošanu 5 (piecu) darba dienu laikā;
4.2.5. gadījumā, ja Izpildītājs neveic kādus Pakalpojumu sastāvā ietilpstošus darbus un/vai neievēro noteiktos termiņus, pieaicināt minēto darbu veikšanai trešās personas uz Izpildītāja rēķina;
4.2.6. neparakstīt izpildes aktus un Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā arī nemaksāt attiecīgo Līgumā noteikto maksu, kamēr kādi no Tehniskajā specifikācijā minētajiem darbiem Objektos ir veikti daļēji vai nav veikti vispār;
4.2.7.  noslēdzot vienošanos pie Līguma, Līguma darbības laikā grozīt Tehniskajā specifikācijā pievienoto Objektu sarakstu, tam pievienojot jaunus Objektus vai arī Objektus no tā izslēdzot. Pievienojot papildu Objektus, to Pakalpojuma cena tiek noteikta, vadoties pēc Finanšu piedāvājumā iekļautu analogu Objektu cenām.



5. Izpildītāja tiesības un pienākumi
5.1. Izpildītāja pienākumi:
5.1.1.___ (____) darba dienu laikā pēc Līguma 4.1.2.punktā informācijas saņemšanas uzsākt Pakalpojumu izpildi;
5.1.2. kvalitatīvi sniegt Pakalpojumus Līgumā un tā pielikumos noteiktajā kārtībā, apjomā, termiņā un biežumā, izpildot visus Tehniskajā specifikācijā norādītos Pakalpojuma ietvaros veicamos darbus un izmantojot Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām atbilstošus instrumentus un ierīces;
5.1.3. sniegt Pakalpojumu, nodrošinot netraucētu Objektu lietotāju darbību – apsekojumu un mērījumu laikā Izpildītājs Objektā nodrošina lietotāju funkcionālo darbību, nodrošinot ar pagaidu pieslēgumu, un paredz darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
5.1.4. sniedzot Pakalpojumus, ievērot Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus, ugunsdrošības prasības, darba drošības noteikumus, Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus, Objekta lietotāju iekšējos noteikumus, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras varētu iestāties šajā apakšpunktā noteikto noteikumu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā;
5.2.1. uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektam, Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un segt visus zaudējumus, kas Izpildītāja un/ vai Pakalpojuma izpildē Izpildītāja iesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā radušies;
5.2.2. novērst Pasūtītāja pretenzijās norādītos trūkumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 
5.2.3. Pakalpojumus sniegt, iespējami nodrošinot netraucētu Objekta lietotāju darbību (atsevišķos gadījumos darbus veikt vakaros pēc plkst. 20.00 un brīvdienās), un pirms Pakalpojumos ietilpstošo darbu uzsākšanas saskaņot veicamo darbu grafiku ar attiecīgā Objekta pārvaldnieku un telpu lietotājiem, kā arī pēc darbu pabeigšanas sakārtot un uzkopt Pakalpojumu sniegšanas vietu, atstājot to tīru un kārtībā;
5.2.4. iesniegt Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā noteikto izpilddokumentāciju un elektronisko mērījumu protokolus trīs eksemplāros drukātā veidā un vienu elektroniski;
5.2.5. līdz nākamā mēneša __.datumam iesniegt Pasūtītājam izpildes aktu un Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas aktu par veiktajiem Pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī;
5.2.6. Līguma darbības laikā nodrošināt, ka Pakalpojumu izpildē piedalās kvalificēts personāls ar nepieciešamo pieredzi;
5.2.7. Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniegšanai piesaistīt ne mazāk kā 2 (divus) speciālistus, kuriem uz Līguma noslēgšanas brīdi ir spēkā apliecība ar vismaz B elektrodrošības grupu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”, no kuriem:
0. ne mazāk kā 2 (divi) speciālisti, kuriem uz Līguma noslēgšanas brīdi ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudē un mērīšanā ar darba spriegumu vismaz 1 kV;
0. vismaz 1 (viens) speciālists, kuram uz Līguma noslēgšanas brīdi ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūvē vai izbūves darbu vadīšanā, vai ekspluatācijā, vai būvuzraudzībā ar darba spriegumu vismaz 1 kV.
5.2.8. Līguma 4.1.11.apakšpunktā noteiktajām prasībām atbilstošo un Tehniskajā piedāvājumā minēto speciālistu nomaiņu veikt Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.2.9. nodrošināt, ka Izpildītāja rīcībā ir tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams Pakalpojuma sniegšanai Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā;
5.2.10. sniedzot Pakalpojumus, uzņemties atbildību par savu un trešo personu drošību;
5.2.11. ____ (__) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt par konkrētā Objektā veicamiem darbiem un darbos iesaistītām personām;
5.2.12. iesniegt Pasūtītājam lēmuma kopiju par ikgadējās informācijas atjaunošanu būvkomersantu reģistrā.
5.3. Izpildītāja tiesības:
5.3.1. saņemt samaksu par Pasūtītājam pilnībā, kvalitatīvi un atbilstoši Līgumam sniegtiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu;
5.3.2. saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo un Pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju.


6. Apdrošināšana
6.1. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms Pakalpojuma uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja un Pakalpojuma izpildē Izpildītāja iesaistīto personu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, apliecinātas kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādas apdrošināšanas polises esamību: Izpildītāja un Pakalpojuma izpildē Izpildītāja iesaistīto personu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Objektos par Līguma izpildes laikā Izpildītāja un/vai Pakalpojuma izpildē Izpildītāja iesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi), atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi) un pašrisku ne lielāku kā 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi).
6.2.   Izpildītājs nodrošina Līguma 6.1.apakšpunktā minēto apdrošināšanu līdz Līguma darbības termiņa beigām.
6.3.  Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētam – Pasūtītājam un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Izpildītājam ir pasludināta maksātnespēja vai Izpildītājs ir likvidēts.
6.4.  Izpildītājam ir pienākums iepriekš apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projektus saskaņot ar Pasūtītāju.
6.5.  Ja apdrošināšanas polisei Līguma 6.2.apakšpunktā minētajā laikā beidzas termiņš, Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura Līguma 6.1.apakšpunktā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms pirmās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.

7.  Pušu atbildība 
7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
7.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darba izpildi.
7.3.   Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darba uzsākšanas vai izpildes termiņus, vai apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līgumcenas.
7.4.  Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līguma  2. punktā noteiktos maksājumus, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā  no nokavētās maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas. 
7.5.  Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, par kuriem Pasūtītājs rakstiski ir informējis Izpildītāju, Izpildītājs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi) apmērā. 
7.6.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
7.7  Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

1.  Līguma izbeigšana 
8.1.   Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2.  Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 7 (septiņas)  kalendāra dienas iepriekš, ja:
8.2.1. Izpildītājs atkārtoti neievēro likumīgus Pasūtītāja rakstiskus norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
8.2.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām vai netiek uzsākta defektu novēršana;
8.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu; 
8.3. Izpildītājs nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) darba dienas.
8.4. Līguma izbeigšana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 
8.5. Izbeidzot Līgumu 8.1.-8.3.punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darba apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildītā Darba kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Darbu, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski kvalitatīvi izpildītā Darba vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, Izpildītājam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.
8.6.  Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Izpildītāja līdzekļiem. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.



1. Nobeiguma noteikumi
1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā.
1.  Korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu ir uzskatāma par saņemtu 7 (septītajā) dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko viena Puse iesniedz otrai, jābūt latviešu valodā.
1.  Visiem paziņojumiem, ko Puses iesniedz viena otrai saskaņā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
1.  Pusei ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā norādīto rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko izraisījis nepaziņošanas fakts.
1.  Katras Puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu.
1.  Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem, saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, pieredze, darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums Darba veikšanai.
1.  Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir________________________, mob.tālr.__________, e-pasts:________.
1.  Izpildītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir________________, mob.tālr._____, e-pasts: ___________.
1.  Līgums ir sagatavots uz ___ (___) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
1. Līgumam ir sekojuši pielikumi:
9.      1.pielikums - Pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums;
9.      2.pielikums - Darbu izpildes laika grafiks.
9.      3.pielikums - Tehniskais piedāvājums, tai skaitā tehniskā specifikācija.


1. Pušu adrese, rekvizīti, paraksti un zīmogs 

Pasūtītājs:                                                                   Izpildītājs:


	SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, 
Reģ. Nr. 48503021348, 
Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov. LV 3701
Konts: LV 91UNLA0006000508407
AS SEB banka



____________________ J.Audzēvičs
	______________________________       
Reģ. Nr._______________________
______________________________
Konts: ________________________
______________________________


_______________________ 




