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1. Pasūtītājs un Iepirkuma identifikācijas numurs 

1.1. Pasūtītājs ir SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Pasūtītājs). 
Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 48503021348.

Adrese: Zaļā iela 3, Dobele, LV-3701
Telefons / Fakss: 63781900
1.2. Iepirkumu veic ar SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa 2016.gada 6.jūlija rīkojumu Nr.36-r apstiprinātā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

1.3. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - PIL).
1.4. Kontaktpersona, kura sniedz skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu:

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” Remontdarbu vadītājs Raimonds Maļinovskis, mob.tālr.26667210, e-pasts: raimonds.malinovskis@dobelesnamsaimnieks.lv 
Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: 

Laila Šereiko, tālr.63720939, mob.tālr.26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

1.5. Iepirkuma identifikācijas numurs SIA DN 2016/8K
2. Iepirkuma priekšmets, CPV kods. Līguma izpildes laiks un samaksas kārtība:
2.1. Iepirkuma priekšmets ir celtniecības materiālu, elektroinstalācijas materiālu un santehnikas, apkures sistēmas materiālu iegāde (turpmāk – Prece) saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem (0.pielikums) un viss kopā – Iegāde.
2.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kodi): 44115200-1 (Celtniecības, apdares, remonta materiālu un instrumentu iegāde); 31680000-6 (Elektroinstalācijas materiālu iegāde); 44100000-4 (Santehnikas un apkures sistēmas materiālu iegāde).

2.3. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas.
2.4. Apmaksas nosacījumi:
2.4.1. Līguma ietvaros netiks izmaksāts avansa maksājums vai priekšapmaksa.

2.4.2. Pasūtītājs samaksu par Preci, atbilstoši faktiski iegādātajam apjomam, veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto kredītiestādes norēķinu kontu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc saņemtas preču – pavadzīmes, kas ir  abu Pušu abpusēji parakstīta.
2.5. Iepirkums ir sadalīts 3 (trīs) DAĻĀS:

1.iepirkuma priekšmeta daļa -  Celtniecības materiālu iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem (5.pielikums) un viss kopā – Iegāde.
2.iepirkuma priekšmeta daļa -  Elektroinstalācijas materiālu iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem (5.pielikums) un viss kopā – Iegāde.
3.iepirkuma priekšmeta daļa -  Santehnikas un apkures sistēmas materiālu iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem (5.pielikums) un viss kopā – Iegāde.
2.6. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. 
2.7. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
2.8. Iepirkuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

3.Konkursa nolikums:
3.1. Ar nolikumu klātienē var iepazīties SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 1.telpā,  Dobelē, Zaļā ielā 3, LV-3701 pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00.

3.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju nolikumam, visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un aktuālākai informācijai pasūtītāja mājaslapā internetā: www.dobelesnamsaimnieks.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājaslapā un, ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.

4.  Informācijas apmaiņa:
4.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem Konkursa ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. Pa e-pastu nosūtītā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam.
4.2. Saziņas dokumentā ietver Konkursa nosaukumu un identifikācijas numuru.
4.3. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.dobelesnamsaimnieks.lv sadaļā „Iepirkumi”, norādot arī uzdoto jautājumu. 
4.4. Pasūtītājs atbilstoši PIL 29.panta trešās daļas nosacījumiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus Konkursa nolikumā. Par veiktajiem grozījumiem pasūtītājs informē Iepirkumu uzraudzības biroju, kā arī publicē informāciju savā mājas lapā internetā.
4.5. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt atbilstoši PIL 30.panta trešās daļas nosacījumiem. Uz laikus saņemtajiem jautājumiem Pasūtītājs sniegs atbildes 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
4.6. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta saistībā ar šo konkursu.
4.7. Iepirkuma procedūras – Konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.

5 .Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
5.1. Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2016.gada 3.oktobrim plkst. 14:00, SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 1.telpā – Dobelē, Zaļā iela 3 (LV-3701). Iesniegt personīgi SIA “DOBELES NAMSAIMNIKS” 1.telpā – Dobelē, Zaļā ielā 3, LV-3701 pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 6.septembrim  plkst.14:00 vai atsūtot tos pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

5.2. Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2016.gada 6.septembrim plkst. 14:00, SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 1.telpā – Dobelē, Zaļā iela 3 (LV-3701). Iesniegt personīgi SIA “DOBELES NAMSAIMNIKS” 1.telpā – Dobelē, Zaļā ielā 3, LV-3701 pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 6.septembrim  plkst.14:00 vai atsūtot tos pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

5.3. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2016.gada 3.oktobrim plkst. 14:00 Dobelē, Zaļā iela 3, mazajā zālē.
5.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
5.5. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.
5.6. .Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek saskaņā ar PIL.
5.7. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Atverot piedāvājumus, Komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un pretendenta piedāvājumu atbilstoši piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti konkursa nolikuma 4.6.2.punktā.
5.8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, Komisijas sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
5.9. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
6 .Piedāvājuma noformējums

6.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem 2 (divos) eksemplāros – 1 sējums oriģināls un 1 sējums kopija, kā arī papildus atsevišķi jāpievieno finanšu, tehniskais piedāvājums un pretendenta kvalifikācijas veidne elektroniskā datu nesējā – 1 (viens) eks.

6.2. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, latviešu valodā, cauršūtiem (caurauklotiem), parakstītiem un apstiprinātiem ar pretendenta zīmogu. Uz piedāvājuma oriģināla attiecīgi norāda „ORĢINĀLS” un uz kopijām - „KOPIJA”.

6.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kuras norāda:

a) pasūtītāja nosaukumu un adresi;

b) pretendenta nosaukumu un adresi;

c) atzīmi „Piedāvājums iepirkuma konkursam “Būvniecības materiālu iegāde” Identifikācijas Nr. SIA DN 2016/8K”;

d) atzīmi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

6.4. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

6.5. Piedāvājuma dokumentiem:
6.5.1. piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ir iekļauti vai pievienoti papildus dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno dokumentu tulkojums latviešu valodā, norādot “Tulkojums atbilst oriģinālam”, apliecinātāja amats, vārds, uzvārds un datums. 

6.5.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam;
6.5.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar piegādātāja pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
6.5.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
6.6. Piedāvājums ir jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā Konkursā. Pilnvara noformējama kā atsevišķs dokuments un pievienojams papildus piedāvājumam. Komisija pārbaudīs paraksttiesīgās personas pārstāvēt pretendentu www.firmas.lv 

6.7. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

6.7.1. pieteikums (Konkursa nolikuma 1.pielikums);
6.7.2. atlases dokumenti;
6.7.3. Tehniskais – Finanšu piedāvājums un tā elektroniskā forma (elektroniskā datu nesējā 1 (vienā) eksemplārā Word formātā, kas pievienots piedāvājuma oriģinālam;
6.7.4. Pretendenta kvalifikācijas veidne elektroniskā forma (elektroniskā datu nesējā 1 (vienā) eksemplārā Word formātā, kas pievienots piedāvājuma oriģinālam.
6.8. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu konkursā jāsedz konkursa pretendentam.

Piezīme: Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ar nosacījumu, ka viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots, atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām.

7. Pretendentu atlases nosacījumi
Vispārīgie Pretendentu atlases nosacījumi – visām Iepirkuma priekšmeta daļām

7.1 .Vispārīgie Pretendentu atlases nosacījumi 

7.1.1. Pretendentam ir jāatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām un jāiesniedz visi nolikuma 8.sadaļā minētie dokumenti. Ja Pretendents neatbilst kādai no Pretendentu atlases prasībām un/vai nav iesniedzis kādu no Pretendentu atlases dokumentiem, un tajos ietveramā informācija nav pieejama publiskās datu bāzēs vai publiski pieejamos informācijas avotos, Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā.

7.1.1. Uz Pretendentu (tajā skaitā uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja Pretendents ir personu apvienība) nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā noteikto, un 39.2 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot 39.2 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto.

7.1.2. Uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumi.

7.1.3. Uz Pretendenta norādīto Apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās pakalpojuma līguma vērtības, ir attiecināmi 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumi.

7.1.4. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumi.

7.1.5. Pretendentam nav jāsniedz piedāvājuma nodrošinājums.

7.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības 
7.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojumā plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
7.2.2. Ja Pretendents, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, ir personu grupa (apvienība), tad Pasūtītājs var pieprasīt pirms līguma slēgšanas, lai tā tiek izveidota par pilnsabiedrību, līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Pilnsabiedrība jāreģistrē 1 (viena) mēneša laikā pēc PIL 83.panta otrās daļas 1.punkta termiņa.
8. Pretendentu atlases dokumenti
8.1. Pieteikums dalībai Konkursā un finanšu piedāvājums (1.pielikums).
8.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) nolikuma 1.pielikumā „ Pieteikums dalībai Konkursā un finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās (oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija), kas sagatavota atbilstoši šī punkta nosacījumiem:
a) ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vienošanās tekstā jāiekļauj:

· nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;

· galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

· katra apvienības dalībnieka veicamo Darba daļu nosaukumi no Darbu daudzuma saraksta;

· katra apvienības dalībnieka veicamā Darba apjoms procentos.

b) ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.
c) ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) vienošanās tekstā jāiekļauj:

· galvenais dalībnieks, kurš Pretendenta vārdā vadīs iepirkuma līguma izpildi, t.i., parakstīs dokumentus līguma izpildes laikā, saņems un izdos rīkojumus Pretendenta vārdā, kā arī saņems maksājumus no Pasūtītāja;

· katra sabiedrības dalībnieka veicamo Darba daļu nosaukumi no Darbu daudzuma saraksta;

· katra sabiedrības dalībnieka veicamā Darba apjoms procentos.
8.3. Aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Pretendenta kvalifikācijas veidne” un iesniegta nolikuma 2.pielikumā prasītā informācija un dokumentācija saskaņā ar Konkursa nolikuma nosacījumiem. 
8.4. Tehniskais – Finanšu piedāvājums:
8.4.1. Tehniskais – Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un iepirkuma nolikuma nosacījumiem un atbilstoši Tehniskā – Finanšu piedāvājuma veidnei (4.pielikums).
8.4.2. Apliecinājums, ka visa piedāvātā Prece (jānorāda daļas nosaukums un Preces nosaukums, veids)  atbilst LR normatīvo aktu prasībām un ir materiāli sertificēti atbilstoši ES standartiem un LR būvnormatīviem.

8.4.3. Apliecinājums, ka Pretendents jebkurā brīdī visā līguma izpildes laikā (12 mēneši) var Pasūtītājam uzrādīt par visām Precēm (kurām ir Piegādātāja vai Ražotāja) ekspluatācijas īpašību deklarācijas vai līdzvērtīgu dokumentu.
8.4.4. Tehniskais – Finanšu piedāvājums ir jāparaksta paraksstiesīgai personai, kas atbilst nolikuma 6.6.punktā noteiktajiem nosacījumiem.
8.4.5. Tehniskā – Finanšu piedāvājumā nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst vai nodrošina/nenodrošina un nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz” , „ne vairāk”, „vai ekvivalents”. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Iepirkumu komisija uzskatīs par neatbilstošu un neprecīzu piedāvājumu un izslēgs no turpmākās vērtēšanas.
8.4.6. Tehniskais – Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniski CD diskā vai citā datu nesējā – 1 gab. Tehniskais piedāvājums jāsaglabā Word formātā. 
8.4.7. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks piedāvātā Prece un atlaide par lielums (%) visā līguma izpildes laikā. Cenas jānorāda euro (EUR).
8.4.8. Cenā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar Preci saskaņā tehnisko specifikāciju (3.pielikums). Tās ir izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, Preces iegādei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transporta pakalpojumiem, uzturēšanas izdevumi, materiālu izmaksas, u.c. maksājumi, kuras nepieciešamas pilnīgai Līguma izpildei pasūtītāja pieprasītā apjomā un termiņā.
8.4.9. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nav pakļauta izmaiņām.
8.4.10. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu. 
8.5. Latvijā reģistrētiem pretendentiem (Izziņa par vidējo tarifa likmi)  no Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendentam un visiem tā piedāvājumā norādīto Apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Ja Pretendents ir personu apvienība, Izziņa par vidējo stundas tarifa likmi jāsniedz par katru personas apvienības dalībnieku. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, Izziņa par vidējo stundas tarifa likmi ir jāsniedz par katru personālsabiedrības biedru. Ja Pretendenta vai Apakšuzņēmēja darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām ir mazāka par 80% (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā grupā valstī. Pretendents var pievienot papildus piedāvājumam paskaidrojumu par stundas tarifa likmju atšķirību.

9. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
9.1. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, kuram ir pienācīga kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst nolikumā norādīto prasību līmenim un ir piedāvājums ar viszemāko cenu, bez PVN.
9.2. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. Nepieciešamības gadījumos Komisija pieprasīs, lai pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
9.3. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude
9.3.1. Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 6.sadaļai;
9.3.2. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

- Pretendents atbilstoši nolikuma prasībām nav iesniedzis nolikuma 8.sadaļā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst nolikuma 7.sadaļas prasībām un/vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

- Ja Pretendents ir personu apvienība, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, attiecas kāds nolikuma  7. un 8.sadaļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 
9.4. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē:
9.4.1 ka uz Pretendentu attiecas kāds no PIL  39¹.pantā minētajiem apstākļiem;
9.4.2 ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto papildus informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

9.5. Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības Konkursā PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

9.5.1. par PIL 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

9.5.2. par PIL 39.¹panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;
9.5.3. par PIL 39.¹panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

9.6. Tehniskā – Finanšu piedāvājuma pārbaude:

9.6.1. Vērtējot tehnisko – finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma 8.4.punktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai paskaidrota tehniskajā – finanšu  piedāvājumā iekļautā informācija.
9.6.2. Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko – finanšu piedāvājumu vai tā saturs neatbilst Nolikuma 8.4.punkta prasībām, Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu un tālāk neizskata.

9.6.3. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ar tehnisko - finanšu piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju Pakalpojuma laikā nodrošināt nolikuma tehniskajā specifikācijā (3.pielikums)
9.6.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda vai nav pieļautas aritmētiskās kļūdas.

9.6.5. Ja Komisija pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, Komisija veic labojumus pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā.
9.6.6. Komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu finanšu piedāvājumā.
9.6.7. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā finanšu piedāvājumos, kuros ir veikts aritmētisko kļūdu labojums, Komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.
9.6.8. Komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tiek konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
9.6.9. Ja komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiek pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
9.6.10. Lai izvērtētu atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta.
9.7. Iepirkuma procedūras izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:
9.7.1. Komisija no visiem kvalifikācijas un tehniskajām prasībām atbilstošiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar noteiktiem kritērijiem (nolikuma 6.pielikums).
9.7.2. Komisijas locekļu vērtēšanas rezultātā piešķirtie punkti tiek apkopoti un fiksēti Komisijas sēdes protokolā, norādot katra Komisijas locekļa piešķirtos punktus un punktu kopsummu katram piedāvājumam.
9.7.3. Par saimnieciski visizdevīgāko Komisija atzīst piedāvājumu, kurš vērtēšanas rezultātā ieguvis visvairāk punktu.
9.8. Lēmuma pieņemšana
9.8.1. Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot PIL 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu, vai šā panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Konkursā.
9.8.2. Ja Komisija pārbaudes brīdī konstatē nodokļu parādu, tā  informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Komisija pretendentu izslēdz no dalības Konkursā. 
9.8.3. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.¹panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 39.¹panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas PIL 39.¹panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
9.8.4. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 9.sadaļā minētos un pieprasītos dokumentus, Komisija to izslēdz no dalības Konkursā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
10. Iepirkuma līgums
10.1. Pasūtītājs slēgs ar uzvarējušo pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu atbilstoši nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektam (6.pielikums).
10.2. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu. 
10.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai neparaksta un neiesniedz nolikumā noteiktajā termiņā iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
11. Nolikuma pielikumi 
	1.PIELIKUMS
	Pieteikums dalībai konkursā un finanšu piedāvājums

	2.pielikums
	Tehniskā specifikācija 

	3.pielikums
	tehniskā – Finanšu piedāvājuma veidne

	4.pielikums
	Līguma projekts

	5.pielikums
	Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji


1.pielikums

ID Nr. SIA DN 2016/8K
PIETEIKUMS dalībai konkursā UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Atklāts konkurss „Būvniecības materiālu iegāde”
ID Nr. SIA DN 2016/8K
	Pretendents
	

	Adrese
	

	Komersanta reģistrācijas Nr.
	

	Pretendenta banku rekvizīti


	

	Fakss vai E-pasts (jānorāda precīzs un pareizs, uz kuru iespējams nosūtīt informāciju un paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem) 
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Citi uzņēmēji

(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, saskaņā ar nolikuma noteikumiem)
	


Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. <Pretendents> piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. < Pretendents > apņemas veikt iepirkuma „Būvniecības materiālu iegāde”, identifikācijas Nr. SIA DN 2016/8K, /JĀNORĀDA DAĻA UN DAĻAS NOSAUKUMS/  ar šādām piedāvātām cenām un atlaides %: 

	Nosaukums
	Piedāvātā cena EUR (bez PVN), / atlaide (%)

	1.iepirkuma priekšmeta daļa -  Celtniecības materiālu iegāde saskaņā ar Tehnisko – Finanšu piedāvājumu (pielikumā).
	

	Pretendenta piedāvātā atlaide celtniecības materiāliem, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	

	Pretendenta piedāvātā atlaide celtniecības materiāliem, kuri nav iekļauti tehniskajā specifikācijā (3.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	

	2.iepirkuma priekšmeta daļa  - Elektroinstalācijas materiālu iegāde saskaņā ar Tehnisko – Finanšu piedāvājumu (pielikumā).
	

	Pretendenta piedāvātā atlaide elektroinstalācijas materiāliem, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	

	Pretendenta piedāvātā atlaide elektroinstalācijas materiāliem, kuri nav iekļauti tehniskajā specifikācijā (3.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	

	3.iepirkuma priekšmeta daļa -  Santehnikas un apkures sistēmas materiālu iegāde saskaņā ar Tehnisko – Finanšu piedāvājumu (pielikumā).
	

	Pretendenta piedāvātā atlaide santehnikas un apkures sistēmas materiāliem, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	

	Pretendenta piedāvātā atlaide santehnikas un apkures sistēmas materiāliem, kuri nav iekļauti tehniskajā specifikācijā (3.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	

	Kopā EUR, bez PVN:
	

	PVN, EUR
	

	PAVISAM KOPĀ EUR, ar PVN
	


Papildus pievienots Tehniskais – Finanšu piedāvājums _____lapām.
3. Līguma izpildes termiņš: _____ mēneši no līguma parakstīšanas diena.
Pretendentam jāsagatavo atbilstoši nolikuma 2.3. .punktā noteiktajiem nosacījumiem.

4. Samaksas kārtība: 
Pretendentam jāsagatavo atbilstoši nolikuma 2.4.punktam
5. Preču izsniegšanas (tirdzniecības) vietas:
	Tuvākā tirdzniecības vietas adrese
	Daļas nosaukums
	Attālums, km

(No tirdzniecības vietas līdz Zaļā iela 3, Dobele)
	Tirdzniecības vietas darba laiks

(dienas, pulksten  no/līdz)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Kopā, km
	
	

	Vidējais km skaits (K5)
	
	


6. <Pretendents> apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā noteiktos nosacījumus un strādāt pie kvalitatīvas līguma izpildes.
7. Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

8. Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par iesniegto piedāvājumu.
9. Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preci saskaņā tehnisko specifikāciju (3.pielikums). Ir iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, Preces iegādei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transporta pakalpojumiem, uzturēšanas izdevumi, materiālu izmaksas, u.c. maksājumi, kuras nepieciešamas pilnīgai Līguma izpildei pasūtītāja pieprasītā apjomā un termiņā.
10. Finanšu piedāvājums, tehniskais piedāvājums, pretendenta kvalifikācijas veidne ir pievienoti papildus CD diskā un pievienotie dokumenti saglabāti Word formātā. 
Paraksts *: ___________________________________

                              Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

*
Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

2. pielikums

ID Nr. SIA DN 2016/8K
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Nosacījumi visām iepirkuma daļām: 

Ja Tehniskās specifikācijas sarakstā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā norādīti sarakstā. Pretendents attiecīgajā piedāvājuma pozīcijā norāda apzīmējumu „ekvivalents” un apraksta ekvivalenta īpašības nolikuma pielikumā dotajā veidnē „Tehniskā – Finanšu piedāvājuma veidne” (4.pielikums). Ekvivalenta atbilstību noteiktajām prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju sertifikātiem un Preces tehniskajiem aprakstiem.

1.iepirkuma priekšmeta daļa -  Celtniecības materiālu iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem (5.pielikums).
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums un apraksts
	Mērvienība
	Plānotais iepirkuma apjoms līguma darbības laikā

	1
	Emalja alkīda balta 2.7l
	gab.
	15

	2
	Emalja alkīda balta 0.9l
	gab.
	25

	3
	Emalja alkīda zaļa 2.7l
	gab.
	5

	4
	Emalja alkīda zaļa 0.9l
	gab.
	5

	5
	Emalja alkīda brūna 2.7l
	gab.
	15

	6
	Emalja alkīda brūna 0.9l
	gab.
	25

	7
	Emalja alkīda grīdas krāsošanai 0.9l dzeltenbrūna
	gab.
	10

	8
	Emalja alkīda grīdas krāsošanai 0.9l sarkanbrūna
	gab.
	10

	9
	Emalja alkīda grīdas krāsošanai 2.7l dzeltenbrūna
	gab.
	10

	10
	Emalja alkīda grīdas krāsošanai 2.7l sarkanbrūna
	gab.
	10

	11
	Krāsa metālam 2.5l tumši brūna 
	gab.
	15

	12
	Sadolin Stop grund krāsa 5l vai ekvivalents
	gab.
	30

	13
	Rialkit uz ūdens bāzes pusmatēta krāsa sienām 2.7l vai ekvivalents
	gab.
	50

	14
	Master Lux Aqua krāsa 2.5l vai ekvivalents
	gab.
	50

	15
	Sadolin Bindo 7 matēta lateksa krāsa 2.5l
	gab.
	50

	16
	Sadolin Bindo 20 lateksa krāsa 2.5l
	gab.
	50

	17
	Nitrolaka spīdīga 2.7l
	gab.
	30

	18
	Nitrolaka pusmatēta 2.7l
	gab.
	30

	19
	Šķīdinātājs 646 1l
	gab.
	30

	20
	Šķīdinātājs 646 5l
	gab.
	25

	21
	Acetons 1l
	gab.
	20

	22
	Acetons 5l
	gab.
	15

	23
	Vaitspirts 1l
	gab.
	20

	24
	Vaitspirts 5l
	gab.
	15

	25
	KNAUF Betonkontakt minerālās pamatnes grunts 1l vai ekvivalents
	gab.
	20

	26
	KNAUF Tiefgrund universālā grunts 1l vai ekvivalents
	gab.
	25

	27
	KNAUF Rotband ģipša apmetums 30kg vai ekvivalents
	gab.
	50

	28
	Tapešu līme, papīra tapešu līmēšanai Metilan 250g ekvivalents
	kg
	25

	29
	KNAUF Uniflot 25kg vai ekvivalents
	gab.
	50

	30
	Sakret superelastīgā flīžu līme FFK 25kg vai ekvivalents
	gab.
	25

	31
	Sakret BAK (armēšanas un līmēšanas līme) 25kg vai ekvivalents
	gab.
	25

	32
	Sakret GMS gāzbetona līmēšanai 25kg vai analogs
	gab.
	25

	33
	Sakret 3-40mm BAM grīdu izlīdzināšanai 25kg vai ekvivalents
	gab.
	20

	34
	Sakret C25 BE betons 40kg vai ekvivalents
	gab.
	25

	35
	Sakret ZM būvjava 40kg vai ekvivalents
	gab.
	25

	36
	Remontjava Remo - Rapid 25kg vai ekvivalents
	gab.
	25

	37
	Nobeiguma špaktele Weber LR+ no 1-5mm 25kg vai ekvivalents
	gab.
	25

	38
	SHEETROCK universālā gatavā špaktele 28kg vai ekvivalents
	gab.
	15

	39
	Krāsojamās tapetes (platums 1.06m)
	m
	100

	40
	Ota platums 40mm
	gab.
	15

	41
	Ota platums 50mm
	gab.
	15

	42
	Ota platums 80mm
	gab.
	15

	43
	Apaļā ota 14mm
	gab.
	15

	44
	Apaļā ota 12mm
	gab.
	15

	45
	Lielā ota balsināšanai ar krītu
	gab.
	10

	46
	Ota radiātoriem 2"
	gab.
	15

	47
	Ota radiātoriem 2.5"
	gab.
	15

	48
	Ota griestiem 40x140mm
	gab.
	15

	49
	Tapešu griežamais nazis asmeņa platums 18mm
	gab.
	15

	50
	Rullītis krāsošanai 70mm (platums)
	gab.
	15

	51
	Rullītis krāsošanai 100mm (platums)
	gab.
	15

	52
	Rullītis krāsošanai 150mm (platums)
	gab.
	15

	53
	Rullītis krāsošanai 180mm (platums)
	gab.
	15

	54
	Rullītis krāsošanai 250mm (platums)
	gab.
	15

	55
	Kāts krāsošanas rullim 6mm (diametrs) 400mm (garums)
	gab.
	10

	56
	Kāts krāsošanas rullim 8mm (diametrs) 250mm (garums)
	gab.
	10

	57
	Kāts krāsošanas rullim 8mm (diametrs) 180mm (garums)
	gab.
	10

	58
	Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi 40mm (platums)
	gab.
	10

	59
	Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi 100mm (platums)
	gab.
	10

	60
	Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi 150mm (platums)
	gab.
	10

	61
	Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi 200mm (platums)
	gab.
	10

	62
	Špakteļlāpstiņa rievotā 180mm (platums)
	gab.
	10

	63
	Špakteļlāpstiņa gumijas 150mm (platums)
	gab.
	10

	64
	Spainis 10-12l
	gab.
	10

	65
	Spainis 5-6l
	gab.
	10

	66
	Plēve virsmu nosegšanai pirms krāsošanas 4x12.5 (50m2)
	gab.
	25

	67
	Plēve virsmu nosegšanai pirms krāsošanas 4x5 (50m2)
	gab.
	20

	68
	Silikons balts izspiežamā tūbā 250-260ml
	gab.
	40

	69
	Akrils balts izspiežamā tūbā 300-310ml
	gab.
	40

	70
	Montāžas putas 750ml
	gab.
	200

	71
	Putu pistoles tīrītājs 300-400ml
	gab.
	30

	72
	Līme uz ūdens bāzes Casco Fix-In 300ml vai ekvivalents
	gab.
	15

	73
	Krāsotāju lenta, platums 38mm, garums 50m
	gab.
	25

	74
	Krāsotāju lenta, platums 50mm, garums 50m
	gab.
	25

	75
	Līmlenta caurspīdīga, mitrumizturīga, platums 48mm, garums 10m
	gab.
	25

	76
	Plēve
	m2
	150

	77
	Minerālvate 50mm
	rullis
	10

	78
	Minerālvate 100mm
	rullis
	10

	79
	Akmens vate 50mm
	paka
	10

	80
	Akmens vate 100mm
	paka
	10

	81
	Šamota ugunsdrošais ķieģelis 250x124x65mm
	gab.
	500

	82
	Dūmvadu ķieģelis 250x85x65mm
	gab.
	500

	83
	Cements 40kg M-500
	maisi
	350

	84
	Būvjavu plastificējošā piedeva 1l
	l
	50

	85
	Cietēšanas paātrinātājs būvjavām un betoniem
	l
	25

	86
	Pretsala līdzeklis -120C būvjavām un betoniem
	l
	25

	87
	Ģipškartons
	m2
	50

	88
	Mitrumizturīgais ģipškartons
	m2
	50

	89
	Ugunsizturīgais ģipškartons
	m2
	50

	90
	Stūra leņķi 30x50x50x2mm
	gab.
	100

	91
	Stūra leņķi 15x40x40x2mm
	gab.
	100

	92
	Stūra leņķi 90x90x65mm
	gab.
	100

	93
	Stiprinājumi ģipškartonam, profiliem, U veida skava CD 12; 60x61x30,2mm
	gab.
	100

	94
	Sienu, griestu apšuvuma profili, UD28, 3m
	gab.
	100

	95
	Sienu, griestu apšuvuma profili, CD60; 2,6m
	gab.
	50

	96
	Sienu, griestu apšuvuma profili, CD60; 3m
	gab.
	50

	97
	Starpsienu profili, UW50; 3m
	gab.
	100

	98
	Starpsienu profili, CW50; 2,6m
	gab.
	50

	99
	Starpsienu profili, CW50; 3m
	gab.
	50

	100
	Ģipškartona nobeiguma profils, l=2,5m
	gab.
	20

	101
	Ģipškartona nobeiguma profils, l=3m
	gab.
	20

	102
	Flīzes
	m2
	30

	103
	Gāzbetons 150x250x600mm
	m3
	10

	104
	Keramzītbetona bloki b=300mm
	m3
	10

	105
	Māls 40kg
	gab.
	4

	106
	OSB plāksne 6mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25

	107
	OSB plāksne 8mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25

	108
	OSB plāksne 10mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25

	109
	OSB plāksne 12mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25

	110
	OSB plāksne 15mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25

	111
	OSB plāksne 18mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25

	112
	OSB plāksne 22mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25

	113
	Preskartons 4mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	m2
	25

	114
	Finieris 9mm, loksnes izmērs 1,5x1,5m
	m2
	25

	115
	Finieris 15mm, loksnes izmērs 1,5x1,5m
	m2
	25

	116
	Finieris 18mm, loksnes izmērs 1,5x1,5m
	m2
	25

	117
	Finieris 21mm, loksnes izmērs 1,5x1,5m
	m2
	25

	118
	Putupolistirols, biezums 50mm
	m2
	50

	119
	Putupolistirols, biezums 100mm
	m2
	50

	120
	Piekaramā durvju atslēga
	gab.
	30

	121
	Metāliskā kodu atslēga ar cipariem
	gab.
	20

	122
	Durvju mehāniskais pievilcējs (durvju svars ~80kg)
	gab.
	15

	123
	Durvju atdure
	gab.
	20

	124
	Cilindra mehānisms ar atslēgām (garums no 60mm līdz 62mm)
	gab.
	20

	125
	Durvju iekaļamā atslēga
	gab.
	40

	126
	Eņģes uzliekamās (no 500mm līdz 600mm)
	gab.
	60

	127
	Durvju atspere no 300mm līdz 400mm
	gab.
	25

	128
	Durvju rokturi (pieskrūvējami), no 200 līdz 250mm
	gab.
	20

	129
	Armatūras siets 3x150x150mm
	m2
	30

	130
	Grīdas lamināts 32 klase
	m2
	60

	131
	Ventilācijas restīte cinkota 250x280
	gab.
	10

	132
	Špaktele kokam 0,5l
	gab.
	20

	133
	PVA līme
	l
	50

	134
	Hermētiķis akrila balts 260ml
	gab.
	15

	135
	Hermētiķis universālais 260ml
	gab.
	15

	136
	Hermētiķis sanitārais 260ml
	gab.
	15

	137
	Linolejs, platums 3m, vienkrāsains, 2,8mm biezs
	m2
	100

	138
	Bloku pastkastīte (blokā 3 pastkastītes)
	gab.
	50

	139
	Logu stikls, biezums 4mm, loksnes izmērs 1200x1300mm
	loksne
	100

	140
	Ruberoīds Bikroelast HKP (rullis 10m2) vai ekvivalents
	rullis
	80

	141
	Pinoteks 3l vai ekvivalents
	gab.
	50

	142
	Bitumena mastika 5l
	gab.
	30

	143
	Skārds, cinkots, loksnes izmērs 1x2m
	m2
	60

	144
	Aerosola krāsa
	balons
	30

	145
	Erlīts 5l vai ekvivalents
	gab.
	15

	146
	Grīdlīste
	m
	200

	147
	Karnīze metāla jumtam l=3m, b=150mm
	gab.
	20

	148
	Cinkota notekcaurule d=150mm, l=3m
	gab.
	50

	149
	Plastmasas notekcaurule d=100mm, l=3m
	gab.
	50

	150
	Plastmasas notekrene d=100mm, l=3m
	gab.
	50

	151
	Cinkots notekcaurules līkums d=150mm, l=3m
	gab.
	50

	152
	Plastmasas notekcaurules līkums d=100mm, l=3m
	gab.
	50

	153
	Notekcaurules kronšteins d=100mm
	gab.
	50

	154
	Cinkota notekrene d=150mm
	gab.
	50

	155
	Apaļdzelzis d=6,5mm
	m
	10

	156
	Apaļdzelzis d=8mm
	m
	10

	157
	Apaļdzelzis d=10mm
	m
	10

	158
	Apaļdzelzis d=12mm
	m
	10

	159
	Apaļdzelzis d=16mm
	m
	10

	160
	Apaļdzelzis d=20mm
	m
	10

	161
	Apaļdzelzis d=25mm
	m
	10

	162
	Plakandzelzis 20x4mm
	m
	10

	163
	Plakandzelzis 30x5mm
	m
	10

	164
	Plakandzelzis 40x4mm
	m
	10

	165
	Plakandzelzis 40x6mm
	m
	10

	166
	Plakandzelzis 50x6mm
	m
	10

	167
	Kvadrātcaurule 25x25mm
	m
	30

	168
	Kvadrātcaurule 30x30mm
	m
	30

	169
	Leņķis 30x30mm
	m
	10

	170
	Leņķis 40x40mm
	m
	10

	171
	Leņķis 40x45mm
	m
	10

	172
	Armatūra 14mm
	m
	15

	173
	Armatūra 16mm
	m
	15

	174
	Bultskrūves ar pilno vītni M6x40mm
	gab.
	200

	175
	Bultskrūves ar pilno vītni M8x20mm
	gab.
	200

	176
	Bultskrūves ar pilno vītni M10x45mm
	gab.
	200

	177
	Bultskrūves ar pilno vītni M12x35mm
	gab.
	200

	178
	Uzgrieznis M-6
	gab.
	200

	179
	Uzgrieznis M-8
	gab.
	200

	180
	Uzgrieznis M-10
	gab.
	200

	181
	Uzgrieznis M-12
	gab.
	200

	182
	Uzgrieznis M-16
	gab.
	200

	183
	Skrūves kokam 2,5*15mm
	gab.
	1500

	184
	Skrūves kokam 3*45mm
	gab.
	1500

	185
	Skrūves kokam 3,5*16mm
	gab.
	1000

	186
	Skrūves kokam 3,5*45mm
	gab.
	1500

	187
	Skrūves kokam 3,5*50mm
	gab.
	1500

	188
	Skrūves kokam 4*30mm
	gab.
	1500

	189
	Skrūves kokam 4*35mm
	gab.
	1500

	190
	Skrūves kokam 4*40mm
	gab.
	1500

	191
	Skrūves kokam 4*45mm
	gab.
	1500

	192
	Skrūves kokam 4*70mm
	gab.
	1500

	193
	Skrūves kokam 4,5*35mm
	gab.
	1500

	194
	Skrūves kokam 4,5*45mm
	gab.
	1500

	195
	Skrūves kokam 4,5*70mm
	gab.
	1500

	196
	Skrūves kokam 5*50mm
	gab.
	1500

	197
	Skrūves kokam 5*60mm
	gab.
	1300

	198
	Skrūves kokam 5*70mm
	gab.
	1300

	199
	Skrūves kokam 6*40mm
	gab.
	600

	200
	Skrūves kokam 6*50mm
	gab.
	600

	201
	Skrūves kokam 6*70mm
	gab.
	600

	202
	Skrūves kokam 6*80mm
	gab.
	600

	203
	Skrūves kokam 6*100mm
	gab.
	600

	204
	Skrūves kokam 6*120mm
	gab.
	600

	205
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 3,5*30mm
	gab.
	1500

	206
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 3,5*40mm
	gab.
	1500

	207
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 3,5*50mm
	gab.
	1500

	208
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 4*40mm
	gab.
	1500

	209
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 4*50mm
	gab.
	1500

	210
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 4*60mm
	gab.
	1500

	211
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 5*50mm
	gab.
	1000

	212
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 5*60mm
	gab.
	1000

	213
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 5*80mm
	gab.
	1000

	214
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 5*90mm
	gab.
	1000

	215
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 6*100mm
	gab.
	1000

	216
	Speciālās skrūves kokas, plaisas neradošās, ārdarbiem, ar pretkorozijas klasi C4 , 4,8*30mm
	gab.
	1500

	217
	Speciālās skrūves kokas, plaisas neradošās, ārdarbiem, ar pretkorozijas klasi C4 , 4,8*40mm
	gab.
	1500

	218
	Speciālās skrūves kokas, plaisas neradošās, ārdarbiem, ar pretkorozijas klasi C4 , 4,8*50mm
	gab.
	1500

	219
	Speciālās skrūves kokas, plaisas neradošās, ārdarbiem, ar pretkorozijas klasi C4 , 4,8*70mm
	gab.
	1500

	220
	Ģipškartona skrūves kokam 25mm
	gab.
	1500

	221
	Ģipškartona skrūves kokam 32mm
	gab.
	1500

	222
	Ģipškartona skrūves kokam 45mm
	gab.
	1500

	223
	Ģipškartona skrūves kokam 51mm
	gab.
	1500

	224
	Ģipškartona skrūves metālam 25mm
	gab.
	600

	225
	Ģipškartona skrūves metālam 32mm
	gab.
	600

	226
	Skrūves metālam 5*30mm
	gab.
	300

	227
	Skrūves metālam 5*40mm
	gab.
	300

	228
	Skrūves metālam 5*50mm
	gab.
	300

	229
	Dībeļi 8*40mm
	gab.
	500

	230
	Dībeļi 6*30mm
	gab.
	500

	231
	Dībeļnaglas 8*80mm
	gab.
	500

	232
	Dībeļnaglas 8*120mm
	gab.
	500

	233
	Celtniecības apaļās naglas 1,2*20mm
	kg
	20

	234
	Celtniecības apaļās naglas 1,6*40mm
	kg
	20

	235
	Celtniecības apaļās naglas 4*100mm
	kg
	20

	236
	Celtniecības apaļās naglas 4*120mm
	kg
	20

	237
	Alumīnija kniedes 3,2*8mm
	kg
	20

	238
	Alumīnija kniedes 3,2*12,7mm
	kg
	20


2.iepirkuma priekšmeta daļa -  Elektroinstalācijas materiālu iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem (5.pielikums).
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums un apraksts
	Mērvienība
	Plānotais iepirkuma apjoms līguma darbības laikā

	1
	Spuldze 60W, E27
	gab.
	500

	2
	Spuldze 70W, E27
	gab.
	500

	3
	Dienasgaismas spuldze L18W/640
	gab.
	50

	4
	Dienasgaismas spuldze L36W/640
	gab.
	100

	5
	Dienasgaismas armatūra KANLUX 2x36W
	gab.
	10

	6
	Dienasgaismas armatūra KANLUX 4x18W
	gab.
	10

	7
	Kontakdakša ar sazemējumu VDE 0620-1
	gab.
	80

	8
	Starteris Z-10-4-65W
	gab.
	50

	9
	Starteris Z-2-4-22W
	gab.
	50

	10
	Rozete ar sazemējumu 16A 250V (iekšēja)
	gab.
	40

	11
	Rozete ar sazemējumu 16A 251V (ārēja)
	gab.
	40

	12
	Apgaismojuma laika slēdzis ALS-1, T-22, PLTSM 16A
	gab.
	70

	13
	Trīsdzīslu kabelis 3x1a, 2x1.0
	m
	300

	14
	Prožektors ar sensoru LED-10W
	gab.
	50

	15
	Prožektors ar sensoru LED-20W
	gab.
	30

	16
	Prožektors LED-20W
	gab.
	30

	17
	Vāks montāžas kārbai
	gab.
	50

	18
	Slēdzis - apgaismojuma, balts (iekšējais)
	gab.
	50

	19
	Nozarkārba IP-41 60x60x30 balta
	gab.
	80

	20
	Plafons ROnOO 100W E27
	gab.
	50

	21
	Sadale
	gab.
	30

	22
	Patrona (keramiskā)
	gab.
	20

	23
	Sadalītājs
	gab.
	30

	24
	Drošinātājs 16A
	gab.
	100

	25
	Drošinātājs 20A
	gab.
	100

	26
	Drošinātājs 25A
	gab.
	100

	27
	Spaile 12x05
	gab.
	150

	28
	Spaile 12x075
	gab.
	150

	29
	Spaile 12x1.0
	gab.
	150

	30
	Sensors - balts 500W
	gab.
	50

	31
	Kabeļu kanāls 3x1.0
	m
	20

	32
	Kabeļu kanāls 3x1.5
	m
	20

	33
	Kabeļu kanāls 2x1.0
	m
	20

	34
	Spaiļu bloks 12x05
	gab.
	150

	35
	Spaiļu bloks 12x075
	gab.
	150

	36
	Spaiļu bloks 12x1.0
	gab.
	150

	37
	Kabeļu skavas 5x7
	gab.
	500

	38
	Kabeļu skavas 5x8
	gab.
	500

	39
	Kabeļu skavas 6x9
	gab.
	500

	40
	Kabeļu skavas 7x10
	gab.
	500

	41
	Kabeļu skavas 4x6
	gab.
	500

	42
	Sadales kārba MAKEL 1-2 V/A IP-40
	gab.
	30

	43
	Elektriskais slēdzis C16 (dubultais)
	gab.
	20

	44
	Elektriskais slēdzis C16 (ārējais)
	gab.
	30

	45
	Elektriskais slēdzis C16 (iekšējais)
	gab.
	30

	46
	Automātiskais slēdzis C-16
	gab.
	50

	47
	Automātiskais slēdzis B-16
	gab.
	50

	48
	Automātiskais slēdzis C-20
	gab.
	50

	49
	Automātiskais slēdzis B-20
	gab.
	50

	50
	Automātiskais slēdzis C-25
	gab.
	30

	51
	Automātiskais slēdzis B-25
	gab.
	30


3.iepirkuma priekšmeta daļa -  Santehnikas un apkures sistēmas materiālu iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem (5.pielikums).
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums un apraksts
	Mērvienība
	Plānotais iepirkuma apjoms līguma darbības laikā

	1
	Fumlenta, 19mmx0,20mmx15m
	gab.
	50

	2
	Maisītāju lokanais pievads (auksts)
	gab.
	15

	3
	Maisītāju lokanais pievads (silts)
	gab.
	15

	4
	Lokanais pievads 40cm
	gab.
	20

	5
	Lokanais pievads 50cm
	gab.
	20

	6
	Lokanais pievads 60cm
	gab.
	20

	7
	Lokano pievadu blīve
	gab.
	100

	8
	Klozetpods, balts
	gab.
	6

	9
	Klozetpoda vāks, balts
	gab.
	6

	10
	Izlietne, balta
	gab.
	5

	11
	Metāla stiprinājums ar gumijas blīvējumu (valcēts) d=50mm
	gab.
	200

	12
	Metāla stiprinājums ar gumijas blīvējumu (valcēts) d=89mm
	gab.
	200

	13
	Metāla stiprinājums ar gumijas blīvējumu (valcēts) d=110mm
	gab.
	200

	14
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=50mm, l=2m
	gab.
	100

	15
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=50mm, l=1m
	gab.
	100

	16
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=50mm, l=0,5m
	gab.
	100

	17
	Kanalizācijas caurules līkums 900, plastmasas d=50mm
	gab.
	100

	18
	Kanalizācijas caurules līkums 450, plastmasas d=50mm
	gab.
	100

	19
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=50x50x50mm, 900
	gab.
	50

	20
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=50x50x50mm, 450
	gab.
	50

	21
	Kanalizācijas plastmasas pāreja uz čugunu d=50mm
	gab.
	50

	22
	Kanalizācijas plastmasas revīzija ar skrūvējamu korķi d=50mm
	gab.
	50

	23
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=75mm, l=2m
	gab.
	50

	24
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=75mm, l=1m
	gab.
	50

	25
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=75mm, l=0,5m
	gab.
	50

	26
	Kanalizācijas caurules līkums 900, plastmasas d=75mm
	gab.
	15

	27
	Kanalizācijas caurules līkums 450, plastmasas d=75mm
	gab.
	15

	28
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=75x75x75mm, 900
	gab.
	15

	29
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=75x75x75mm, 450
	gab.
	15

	30
	Kanalizācijas plastmasas pāreja uz čugunu d=75mm
	gab.
	20

	31
	Kanalizācijas plastmasas revīzija ar skrūvējamu korķi d=75mm
	gab.
	20

	32
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=110mm, l=2m
	gab.
	100

	33
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=110mm, l=1m
	gab.
	100

	34
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=110mm, l=0,5m
	gab.
	100

	35
	Kanalizācijas caurules līkums 900, plastmasas d=110mm
	gab.
	100

	36
	Kanalizācijas caurules līkums 450, plastmasas d=110mm
	gab.
	100

	37
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=110x110x110mm, 900
	gab.
	50

	38
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=110x110x110mm, 450
	gab.
	50

	39
	Kanalizācijas plastmasas pāreja uz čugunu d=110mm
	gab.
	50

	40
	Gumijas pārejas uz čugunu d=110mm
	gab.
	50

	41
	Lodveida ventīlis d=15mm, PN 16bar
	gab.
	300

	42
	Lodveida ventīlis d=20mm, PN 16bar
	gab.
	300

	43
	Lodveida ventīlis d=25mm, PN 16bar
	gab.
	300

	44
	Lodveida ventīlis d=32mm, PN 16bar
	gab.
	50

	45
	Lodveida ventīlis d=40mm, PN 16bar
	gab.
	50

	46
	Lodveida ventīlis d=50mm, PN 16bar
	gab.
	25

	47
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=63mm
	m
	200

	48
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=50mm
	m
	300

	49
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=40mm
	m
	300

	50
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=32mm
	m
	200

	51
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=25mm
	m
	200

	52
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=20mm
	m
	300

	53
	Remontuzmava GEBO vai ekvivalents 3/4"
	gab.
	50

	54
	Remontuzmava GEBO vai ekvivalents 1"
	gab.
	50

	55
	Remontuzmava GEBO vai ekvivalents 11/4"
	gab.
	50

	56
	Remontuzmava GEBO vai ekvivalents 11/2"
	gab.
	50

	57
	Remontuzmava GEBO vai ekvivalents 2"
	gab.
	50

	58
	Cinkota saskrūve (iekš./ār. vītne) ar blīvi 3/4"
	gab.
	50

	59
	Cinkota saskrūve (iekš./ār. vītne) ar blīvi 1"
	gab.
	50

	60
	Cinkota saskrūve (iekš./ār. vītne) ar blīvi 11/4"
	gab.
	50

	61
	Cinkota saskrūve (iekš./ār. vītne) ar blīvi 11/2"
	gab.
	50

	62
	Cinkota saskrūve (iekš./ār. vītne) ar blīvi 2"
	gab.
	50

	63
	Līmlenta armēta ar foliju 75x45mm
	gab.
	100

	64
	Vītņu blīvēšanas pasta Unipak vai ekvivalents 250g
	gab.
	80

	65
	Slīdpasta 150g
	gab.
	50

	66
	Vītņu pagarinājums 2,5cm, 1/2''
	gab.
	200

	67
	Pakulas 100g
	gab.
	60

	68
	Drošības vārsts d=15mm PN 6bar
	gab.
	50

	69
	Drošības vārsts d=20mm PN 6bar
	gab.
	50

	70
	Drošības vārsts d=25mm PN 6bar
	gab.
	50

	71
	Drošības vārsts d=32mm PN 6bar
	gab.
	50

	72
	Kompensātors d=20mm
	gab.
	30

	73
	Kompensātors d=25mm
	gab.
	30

	74
	Kompensātors d=32mm
	gab.
	30

	75
	Kompensātors d=40mm
	gab.
	30

	76
	Kompensātors d=50mm
	gab.
	30

	77
	Filtrs d=15mm
	gab.
	50

	78
	Filtrs d=20mm
	gab.
	50

	79
	Filtrs d=25mm
	gab.
	50

	80
	Filtrs d=32mm
	gab.
	50

	81
	Filtrs d=40mm
	gab.
	50

	82
	Filtrs d=50mm
	gab.
	50

	83
	Izplešanās trauks 25l
	gab.
	1

	84
	Izplešanās trauks 50l
	gab.
	2

	85
	Izplešanās trauks 100l
	gab.
	2

	86
	Izplešanās trauks 150l
	gab.
	2

	87
	Izplešanās trauks 300l
	gab.
	2

	88
	Izplešanās trauks 500l
	gab.
	1


Sagatavoja un iesniedza: remontdarbu vadītājs Raimonds Maļinovskis
 3.pielikums

ID Nr. SIA DN 2016/8K

TEHNISKĀ – FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE 

Pretendents var iekļaut piedāvājumā tikai tās daļās par kurām sniedz piedāvājumu.

Pretendents sagatavo Tehnisko – Finanšu piedāvājumu atbilstoši iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām (3.pielikums) un nolikuma 8.4.punktā noteiktajiem nosacījumiem.
1.iepirkuma priekšmeta daļa -  Celtniecības materiālu iegāde.

Tehniskā – Finanšu piedāvājumā nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst vai nodrošina/nenodrošina un nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz” , „ne vairāk”, „vai ekvivalents”. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Iepirkumu komisija uzskatīs par neatbilstošu un neprecīzu piedāvājumu un izslēgs no turpmākās vērtēšanas.
	Nr.p.k.
	Pretendenta piedāvājums

(aizpilda Pretendents*)


	Mērv.
	Plānotais iepirkuma apjoms līguma darbības laikā
	Cena EUR, bez PVN par 1 Preces vienību
	Cena EUR, bez PVN par plānoto apjomu

	* Pretendents apraksta kāda Prece tiks nodrošināta visu līguma izpildes laiku (12 mēneši no līguma parakstīšanas dienas

	1
	Emalja alkīda balta 2.7l
	gab.
	15
	
	

	2
	Emalja alkīda balta 0.9l
	gab.
	25
	
	

	3
	Emalja alkīda zaļa 2.7l
	gab.
	5
	
	

	4
	Emalja alkīda zaļa 0.9l
	gab.
	5
	
	

	5
	Emalja alkīda brūna 2.7l
	gab.
	15
	
	

	6
	Emalja alkīda brūna 0.9l
	gab.
	25
	
	

	7
	Emalja alkīda grīdas krāsošanai 0.9l dzeltenbrūna
	gab.
	10
	
	

	8
	Emalja alkīda grīdas krāsošanai 0.9l sarkanbrūna
	gab.
	10
	
	

	9
	Emalja alkīda grīdas krāsošanai 2.7l dzeltenbrūna
	gab.
	10
	
	

	10
	Emalja alkīda grīdas krāsošanai 2.7l sarkanbrūna
	gab.
	10
	
	

	11
	Krāsa metālam 2.5l tumši brūna 
	gab.
	15
	
	

	12
	Sadolin Stop grund krāsa 5l vai ekvivalents
	gab.
	30
	
	

	13
	Rialkit uz ūdens bāzes pusmatēta krāsa sienām 2.7l vai ekvivalents
	gab.
	50
	
	

	14
	Master Lux Aqua krāsa 2.5l vai ekvivalents
	gab.
	50
	
	

	15
	Sadolin Bindo 7 matēta lateksa krāsa 2.5l
	gab.
	50
	
	

	16
	Sadolin Bindo 20 lateksa krāsa 2.5l
	gab.
	50
	
	

	17
	Nitrolaka spīdīga 2.7l
	gab.
	30
	
	

	18
	Nitrolaka pusmatēta 2.7l
	gab.
	30
	
	

	19
	Šķīdinātājs 646 1l
	gab.
	30
	
	

	20
	Šķīdinātājs 646 5l
	gab.
	25
	
	

	21
	Acetons 1l
	gab.
	20
	
	

	22
	Acetons 5l
	gab.
	15
	
	

	23
	Vaitspirts 1l
	gab.
	20
	
	

	24
	Vaitspirts 5l
	gab.
	15
	
	

	25
	KNAUF Betonkontakt minerālās pamatnes grunts 1l vai ekvivalents
	gab.
	20
	
	

	26
	KNAUF Tiefgrund universālā grunts 1l vai ekvivalents
	gab.
	25
	
	

	27
	KNAUF Rotband ģipša apmetums 30kg vai ekvivalents
	gab.
	50
	
	

	28
	Tapešu līme, papīra tapešu līmēšanai Metilan 250g ekvivalents
	kg
	25
	
	

	29
	KNAUF Uniflot 25kg vai ekvivalents
	gab.
	50
	
	

	30
	Sakret superelastīgā flīžu līme FFK 25kg vai ekvivalents
	gab.
	25
	
	

	31
	Sakret BAK (armēšanas un līmēšanas līme) 25kg vai ekvivalents
	gab.
	25
	
	

	32
	Sakret GMS gāzbetona līmēšanai 25kg vai analogs
	gab.
	25
	
	

	33
	Sakret 3-40mm BAM grīdu izlīdzināšanai 25kg vai ekvivalents
	gab.
	20
	
	

	34
	Sakret C25 BE betons 40kg vai ekvivalents
	gab.
	25
	
	

	35
	Sakret ZM būvjava 40kg vai ekvivalents
	gab.
	25
	
	

	36
	Remontjava Remo - Rapid 25kg vai ekvivalents
	gab.
	25
	
	

	37
	Nobeiguma špaktele Weber LR+ no 1-5mm 25kg vai ekvivalents
	gab.
	25
	
	

	38
	SHEETROCK universālā gatavā špaktele 28kg vai ekvivalents
	gab.
	15
	
	

	39
	Krāsojamās tapetes (platums 1.06m)
	m
	100
	
	

	40
	Ota platums 40mm
	gab.
	15
	
	

	41
	Ota platums 50mm
	gab.
	15
	
	

	42
	Ota platums 80mm
	gab.
	15
	
	

	43
	Apaļā ota 14mm
	gab.
	15
	
	

	44
	Apaļā ota 12mm
	gab.
	15
	
	

	45
	Lielā ota balsināšanai ar krītu
	gab.
	10
	
	

	46
	Ota radiātoriem 2"
	gab.
	15
	
	

	47
	Ota radiātoriem 2.5"
	gab.
	15
	
	

	48
	Ota griestiem 40x140mm
	gab.
	15
	
	

	49
	Tapešu griežamais nazis asmeņa platums 18mm
	gab.
	15
	
	

	50
	Rullītis krāsošanai 70mm (platums)
	gab.
	15
	
	

	51
	Rullītis krāsošanai 100mm (platums)
	gab.
	15
	
	

	52
	Rullītis krāsošanai 150mm (platums)
	gab.
	15
	
	

	53
	Rullītis krāsošanai 180mm (platums)
	gab.
	15
	
	

	54
	Rullītis krāsošanai 250mm (platums)
	gab.
	15
	
	

	55
	Kāts krāsošanas rullim 6mm (diametrs) 400mm (garums)
	gab.
	10
	
	

	56
	Kāts krāsošanas rullim 8mm (diametrs) 250mm (garums)
	gab.
	10
	
	

	57
	Kāts krāsošanas rullim 8mm (diametrs) 180mm (garums)
	gab.
	10
	
	

	58
	Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi 40mm (platums)
	gab.
	10
	
	

	59
	Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi 100mm (platums)
	gab.
	10
	
	

	60
	Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi 150mm (platums)
	gab.
	10
	
	

	61
	Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi 200mm (platums)
	gab.
	10
	
	

	62
	Špakteļlāpstiņa rievotā 180mm (platums)
	gab.
	10
	
	

	63
	Špakteļlāpstiņa gumijas 150mm (platums)
	gab.
	10
	
	

	64
	Spainis 10-12l
	gab.
	10
	
	

	65
	Spainis 5-6l
	gab.
	10
	
	

	66
	Plēve virsmu nosegšanai pirms krāsošanas 4x12.5 (50m2)
	gab.
	25
	
	

	67
	Plēve virsmu nosegšanai pirms krāsošanas 4x5 (50m2)
	gab.
	20
	
	

	68
	Silikons balts izspiežamā tūbā 250-260ml
	gab.
	40
	
	

	69
	Akrils balts izspiežamā tūbā 300-310ml
	gab.
	40
	
	

	70
	Montāžas putas 750ml
	gab.
	200
	
	

	71
	Putu pistoles tīrītājs 300-400ml
	gab.
	30
	
	

	72
	Līme uz ūdens bāzes Casco Fix-In 300ml vai ekvivalents
	gab.
	15
	
	

	73
	Krāsotāju lenta, platums 38mm, garums 50m
	gab.
	25
	
	

	74
	Krāsotāju lenta, platums 50mm, garums 50m
	gab.
	25
	
	

	75
	Līmlenta caurspīdīga, mitrumizturīga, platums 48mm, garums 10m
	gab.
	25
	
	

	76
	Plēve
	m2
	150
	
	

	77
	Minerālvate 50mm
	rullis
	10
	
	

	78
	Minerālvate 100mm
	rullis
	10
	
	

	79
	Akmens vate 50mm
	paka
	10
	
	

	80
	Akmens vate 100mm
	paka
	10
	
	

	81
	Šamota ugunsdrošais ķieģelis 250x124x65mm
	gab.
	500
	
	

	82
	Dūmvadu ķieģelis 250x85x65mm
	gab.
	500
	
	

	83
	Cements 40kg M-500
	maisi
	350
	
	

	84
	Būvjavu plastificējošā piedeva 1l
	l
	50
	
	

	85
	Cietēšanas paātrinātājs būvjavām un betoniem
	l
	25
	
	

	86
	Pretsala līdzeklis -120C būvjavām un betoniem
	l
	25
	
	

	87
	Ģipškartons
	m2
	50
	
	

	88
	Mitrumizturīgais ģipškartons
	m2
	50
	
	

	89
	Ugunsizturīgais ģipškartons
	m2
	50
	
	

	90
	Stūra leņķi 30x50x50x2mm
	gab.
	100
	
	

	91
	Stūra leņķi 15x40x40x2mm
	gab.
	100
	
	

	92
	Stūra leņķi 90x90x65mm
	gab.
	100
	
	

	93
	Stiprinājumi ģipškartonam, profiliem, U veida skava CD 12; 60x61x30,2mm
	gab.
	100
	
	

	94
	Sienu, griestu apšuvuma profili, UD28, 3m
	gab.
	100
	
	

	95
	Sienu, griestu apšuvuma profili, CD60; 2,6m
	gab.
	50
	
	

	96
	Sienu, griestu apšuvuma profili, CD60; 3m
	gab.
	50
	
	

	97
	Starpsienu profili, UW50; 3m
	gab.
	100
	
	

	98
	Starpsienu profili, CW50; 2,6m
	gab.
	50
	
	

	99
	Starpsienu profili, CW50; 3m
	gab.
	50
	
	

	100
	Ģipškartona nobeiguma profils, l=2,5m
	gab.
	20
	
	

	101
	Ģipškartona nobeiguma profils, l=3m
	gab.
	20
	
	

	102
	Flīzes
	m2
	30
	
	

	103
	Gāzbetons 150x250x600mm
	m3
	10
	
	

	104
	Keramzītbetona bloki b=300mm
	m3
	10
	
	

	105
	Māls 40kg
	gab.
	4
	
	

	106
	OSB plāksne 6mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25
	
	

	107
	OSB plāksne 8mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25
	
	

	108
	OSB plāksne 10mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25
	
	

	109
	OSB plāksne 12mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25
	
	

	110
	OSB plāksne 15mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25
	
	

	111
	OSB plāksne 18mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25
	
	

	112
	OSB plāksne 22mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	gab.
	25
	
	

	113
	Preskartons 4mm, loksnes izmērs 1,25x2,5m
	m2
	25
	
	

	114
	Finieris 9mm, loksnes izmērs 1,5x1,5m
	m2
	25
	
	

	115
	Finieris 15mm, loksnes izmērs 1,5x1,5m
	m2
	25
	
	

	116
	Finieris 18mm, loksnes izmērs 1,5x1,5m
	m2
	25
	
	

	117
	Finieris 21mm, loksnes izmērs 1,5x1,5m
	m2
	25
	
	

	118
	Putupolistirols, biezums 50mm
	m2
	50
	
	

	119
	Putupolistirols, biezums 100mm
	m2
	50
	
	

	120
	Piekaramā durvju atslēga
	gab.
	30
	
	

	121
	Metāliskā kodu atslēga ar cipariem
	gab.
	20
	
	

	122
	Durvju mehāniskais pievilcējs (durvju svars ~80kg)
	gab.
	15
	
	

	123
	Durvju atdure
	gab.
	20
	
	

	124
	Cilindra mehānisms ar atslēgām (garums no 60mm līdz 62mm)
	gab.
	20
	
	

	125
	Durvju iekaļamā atslēga
	gab.
	40
	
	

	126
	Eņģes uzliekamās (no 500mm līdz 600mm)
	gab.
	60
	
	

	127
	Durvju atspere no 300mm līdz 400mm
	gab.
	25
	
	

	128
	Durvju rokturi (pieskrūvējami), no 200 līdz 250mm
	gab.
	20
	
	

	129
	Armatūras siets 3x150x150mm
	m2
	30
	
	

	130
	Grīdas lamināts 32 klase
	m2
	60
	
	

	131
	Ventilācijas restīte cinkota 250x280
	gab.
	10
	
	

	132
	Špaktele kokam 0,5l
	gab.
	20
	
	

	133
	PVA līme
	l
	50
	
	

	134
	Hermētiķis akrila balts 260ml
	gab.
	15
	
	

	135
	Hermētiķis universālais 260ml
	gab.
	15
	
	

	136
	Hermētiķis sanitārais 260ml
	gab.
	15
	
	

	137
	Linolejs, platums 3m, vienkrāsains, 2,8mm biezs
	m2
	100
	
	

	138
	Bloku pastkastīte (blokā 3 pastkastītes)
	gab.
	50
	
	

	139
	Logu stikls, biezums 4mm, loksnes izmērs 1200x1300mm
	loksne
	100
	
	

	140
	Ruberoīds Bikroelast HKP (rullis 10m2) vai ekvivalents
	rullis
	80
	
	

	141
	Pinoteks 3l vai ekvivalents
	gab.
	50
	
	

	142
	Bitumena mastika 5l
	gab.
	30
	
	

	143
	Skārds, cinkots, loksnes izmērs 1x2m
	m2
	60
	
	

	144
	Aerosola krāsa
	balons
	30
	
	

	145
	Erlīts 5l vai ekvivalents
	gab.
	15
	
	

	146
	Grīdlīste
	m
	200
	
	

	147
	Karnīze metāla jumtam l=3m, b=150mm
	gab.
	20
	
	

	148
	Cinkota notekcaurule d=150mm, l=3m
	gab.
	50
	
	

	149
	Plastmasas notekcaurule d=100mm, l=3m
	gab.
	50
	
	

	150
	Plastmasas notekrene d=100mm, l=3m
	gab.
	50
	
	

	151
	Cinkots notekcaurules līkums d=150mm, l=3m
	gab.
	50
	
	

	152
	Plastmasas notekcaurules līkums d=100mm, l=3m
	gab.
	50
	
	

	153
	Notekcaurules kronšteins d=100mm
	gab.
	50
	
	

	154
	Cinkota notekrene d=150mm
	gab.
	50
	
	

	155
	Apaļdzelzis d=6,5mm
	m
	10
	
	

	156
	Apaļdzelzis d=8mm
	m
	10
	
	

	157
	Apaļdzelzis d=10mm
	m
	10
	
	

	158
	Apaļdzelzis d=12mm
	m
	10
	
	

	159
	Apaļdzelzis d=16mm
	m
	10
	
	

	160
	Apaļdzelzis d=20mm
	m
	10
	
	

	161
	Apaļdzelzis d=25mm
	m
	10
	
	

	162
	Plakandzelzis 20x4mm
	m
	10
	
	

	163
	Plakandzelzis 30x5mm
	m
	10
	
	

	164
	Plakandzelzis 40x4mm
	m
	10
	
	

	165
	Plakandzelzis 40x6mm
	m
	10
	
	

	166
	Plakandzelzis 50x6mm
	m
	10
	
	

	167
	Kvadrātcaurule 25x25mm
	m
	30
	
	

	168
	Kvadrātcaurule 30x30mm
	m
	30
	
	

	169
	Leņķis 30x30mm
	m
	10
	
	

	170
	Leņķis 40x40mm
	m
	10
	
	

	171
	Leņķis 40x45mm
	m
	10
	
	

	172
	Armatūra 14mm
	m
	15
	
	

	173
	Armatūra 16mm
	m
	15
	
	

	174
	Bultskrūves ar pilno vītni M6x40mm
	gab.
	200
	
	

	175
	Bultskrūves ar pilno vītni M8x20mm
	gab.
	200
	
	

	176
	Bultskrūves ar pilno vītni M10x45mm
	gab.
	200
	
	

	177
	Bultskrūves ar pilno vītni M12x35mm
	gab.
	200
	
	

	178
	Uzgrieznis M-6
	gab.
	200
	
	

	179
	Uzgrieznis M-8
	gab.
	200
	
	

	180
	Uzgrieznis M-10
	gab.
	200
	
	

	181
	Uzgrieznis M-12
	gab.
	200
	
	

	182
	Uzgrieznis M-16
	gab.
	200
	
	

	183
	Skrūves kokam 2,5*15mm
	gab.
	1500
	
	

	184
	Skrūves kokam 3*45mm
	gab.
	1500
	
	

	185
	Skrūves kokam 3,5*16mm
	gab.
	1000
	
	

	186
	Skrūves kokam 3,5*45mm
	gab.
	1500
	
	

	187
	Skrūves kokam 3,5*50mm
	gab.
	1500
	
	

	188
	Skrūves kokam 4*30mm
	gab.
	1500
	
	

	189
	Skrūves kokam 4*35mm
	gab.
	1500
	
	

	190
	Skrūves kokam 4*40mm
	gab.
	1500
	
	

	191
	Skrūves kokam 4*45mm
	gab.
	1500
	
	

	192
	Skrūves kokam 4*70mm
	gab.
	1500
	
	

	193
	Skrūves kokam 4,5*35mm
	gab.
	1500
	
	

	194
	Skrūves kokam 4,5*45mm
	gab.
	1500
	
	

	195
	Skrūves kokam 4,5*70mm
	gab.
	1500
	
	

	196
	Skrūves kokam 5*50mm
	gab.
	1500
	
	

	197
	Skrūves kokam 5*60mm
	gab.
	1300
	
	

	198
	Skrūves kokam 5*70mm
	gab.
	1300
	
	

	199
	Skrūves kokam 6*40mm
	gab.
	600
	
	

	200
	Skrūves kokam 6*50mm
	gab.
	600
	
	

	201
	Skrūves kokam 6*70mm
	gab.
	600
	
	

	202
	Skrūves kokam 6*80mm
	gab.
	600
	
	

	203
	Skrūves kokam 6*100mm
	gab.
	600
	
	

	204
	Skrūves kokam 6*120mm
	gab.
	600
	
	

	205
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 3,5*30mm
	gab.
	1500
	
	

	206
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 3,5*40mm
	gab.
	1500
	
	

	207
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 3,5*50mm
	gab.
	1500
	
	

	208
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 4*40mm
	gab.
	1500
	
	

	209
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 4*50mm
	gab.
	1500
	
	

	210
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 4*60mm
	gab.
	1500
	
	

	211
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 5*50mm
	gab.
	1000
	
	

	212
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 5*60mm
	gab.
	1000
	
	

	213
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 5*80mm
	gab.
	1000
	
	

	214
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 5*90mm
	gab.
	1000
	
	

	215
	Speciālās skrūves kokam, plaisas neradošās 6*100mm
	gab.
	1000
	
	

	216
	Speciālās skrūves kokas, plaisas neradošās, ārdarbiem, ar pretkorozijas klasi C4 , 4,8*30mm
	gab.
	1500
	
	

	217
	Speciālās skrūves kokas, plaisas neradošās, ārdarbiem, ar pretkorozijas klasi C4 , 4,8*40mm
	gab.
	1500
	
	

	218
	Speciālās skrūves kokas, plaisas neradošās, ārdarbiem, ar pretkorozijas klasi C4 , 4,8*50mm
	gab.
	1500
	
	

	219
	Speciālās skrūves kokas, plaisas neradošās, ārdarbiem, ar pretkorozijas klasi C4 , 4,8*70mm
	gab.
	1500
	
	

	220
	Ģipškartona skrūves kokam 25mm
	gab.
	1500
	
	

	221
	Ģipškartona skrūves kokam 32mm
	gab.
	1500
	
	

	222
	Ģipškartona skrūves kokam 45mm
	gab.
	1500
	
	

	223
	Ģipškartona skrūves kokam 51mm
	gab.
	1500
	
	

	224
	Ģipškartona skrūves metālam 25mm
	gab.
	600
	
	

	225
	Ģipškartona skrūves metālam 32mm
	gab.
	600
	
	

	226
	Skrūves metālam 5*30mm
	gab.
	300
	
	

	227
	Skrūves metālam 5*40mm
	gab.
	300
	
	

	228
	Skrūves metālam 5*50mm
	gab.
	300
	
	

	229
	Dībeļi 8*40mm
	gab.
	500
	
	

	230
	Dībeļi 6*30mm
	gab.
	500
	
	

	231
	Dībeļnaglas 8*80mm
	gab.
	500
	
	

	232
	Dībeļnaglas 8*120mm
	gab.
	500
	
	

	233
	Celtniecības apaļās naglas 1,2*20mm
	kg
	20
	
	

	234
	Celtniecības apaļās naglas 1,6*40mm
	kg
	20
	
	

	235
	Celtniecības apaļās naglas 4*100mm
	kg
	20
	
	

	236
	Celtniecības apaļās naglas 4*120mm
	kg
	20
	
	

	237
	Alumīnija kniedes 3,2*8mm
	kg
	20
	
	

	238
	Alumīnija kniedes 3,2*12,7mm
	kg
	20
	
	

	Kopā EUR, bez PVN
	
	

	PVN EUR
	
	

	PAVISAM KOPĀEUR, ar PVN
	
	


2.iepirkuma priekšmeta daļa -  Elektroinstalācijas materiālu iegāde 

Tehniskā – Finanšu piedāvājumā nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst vai nodrošina/nenodrošina un nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz” , „ne vairāk”, „vai ekvivalents”. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Iepirkumu komisija uzskatīs par neatbilstošu un neprecīzu piedāvājumu un izslēgs no turpmākās vērtēšanas.
	Nr.p.k.
	Pretendenta piedāvājums

(aizpilda Pretendents*)


	Mērv
	Plānotais iepirkuma apjoms līguma darbības laikā
	Cena EUR, bez PVN par 1 Preces vienību
	Cena EUR, bez PVN par plānoto apjomu

	* Pretendents apraksta kāda Prece tiks nodrošināta visu līguma izpildes laiku (12 mēneši no līguma parakstīšanas dienas

	1
	Spuldze 60W, E27
	gab.
	500
	
	

	2
	Spuldze 70W, E27
	gab.
	500
	
	

	3
	Dienasgaismas spuldze L18W/640
	gab.
	50
	
	

	4
	Dienasgaismas spuldze L36W/640
	gab.
	100
	
	

	5
	Dienasgaismas armatūra KANLUX 2x36W
	gab.
	10
	
	

	6
	Dienasgaismas armatūra KANLUX 4x18W
	gab.
	10
	
	

	7
	Kontakdakša ar sazemējumu VDE 0620-1
	gab.
	80
	
	

	8
	Starteris Z-10-4-65W
	gab.
	50
	
	

	9
	Starteris Z-2-4-22W
	gab.
	50
	
	

	10
	Rozete ar sazemējumu 16A 250V (iekšēja)
	gab.
	40
	
	

	11
	Rozete ar sazemējumu 16A 251V (ārēja)
	gab.
	40
	
	

	12
	Apgaismojuma laika slēdzis ALS-1, T-22, PLTSM 16A
	gab.
	70
	
	

	13
	Trīsdzīslu kabelis 3x1a, 2x1.0
	m
	300
	
	

	14
	Prožektors ar sensoru LED-10W
	gab.
	50
	
	

	15
	Prožektors ar sensoru LED-20W
	gab.
	30
	
	

	16
	Prožektors LED-20W
	gab.
	30
	
	

	17
	Vāks montāžas kārbai
	gab.
	50
	
	

	18
	Slēdzis - apgaismojuma, balts (iekšējais)
	gab.
	50
	
	

	19
	Nozarkārba IP-41 60x60x30 balta
	gab.
	80
	
	

	20
	Plafons ROnOO 100W E27
	gab.
	50
	
	

	21
	Sadale
	gab.
	30
	
	

	22
	Patrona (keramiskā)
	gab.
	20
	
	

	23
	Sadalītājs
	gab.
	30
	
	

	24
	Drošinātājs 16A
	gab.
	100
	
	

	25
	Drošinātājs 20A
	gab.
	100
	
	

	26
	Drošinātājs 25A
	gab.
	100
	
	

	27
	Spaile 12x05
	gab.
	150
	
	

	28
	Spaile 12x075
	gab.
	150
	
	

	29
	Spaile 12x1.0
	gab.
	150
	
	

	30
	Sensors - balts 500W
	gab.
	50
	
	

	31
	Kabeļu kanāls 3x1.0
	m
	20
	
	

	32
	Kabeļu kanāls 3x1.5
	m
	20
	
	

	33
	Kabeļu kanāls 2x1.0
	m
	20
	
	

	34
	Spaiļu bloks 12x05
	gab.
	150
	
	

	35
	Spaiļu bloks 12x075
	gab.
	150
	
	

	36
	Spaiļu bloks 12x1.0
	gab.
	150
	
	

	37
	Kabeļu skavas 5x7
	gab.
	500
	
	

	38
	Kabeļu skavas 5x8
	gab.
	500
	
	

	39
	Kabeļu skavas 6x9
	gab.
	500
	
	

	40
	Kabeļu skavas 7x10
	gab.
	500
	
	

	41
	Kabeļu skavas 4x6
	gab.
	500
	
	

	42
	Sadales kārba MAKEL 1-2 V/A IP-40
	gab.
	30
	
	

	43
	Elektriskais slēdzis C16 (dubultais)
	gab.
	20
	
	

	44
	Elektriskais slēdzis C16 (ārējais)
	gab.
	30
	
	

	45
	Elektriskais slēdzis C16 (iekšējais)
	gab.
	30
	
	

	46
	Automātiskais slēdzis C-16
	gab.
	50
	
	

	47
	Automātiskais slēdzis B-16
	gab.
	50
	
	

	48
	Automātiskais slēdzis C-20
	gab.
	50
	
	

	49
	Automātiskais slēdzis B-20
	gab.
	50
	
	

	50
	Automātiskais slēdzis C-25
	gab.
	30
	
	

	51
	Automātiskais slēdzis B-25
	gab.
	30
	
	

	Kopā EUR, bez PVN
	
	

	PVN EUR
	
	

	PAVISAM KOPĀEUR, ar PVN
	
	


3.iepirkuma priekšmeta daļa -  Santehnikas un apkures sistēmas materiālu iegāde.

Tehniskā – Finanšu piedāvājumā nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst vai nodrošina/nenodrošina un nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz” , „ne vairāk”, „vai ekvivalents”. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Iepirkumu komisija uzskatīs par neatbilstošu un neprecīzu piedāvājumu un izslēgs no turpmākās vērtēšanas.
	Nr.p.k.
	Pretendenta piedāvājums

(aizpilda Pretendents*)


	Mērv.
	Plānotais iepirkuma apjoms līguma darbības laikā
	Cena EUR, bez PVN par 1 Preces vienību
	Cena EUR, bez PVN par plānoto apjomu

	* Pretendents apraksta kāda Prece tiks nodrošināta visu līguma izpildes laiku (12 mēneši no līguma parakstīšanas dienas

	1
	Fumlenta, 19mmx0,20mmx15m
	gab.
	50
	
	

	2
	Maisītāju lokanais pievads (auksts)
	gab.
	15
	
	

	3
	Maisītāju lokanais pievads (silts)
	gab.
	15
	
	

	4
	Lokanais pievads 40cm
	gab.
	20
	
	

	5
	Lokanais pievads 50cm
	gab.
	20
	
	

	6
	Lokanais pievads 60cm
	gab.
	20
	
	

	7
	Lokano pievadu blīve
	gab.
	100
	
	

	8
	Klozetpods, balts
	gab.
	6
	
	

	9
	Klozetpoda vāks, balts
	gab.
	6
	
	

	10
	Izlietne, balta
	gab.
	5
	
	

	11
	Metāla stiprinājums ar gumijas blīvējumu (valcēts) d=50mm
	gab.
	200
	
	

	12
	Metāla stiprinājums ar gumijas blīvējumu (valcēts) d=89mm
	gab.
	200
	
	

	13
	Metāla stiprinājums ar gumijas blīvējumu (valcēts) d=110mm
	gab.
	200
	
	

	14
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=50mm, l=2m
	gab.
	100
	
	

	15
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=50mm, l=1m
	gab.
	100
	
	

	16
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=50mm, l=0,5m
	gab.
	100
	
	

	17
	Kanalizācijas caurules līkums 900, plastmasas d=50mm
	gab.
	100
	
	

	18
	Kanalizācijas caurules līkums 450, plastmasas d=50mm
	gab.
	100
	
	

	19
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=50x50x50mm, 900
	gab.
	50
	
	

	20
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=50x50x50mm, 450
	gab.
	50
	
	

	21
	Kanalizācijas plastmasas pāreja uz čugunu d=50mm
	gab.
	50
	
	

	22
	Kanalizācijas plastmasas revīzija ar skrūvējamu korķi d=50mm
	gab.
	50
	
	

	23
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=75mm, l=2m
	gab.
	50
	
	

	24
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=75mm, l=1m
	gab.
	50
	
	

	25
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=75mm, l=0,5m
	gab.
	50
	
	

	26
	Kanalizācijas caurules līkums 900, plastmasas d=75mm
	gab.
	15
	
	

	27
	Kanalizācijas caurules līkums 450, plastmasas d=75mm
	gab.
	15
	
	

	28
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=75x75x75mm, 900
	gab.
	15
	
	

	29
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=75x75x75mm, 450
	gab.
	15
	
	

	30
	Kanalizācijas plastmasas pāreja uz čugunu d=75mm
	gab.
	20
	
	

	31
	Kanalizācijas plastmasas revīzija ar skrūvējamu korķi d=75mm
	gab.
	20
	
	

	32
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=110mm, l=2m
	gab.
	100
	
	

	33
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=110mm, l=1m
	gab.
	100
	
	

	34
	Kanalizācijas caurule plastmasas d=110mm, l=0,5m
	gab.
	100
	
	

	35
	Kanalizācijas caurules līkums 900, plastmasas d=110mm
	gab.
	100
	
	

	36
	Kanalizācijas caurules līkums 450, plastmasas d=110mm
	gab.
	100
	
	

	37
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=110x110x110mm, 900
	gab.
	50
	
	

	38
	Kanalizācijas caurules trejgabals plastmasas d=110x110x110mm, 450
	gab.
	50
	
	

	39
	Kanalizācijas plastmasas pāreja uz čugunu d=110mm
	gab.
	50
	
	

	40
	Gumijas pārejas uz čugunu d=110mm
	gab.
	50
	
	

	41
	Lodveida ventīlis d=15mm, PN 16bar
	gab.
	300
	
	

	42
	Lodveida ventīlis d=20mm, PN 16bar
	gab.
	300
	
	

	43
	Lodveida ventīlis d=25mm, PN 16bar
	gab.
	300
	
	

	44
	Lodveida ventīlis d=32mm, PN 16bar
	gab.
	50
	
	

	45
	Lodveida ventīlis d=40mm, PN 16bar
	gab.
	50
	
	

	46
	Lodveida ventīlis d=50mm, PN 16bar
	gab.
	25
	
	

	47
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=63mm
	m
	200
	
	

	48
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=50mm
	m
	300
	
	

	49
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=40mm
	m
	300
	
	

	50
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=32mm
	m
	200
	
	

	51
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=25mm
	m
	200
	
	

	52
	Plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules ar šķiedru d=20mm
	m
	300
	
	

	53
	Remontuzmava GEBO vai ekvivalents 3/4"
	gab.
	50
	
	

	54
	Remontuzmava GEBO vai ekvivalents 1"
	gab.
	50
	
	

	55
	Remontuzmava GEBO vai ekvivalents 11/4"
	gab.
	50
	
	

	56
	Remontuzmava GEBO vai ekvivalents 11/2"
	gab.
	50
	
	

	57
	Remontuzmava GEBO vai ekvivalents 2"
	gab.
	50
	
	

	58
	Cinkota saskrūve (iekš./ār. vītne) ar blīvi 3/4"
	gab.
	50
	
	

	59
	Cinkota saskrūve (iekš./ār. vītne) ar blīvi 1"
	gab.
	50
	
	

	60
	Cinkota saskrūve (iekš./ār. vītne) ar blīvi 11/4"
	gab.
	50
	
	

	61
	Cinkota saskrūve (iekš./ār. vītne) ar blīvi 11/2"
	gab.
	50
	
	

	62
	Cinkota saskrūve (iekš./ār. vītne) ar blīvi 2"
	gab.
	50
	
	

	63
	Līmlenta armēta ar foliju 75x45mm
	gab.
	100
	
	

	64
	Vītņu blīvēšanas pasta Unipak vai ekvivalents 250g
	gab.
	80
	
	

	65
	Slīdpasta 150g
	gab.
	50
	
	

	66
	Vītņu pagarinājums 2,5cm, 1/2''
	gab.
	200
	
	

	67
	Pakulas 100g
	gab.
	60
	
	

	68
	Drošības vārsts d=15mm PN 6bar
	gab.
	50
	
	

	69
	Drošības vārsts d=20mm PN 6bar
	gab.
	50
	
	

	70
	Drošības vārsts d=25mm PN 6bar
	gab.
	50
	
	

	71
	Drošības vārsts d=32mm PN 6bar
	gab.
	50
	
	

	72
	Kompensātors d=20mm
	gab.
	30
	
	

	73
	Kompensātors d=25mm
	gab.
	30
	
	

	74
	Kompensātors d=32mm
	gab.
	30
	
	

	75
	Kompensātors d=40mm
	gab.
	30
	
	

	76
	Kompensātors d=50mm
	gab.
	30
	
	

	77
	Filtrs d=15mm
	gab.
	50
	
	

	78
	Filtrs d=20mm
	gab.
	50
	
	

	79
	Filtrs d=25mm
	gab.
	50
	
	

	80
	Filtrs d=32mm
	gab.
	50
	
	

	81
	Filtrs d=40mm
	gab.
	50
	
	

	82
	Filtrs d=50mm
	gab.
	50
	
	

	83
	Izplešanās trauks 25l
	gab.
	1
	
	

	84
	Izplešanās trauks 50l
	gab.
	2
	
	

	85
	Izplešanās trauks 100l
	gab.
	2
	
	

	86
	Izplešanās trauks 150l
	gab.
	2
	
	

	87
	Izplešanās trauks 300l
	gab.
	2
	
	

	88
	Izplešanās trauks 500l
	gab.
	1
	
	

	Kopā EUR, bez PVN
	
	

	PVN EUR
	
	

	PAVISAM KOPĀEUR, ar PVN
	
	


	Paraksts *: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

*
Tehnisko piedāvājumu iepirkumam ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).




4.pielikums

Identifikācijas Nr. SIA DN 2016/8K

PROJEKTS

PIRKUMA LĪGUMS Nr. _________________
par būvniecības materiālu iegādi
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2016/8K)

Rīgā, 201_.gada __._________

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr. 48503021348 valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš rīkojas atbilstīgi Statūtiem (turpmāk –Pircējs), no vienas puses, un _____________________________________________________________________________
____________________ „___________________”____ (Amats) _____ (Vārs Uzvārds) personā, kurš rīkojas atbilstīgi ______________ (pārstāvības pamats – statūti, pilnvara, rīkojums u.c.) (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses),

pamatojoties uz iepirkumu „Būvniecības materiālu iegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2016/8K) (turpmāk – Iepirkums), 
izsakot savu brīvu gribu – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura Līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam būvniecības materiālus, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un tehnisko – finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas tiek noformēta un pievienota Līgumam kā tā pielikums un kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa (turpmāk – Prece).

1.2. Pārdevējs Līguma 1.2.punktā noteiktās Preces piegādi Pircējam veic uz šādu adresi: Zaļā iela 3, Dobele, LV-3701, darba dienās no 8.00- 16.00.
1.3. Pārdevējs nodrošina Preces izsniegšanu Pircējam, ja Preces piegādi uzņēmies Pircējs, šādās tirdzniecības vietu adresēs: 

1.3.1.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena par atsevišķām Preces pozīcijām ir atbilstīga Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā un kopumā visā Līguma darbības laikā nepārsniegs 20000 EUR  (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līgumcena). Papildus Līgumcenai Pircējs maksā PVN Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

2.2. Pārdevējs nodrošina atlaidi celtniecības materiāliem, _____% no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.

2.3. Pārdevējs nodrošina atlaidi elektroinstalācijas materiāliem, _____% no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.

2.4. Pārdevējs nodrošina atlaidi santehnikas un apkures sistēmas materiāliem, _____% no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
2.5. Pircējs ir tiesīgs iegādāties Preci, kas nav norādīta tehniskajā specifikācijā, bet kas tam ir nepieciešama ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbu veikšanai, par Pārdevēja preču mazumtirdzniecības cenu, piemērojot Pārdevēja atlaidi ______ %.

2.6. Pircējs ir tiesīgs veikt Līguma 2.2.punktā noteikto Preces iegādi par summu, kas nepārsniedz 10 % no Līgumcenas.

2.7. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN likme (Precei piemēro PVN) vai Pārdevējs tiek reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā (vai izslēgts no tā), Līgumcena (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs vai Preces atsevišķu pozīciju cena) ar PVN tiek grozīta atbilstoši izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga.

2.8. Pircējs pieņem un atzīst Pārdevēja elektronisko (nodokļu) rēķinu izsniegtu preču pavadzīmi, ja tas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosūtīts uz elektronisko adresi e-rekini@rsu.lv. Pretējā gadījumā Pārdevējs iesniedz Pircējam rēķinu rakstveidā.
2.9. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, ja Līgumā attiecībā uz atsevišķām izmaksām tieši nav noteikts savādāk – Preces cena, nodokļi un nodevas (izņemot PVN), Preces piegāde (ja tāda Precei paredzēta), minēto aktivitāšu realizācijai nepieciešamie palīgmateriāli un iekārtas, kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar ražošanu, komplektēšanu, garantijas saistību izpildi u.c.. 
2.10. Pircējs samaksu par Preci, atbilstīgi faktiski piegādātajam saņemtajam apjomam, veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina izsniegtās preču pavadzīmes un Pušu abpusēji parakstīta Preces pieņemšanas – nodošanas akta saņemšana, vai, ja Pircējs akceptē, pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina, kas apliecina Preces piegādes pieņemšanu – nodošanu,  abpusējas parakstīšanas dienas. Izrakstot rēķinu preču pavadzīmi, tajā obligāti jānorāda Līguma numurs, datums un Pircēja kontaktpersona, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs bez soda sankciju piemērošanas kavēt šajā punktā noteikto maksājumu termiņu.
2.11. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda tika ieskaitīta uz Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.”
3. Preces pasūtīšana, piegāde un pieņemšana 

3.1. Pircējs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu Preces apjomu un iegādi pasūtījumus veic atbilstoši nepieciešamībai. Preces iegādi Pircējs veic Pārdevēja tirdzniecības vietās, Par pasūtījumu Līguma izpratnē uzskatāms Pasūtītāja Līgumā noteiktās kontaktpersonas elektronisks (e-pasta) pieprasījums. Pārdevējs Preci izsniedz  Līgumā noteiktajai Pircēja kontaktpersonai Preces piegādei.

3.2. Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai tehniskajai specifikācijai un Pircēja definētajām prasībām.

3.3. Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam visu Preces pavadošo dokumentāciju, izpilddokumentāciju (ar tulkojumu latviešu valodā) un garantijas dokumentāciju, ja tāda konkrētajai Precei ir paredzēta.

3.4. Preces pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar Preču pavadzīmi pieņemšanas – nodošanas akta vai, ja Pircējs akceptē, Pārdevēja izrakstīta rēķina, kas apliecina Preces pieņemšanu – nodošanu, abpusēju parakstīšanu. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas Pircēja noteiktajā termiņā. Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu pēc neatbilstību novēršanas.

3.5. Preces piegāde, ja Pircējs to akceptē, var tikt sadalīta pa posmiem atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kas tiek fiksēts Preces pieņemšanas – nodošanas ietvaros. 

3.6. Jautājumi par Preces atbilstību Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja 4 (četru) nedēļu laikā vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas. 

4. Pārdevēja saistības

4.1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi vai izsniegšanu Pircēja pārstāvja klātbūtnē Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu piegādes vai izsniegšanas laiku un vietu.

4.2. Pārdevējs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pārdevēja, Pircējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces izsniegšanai.
4.3. Pārdevējs garantē, ka Prece ir atbilstoša Pircēja izvirzītajām prasībām, Līguma nosacījumiem un Pircēja pasūtījumam.

4.4. Pārdevējs apņemas pieņemt atpakaļ Preci gadījumā, ja tā neatbilst Līguma prasībām, atgriežot Pircējam veikto samaksu vai sedzot Pircējam nodarītos zaudējumus.

4.5. Ja Pircējs izbeidz Līgumu sakarā ar to, ka Pārdevējs nepilda savas saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem, Pārdevējam ir pienākums Pircēja noteiktajā termiņā atgriezt Pircēja veikto samaksu (ja tāda ir veikta). Ja Pircējs šādā gadījumā ir jau saņēmis Preci vai vismaz tās daļu un vēlas to atzīt par pieņemamu, ir noformējams atbilstošs pieņemšanas – nodošanas akts un veicama samaksa (vai attiecīgi atgriežama) atbilstoši Preces apjoma vērtībai.

4.6. Pārdevējs apņemas līdz ar Preci nodot Pircējam visas normālai Preces izmantošanai nepieciešamās atļaujas un licences, ja tādas Precei un tās pilnvērtīgai lietošanai ir nosakāmas. Atļaujas un licences ir spēkā arī pēc Preces nodošanas tajās norādītajā termiņā, ja vien no apstākļiem neizriet vai Līguma nosacījumos nav noteikts citādi.

4.7. Pārdevējam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, ja Pārdevēju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumu pāreju.

4.8. Pārdevējs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pircēju, ja Līguma izpildes laikā: 
4.8.1. tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta; 
4.8.2. Pārdevēja saimnieciskā darbība tiek apturēta;
4.8.3. Pārdevējs tiek reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā vai izslēgts no tā (atsūtot Pircējam apliecības kopiju).
4.9. Pārdevējs papildus minētajām saistībām apņemas: 

4.9.1. Pircēja telpās un teritorijā ievērot Pircēja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

4.9.2. pilnā apmērā segt Pircējam no Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Pārdevēja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pircējam rodas Pārdevēja vainas vai bezdarbības rezultātā;

4.9.3. nekavējoties pēc Pircēja pieprasījuma saņemšanas iesniegt ar Līguma izpildi saistīto informāciju (pārskatu).

5. Pircēja saistības

5.1. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem un pasūtījumam atbilstošas Pārdevēja piegādātās vai izsniegtās Preces pieņemšanu. 

5.2. Pircējs apņemas veikt samaksu par kvaitatīvu, Līguma nosacījumiem un veiktajam pasūtījumam atbilstošu Preci Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

5.3. Pircējs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pircēja, Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei.

5.4. Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Pārdevējam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja Precei ir novērojami bojājumi vai citi trūkumi. 

5.5. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu un atgriezt Preci Pārdevējam, saņemot atpakaļ veikto samaksu, ja Preces lietošanas laikā pēc Preces pieņemšanas ar Pavadzīmes parakstīšanas brīdi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā kopš Preces pieņemšanas, tiek konstatēta Preces neatbilstība Līguma nosacījumiem.
5.6. Pircējs ir tiesīgs bez sankciju piemērošanas atlikt pasūtījumu, ja paredzētais valsts budžeta finansējums (līdzfinansējums) netiek piešķirts plānotajā vai apstiprinātajā apjomā.

5.7. Pircējs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja Pārdevēja saimnieciskā darbība ir apturēta ilgāk par 2 (divām) nedēļām. 

5.8. Pircējam ir tiesības nodot ar Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noslēgtajiem līgumiem, kā arī tiesības no Līguma izrietošo maksājumu piedziņu vai visu prasījumu nodot (cedēt) trešajām personām. 
6. Pušu mantiskā atbildība

6.1. Ja Puses vispār neizpilda kādu no Līguma izrietošajām saistībām, vainīgā Puse par katru no tām maksā otrai Pusei vienreizēju līgumsodu par katru neizpildes gadījumu 100.00 EUR (viens simts euro un 0 centi) apmērā.

6.2. Ja Puses kādu no Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā),  vainīgā Puse par katru no pārkāpumiem maksā otrai Pusei līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas bez PVN.

6.3. Laikā, kad Pārdevēja saimnieciskā darbība ir apturēta, Pircējam līgumsods netiek aprēķināts.

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākas saistību izpildes, ja vien Puses konkrētā gadījumā nevienojas savādāk.

6.5. Pircējs, par to iepriekš brīdinot Pārdevēju, ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar Pārdevēju

7. Garantija 

7.1. Preces garantijas termiņš ir ___ (__________) mēneši no Preces pavadzīmes Pušu parakstīšanas  pieņemšanas – nodošanas dienas un Preces garantijai jābūt atbilstošai tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, ja tādas konkrētajai Precei ir noteiktas.
7.2. Pārdevējs bez atsevišķas samaksas veic Preces remontu visā tehniskajā specifikācijā noteiktajā garantijas termiņā, izņemot gadījumus, ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas rezultātā (un Pircējs ticis informēts par pareizu ekspluatāciju). Pārdevējs nodrošina kvalificēta darbinieka ierašanos 2 (divu) darba dienu laikā no defektu (jebkādu) pieteikšanas brīža, akta sastādīšanu un defektu novēršanu, vai Preces, kurai konstatēti defekti, apmainīšanu pret kvalitatīvu un Līguma nosacījumiem atbilstošu.
8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus. Par šādiem apstākļiem atzīstamas stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība.
8.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi.
8.3. Ja kāda no Pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darbdienu laikā, attiecīgā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.
9. Līguma darbības termiņš, grozījumu izdarīšana un Līguma izbeigšana
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz brīdim, kad kopējā no Līguma izrietošā visu pasūtījumu summa sasniedz 20 000.00 EUR (divdesmit tūkstoši euro un 0 centi), bez PVN, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
9.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pārdevēja piekrišanas ja:

9.2.1. Pārdevējs nav ievērojis Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu;

9.2.2. Pārdevējs piegādājis Līguma prasībām neatbilstošu vai nekvalitatīvu Preci, par ko ir sastādīts akts par konstatētajiem trūkumiem;

9.2.3. Pārdevējs atkārtoti nepilda garantijas saistības.

9.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pircēja piekrišanas, ja Pircējs vismaz 3 (trīs) reizes nav ievērojis Līgumā noteikto Preces apmaksas termiņu.

9.4. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu vai atlikt Līguma izpildi bez sankciju piemērošanas gadījumā, ja tas pamatots ar valsts, pašvaldības vai augstākstāvošu iestāžu un institūciju izdotajiem normatīvajiem aktiem vai pārvaldes lēmumiem.

9.5. Nebūtiskas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas parakstīšanas dienu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi. Būtiskas izmaiņas Līgumā ir pieļaujamas tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. 

10. Citi noteikumi

10.1. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, Preces pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pircēja puses Pircējs nozīmē ____________, tālr. ____________, e-pasta adrese: ____________, un no Pārdevēja puses Pārdevējs nozīmē ____________, tālr. ____________, e-pasta adrese: ____________, izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji rakstiski informējot otru Pusi.
10.2. Līguma 10.1.punktā noteiktās Pircēja atbildīgās personas ir tiesīgas kā kopā, tā katra atsevišķi pasūtīt, saņemt Preci, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības Līgumā noteikto saistību izpildei Līgumā noteiktajā pilnvarojuma apmērā. 
10.3. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto Puses adresi, uzskatāma par paziņotu 7 (septītajā) dienā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.

10.4. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.

10.5. Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā 4 (četru) nedēļu laikā vienošanos panākt nav iespējams, Puses strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.6. Ja rodas strīds par Līguma saistību saturu, Līguma noteikumu interpretācijā Puses piemēro Iepirkuma noteikumus un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu. 
10.7. Līgums sagatavots latviešu valodā uz _ (______) lapām __ (______) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs katrai Pusei. Līgumam tā noslēgšanas dienā ir šādi pielikumi: 
10.7.1. 1.pielikums „Tehniskais un finanšu piedāvājums” uz ____ lapām. 
11. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pircējs:
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr. 48503021348
Adrese: Zaļā iela 3, Dobele, LV-3701
Banka: AS “SEB Banka”
Konts Nr.LV91UNLA0006000508407


AS “Swedbank”
Konts Nr.LV33HABA0551036350561
Amats: valdes loceklis
Jānis Audzēvičs
(Norāda atbilstoši nepieciešamībai)
__________________________

 (paraksts)
	Pārdevējs: 
___ „________________”

Reģ.Nr. ________________
Adrese:

________________________

Banka: A/S “_______________”

SWIFT: ________________

Konts:

___________________________
Amats

Vārds Uzvārds

(Norāda atbilstoši nepieciešamībai)
__________________________

(paraksts)


5. pielikums

Identifikācijas Nr. SIA DN 2016/8K
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

Iepirkuma komisija katrā iepirkuma daļā nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un Pretendentu, kura piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atzīst par iepirkuma uzvarētāju. 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi par vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar šādu metodiku:

	Nr. p. k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Max skaitliskā vērtība
	Novērtēšanas metodika

	
	
	
	Novērtēšanas kārtība
	Algoritms

	1.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par 1 Preces vienību, bez PVN
	25
	Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas, kas norādītas pretendentu Tehniskais - Finanšu piedāvājumos (izmaksu kopsumma par visām Precēm, 1 vienības cenām)
	K1 = 25 x Cmin/C, kur

K1 – kritērija novērtējuma rezultāts;

25 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 

Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātās cenas kopsummas par 1 Preces vienībām;

C – vērtējamā piedāvājuma noteiktās cenas kopsumma par 1 Preces vienībām.

	2.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par plānoto apjomu, bez PVN
	25
	Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas, kas norādītas pretendentu Tehniskais - Finanšu piedāvājumos (izmaksu kopsumma par visu Preču plānoto apjomu)
	K2 = 25 x Cmin/C, kur

K2 – kritērija novērtējuma rezultāts;

25 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 

Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātās cenas kopsumma par visu Preču plānoto apjomu;

C – vērtējamā piedāvājuma noteiktās cenas kopsumma par visu Preču plānoto apjomu.

	3.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precei, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātā atlaides Preces iegādei, % no mazumtirdzniecības cenas, kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos
	K3 = 15x C/Cmax, kur

K3 – kritērija novērtējuma rezultāts;

15 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 

Cmax - lielākā no pretendentiem piedāvātā atlaide Preces iegādei;

C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā atlaide Preces iegādei no mazumtirdzniecības cenas.

	4.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā (3.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās atlaides Preces iegādei (kuras nav tehniskajā specifikācijā (3.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas, kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos
	K4= 15 x C/Cmax, kur

K4 – kritērija novērtējuma rezultāts;

15 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 

Cmax - lielākā no pretendentiem piedāvātā atlaide Preces iegādei, kuras nav tehniskajā specifikācijā (3.pielikums);

C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā atlaide Preces iegādei (kuras nav tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) no mazumtirdzniecības cenas.

	5.
	Preces iegāde videi draudzīgā veidā
	20
	Vērtēšanā tiks punkti tiek piešķirti par Preces iegādi videi draudzīgā veidā, kuras laikā tiek nodrošināts samazināts vides piesārņojums ar izplūdes gāzēm un samazināta ceļu infrastruktūras slodze, piemēram, vairāk punktu tiek piešķirts piedāvājumam, kas paredz īsāko iegādes ceļu (tiek aprēķināts vidējais km skaits no visām iegādes vietām norādītajām tirdzniecības vietām, nolikuma 1.pielikuma 5.punkts).


	K5 = Punktu skaits
20 (divdesmit) punkti tiek piešķirti, ja Preces iegādes ceļš ir  mazāks par 5 kilometriem.

10 (desmit) punkti tiek piešķirti, ja Preces iegādes ceļš ir no 5 līdz 20 kilometriem.

5 (pieci) punkti tiek piešķirti, ja Preces iegādes ceļš ir no 21 līdz 40 kilometriem.

0 (nulle) punkti tiek piešķirti, ja Preces iegādes ceļš  ir vairāk par 41 kilometru, kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos


Kopējais punktu skaits katram piedāvājumam tiks noteikts, izmantojot šādu formulu:

S = K1 + K2 + K3 + K4+ K5, kur:

S – piedāvājuma gala novērtējums (punktos); 

K1 - pretendenta piedāvātā Preces cena EUR (Cenu kopsumma par 1 Preces vienību, bez PVN 

K2 - pretendenta piedāvātā Preces cena EUR (Cenu kopsumma par plānoto apjomu, bez PVN
K3 - pretendenta piedāvātā atlaide Precei, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.

K4 – Pretendenta piedāvātā atlaide Precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā (3.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā

 K5- Preces iegāde videi draudzīgā veidā 

Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 100. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu (punktu skaitu).

Sagatavoja:   Laila Šereiko
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