APSTIPRINĀTS

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”

iepirkumu komisijas sēdē

2017.gada 22.septembrī

Protokols Nr.14

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

________________/K.Semjonova/

IEPIRKUMA NOLIKUMS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

„PVC logu un metāla ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās”

Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2017/11

Dobele

2017

## 1. Pasūtītājs un Iepirkuma identifikācijas numurs:

1.1. Pasūtītājs ir SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348

Juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

1.2.Iepirkumu veic ar SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa 2017.gada 10.janvāra rīkojumu Nr.2-r apstiprinātā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu (turpmāk – PIL).

1.3.Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu apjomu un vienā variantā.

1.4.Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” iepirkumu specialiste Ilze Abramoviča, telefons 63707278, e-pasts: ilze.abramovica@dobele.lv.

1.5.Kontaktpersona darbu izpildes jautājumos: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” tehniskās daļas vadītājs Juris Kravalis, mobilais telefons 28372028, e-pasts: juris.kravalis@dobelesnamsaimnieks.lv.

1.6. Iepirkuma identifikācijas numurs SIA DN 2016/11.

## 2. Iepirkuma priekšmets, CPV kods, Pakalpojuma izpildes laiks un samaksas kārtība:

2.1.Iepirkuma priekšmets ir PVC logu un metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (4.pielikums) un atbilstoši šī Nolikuma nosacījumiem.

2.2. CPV kods: 45320000-6 (siltumizolācijas darbi).

2.3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 31.janvāris

2.5. Līguma izpildes vieta ir Bērzes ielā 7, Bērzes ielā 15, Bērzes iela 32, Dobelē;  Priežu iela 13, Priežu iela 20, Priežu iela 30, Priežu iela 9, Gardenē.

2.6. Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam jāveic objektu apsekošana. Objektu apsekošana jāsaskaņo ar pasūtītāja kontaktpersonu, kurš ir tiesīgs reģistrēt objekta apsekotāju (6.pielikums).

2.7. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu, ievērojot konkursa nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

2.8. Samaksas kārtība:

2.8.1. Līguma ietvaros netiks izmaksāts avansa maksājums.

2.8.2.Maksājumu par visu darbu izpildi, Pasūtītājs veic 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

- Iepirkuma nolikums:

## 3.1. Ar nolikumu klātienē var iepazīties SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” birojā, 1.kabinetā, adresē: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, trešdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 18:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties ar iepirkumu speciālisti Ilzi Abramoviču, e-pasts: ilze.abramovica@dobele.lv.

## 3.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju nolikumam, visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un aktuālākai informācijai pasūtītāja mājaslapā internetā: www.dobelesnamsaimnieks.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājaslapā un, ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.

## 4. Informācijas apmaiņa:

  - Pasūtītājs izskatīs un sagatavos atbildes uz savlaicīgi saņemtajiem rakstveida jautājumiem, kas saistīti ar šī iepirkuma norisi.

  - Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma  ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu. Saziņas dokumentus, ko nosūta pa e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.

  - Pasūtītājs papildu informāciju nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Iepirkuma informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.

5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta:

5.1. Piedāvājumi konkursam iesniedzami personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2017.gada 6.oktobrim plkst. 11:00 SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” birojā, 1.kabinetā, adresē: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, trešdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 18:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 6.oktobrim plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

## 5.2. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” birojā, 1.kabinetā, adresē: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 - darbdienās, apmainot piedāvājumus.

## Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

## 5.3. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

## 6. Piedāvājuma noformējums:

## 6.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem 2 (divos) eksemplāros – 1 sējums oriģināls un 1 sējums kopija, kā arī papildus atsevišķi jāpievieno finanšu un tehniskais piedāvājums elektroniskā datu nesējā – 1 (viens) eks.

## 6.2. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, latviešu valodā, cauršūtiem (caurauklotiem), parakstītiem un apstiprinātiem ar pretendenta zīmogu. Uz piedāvājuma oriģināla attiecīgi norāda „ORĢINĀLS” un uz kopijām - „KOPIJA”.

## 6.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kuras norāda:

- pasūtītāja nosaukumu un adresi;

- pretendenta nosaukumu un adresi;

- atzīmi „Piedāvājums iepirkuma iepirkumam “PVC logu un metāla ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās” Identifikācijas Nr. SIA DN 2017/11”.

- atzīmi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

## 6.4. Piedāvājuma dokumentiem:

## 6.4.1. piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ir iekļauti vai pievienoti papildus dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno dokumentu tulkojums latviešu valodā, norādot “Tulkojums atbilst oriģinālam”, apliecinātāja amats, vārds, uzvārds un datums;

## 6.4.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam;

## 6.4.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar piegādātāja pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

## 6.5. Piedāvājums ir jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā Iepirkumā. Pilnvara noformējama kā atsevišķs dokuments un pievienojams papildus piedāvājumam.

## Komisija pārbaudīs paraksttiesīgās personas pārstāvēt pretendentu www.firmas.lv

## 6.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu iepirkumā jāsedz iepirkuma pretendentam.

Piezīme: Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ar nosacījumu, ka viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām.

7. PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI

## 7.1. Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

    - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā minētie nosacījumi.

## 7.2.Pretendenta kvalifikācijas prasības:

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojumā plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Pakalpojumā plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas nodrošinās Pakalpojumu:

- ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, un gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību atbilstoši iepirkuma nolikumā un līguma projektā noteiktajām prasībām.

Ja Pretendents, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, ir personu grupa (apvienība), tad Pasūtītājs var pieprasīt pirms līguma slēgšanas, lai tā tiek izveidota par pilnsabiedrību, līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

## 7.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

## 7.3.1.Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā  (2014., 2015., 2016. un 2017.gada līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu  pēc apjoma un iepirkuma priekšmetam līdzīgu projektu realizācijā par ūdens skaitītāju piegādi un uzstādīšanu.

7.3.2.Pretendents nodrošina kvalificētu personālu, kas ir sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kas nodrošina Tehniskās specifikācijas uzdevumu izpildi.

- PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI:

  - Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 8.nodaļā.

  - Pretendenta atlases dokumenti:

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums, kurš sagatavots atbilstoši nolikuma veidnei (1.pielikums).

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkumā” un 3.pielikmā “Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās (oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija), kas sagatavota atbilstoši šī punkta nosacījumiem:

- ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vienošanās tekstā iekļauj:

- nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par     iepirkuma līguma izpildi;

- galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

- katra apvienības dalībnieka veicamo Darba daļu nosaukumi no Darbu daudzuma saraksta;

- katra apvienības dalībnieka veicamā Darba apjoms procentos.

  - Aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Pretendenta kvalifikācijas veidnes” un iesniegtas vismaz 3 atsauksmes par līdzvērtīgu darbu veikšanu.

  - Tehniskais piedāvājums:

    - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (4.pielikums) un iepirkuma nolikuma nosacījumiem, atbilstoši Tehniskā piedāvājuma veidnei (5.pielikums).

    - Apliecinājums, ka visa piedāvātā Prece atbilst LR normatīvo aktu prasībām un ir materiāli sertificēti atbilstoši ES standartiem.

    - Apliecinājums, ka Pretendents jebkurā brīdī visā līguma izpildes laikā (līdz 2018.gada 31.janvārim) var Pasūtītājam uzrādīt par visām Precēm (kurām ir Piegādātāja vai Ražotāja) ekspluatācijas īpašību deklarācijas vai līdzvērtīgu dokumentu.

    - Tehniskais piedāvājums ir jāparaksta paraksttiesīgai personai, kas atbilst nolikuma 6.5.punktā noteiktajiem nosacījumiem.

    - Tehniskais piedāvājums jāiesniedz arī elektroniski CD diskā vai citā datu nesējā – 1 gab. Tehniskais piedāvājums jāsaglabā Word un Excel formātā.

8.5. Finanšu piedāvājums:

8.5.1. to jāsagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumā noteiktajiem nosacījumiem. Finanšu piedāvājumu ir jāparaksta paraksstiesīgai personai, kas atbilst nolikuma 6.5.punktā noteiktajiem nosacījumiem.

8.5.2. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nav pakļauta izmaiņām.

    - Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.

    - Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks piegādāta un uzstādīta  Prece. Cenas jānorāda euro (EUR).

    - Cenā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar Preci saskaņā tehnisko specifikāciju (4.pielikums). Tās ir izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, Preces iegādei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transporta pakalpojumiem, uzturēšanas izdevumi, materiālu izmaksas, u.c. maksājumi, kuras nepieciešamas pilnīgai Līguma izpildei pasūtītāja pieprasītā apjomā un termiņā.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  - Komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:

    - pārbaudīs, vai pretendents atbilst nolikuma 7.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumi) minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.3.apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

      - iegūs informāciju par pretendenta un nolikuma 7.1.3.apakšpunktā minētās personas atbilstību nolikuma 7.1.1.punktā minētajiem nosacījumiem – no Uzņēmumu reģistra;

      - iegūs informāciju par pretendenta un nolikuma 7.1.3.apakšpunktā minētās personas atbilstību nolikuma 7.1.2.punktā minētajam nosacījumam - no Valsts ieņēmumu dienesta.

Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minētās personas piekrišanu.

  - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.3.apakšpunktā minēto personu papildus pieprasīs, lai pretendents 10 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas un nolikuma 7.1.3.apakšpunktā minētā persona atbilst nolikuma 7.1.punktā minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

  - Ņemot vērā nolikuma 9.1.1.punktā minētās pārbaudes rezultātus, pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 7.1.3.apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ieveidoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 7.1.3.apakšpunktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, ir konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu 10 dienas pēc informācijas nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

  - pārbaudīs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 6.nodaļā norādītajām prasībām;

  - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtie pretendentu atlases dokumenti apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 7. un 8.nodaļā norādītajām pretendentu atlases prasībām;

  - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 8.4.punktā noteiktajām prasībām. Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents nav iesniedzis Tehnisko piedāvājumu vai ir iesniedzis Tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst nolikuma prasībām un nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto visu prasību izpildi.

  - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 8.5.punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Tehniskajā piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus.

Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 6., 7. un 8.nodaļā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts).

  - Komisija noteiks piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN (piedāvājuma izvēles kritērijs).

  - pārbaudīs, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst nolikuma 7.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumi) minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā.

  - Komisija atzīs Pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tai ir objektīvs pamatojums.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs līgumu slēdz ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumā pievienoto Līguma projektu. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta Tehniskā piedāvājuma kopiju (5.pielikums). Iepirkuma nolikuma noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā līguma izpildes laikā.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši MK noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kartība” 23.punktā noteiktajam.

  - Pasūtītājs līguma izpildē paredz garantijas laiku 2 (divi) gadi (no preču uzstādīšanas brīža).

  - Līgumā var tikt veikti grozījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā un 62.pantā paredzēto, precizējumi vai papildinājumi, lai nodrošinātu līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. Katrā līguma grozīšanas reizē pasūtītājs izvērtē grozījumu pamatotību un norāda atbilstību Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, iepirkuma dokumentiem.

  - Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, tad iepirkumu komisija var slēgt līgumu ar šo pretendentu tad, ja:

    - Iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām;

    - Uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto iepirkuma līgumu un tā grozījumu tekstu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas 9. panta noteikumi, un, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

11.	Pielikumu saraksts

Šim nolikumam ir pievienoti 7 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkumā;

2.pielikums: Pretendenta veikto preču piegāžu saraksts;

3.pielikums: Pretendenta Finanšu piedāvājums;

4.pielikums: Tehniskā specifikācija;

5.pielikums: Tehniskais piedāvājums;

6.pielikums: Objekta apsekošanas lapa;

7.pielikums: Iepirkuma līguma projekts.

Nolikuma pielikums Nr.1

ID Nr. SIA DN 2017/11

### PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā

„ PVC logu un metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās”,

identifikācijas numurs SIA DN 2017/11

Pretendents ______________________________ iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā

„ PVC logu un metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās”, identifikācijas numurs SIA DN 2017/11, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:

- Atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības.

- Tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā spēs veikt un apņemas veikt preču piegādi, piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un atbilstoši Tehniskajās prasībās ietvertajām prasībām.

- Uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas nosacījumi.

- Nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā cita piedāvājumā un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkumā.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |

2017.gada ___.________________

____________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Nolikuma pielikums Nr.2

ID Nr. SIA DN 2017/11

PRETENDENTA VEIKTO PREČU PIEGĀŽU SARAKSTS

| Nr.p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālr.) | Piegādāto preču/pakalpo-jumu kopējā summa (EUR) bez PVN | Preču apraksts | Preču piegāžu nodrošināšanas laiks (gads) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

2017. gada __. ________________

____________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Nolikuma pielikums Nr.3

ID Nr. SIA DN 2017/11

Pretendenta

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, Pretendents ____________________________________________________piedāvā līgumā noteiktajos termiņos veikt preču piegādi un uzstādīšanu iepirkumā „ PVC logu un metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās”, adresēs: Bērzes ielā 7, Bērzes ielā 15, Bērzes iela 32, Dobelē;  Priežu iela 13, Priežu iela 20, Priežu iela 30,  Priežu iela 9, Gardenē.

Piedāvājam veikt PVC logu un metāla durvju izgatavošanu un uzstādīšanu (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un iesniegto Tehnisko piedāvājumu) par šādu kopējo līguma summu:

| Kopējā līguma summa, EUR bez PVN | PVN | Kopējā līguma summa, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- |

Apliecinām, ka:

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt preču piegādi un uzstādīšanu par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas preču piegādes un uzstādīšanas izpildei nepieciešamās izmaksas.

- Preču piegāde un uzstādīšana tiks veikta atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Mums ir pieejami pietiekami resursi Līguma izpildei.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas :

| Vārds |  |
| --- | --- |
| Uzvārds |  |
| Amats |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| e-pasta adrese |  |

Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, piedāvājuma parakstīšanas datums.

Nolikuma pielikums Nr.4

ID Nr. SIA DN 2017/11

“PVC logu un metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PVC logi

| - Bērzes ielā 7, Dobele (kāpņu telpas) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Augstums (mm) | 700 |  |
| 1.2.Platums (mm) | 1500 |  |
| 1.3.Skaits (gb) | 36 |  |
| 1.4.Profili | Ekonomiskā klase |  |
| 1.5.Krāsa iekšējā | Balta |  |
| 1.6.Krāsa ārējā | Balta |  |
| 1.7.Paketes | 2 kameru, 24mm |  |
| 1.8.Ārējā palodze (mm) | 200x1500 Zn |  |

| 2.Bērzes ielā 15 Dobele (kāpņu telpas ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Augstums (mm) | 700 |  |
| 1.2.Platums (mm) | 1200 |  |
| 1.3.Skaits (gb) | 18 |  |
| 1.4.Profili | Ekonomiskā klase |  |
| 1.5.Krāsa iekšējā | Balta |  |
| 1.6.Krāsa ārējā | Balta |  |
| 1.7.Paketes | 2 kameru, 24mm |  |
| 1.8.Ārējā palodze (mm) | 200x1200 Zn |  |

| 3.Priežu iela 13 Gardene (kāpņu telpas ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Augstums (mm) | 1500 |  |
| 1.2.Platums (mm) | 1500 |  |
| 1.3.Skaits (gb) | 8 |  |
| 1.4.Profili | Ekonomiskā klase |  |
| 1.5.Krāsa iekšējā | Balta |  |
| 1.6.Krāsa ārējā | Balta |  |
| 1.7.Paketes | 2 kameru, 24mm |  |
| 1.8.Ārējā palodze (mm) | 200x1500 |  |

| 4.Priežu iela 20, Gardene (kāpņu telpas ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Augstums (mm) | 700 |  |
| 1.2.Platums (mm) | 1400 |  |
| 1.3.Skaits (gb) | 48 |  |
| 1.4.Profili | Ekonomiskā klase |  |
| 1.5.Krāsa iekšējā | Balta |  |
| 1.6.Krāsa ārējā | Balta |  |
| 1.7.Paketes | 2 kameru, 24mm |  |
| 1.8.Ārējā palodze (mm) | 200x1400 |  |

Piezīmes:

- Pretendentam, kurš iepirkuma rezultātā būs ieguvis tiesības izpildīt pasūtījumu, kopā ar Pasūtītāja pārstāvi jāapseko objekti un jāprecizē logu izmēri dabā.

- Visiem logiem jāparedz gan iekšējā, gan ārējā apdare, veco logu demontāža un utilizācija.

- Pretendentam, sagatavojot finanšu piedāvājumu, jāņem vērā un piedāvājumā jāietver tehniskajā specifikācijas sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Metāla ārdurvis

| - Priežu iela 30. Gardene |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Augstums (mm) | 2050 |  |
| 1.2.Platums (mm) | 2400 |  |
| 1.3.Skaits (gb) | 4 |  |
| 1.4.Materiāls | Metāla - siltinātas |  |
| 1.5.Krāsa | Brūna |  |
| 1.6.Mehāniskā atslēga,koda atslēga, skaits | 4+4 |  |
| 1.7.Durvju aizvērējs | 4 |  |

| - Bērzes iela 32. Dobele |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Augstums (mm) | 2150 |  |
| 1.2.Platums (mm) | 1200 |  |
| 1.3.Skaits (gb) | 3 |  |
| 1.4.Materiāls | Metāla - siltinātas |  |
| 1.5.Krāsa | Brūna |  |
| 1.6.Koda atslēga, skaits | 3 |  |
| 1.7.Durvju aizvērējs | 3 |  |

| - Priežu iela 20. Gardene |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Augstums (mm) | 2050 |  |
| 1.2.Platums (mm) | 2400 |  |
| 1.3.Skaits (gb) | 4 |  |
| 1.4.Materiāls | Metāla - siltinātas |  |
| 1.5.Krāsa | Brūna |  |
| 1.6.Durvju aizvērējs | 4 |  |
| 1.7.Mehāniskā atslēga,koda atslēga, skaits | 4+4 |

| - Priežu iela 13. Gardene |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Augstums (mm) | 2400 |  |
| 1.2.Platums (mm) | 1200 |  |
| 1.3.Skaits (gb) | 4 |  |
| 1.4.Materiāls | Metāla - siltinātas |  |
| 1.5.Krāsa | Brūna |  |
| 1.6.Koda atslēga, aizvērējs | 4+4 |  |

| - Priežu iela 9. Gardene |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Augstums (mm) | 2100 |  |
| 1.2.Platums (mm) | 1200 |  |
| 1.3.Skaits (gb) | 2 |  |
| 1.4.Materiāls | Metāla - siltinātas |  |
| 1.5.Krāsa | Brūna |  |
| 1.6.Koda atslēga, aizvērējs | 2+2 |  |

Piezīmes:

- Pretendentam, kurš iepirkuma rezultātā būs ieguvis tiesības izpildīt pasūtījumu, kopā ar Pasūtītāja pārstāvi jāapseko objekti un jāprecizē durvju izmēri dabā.

- Visām durvīm jāparedz gan iekšējā, gan ārējā apdare, veco durvju demontāža un utilizācija.

- Pretendentam, sagatavojot finanšu piedāvājumu, jāņem vērā un piedāvājumā jāietver tehniskajā specifikācijas sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 	tehniskās daļas vadītājs Juris Kravalis

e-pasts: juris.kravalis@dobelesnamsaimnieks.lv.

tālr. 28372028

Nolikuma pielikums Nr.5

ID Nr. SIA DN 2017/11

Tehniskais piedāvājums

1. Pretendents apņemas veikt PVC logu un metāla durvju izgatavošanu un uzstādīšanu pasūtītāja SIA ‘’Dobeles Namsaimnieks’’ apsaimniekotajos objektos atbilstoši iepirkuma Nr. SIA DN 2017/11 nolikuma prasībām.

2. Piegādājamās preces un to apjoms:

| Nr. p. k. | Preces nosaukums un raksturojums | Mērvienība | Skaits | 1 vienības izmaksas (EUR) | Kopējā summa par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC logi Bērzes ielā 7, Dobele | Gab. | 36 |  |  |
| 2 | PVC logi Bērzes ielā 15,Dobele | Gab. | 18 |  |  |
| 3 | PVC logi Priežu iela13,Gardene | Gab. | 8 |  |  |
| 4 | PVC logi Priežu iela20,Gardene | Gab. | 48 |  |  |
| 5 | Metāla ārdurvis Priežu iela30,Gardene | Gab. | 4 |  |  |
| 6 | Metāla ārdurvis Bērzes iela 32, Dobele | Gab. | 3 |  |  |
| 7 | Metāla ārdurvis Priežu iela 20, Gardene | Gab. | 4 |  |  |
| 8 | Metāla ārdurvis Priežu iela 13, Gardene | Gab. | 4 |  |  |
| 9 | Metāla ārdurvis Priežu iela 9,Gardene | Gab. | 2 |  |  |
| Kopā, bez PVN |  |  |

3. Kopējā piedāvātā līguma summa par piegādājamām precēm un uzstādīšanu ir: _______________ (summa vārdiem) EUR bez PVN.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību publiskā iepirkuma „PVC logu un metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās” Nolikumam. Apstiprinām, ka piedāvātās preces atbilst iepirkuma Nr. SIA DN 2017/11 Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Nolikuma pielikums Nr.6

ID Nr. SIA DN 2017/11

OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA

(uzņēmuma nosaukums)

| Objekta nosaukums | Objekts apsekots (datums) | Kontaktpersona (Vārds, uzvārds, paraksts)* | Pretendenta pārstāvis (Vārds, Uzvārds) Paraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| Bērzes ielā 7, Dobele (kāpņu telpas) |  |  |  |
| Bērzes ielā 15, Dobele (kāpņu telpas) |  |  |  |
| Bērzes iela 32, Dobele (kāpņu telpas) |  |  |  |
| Priežu iela 13, Gardene (kāpņu telpas) |  |  |  |
| Priežu iela 20, Gardene (kāpņu telpas) |  |  |  |
| Priežu iela 30, Gardene (kāpņu telpas) |  |  |  |
| Priežu iela 9, Gardene (kāpņu telpas) |  |  |  |

* Juris Kravalis, mobilais telefons 28372028

Nolikuma pielikums Nr.7

ID Nr. SIA DN 2017/11

# Piegādes līgums Nr. __________

Dobelē, 2016.gada ___._____________ 	                 jam.

SIA „DOBELES NAMSAINIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un ______________________________________

_____________________, reģ. Nr. ___________, juridiskā adrese: ___________________________________, tās ____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izpildītājs ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, apņemas piegādāt Pasūtītājam PVC logus , metāla durvis un uzstādīt sekojošās adresēs: Bērzes ielā 7, Bērzes ielā 15, Bērzes iela 32, Dobelē;  Priežu iela 13, Priežu iela 20, Priežu iela 30 Priežu iela 9, Gardenē, Dobeles novadā, atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. SIA DN 2017/11) nolikuma un šī Līguma noteikumiem.

2. PUŠU PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI

2.1. No Pasūtītāja puses pilnvarotais pārstāvis (saistību izpildes koordinators), kurš kontaktējas ar Izpildītāju, vienojas par Līguma saistību izpildes niansēm, paraksta preču piegādes un uzstādīšanas nodošanas – pieņemšanas aktus, ar ko pieņem uzstādītās preces Pasūtītāja vārdā, ir: Juris Kravalis, tālrunis 28372028.

2.2. No Izpildītāja puses pilnvarotais pārstāvis (saistību izpildes koordinators), kurš kontaktējas ar Pasūtītāju, vienojas par Līguma saistību izpildes niansēm, paraksta preču piegādes un uzstādīšanas nodošanas – pieņemšanas aktus, ar ko nodod uzstādītās preces Izpildītāja vārdā, ir:

______________________________________, tālrunis _____________________.

3. PREČU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA

3.1. Izpildītājs piegādā Pasūtītājam PVC logus un metāla durvis (turpmāk tekstā saukti – Preces) un uzstāda tos, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto adresi un apjomu.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par preču piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.2. Izpildītāja pienākumi ir:

4.2.1. Piegādāt Līgumā paredzētās preces un uzstādīt tās atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

4.2.2. Visu preču uzstādīšanai nodrošināt kvalificētu tehnisko personālu;

4.2.3. Prasīt Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ja preču uzstādīšanai veikšanai vēlas pieaicināt apakšuzņēmējus;

4.2.4. Uzņemties atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti, kā arī par apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu visas šī Līguma saistības;

4.2.5. Veicot preču uzstādīšanu, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;

4.2.6. Nodrošināt, ka preču uzstādīšanai pieaicinātās vai Izpildītāja nodarbinātās personas ievēro visas normatīvo aktu prasības, kā arī morāles un ētikas normas gan saskarsmē ar Pasūtītāja pārstāvjiem, gan trešajām personām;

4.2.7. Garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar līguma izpildi;

4.2.8. Nodrošināt kvalitatīvu preču piegādi un uzstādīšanu. Pasūtītājs nepieņem nekvalitatīvas preces vai nekvalitatīvi veiktu uzstādīšanu līdz trūkumu un defektu novēršanai.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par piegādātajām precēm un veiktajiem uzstādīšanas darbiem.

5.2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam visu informāciju, kas ir nepieciešama, lai Izpildītājs varētu Līgumā noteiktos pienākumus.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt preču uzstādīšanas vietu un nepieciešamības gadījumā noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt preču uzstādīšanu līdz trūkumu novēršanai.

5.4. Saņemot Izpildītāja paziņojumu par to, ka preču piegādes un uzstādīšanas darbi ir pabeigti, pieņemt paveiktos uzstādīšanas darbus, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu Pušu iepriekš saskaņotajā laikā.

5.5. Nodrošināt visus apstākļus un veikt visas nepieciešamās darbības, lai Izpildītājam būtu iespēja bez šķēršļiem un kavējuma izpildīt savas saistības, t.sk. piekļūt uzstādīšanai paredzētajām telpām. Pasūtītājs neatbild par trešo personu (tostarp dzīvokļu īpašnieku / īrnieku) rīcību, kas var kavēt savlaicīgu preču uzstādīšanas darbu izpildi. Ja Pasūtītājs no savas puses nenodrošina visus no tā atkarīgos apstākļus uzstādīšanas darbu pilnvērtīgai izpildei, kā arī trešo personu radīto šķēršļu dēļ uzstādīšanas darbu izpildes termiņš pagarinās par attiecīgo laiku.

6. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

6.1. Līguma summa ir atbilstoši iepirkumā Nr. SIA DN 2017/11 iesniegtajam Izpildītāja finanšu piedāvājumam _________ EUR ____________________ (summa vārdiem), bet summa par katru objektu tiek norādīta Tehniskajā piedāvājumā.

6.2. Par izpildītajiem preču piegādes un uzstādīšanas darbiem Izpildītājs 5 darba dienu laikā pēc minēto darbu pabeigšanas un attiecīgā objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas piestāda rēķinu Pasūtītājam. Pasūtītājs apmaksā rēķinu 7 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.

6.3. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Izpildītāja kontā.

6.4. Nekvalitatīvi veiktie piegādes un uzstādīšanas darbi netiek apmaksāti līdz trūkumu novēršanas brīdim, ko Izpildītājs novērš uz sava rēķina.

7. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

7.1. Preču uzstādīšanas darbi ir uzskatāmi par pabeigtiem brīdī, kad Pušu pārstāvji to fiksē, parakstoties nodošanas – pieņemšanas aktā, ievērojot šajā Līgumā noteiktos izpildes termiņus.

7.2. Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 15.decembrim. Pēc Līguma darbības termiņa izbeigšanās Pusēm ir jāizpilda vienai pret otru visas Līguma darbības termiņa laikā radušās saistības.

8. KVALITĀTES GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

8.1. Izpildītājs piegādātajām precēm un veicamajiem uzstādīšanas darbiem dod vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju, kas ietver sevī visus nepieciešamos darbus, lai apmainītu vai salabotu preces un/vai novērstu veikto darbu defektus bez maksas (tostarp izbraucot uz uzstādīšanas vietu).

8.2. Uzstādīšanas darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi:

8.2.1. Izpildītājs novērš visus konstatētos defektus. Par uzstādīšanas darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā;

8.2.2. Defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Līgumā noteiktajā piegādes un uzstādīšanas izpildes termiņa ietvaros.

9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainojamā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

9.2. Par Līgumā noteiktā preču piegādes vai uzstādīšanas termiņa (7.2.punkts) nokavēšanu vai defektu novēršanas termiņa (8.2.punkts) nokavēšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma cenas (par attiecīgo objektu, kur preces tiek piegādātas vai uzstādīšanas darbi tiek veikti) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas (par attiecīgo objektu, kur preces tiek piegādātas vai uzstādīšanas darbi tiek veikti). Pasūtītājs ir tiesīgs līgumsoda naudu ieturēt no vēl neizmaksātās Līguma summas daļas.

9.3. Ja Pasūtītājs kavē samaksas par preču piegādi vai uzstādīšanu termiņu, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās rēķinā norādītās summas, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi nesamaksātās summas apmēra.

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no Līguma saistību izpildes.

9.5. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām.

9.6. Ja Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas vispār nevar izpildīt vai atsakās izpildīt Līgumā ietvertās saistības (nav pieejamas attiecīgās iekārtas vai atbilstošs personāls u.c. iemeslu dēļ), tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja vienreizēju līgumsodu 20% apmērā no Līguma summas (6.1.punkts) par Līguma neizpildi, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties izbeigt Līgumu vienpusēji, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam.

10. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN NEPĀRVARAMA VARA

10.1. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo līgumu, par to informējot otru Pusi rakstveidā vismaz vienu kalendāro mēnesi iepriekš, ja nepārvaramas varas dēļ otrai Pusei ilgstoši nav iespējams izpildīt Līguma saistības.

10.2. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana ir radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekmē. Ar nepārvaramu varu šī Līguma kontekstā ir saprotami tādi apstākļi, kas Pusēm nav bijuši paredzami un kontrolējami, novēršami vai ietekmējami.

10.3. Pusei, kurai saistību izpilde iepriekš minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīga dokumentācija (piemēram, kompetentas iestādes izziņa).

10.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var izbeigt šo Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

10.5. Līguma izbeigšanas gadījumā pusēm 2 (divu) mēnešu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot visu šajā Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu.

11. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOTEIKUMI

11.1. Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp Pusēm, ir jārisina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos 30 kalendāro dienu laikā, tad strīds ir risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts tiesā.

11.2. Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem dokumentiem, kuri būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

11.3. Šis Līgums ir saistošs arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

11.4. Šis Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

## 12. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:                                                                   Izpildītājs:

| SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr. 48503021348 Adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Konts: LV 91UNLA0006000508407 Banka: AS „SEB banka” ________________________________ (Jānis Audzēvičs) | _______________________ Reģ. Nr. ____________ Adrese: ________ iela _____, ___________, LV-_____ Konts: ______________________ Banka: ______________ _____________________________ (_________________) |
| --- | --- |