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[bookmark: _Toc373834795][bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121]1.Vispārīgā informācija
1.1. [bookmark: _Toc373833449][bookmark: _Toc373834796][bookmark: _Toc59334724][bookmark: _Toc61422127][bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122][bookmark: _Toc373833450][bookmark: _Toc373834797]Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2021/11.
1.2. Pasūtītājs SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348 juridiskā adrese – Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.
1.3. Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: – SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, jurista palīgs Liene Krieviņa, tālruņa numurs – 63781306, e-pasta adrese – juristapaligs@dobelesnamsaimnieks.lv. 
1.4. Kontaktpersona darbu izpildes jautājumos: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv;
1.5. Iepirkuma priekšmets – ATSEVIŠĶU Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju nolikuma 1.pielikumā). 
1.6. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45232150-8.
1.7. Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3275  (turpmāk – Pircēja profils).
1.8  Iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšana:
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visai aktuālajai informācijai par Iepirkumu, t.sk. nolikumam un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e‑konkursu apakšsistēmas vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55298 
1.9 Piedāvājumu iesniegšanas kārtība
1.9.1. Saskaņā ar PIL 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu.
1.9.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
1.9.3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 28.aprīlim plkst.14:00 EIS e‑konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55298.
1.9.4. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

1.10. [bookmark: _Toc59334725][bookmark: _Toc61422128]Piedāvājumu atvēršanas kārtība
1.10.1. Iesniegtie piedāvājumi elektroniski tiks atvērti uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Nolikuma 1.9.3. minētajā punktā.
1.10.2. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai un atvēršanai.
1.10.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek slēgti. 
1.10.4. Gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Iepirkuma komisijai rādīsies tehniskas problēmas, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko nevar novērst īsā laikā (piemēram, interneta darbības traucējumi, datortehnikas bojājumi vai EIS e-konkursu apakšsistēmas darbības traucējumi), piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiks pārcelta uz citu laiku. Informācija par jauno piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma profilā .
1.10.5. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 1.12.1.3.apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.10.6. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.11.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam un saistošam iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no konkursa nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.11.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad tas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā. 
1.12. Prasības piedāvājuma noformēšanai
1.12.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā:
1.12.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
1.12.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, elektroniski sagatavojot ārpus e‑konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.12.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e‑konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.12.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.12.2.1. pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums saskaņā ar e‑konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu formām jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā;
1.12.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi;
1.12.2.3. piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta pretendenta pārstāvis, kuram ir paraksta tiesības vai tā pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu pilnvaru piedāvājuma parakstīšanai un piedāvājumā esošo dokumentu kopiju vai tulkojumu apliecināšanai;
1.12.2.4. pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citus dokumentus elektroniskā formā, parakstot tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
1.12.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti un citi dokumenti, kurus negatavo pats pretendents) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajām prasībām.
1.12.4. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, komisijai, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.12.5. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. 
1.12.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem vai dzēsumiem.
1.12.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. nolikuma pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma profila sadaļās) ietvertos nosacījumus.
1.12.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents savu piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašums.
1.12.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendents rīkojas saskaņā ar nolikuma 1.10.6. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.13. Saziņa un papildus informācijas sniegšana
1.13.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.
1.13.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus vai nosūtot tos elektroniski uz nolikumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.
1.13.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.
1.13.4. Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar ieinteresēto piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru piegādātājs ir norādījis sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai un no kuras ir saņemts jautājums.
1.13.5. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru tiks publicēta EIS e‑konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv pie šī iepirkuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.13.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.13.7. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju EIS e‑konkursu apakšsistēmas www.eis.gov.lv pie šī iepirkuma, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 
1.14. Pretendents
1.14.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu konkursā atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībā:
1. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, un
1. gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, tas apņemas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību atbilstoši iepirkuma nolikumā un līguma projektā noteiktajām prasībām.
1.14.2. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
1.14.2.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk – pretendents);
1.14.2.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – pretendents) nolikuma 3.pielikumā “Pretendenta pieteikums”, norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās. Vienošanās tekstā jāiekļauj:
a) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;
b) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no pasūtītāja.
Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.
1.14.3. Personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – pretendents), iepirkuma nolikuma 3.pielikumā “Pretendenta pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
1.15. Apakšuzņēmēji
1.15.1. Šī nolikuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgtā iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.
1.15.2. Ievērojot PIL 63. panta otrajā daļā minētos nosacījumus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
2.2. Līguma darbības uzsākšana: 2021.gada 1.jūnijs.
2.3. Līguma izpildes termiņš: 5 (pieci) mēneši no līguma darbības uzsākšanas, bet ne ilgāk par 2021.gada 31.oktobri.
2.4. Līguma darbības uzsākšanas un izpildes termiņš var tikt manīts (atlikts/pagarināts).

3. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti
3.1. Pretendentam konkursa piedāvājuma ietvaros ir jāiesniedz:
3.1.1. pretendenta atlases dokumenti un finanšu piedāvājums, kuri apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par pretendenta piedāvājumu.
3.2. Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija) un dokumenti, kuri jāiesniedz pretendentam:
	Nr. p.k.
	Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija)
	Iesniedzamie dokumenti

	Pretendentu atlases dokumenti

	3.2.1. 
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā.
	1) Pretendenta pieteikums (nolikuma 6.pielikums), kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
2) Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādīta.
3) Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

	3.2.2. 
	Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
	1) Reģistrācijas numurs pretendenta pieteikumā (nolikuma 6.pielikums). 
2) Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs publiskajās datu bāzēs.
3) Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju.
4) Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

	3.2.3. 
	Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir kopsummā veicis vismaz 150 (viens simts piecdesmit) ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu (visā ēkas augstumā) renovācijas (nomaiņas) vai izbūves darbus ēkās ar stāvu skaitu PIECI un vairāk. Pretendenta norādītajos objektos darbiem jābūt pabeigtiem.
 Šo darbu veikšanas kopējai summai, pēdējo trīs gadu laikā par visiem norādītajiem objektiem jābūt vismaz 60000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN. (piemērām: 2 līgumi x 30000,00 euro, u.c.)
Pretendents, kurš ir izveidots vēlāk, norāda Pretendenta pieredzi par tā darbības gadiem un izpildītajiem līgumiem. 
	1) Apliecinājums par pretendenta pieredzi, kas jāiesniedz atbilstoši Iepirkuma nolikumam (7.pielikums).  
2) Apliecinājumam jāpievieno tik pretendenta norādīto pasūtītāju (7.pielikums) atsauksmes, lai izpildītu 3.2.3. apakšpunktā minēto prasību par pieredzes apjomu (ne mazāk, kā divas, bet var norādīt vairāk izpildīto darbu un to atsauksmes).
3) Gadījumā, ja Pretendents nolikuma 3.2.3. punktā noteikto prasību nodrošināšanai balstās uz citu personu pieredzi, personām, uz kuru pieredzi balstās Pretendents, ir jāatbilst tām Iepirkuma nolikuma 3.2.3. punktā noteiktām prasībām, kuru nodrošināšanai Pretendenta nominētā persona piesaistīta. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas Iepirkuma līguma ietvaros veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgā pieredze un iespējas nepieciešamas.

	3.2.4. 
	Pretendenta finanšu vidējais apgrozījums  iepriekšējos 3 (trīs) pārskata gados 2018., 2019. un 2020. gadā ir vismaz 100 000,00 EUR. (simts tūkstoši euro 00 centi).  
Ja pretendenta iepriekšējie trīs pārskata gadi ir atšķirīgi no nolikumā minētajiem konkrētajiem gadiem, nepieciešamajam finanšu apgrozījumam jebkurā gadījumā ir jābūt norādītam par pretendenta pēdejiem trīs darbības pārskata gadiem.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).
	1)Pretendenta parakstīts apliecinājums par finanšu apgrozījumu katrā no iepriekšējiem trīs pārskata gadiem un papildus norādīts vidējais šo gadu apgrozījums, kurš atbilst 3.2.4. punkta prasībām. Neraugoties uz katra individuālā gada finanšu apgrozījumu, pie izvērtēšanas vēra tiks ņemts visu gadu kopējais, vidējais apgrozījums.
2)Pretendenti, kuri ir dibināti vēlāk, iesniedz informāciju par finanšu apgrozījumu par nostrādāto laika periodu.
3) Pretendentam nav jānorāda visi konkrētajā gadā veiktie darbi, lai pierādītu finanšu apgrozījumu, jo tas tiks pārbaudīts publiski  pieejamajās informācijas sistēmās.

	3.2.5. 
	Pretendents nodrošina kvalificētu personālu, kas ir sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kas nodrošina Tehniskās specifikācijas uzdevumu izpildi, t.sk. Pretendents nodrošina šādu speciālistu komandu: Atbildīgo būvdarbu vadītāju, Darba aizsardzības koordinatoru.

	1) Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jāatbilst šādām prasībām
a) pēdējo 3 (trīs) gadu ( 2018; 2019; 2020.), laikā ir pieredze vismaz 2(divu) līdzvērtīgu (pēc apjoma) būvdarbu vadīšanā, kuru darbi ir pabeigti uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi un par kuriem darbiem ir pieņemšanas – nodošanas akts. Iepriekš minētajos objektos – katrā objektā būvdarbus sastāvā ir inženierkomunikāciju nomaiņas  darbi – pēc apjoma līdzvērtīgi;
b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajam, būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā.
c) ) Ārvalstu būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvniecības uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību Latvijas Republikā, vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā Latvijas Republikā saskaņā ar likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.
2) Darba aizsardzības koordinātoram jāatbilst šādām prasībām:
a) Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

	3.2.6. 
	Pretendentam jāgarantē, ka iesniegs Pasūtītājam visas apdrošināšanas atbilstoši normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem (Ministru kabineta 19.08.2014. notikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbilstības obligāto apdrošināšanu”). 
	1) Jāpievieno Apdrošinātāja apliecinājums (nolikuma 13.pielikums), ka pretendents līguma izpildes laikā nodrošinās būvspeciālista un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbilstības obligāto apdrošināšanu. Apdrošinājuma līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

	3.2.7. 
	Ja pretendents līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendentam jāiesniedz  informācija par tiem.
	1) Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 5.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas apjomu procentos no kopējā līguma apjoma.
2) Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 6.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās.

	3.2.8. 
	Pretendentam jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	1) Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (nolikuma 5.pielikums).
2) Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 6.pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās.

	3.2.9. 
	Pretendentam ir jāveic objektu apsekošana, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu - Tehniskās daļas vadītāju Jāni Kreicbergu, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv

	Pretendents iesniedz objektu apsekošanas aktu (Tehniskā specifikācijas 1.1.pielikums).
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	3.2.10. 
	Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 10.pielikumā noteiktajiem nosacījumiem. 




	Finanšu piedāvājums:
1) Finanšu piedāvājumā jānorāda precīzi Preču nosaukumi un parametri.
2) Tāmē Pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajai specifikācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.
3)Pretendentu piedāvātās līgumcenas atšifrējums saskaņā ar tehnisko specifikāciju jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 
4)Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Būvniecību. Izmaksu aprēķinos norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata, norādot visu pozīciju izcenojumos – nedrīkst būt „0” pozīcijas. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
5)Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nav pakļauta izmaiņām.
6)Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu. 
7)Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi. 



	Tehniskais piedāvājums

	3.2.11. 
	Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 1.pielikumā noteiktajiem nosacījumiem. 




	1) Tehniskais piedāvājums jāsagatavo brīvā aprakstošā formā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Excel formātā pievienotajai Tehniskajai specifikācijai. Tehniskajā piedāvājumā jāapraksta visas darbības, kā tās tiks nodrošinātas (jāiekļauj visas tehniskās specifikācijas sadaļas) un vai vispār tiks nodrošinātas (no apraksta Komisijai jābūt pārliecinātai, ka visi nosacījumi tiks izdarīti un kā tiks izdarīti). 
2) Jāiekļauj Darbu izpildes laika grafiks, detalizācijas pakāpe – nedēļa, iekļaujot visus komunikāciju stāvvadus minētajās adresēs (Pretendents var mainīt šī nolikuma 1.pielikumā esošā darbu izpildes grafika objektu/adrešu secību, drīkst samazināt darbu izpildes beigu termiņu, bet nedrīkst to pagarināt.)
4) Jāiekļauj Apliecinājums, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši ES standartiem un LR būvnormatīviem.
5) Jāiekļauj apliecinājums, ka nodrošinās atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un atbilstoši Noteikumu 2.daļā “Būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” paredzēto kārtību, kādā atlīdzināmi būvspeciālista darbības vai bezdarbības rezultātā radītie zaudējumi, kas nodarīti citiem būvniecības dalībniekiem un trešajai personai sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums. Minimālais atbildības limits 10% no piedāvātās līgumcenas (ar PVN).



4. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība un piedāvājuma izvēles kritērijs
4.1.  Pretendentu atlasi un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.
4.2.  Komisija vērtē tikai tos pretendentu piedāvājumus, kuri iesniegti un noformēti atbilstoši šī nolikuma prasībām.
4.3.  Piedāvājuma vērtēšanas kārtība
4.3.1.  Piedāvājuma noformējuma pārbaude - piedāvājuma noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
4.3.2.  Pretendentu atlase - pēc piedāvājumu noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktam, komisija ir tiesīga pretendentu atlases prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības):
4.3.3.1. pretendentu atlase notiek saskaņā ar 3.2.1. – 3.2.9.apakšpunktos minētajām prasībām un dokumentiem;
4.3.3.2. ja pretendents neatbilst kādai no konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
4.3.3.  Finanšu piedāvājuma vērtēšana - pēc pretendentu atlases komisija veic finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām:
4.3.4.1. finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude notiek saskaņā ar nolikuma 3.2.10.apakšpunka prasībām;
4.3.4.2. ja komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās cenas;
4.3.4.3. finanšu piedāvājuma vērtēšanas stadijā komisija izvērtē, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts;
4.3.4.4. ja komisija konstatē, ka pretendenta finanšu piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantā minētajiem nosacījumiem un pieprasa detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.
4.3.5. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana- pēc pretendentu atlases komisija veic tehniskā piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām.
4.3.5.1. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude notiek saskaņā ar nolikuma 3.2.11. apakšpunkta prasībām;
4.4.  Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, komisija pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi PIL 42.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Komisija minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi veic PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.  
4.5.  Ja nepieciešams, komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar PIL 43.panta nosacījumiem.
4.6.  Komisija pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pārbauda atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajai un otrajai daļai.
4.7.  Piedāvājuma izvēles kritērijs – Zemākā cena. Par Iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN), no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
4.8.  Ja vairākiem pretendentiem ir norādīta vienāda “Piedāvātā cena kopā EUR bez PVN”, tad komisija rīko izlozi, pieaicinot pretendentus, kuru iesniegtajos piedāvājumos ir norādīta vienāda cena. Ja pretendents neierodas uz izlozi, tad komisija veic izlozi bez pretendenta klātbūtnes.
5. Komisijas darbība, tiesības un pienākumi
5.1.  Komisija rīkojas saskaņā ar PIL un citiem normatīvajiem aktiem. Komisija atbild par PIL, kā arī citu normatīvo aktu un pasūtītāja interešu ievērošanu.
5.2.  Komisija risina visus ar Iepirkuma norisi un organizēšanu saistītos jautājumus.
5.3.  Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei.
5.4.  Komisijai ir tiesības pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieprasīt, lai pretendents, kurš ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu un kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iesniedz dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendenta atlases prasībām.
5.5.  Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei.
5.6.  Komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu saņemšanas. 
5.7.  Objektīva pamatojuma gadījumā komisijai ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru.
5.8.  Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

6. Pretendentu tiesības un pienākumi
6.1.  Komisija nodrošina visiem ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties ar Iepirkuma nolikumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par līgumu norādītajā nolikuma saņemšanas vietā un laikā. 
6.2.  Ar sava piedāvājuma iesniegšanu pretendents apliecina, ka piekrīt visiem Iepirkuma nolikumā minētajiem noteikumiem, nosacījumiem un apņemas ievērot to kā pamatu piedāvājuma iesniegšanai un pasūtījuma izpildei.
6.3.  Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei.
6.4.  Pretendenti, kuri piedalījušies konkursā, ir tiesīgi pārsūdzēt komisijas rīcību vai lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Līguma slēgšanas nosacījumi
7.1.  Līguma projekts ir pievienots šim Iepirkuma nolikumam (nolikuma 14.pielikums) un ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
7.2.  Līgumu rakstveidā sagatavo Pasūtītājs un iesniedz to Iepirkuma uzvarētājam.
7.3.  Par atkāpšanos no līguma noteikumiem vai tā neizpildīšanu puses ir atbildīgas saskaņā ar līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
7.4.  Ja iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja elektroniska uzaicinājuma (uzaicinājums tiek nosūtīts uz piedāvājumā norādītās pretendenta kontaktpersonas e-pasta adresi) saņemšanas brīža, tad Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Pielikumi:
1. Tehniskā specifikācija- Pielikums Nr. 1;
2. Objektu apsekošanas lapa- Pielikums Nr.2;
3. Akts par atteikšanos veikt stāvvadu nomaiņu- Pielikums Nr.3;
4. Apliecinājums par darbu veikšanu- Pielikums Nr. 4;
5. Ūdens mērītāju plombas uzstādīšanas akts- Pielikums Nr.5;
6. Pretendenta pieteikums- Pielikums Nr.6;
7. Pretendenta kvalifikācijas veidne- Pielikums Nr.7;
8. Informācija par apakšuzņēmējiem- Pielikums Nr.8;
9. Apakšuzņēmēja apliecinājums- Pielikums Nr.9;
10. Finanšu piedāvājums- Pielikums Nr.10;
11. Lokālā tāme- Pielikums Nr. 11;
12. Būvdarbu apjomu saraksts- Pielikums Nr.12;
13. Apdrošinātāja apliecinājums- Pielikums Nr.13;
14. Līgumprojekts- Pielikums Nr.12.
   

  Pielikums Nr.1
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam

“Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Veicamie darbi:
Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikuma nosacījumiem. Dzīvojamo māju skaits var tikt mainīts- gan samazināts, gan palielināts.
2. Darba uzdevums un apjomi:
Ja Darbu daudzumu sarakstā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem ekvivalentu citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu daudzumu sarakstā minētie, kā arī atbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajiem nosacījumiem. Pretendents attiecīgajā tāmes pozīcijā norāda apzīmējumu „ekvivalents” un apraksta ekvivalenta īpašības nolikuma pielikumā dotajā veidnē „Pretendenta kvalifikācijas veidne” (7.pielikums). Ekvivalenta atbilstību noteiktajām prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju sertifikātiem.
2.1. Līdz piedāvājuma iesniegšanai Pretendentam jāveic objektu apsekošana un jāizvērtē veicamo Darbu apjoms, ievērtējot pasākumus, kas veicami, lai kvalitāti varētu izpildīt Darbus (Pretendentam jāapraksta tehniskajā piedāvājumā).
2.2. Pretendents ir atbildīgs par iesniegto piedāvājumu, ja arī piedāvājumā radušās kļūdas, nepareizi saprotot vai interpretējot nolikumā noteiktās prasības. Visi apjomi un risinājumi, kuri doti tehniskajā specifikācijā, Pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas vai pēc līguma noslēgšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai nesaprotamu tehnisko specifikāciju.
2.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.
2.4. Izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu izpildi, būvnormatīviem un būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.5. Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas;
2.6. Pretendents nodrošina, lai pirms Darbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības plāns. Pretendentam ir pienākumus pirms Darbu uzsākšanas nosūtīt paziņojumu Valsts Darba inspekcijai par Darbu veikšanu un šajā paziņojumā minēto informāciju novietot Objektā redzamā vietā - gadījumos, kad šādu darbību nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
2.7. Veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;
2.8. Darbu izpildes laikā nodrošināt darbu veicējus ar pieejamām labierīcībām.(Pretendentam jāapraksta tehniskajā piedāvājumā).
2.9. Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, un ir sertificēti;
2.10. Ēku remontdarbos drīkst izmantot tikai tādus materiālus, kas ir sertificēti izmantošanai Eiropas Savienībā. Un tikai tādus materiālus, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 60 mēnešiem. 
2.11. Nodrošināt tīrību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību objektā. Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos darbu zonā.(Pretendentam jāapraksta tehniskajā piedāvājumā).
2.12. Remontdarbus ir jāorganizē un jāveic tādā veidā, lai minimāli traucētu iedzīvotājiem.
2.13. Darba dienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums un tiktu nodrošināta ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.
2.14. Pretendentam jānodrošina sanitāro normu ievērošanu objektā.
2.15. Remontdarbu gaitā iegūtie materiāli, kuri atzīstami par būvgružiem, kuru savākšanai un uzkrāšanai līdz aizvešanai uz sertificētu būvgružu savākšanas laukumu ir jāizmanto būvgružu konteineri. Būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem (Pretendentam jāapraksta tehniskajā piedāvājumā).
2.16. Pēc darbu izpildes objekts ir jāsakopj, izvācot visus būvgružus un darbu izpildes laikā radītos  atkritumus, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā izrietošos Ministru kabineta noteikumus. 
2.17. Par plānoto Darbu uzsākšanu 2 (divas) nedēļas iepriekš, informēt konkrēto māju izdzīvotājus un 1 (vienu) nedēļu iepriekš pirms Darbu uzsākšanas apsekot katru mājas dzīvokli un noskaidrot, vai dzīvokļa īpašnieks piekrīt veicamajiem Darbiem, kā arī informē viņu par Darbu veikšanas datumu. Nepiekrišanas gadījumā par to ir jāsastāda dzīvokļa īpašnieka parakstīts akts un jāiesniedz Pasūtītājam (3.pielikums). Gadījumos, ja nav iespējams sazināties ar kādu no dzīvokļu īpašniekiem, pirms Darbu uzsākšanas par to nekavējoties (ne vēlāk kā 5 dienu laikā) ir jāinformē Pasūtītājs.
2.18. Piekļūšana stāvvadiem jāsaskaņo ar dzīvokļu iemītniekiem un darbi jāveic viņiem pieņemamā laikā, vajadzības gadījumā arī brīvdienās, vai vakaros.
2.19. Darbu izpildes laikā pretendentam darbi jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu bojātas ēkas sienas, to apdare un citi dzīvokļu labiekārtojumi;
2.20. Katrā adresē pēc Darbu pabeigšanas stāvvadu šahtas jāaizdara 5 (piecu) darba dienu laikā.
2.21. Piedāvājumā norādīto darbu izmaksās jāparedz sienu un apmetuma atjaunošanas darbi, tai skaitā mūrēšanas, apmešanas  un špaktelēšanas darbu izpilde tādā kvalitātē, lai pēc to izpildes būtu iespējams veikt kvalitatīvus krāsošanas vai cita veida dekoratīvās apdares darbus. Dzīvokļos esošo komunikāciju kanālu aizdarei jāizmanto mitruma izturīgs un ugunsdrošs saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls.
2.22. Nepieciešamības gadījumā dzīvokļu dekoratīvās apdares darbu veidu apjomi un izmaksas tiks noteiktas, pasūtītājam un pretendentam vienojoties, ņemot vērā faktisko situāciju katrā konkrētā objektā. Darbu izmaksas tiks noteiktas, pusēm vienojoties, par pamatu ņemot vidējās šāda veida darbu izmaksas Latvijas tirgū. Šo darbu izmaksas Pretendentam, gatavojot  Piedāvājumu, līgumcenā nav jāiekļauj.
2.23. Pēc Darbu pabeigšanas, Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam dzīvokļa īpašnieka parakstīts akts par paveiktā darba kvalitāti (4.pielikums). Gadījumos, kad Pretendents neiesniegs šādus aktus, Pasūtītājs neveiks padarītā darba rēķina apmaksu.
2.24. Papildus pēc darbu pabeigšanas, Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam aizpildīts akts par ūdens mērītāju plombas uzstādīšanu. (5.pielikums)
2.25. Par darbu izpildi vietās, kur pēc darbu pabeigšanas nav iespējams veikt darbu vizuālu pārbaudi, tiek veikta segto darbu aktu sastādīšana, aktā fiksējot veikto darbu raksturu un apjomus, kā arī veicot foto fiksāciju pa atsevišķiem darbu etapiem (fotofiksācijas rezultātā iegūtie fotoattēli jāsaglabā USB zibatmiņā, kārtojot tos pa failiem ( mapēm) atsevišķi katrai mājai, iekļaujot papildu failus par katru konkrēto dzīvokli-adresi); 
2.26. Pēc visu darbu pabeigšanas izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izbūvēto komunikāciju izpilddokumentāciju kā arī punktā 2.25. minēto USB zibatmiņu ar fiksētājiem fotoattēliem.
2.27. Pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un Objektu (aizvest būvgružus un iesniegt apliecinošu dokumentu Pasūtītājam par būvgružu novietošanu atkritumu novietnē, aizvest Pretendentam piederošo inventāru un darba rīkus, tehniku u.c.);
2.28. Pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts, kurā tiek fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusī maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
2.29. Būvdarbu veicējs nes materiālo atbildību par savas vainas dēļ nodarītajiem bojājumiem remontdarbu zonā esošajām signalizācijas sistēmām, datortīkliem un citiem ēkas inženiertīkliem (Pretendentam jāapraksta tehniskajā piedāvājumā).
2.30. Materiālu uzglabāšana ir Pretendenta uzdevums un pienākums, kas jāparedz piedāvājuma līgumcenā (Pretendentam jāapraksta tehniskajā piedāvājumā).
2.31. Būvdarbi veicami, vadoties pēc dotajiem darbu apjomiem, Pasūtītāja, Būvuzrauga (Pasūtītāja pārstāvja) norādījumiem. Konstrukciju, izstrādājumu vai iekārtu pielietošana pieļaujama tikai ar Būvuzrauga un Pasūtītāja akceptu.
2.32. Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgā stāvvada gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrētā darba izpildei. Būvdarbu veicējam ir pašam jānodrošina apstākļi, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši tehnoloģijām, kuras norāda pielietoto būvmateriālu ražotāji (Pretendentam jāapraksta tehniskajā piedāvājumā).
2.33. Nodrošināt, ka Darba un garantijas laikā ir apdrošināta tā profesionālā civiltiesiskā atbildība atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Minētā apdrošināšana jāuztur spēkā visu Darbu un garantijas laiku. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu Darbu  un garantijas laiku. Līgumā noteiktos Darbus Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, nedrīkst uzsākt un veikt bez šajā punktā augstāk minētā civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošā dokumenta iesniegšanas. Ja netiek iesniegts šajā punktā augstāk minētais civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošais dokuments Līgums uzskatāms par spēkā nestājušos. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentu oriģinālus vai apstiprinātas kopijas, vienlaicīgi, uzrādot to oriģinālus. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības ir jāizdara ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Darbu, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.
3. Nosacījumi par speciālistiem:
3.1. Nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 5 reizes nedēļā un kad vien nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. Nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos katrā būvsapulcē, tas ir, vienu reizi divās nedēļās.
4. Darbu daudzumos ir jāņem vērā:
4.1. Izmantojamie materiāli pirms iegādes, izmantošanas ir jāsaskaņo ar būvuzraugu un pasūtītāju.
4.2.  Izstrādājot piedāvājumu, Pretendentam rūpīgi jāpārskata doto darbu daudzumu apjomu un jāiekļauj izmaksas visiem nepieciešamajiem materiāliem, stiprinājumu elementiem, mehānismiem, darba rīkiem u.t.t., kas nav minēti tehniskajā specifikācijā, bet kas ir nepieciešami kvalitatīvai, atbilstoši tehnoloģijas, būvmateriālu ražotāju un būvnormatīvu prasībām darbu daudzumu sarakstā uzskaitīto darbu veikšanai. 
4.3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši dotajiem darbu daudzumiem, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4.4. Par plānoto Darbu uzsākšanu divas nedēļas iepriekš, informēt konkrēto māju izdzīvotājus un 1 nedēļu iepriekš pirms Darbu uzsākšanas apsekot katru mājas dzīvokli un noskaidrot, vai dzīvokļa īpašnieks piekrīt veicamajiem Darbiem, kā arī informē viņu par Darbu veikšanas datumu. Nepiekrišanas gadījumā par to ir jāsastāda dzīvokļa īpašnieka parakstīts akts un jāiesniedz Pasūtītājam (ne vēlāk kā 1 nedēļu). Gadījumos, ja nav iespējams sazināties ar kādu no dzīvokļu īpašniekiem, pirms Darbu uzsākšanas par to nekavējoties (bet ne vēlāk kā 5 dienas) ir jāinformē Pasūtītājs.

Veicamo darbu apjoma SARAKSTS un darbu izpildes GRAFIKS pievienots papildus Excel formātā
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  Pielikums Nr.2
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam

OBJEKTU APSEKOŠANAS LAPA
	

	(uzņēmuma nosaukums)


	Nr.
p.k
	

Objekta nosaukums
	
Objekts apsekots (datums)
	
Kontaktpersona
(Vārds, uzvārds,
paraksts)*

	
Pretendenta pārstāvis
(Vārds, Uzvārds)
Paraksts

	1.
	Ausmas iela 17, Dobele
	
	
	

	2.
	Bērzes iela 9, Dobele
	
	
	

	3.
	E. Francmaņa iela 10, Dobele
	
	
	

	4.
	Krasta iela 8, Dobele
	
	
	

	5.
	Krasta iela 11, Dobele
	
	
	

	6.
	Liepu iela 6B, Dobele
	
	
	

	7.
	Skolas iela 5, Dobele
	
	
	

	8.
	Skolas iela 26, Dobele
	
	
	

	9.
	Zaļā iela 7, Dobele
	
	
	

	10.
	Zaļā iela 52, Dobele
	
	
	

	11.
	Priežu iela 12, Gardene
	
	
	

	12.
	Priežu iela 19, Gardene
	
	
	

	13.
	Bastardi, Bērzes pag.
	
	
	



Kontaktpersona: 
Jānis Kreicbergs, tālr.28347204
E-pasts:janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv




  Pielikums Nr.3
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam



A K T S
             
Sastādīts  2021 . gada   _____.  ____________________

Sastādīšanas vieta                                                 

Tiek veikta kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu nomaiņa, lai mazinātu avārijas iespējas. 

Es ________________________ Dzīvokļa Nr.______, ________________________________
         (Vārds, Uzvārds)                                                                         (Adrese)
 īpašnieks/īrnieks nepiekrītu stāvvadu nomaiņai savā dzīvoklī.

Parakstot šo aktu Dzīvokļa īpašnieks ir informēts par atbildību un uzņemas to Stāvvada avārijas gadījumā šajā dzīvoklī, kā arī būs līdzvainīgs zaudējumu radīšanā mājas iedzīvotājiem un kopīpašumam.
__________________________________________

__________________________________________          

Komisija :         

__________________________________________ 

__________________________________________





Dzīvokļa īpašnieks                                                
                                   (vārds, uzvārds, paraksts)




  Pielikums Nr.4
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam


APLIECINĀJUMS
Par iekšējās kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens cauruļvadu nomaiņas darbu pabeigšanu
mājā ___________________________________________________dzīvokļos:
(adrese)

Ar savu parakstu apliecinu, ka manā dzīvoklī <Pretendenta nosaukums> veiktie iekšējās kanalizācijas, karstā un aukstā ūdens cauruļvadu nomaiņas darbi izpildījuma ziņā mani apmierina un pretenziju nav.
	Dzīvokļa Nr.
	Īpašnieka/pilnvarotās personas Vārds, Uzvārds
	Paraksts
	Datums
	Piezīmes
	Dvieļu žāvētāja nomaiņa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Apliecinājumu apkopoja:__________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
  Pielikums Nr. 5
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam

ŪDENS MĒRĪTĀJU PLOMBAS UZSTĀDĪŠANAS AKTS


Adrese:____________________________________________________________________

	Dzīvokļa
Nr.
	Skaitītāja
numurs
	Plombas
Numurs
	Skaitītājs

	
	
	
	Auksts
	Karstais

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








Apliecinājumu apkopoja:__________________________________________________________
(amats,vārds,uzvārds,paraksts)






  Pielikums Nr.6
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam


PRETENDENTA PIETEIKUMS

Iepirkumā par “Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā” 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1. <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem, tai skaitā tehniskajai specifikācijai un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā ietvertos nosacījumus;
2. pieteikumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
3. visas piedāvājumā iekļautās dokumentu kopijas, kas piedāvājumā atzīmētas ar atbilstošu atzīmi „KOPIJA PAREIZA”, atbilst dokumentu oriģināliem;
4. piekrītam nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma akceptēšanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu;
5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
 Informācija par pretendentu:
	1.
	Nosaukums:

	2.
	Adrese:

	3.
	Reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru:

	4.
	Reģistrācijas vieta:

	5.
	Reģistrācijas gads:

	6.
	Reģistrēts Latvijas Republikas Elektroenerģijas tirdzniecības Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru:

	7.
	Darbības sfēra (īss apraksts):

	8.
	Finanšu rekvizīti:

	8.1. Kredītiestādes nosaukums:
	

	8.2. Kredītiestādes adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss):
	

	8.3. Kredītiestādes kods:
	

	8.4. Konta numurs:
	

	9.
	Kontaktpersona:

	10.
	Telefons:

	11.
	Fax:

	12.
	E – pasta adrese:

	Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats:
	


Informāciju par pretendenta uzņēmuma atbilstību maza* vai vidēja** uzņēmuma statusam.
Pretendents /nosaukums/ ir ___________________ /jānorāda mazais* vai vidējais**/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _________________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus EUR.
**Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus EUR.

	Pretendenta vai tā pilnvarotās personas                      
vārds, uzvārds, amats:
	



  Pielikums Nr.7
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS VEIDNE
1. Finanšu rādītāji
Finanšu apgrozījums atbilstoši nolikuma 3.2.4. punkta nosacījumiem
	Gads
	Finanšu apgrozījums
 (tūkst. EUR )

	2018
	

	2019
	

	2020
	

	Vidējais finanšu apgrozījums:
	


2. Pretendenta pieredzes apraksts
Pretendenta pieredzes aprakstā iekļaut TIKAI Darbus, kuri atbilst nolikuma 3.2.3. punktā noteiktajiem nosacījumiem.
	Būvdarbu līguma nosaukums (objekta nosaukums, atrašanās vieta, darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks (mēnesis, gads)
	Norādīt līguma ietvaros veiktos darba apjomus
Inženiertīklu rekonstrukcija/būvniecība (jānorāda kādi) – siltumapgāde,  ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa (ir vai nav veikta).
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Par katru objektu, kas iekļauts sarakstā, jāpievieno pasūtītāja atsauksmi, kas atbilst nolikuma 3.2.3. punkta nosacījumiem.
3. Piedāvāto speciālistu saraksts
	Personāla statuss līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr.
	Sertificētā joma

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs saskaņā ar nolikuma 3.2.5 punktu
Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstā iekļaut TIKAI Darbus, kuri atbilst nolikuma 3.2.5 punktā noteiktajiem nosacījumiem.
	Nr. p.k.
	Būvdarbu līguma nosaukums
(pasūtītājs, kontaktpersona, tālruņa numurs)
	Amata pienākums
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas laika periods 
(mēnesis, gads)
	Īss veikto darbu apraksts
Inženiertīklu rekonstrukcija/būvniecība (jānorāda kādi?) siltumapgāde, ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa (ir vai nav veikta).

	1
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	



Līguma izpildē iesaistītā Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums
par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā
Ar šo es apņemos strādāt pie līguma izpildes SIA “Dobeles Namsaimnieks” iepirkumā par Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā , iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2021/11, tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
  Apņemas būt objektā vismaz 5 reizes nedēļā un kad vien nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās, kā arī piedalīšanos katrā būvsapulcē, tas ir, vienu reizi divās nedēļā.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


Papildus iepriekš minētajam par atbildīgo būvdarbu vadītāju jāpievieno:
-Būvprakses sertifikātu kopija
- Izglītību apliecinoša dokumentu kopija.
3.2. Apakšuzņēmēju saraksts
Par katru apakšuzņēmēju jāpievieno tā kvalifikāciju apliecinošās dokumentu kopijas, kas apliecinātas nolikumā noteiktajā kārtībā.
Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 10% no kopējās attiecīgā iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Darba daļa.[footnoteRef:1] [1:  Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. ] 

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa 

	
	Darba daļas nosaukums no Tehniskās specifikācijas
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%)
	


[bookmark: _Toc211739526]Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā.
[bookmark: _Toc211739527]Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja apliecinājums
[bookmark: _Toc211739528]par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds>)apņemas strādāt pie iepirkuma līguma SIA “Dobeles Namsaimnieks” iepirkumā par Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā , iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2021/11 izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> personu apvienības dalībnieks /vai/ apakšuzņēmējs /vai/ darba grupas dalībnieks <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem _______________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds> (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Personu apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja nosaukums/personas vārds, uzvārds (<atstāt vajadzīgo>)
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	


	Paraksts
	


	Datums
	




Paraksts *: ___________________________________
Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 
Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________

*	Pretendenta kvalifikācijas dokuments  ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

[bookmark: _Toc247350538][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc223765768][bookmark: _Toc223765629][bookmark: _Toc223765491][bookmark: _Toc223765437][bookmark: _Toc223765378][bookmark: _Toc223765299][bookmark: _Toc223765213][bookmark: _Toc223764488][bookmark: _Toc223764112][bookmark: _Toc223763771][bookmark: _Toc223763698][bookmark: _Toc223763545][bookmark: _Toc58053993]

  Pielikums Nr.8
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM/PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS


	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Nododamo pakalpojumu apjoms no kopējā darbu apjoma (%)
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu īss apraksts
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	






  Pielikums Nr.9
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam

Apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

	Ar šo ____________________ (apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums, reģistrācijas numurs), apliecinu, ka apņemos strādāt pie Iepirkuma “Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā” (ID Nr. SIA DN 2021/11) līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, kā arī nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma “Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā”, (ID Nr. SIA DN 2021/11) laikā, par kuriem apņemos informēt.


	Nosaukums:
	__________________________________

	Datums: 
	__________________________________

	Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, paraksts:
	__________________________________



  Pielikums Nr.10
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma  “Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā”
	Pretendents
	

	Adrese
	

	Komersanta reģistrācijas Nr.
	

	Būvkomersanta reģistrācijas Nr.
	

	Fakss vai E-pasts (jānorāda precīzs un pareizs, uz kuru iespējams nosūtīt informāciju un paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem) 
	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Citi uzņēmēji
(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, saskaņā ar nolikuma noteikumiem)
	


Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:
1. <Pretendents> piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
< Pretendents > apņemas veikt Iepirkuma “Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā” identifikācijas Nr. SIA DN 2021/11, par kopējo cenu: 
	Būvdarbi
	Piedāvātā līgumcena 
euro (bez PVN)

	Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 
	

	KOPĀ EUR, bez PVN
	

	PVN, EUR
	

	Kopā piedāvātā līgumcena EUR, ar PVN
	


Papildus pievienots izmaksu aprēķins uz ____lapām, t.sk. atbilstoši 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, “Lokālās tāmes” (Nolikuma 7.1. pielikums) un “Būvniecības koptāme” (Nolikuma 7.2. pielikums). 
1.   <Pretendents> garantē, ka būvdarbu garantijas laiks no darbu nodošanas (pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas) dienas:
1. izmantotajiem materiāliem: _____mēneši
1. veiktajiem darbiem: ______mēneši
1. Līguma izpildes termiņš: ___kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas, no 2021.gada __. ______ līdz 2021.gada __._____. Pielikumā pievienots darbu izpildes grafiks __lpp.
1. <Pretendents> apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā noteiktos nosacījumus un strādāt pie kvalitatīvas līguma izpildes.
1. <Pretendents> apņemas nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 5 reizes nedēļā un kad vien nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. Nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos katrā būvsapulcē, tas ir, vienu reizi divās nedēļās.
1. Ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par objektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvniecību, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību noteiktajam darbu apjomam un faktisko dabā.
1. Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
1. Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par iesniegto piedāvājumu.
1. Finanšu piedāvājumā ir norādīta līgumcena - kopējā cena par kādu tiks veikti Darbi (kopējā piedāvājuma cena), kā arī vienības cenas, izmaksu pozīcijas un to izmaksas.
1. Piedāvātās līgumcenas atšifrējums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.
1. Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Projektam, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. (Pretendentam ir jāievērtē, ka Darbu apjomos norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgā objekta (stāvvada) gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgās būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
1. Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē, bet to nepieciešamība izriet no  faktiskās situācijas.
1. Vienību cenas ir fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
Paraksts *: ___________________________________
                          Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 
Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________
*	Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
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  Pielikums Nr.11
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam
Lokālā tāme Nr.___
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums _________________________________________________________________________________________________________________ 
Būves nosaukums _________________________________________________________________________________________________________________
Objekta adrese _________________________________________________________________________________________________________________
Pasūtījuma Nr. ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas ____________ euro
Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________
	Nr. p. k.
	Kods*
	Būvdarbu
nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme* (euro/h)
	Darba alga
	Būvizstrādājumi
	Mehānismi
	Kopā
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga
	Būvizstrādājumi
	Mehānismi
	Summa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
	
	
	
	
	


Piezīme. * Ailes aizpildāmas, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar 1. pielikumu.
Sastādīja_________________________________________________________________________________________________________ 
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________   
Pārbaudīja_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________________________  


  Pielikums Nr.12
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam

Būvdarbu apjomu saraksts
_____________________________________________________________________________________________________________________
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums________________________________________________________________________________________________
Būves nosaukums _________________________________________________________________________________________________
Objekta adrese ____________________________________________________________________________________________________ 
Pasūtījuma Nr.____________________________________________________________________________________________________

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem. 
	Nr.
p. k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kopā
	 



Sastādīja_________________________________________________________________________________________________________ 
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja________________________________________________________________________________________________________ 
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.__________________________     

  Pielikums Nr.13
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam


APDROŠINĀTĀJA  APLIECINĀJUMS*


	Ar šo apliecinām, ka (apdrošinātāja nosaukums) ir informēta par [pretendenta nosaukums] piedalīšanos iepirkumā “Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā” , identifikācijas Nr. SIA DN 2021/11, kā arī esam iepazinušies ar minētā iepirkuma Nolikumā izvirzītām prasībām būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.
	Ar šo apliecinām, ka publiskā iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta (pretendenta nosaukums) piedāvātā būvspeciālista, kas veiks būvdarbu vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” paredzot, ka:
1. Atbildības limits ir ne mazāks par 10 % no Līgumcenas, kas ir ______ EUR (ar vārdiem  euro) par atbildīgo būvdarbu vadītāju.
2. Apdrošināšanas periods ir pieci gadi. 




________________________(paraksts)		_________________ (amata nosaukums)						 _________________________(paraksta atšifrējums)



*gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, izziņa jāsniedz no viena apdrošinātāja par visiem apvienības dalībniekiem

  Pielikums Nr.14
Iepirkuma Nr. SIA DN 2021/11
Nolikumam


LĪGUMA PROJEKTS
BŪVDARBU LĪGUMS Nr. ___________________

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348, adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 
SIA “______”, reģ. Nr.______, adrese: _______tās _________, kurš darbojas saskaņā ar  Sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā saukti kopā un atsevišķi Puses, Puse, savstarpēji vienojoties noslēdz  līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par Līgumā noteikto atlīdzību, ar saviem materiāliem, darbarīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā, turpmāk tekstā – Darbi.
1.2. Izpildītājs Darbus veic objektos, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto objektu sarakstu, turpmāk tekstā – Objekts.
1.3. Izpildītājs Darbus uzņemas veikt Līgumā un Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē saskaņā ar finanšu piedāvājumu (1.pielikums), darbu izpildes laika grafiku (3.pielikums), tehnisko piedāvājumu, tai skaitā tehnisko specifikāciju (2.pielikums), kas uzskatāmi par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
1.4. Izpildītājs  apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.
1. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu EUR ____(_____ euro ____ centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā Līgumcena. Izpildītājam nav tiesību prasīt Līgumcenas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. PVN samaksa EUR _______ (____euro ___ centi)  apmērā valsts budžetā tiek veikta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
2.2. Līguma izpildes laikā, neparedzētu apstākļu dēļ, mainoties dzīvojamo māju skaitam, kuram jāveic ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu, Līgumcena var mainīties. Līgumcena var tikt palielināta vai samazināta līdz 20% (divdesmit procentiem) no Līgumcenas summas.
2.3. Izpildītājam katru mēnesi ir jāiesniedz Pasūtītājam atskaite (Forma Nr.2), kuru būvuzraugam vai Pasūtītājam ir pienākums izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā no atskaites (Forma Nr.2) saņemšanas dienas. Pēc būvuzrauga vai Pasūtītāja rakstveidā akceptētas atskaites (Forma Nr.2) par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un turpmāk veicamajiem darbiem, Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc atskaites (Forma Nr.2) akceptēšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Apmaksa Izpildītājam notiek ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu, ievērojot Līguma nosacījumus. Ja būvuzraugs vai Pasūtītājs saņemto atskaiti (Forma Nr.2) neakceptē, tad 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu, norādot nepilnības, atskaiti (Forma Nr.2) parakstīt. Izpildītājam būvuzrauga iesniegtajā atskaitē (Forma Nr.2) norādītās nepilnības ir jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā vai citā savstarpēji saskaņotā termiņā.
2.4. Beidzamo rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz 2021.gada 30.oktobrim un Pasūtītājs samaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc būvuzrauga rakstveidā akceptētas atskaites (Forma Nr.2) par kvalitatīvi un termiņā izpildītajiem Darbiem saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas par visu Līgumā minēto Darbu izpildi, kā arī pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Būvuzraugam ir pienākums no Izpildītāja saņemto atskaiti (Forma Nr.2) izskatīt un akceptēt 5 (piecu) darba dienu  laikā. Ja būvuzraugs saņemto atskaiti (Forma Nr.2) neakceptē, tad 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu, norādot nepilnības, atskaiti (Forma Nr.2) parakstīt. Izpildītājam būvuzrauga iesniegtajā atskaitē (Forma Nr.2) norādītās nepilnības ir jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā vai citā savstarpēji saskaņotā termiņā.
1. Darbu izpildes termiņi
3.1. Līgumā noteikto Darbu izpildes sākuma termiņš ir 2021. gada 1.jūnijs, bet izpildes beigu termiņš ir 2021. gada 31.oktobris (pēc grafika). 
3.2. Līguma darbības uzsākšanas un izpildes telmiņš var tikt manīts (atlikts/pagarināts) pusēm savstarpēji vienojoties (rakstveidā).
3.3. Darbi tiek veikti saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (3.pielikums).
3.4. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlā kā 3 (trīs) darba dienu laikā ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi Darbu izpildes laika grafikā noteiktajos termiņos.
3.5. Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri tam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
3.6.  Ja Izpildītājs vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, tas par to rakstiski ziņo Pasūtītājam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties, tas ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.
3.7.  Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu, 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

1. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājam ir tiesības:
4.1.1. Saņemt samaksu par kvalitatīvu un termiņā veiktu Darbu saskaņā ar Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.
4.2. Izpildītājam ir pienākumi:
4.2.1. Nodrošināt, ka Darba un garantijas laikā ir apdrošināta tā profesionālā civiltiesiskā atbildība atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Minētā apdrošināšana jāuztur spēkā visu Darbu un garantijas laiku. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu Darbu  un garantijas laiku. Līgumā noteiktos Darbus Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, nedrīkst uzsākt un veikt bez šajā punktā augstāk minētā civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošā dokumenta iesniegšanas. Ja netiek iesniegts šajā punktā augstāk minētais civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošais dokuments Līgums uzskatāms par spēkā nestājušos. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītāja atbildīgais būvspeciālists, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentu oriģinālus vai apstiprinātas kopijas, vienlaicīgi, uzrādot to oriģinālus. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības ir jāizdara ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Darbu, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.
4.2.2. Veikt Darbu sagatavošanu;
4.2.3. Izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu izpildi, būvnormatīviem un būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.2.4. Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas;
4.2.5. Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, un ir sertificēti;
4.2.6. Ēku remontdarbos izmantot tikai tādus materiālus, kas ir sertificēti izmantošanai Eiropas Savienībā, un tikai tādus materiālus, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 60 mēnešiem.
4.2.7. Nodrošināt, lai pirms Darbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības plāns. Izpildītājam ir pienākumus pirms Darbu uzsākšanas nosūtīt paziņojumu Valsts Darba inspekcijai par Darbu veikšanu un šajā paziņojumā minēto informāciju novietot Objektā redzamā vietā - gadījumos, kad šādu darbību nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
4.2.8. Veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;
4.2.9. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.
4.2.10. Remontdarbus organizēt un veikt tādā veidā, lai minimāli traucētu iedzīvotājiem.
4.2.11. [bookmark: _Hlk69282445]Par plānoto Darbu uzsākšanu divas nedēļas iepriekš, informēt konkrēto māju izdzīvotājus un nedēļu iepriekš pirms Darbu uzsākšanas apsekot katru mājas dzīvokli un noskaidrot, vai dzīvokļa īpašnieks piekrīt veicamajiem Darbiem, kā arī informē viņu par Darbu veikšanas datumu. Nepiekrišanas gadījumā par to ir jāsastāda dzīvokļa īpašnieka parakstīts akts (bet ne vēlāk kā 1 nedēļu) un jāiesniedz Pasūtītājam. Gadījumos, ja nav iespējams sazināties ar kādu no dzīvokļu īpašniekiem, pirms Darbu uzsākšanas par to nekavējoties (bet ne vēlāk kā 1 nedēļu) ir jāinformē Pasūtītājs.
4.2.12. Nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā.
4.2.13. Darbu izpildes laikā nodrošināt darbu veicējus ar pieejamām labierīcībām.
4.2.14. Piekļūšana stāvvadiem jāsaskaņo ar dzīvokļu iemītniekiem un darbi jāveic viņiem pieņemamā laikā, vajadzības gadījumā arī brīvdienās, vai vakaros.
4.2.15. Darbu izpildes laikā darbi jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu bojātas ēkas sienas, to apdare un citi dzīvokļu labiekārtojumi;
4.2.16. Katrā adresē pēc Darbu pabeigšanas stāvvadu šahtas jāaizdara 5 (piecu) darba dienu laikā veicot sienu un apmetuma atjaunošanas darbus, tai skaitā mūrēšanas, apmešanas un špaktelēšanas darbu izpildi tādā kvalitātē, lai pēc to izpildes būtu iespējams veikt kvalitatīvus krāsošanas vai cita veida dekoratīvās apdares darbus. Dzīvokļos esošo komunikāciju kanālu aizdarei jāizmanto mitruma izturīgs un ugunsdrošs saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls.
4.2.17. Nepieciešamības gadījumā dzīvokļu dekoratīvās apdares darbu veidu apjomi un izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties, ņemot vērā faktisko situāciju katrā konkrētā objektā. Darbu izmaksas tiks noteiktas, pusēm vienojoties, par pamatu ņemot vidējās šāda veida darbu izmaksas Latvijas tirgū.
4.2.18. Par Darbu izpildi vietās, kur pēc Darbu pabeigšanas nav iespējams veikt Darbu vizuālu pārbaudi, veikt segto Darbu aktu sastādīšanu, aktā fiksējot veikto Darbu raksturu un apjomus, kā arī veikt foto fiksāciju pa atsevišķiem Darbu etapiem (fotofiksācijas rezultātā iegūtos fotoattēlus saglabāt USB zibatmiņā, kārtojot tos pa failiem (mapēm) atsevišķi katrai mājai, iekļaujot papildu failus par katru konkrēto dzīvokli-adresi); 
4.2.19. Nodrošināt tīrību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību objektā. Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos darbu zonā.
4.2.20. Darba dienas beigās objektu atstāt tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums un tiktu nodrošināta ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.
4.2.21. Remontdarbu gaitā iegūtos materiālus, kuri atzīstami par būvgružiem, kuru savākšanai un uzkrāšanai līdz aizvešanai uz sertificētu būvgružu savākšanas laukumu ir jāizmanto būvgružu konteineri. Būvniecības procesā radušies atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
4.2.22. Pēc Darbu izpildes objekts ir jāsakopj, izvācot visus būvgružus un darbu izpildes laikā radītos atkritumus, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā izrietošos Ministru kabineta noteikumus. 
4.2.23. Pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un Objektu (aizvest būvgružus un iesniegt apliecinošu dokumentu Pasūtītājam par būvgružu novietošanu atkritumu novietnē, aizvest Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus, tehniku u.c.);
4.2.24. Pēc Darbu pabeigšanas sagatavot un iesniegt Pasūtītājam izbūvēto komunikāciju izpilddokumentāciju kā arī punktā 4.2.18 minēto USB zibatmiņu ar fiksētājiem fotoatēliem.
4.2.25. Pēc Darbu pabeigšanas, Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam dzīvokļa īpašnieka parakstīts akts par paveiktā darba kvalitāti. Gadījumos, kad Izpildītājs neiesniegs šādus aktus, Pasūtītājs neveiks padarītā darba rēķina apmaksu.
4.2.26. Papildus pēc darbu pabeigšanas, Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam aizpildīts akats par Ūdens mērītāju plombas uzstādīšanu. 
4.2.27. Pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts, kurā tiek fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusī maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
4.2.28. Būvdarbi jāveic, vadoties pēc dotajiem darbu apjomiem, Pasūtītāja, Būvuzrauga (Pasūtītāja pārstāvja) norādījumiem. Konstrukciju, izstrādājumu vai iekārtu pielietošana pieļaujama tikai ar Būvuzrauga un Pasūtītāja akceptu.
4.2.29. Izpildītajs nodrošina apstākļus, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši tehnoloģijām, kuras norāda pielietoto būvmateriālu ražotāji.
4.3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Līgumā noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu izpildes vietā.
4.4. Izpildītājs nes materiālo atbildību par savas vainas dēļ nodarītajiem bojājumiem remontdarbu zonā esošajām signalizācijas sistēmām, datortīkliem un citiem ēkas inženiertīkliem.
4.5. Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu Izpildītājs veic uz sava rēķina, kā arī nodrošina nepieciešamo materiālu uzglabāšanu. 
4.6. Pasūtītājam ir pienākums:
4.5.1. Savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par kvalitatīva Darba izpildi;
4.5.2. Organizēt Darba pieņemšanu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darba akceptēšanas Līgumā noteiktajā kārtībā. 
4.6. Pasūtītājam ir tiesības:
4.6.1. Līguma izpildes laikā, mainīt dzīvojamo māju skaitu, kurām jāveic ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, bet ne vairāk par piecām mājām. Dzīvojamo māju skaits var tikt gan samazināts, gan palielināts, par to Pasūtītājam ar Izpildītāju savstarpēji, rakstiski vienojoties.
4.6.2. Pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes, vienpusēji apturēt Darbus Līgumā noteiktajos gadījumos;
4.6.3. Jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbu līdz trūkumu novēršanai;
4.6.4. Pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei un pirms kvalitatīvi izpildītu Darbu pieņemšanas veikt izpildīto Darbu būvekspertīzi.
4.6.5. Piemērot līgumsodu par nepamatotu Darbu izpildes kavēšanu un neiekļaušanos darbu izpildes grafikā.
4.7. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Izpildītāja Darbu vadītāja nomaiņu. Izpildītājs veic Darbu vadītāja nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida pieprasījums.
4.8. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Izpildītāja puses.
4.9. Pasūtītājs apņemas atļaut Izpildītājam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos autoceļus materiālu piegādei.
4.10. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām, vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem.
4.11. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, vai ne retāk kā __ (_______) reizes nedēļā. Izpildītāja noteiktajam būvdarbu vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc pirmā Pasūtītāja vai būvuzrauga aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku.
4.12. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā, un tie ir saistoši Pusēm. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina būvuzraugs. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā piezīmes ir tiesības visiem būvsapulces dalībniekiem.
4.13. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Darbu izpildes termiņš, Līgumcena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.).

5. Garantijas
5.1. Izpildītājs garantē Darbu un izmantoto materiālu kvalitātes atbilstību Līgumam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos un izmantotajos materiālos, kas radušies garantijas termiņa laikā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš veiktajiem Darbiem ir ___ (__________) mēneši, izmantotajiem materiāliem – ___ (_____________) mēneši no galīgā pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
5.2. Izpildītājs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus, to neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām, kā arī defektu izraisītos bojājumus Objektam un trešajām personām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kurš nevar būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām no paziņojuma saņemšanas dienas, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. 
5.3.  3 (trīs) darba dienu laikā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības un/vai trūkumus Darbā, kā arī to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 1 (vienu) nedēļu, vai citā Pušu saskaņotā termiņā. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.
5.4.  Gadījumā, ja Puses, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veiktā Darba kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz 3 (trim) ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus sedz Puse, kurai ekspertu atzinums ir nelabvēlīgs.
5.5.  Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā tiesā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, Izpildītājs sedz ar defektu novēršanu saistītos zaudējumus.

6.  Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība 
6.1. Izpildītie Darbi tiek nodoti Darbu pieņemšanas - nodošanas procedūras laikā.
6.2. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad pēc būvuzrauga rakstveida akcepta saņemšanas Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktu.
6.3. Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu/ Formu Nr.2, vai 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta/Formas Nr.2 iesniegšanas Pasūtītājam šis akts netiek parakstīts un netiek iesniegts akts par motivētām iebildēm pieņemt Darbu, tad pieņemšanas-nodošanas aktā/Formā Nr.2 norādītie Darbi uzskatāmi par pieņemtiem.
6.4. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 2 (divas) nedēļas.
6.5. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt Līgumcenu, vai vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darbu apjomu un to vērtību.
6.6. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina.
6.7. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darba pieņemšana un nodošana.
6.8. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem, trūkumiem.
6.9. Izpildītājs pēc Darba pabeigšanas ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam visu ar Darba veikšanu saistīto dokumentāciju.

1. Pušu atbildība
7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
7.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darba izpildi.
7.3. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darba uzsākšanas vai izpildes termiņus, vai apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līgumcenas.
7.4. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līguma 2. punktā noteiktos maksājumus, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā  no nokavētās maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas. 
7.5. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, par kuriem Pasūtītājs rakstiski ir informējis Izpildītāju, Izpildītājs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi) apmērā, bet līgumsoda piemērošana neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes. 
7.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
7.7. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

1.  Līguma izbeigšana 
8.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 7 (septiņas)  kalendāra dienas iepriekš, ja:
8.2.1. Izpildītājs atkārtoti neievēro likumīgus Pasūtītāja rakstiskus norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
8.2.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām vai netiek uzsākta defektu novēršana;
8.2.3. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu; 
8.3. Izpildītājs nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) darba dienas.
8.4.  Līguma izbeigšana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 
8.5. Izbeidzot Līgumu 8.1.-8.3.punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darba apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildītā Darba kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Darbu, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski kvalitatīvi izpildītā Darba vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, Izpildītājam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.
8.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Izpildītāja līdzekļiem. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

1. Nobeiguma noteikumi
2. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā.
2. Korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu ir uzskatāma par saņemtu 7 (septītajā) dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko viena Puse iesniedz otrai, jābūt latviešu valodā.
2. Visiem paziņojumiem, ko Puses iesniedz viena otrai saskaņā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
2. Pusei ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā norādīto rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko izraisījis nepaziņošanas fakts.
2. Katras Puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu.
2. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem, saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, pieredze, darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums Darba veikšanai.
2. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir_____________________, mob.tālr.__________, e-pasts:________.
2. Izpildītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir_______, mob.tālr.____, e-pasts: _______.
2. Līgums ir sagatavots uz ___ (___) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
2. Līgumam ir sekojuši pielikumi:
10.   1.pielikums - Pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums;
10.   2.pielikums - Tehniskais piedāvājums, tai skaitā tehniskā specifikācija;
10.   3.pielikums - Darbu izpildes grafiks.

1. Pušu adrese, rekvizīti, paraksti un zīmogs 

Pasūtītājs:                         			  Būvuzņēmējs:
                                                             
	SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, 
Reģ. Nr. 48503021348, 
Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov. LV 3701
Konts: LV 91UNLA0006000508407
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