1.pielikums

27.01.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ

_________,2020.gada __.___________

Vietas nosaukums,datums

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

- Pretendenta vai Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

  - Iepazināmies ar SIA “Dobeles Namsaimnieks”, reģ. nr. 48503021348 (turpmāk Pasūtītājs) organizētās Cenu aptaujas  “SIA “Dobeles Namsaimnieks” zāles remonts” tehnisko specifikāciju un garantē attiecīgo prasību izpildi.

  - Apņemamies izpildīt visas Cenu aptaujas dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

  - Piedāvājums ir spēkā 30 dienas no noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

- Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

  - ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.pielikums

27.01.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Veicamie darbi:

SIA “Dobeles Namsaimnieks” zāles remonts, jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Cenu aptaujas nosacījumiem.

Adreses: Zaļā iela 3., Dobele

- Darba uzdevums un apjomi:

2.1.Līdz piedāvājuma iesniegšanai Pretendentam jāveic objekta apsekošana un jāizvērtē veicamo Darbu apjoms, izvērtējot pasākumus, kas veicami, lai kvalitatīvi varētu izpildīt Darbus  (Pretendentam jāapraksta/jānorāda finanšu piedāvājumā).

2.2.Pretendents ir atbildīgs par iesniegto piedāvājumu, ja arī piedāvājumā radušās kļūdas, nepareizi saprotot vai interpretējot Cenu aptaujā noteiktās prasības. Visi apjomi un risinājumi, kuri doti Projektā, Pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas vai pēc līguma noslēgšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai nesaprotamu tehnisko specifikāciju.

2.3.Remontdarbu gaitā iegūtie materiāli, kuri atzīstami par būvgružiem, kuru savākšanai un uzkrāšanai līdz aizvešanai uz sertificētu izgāztuvi ir jāizmanto būvgružu konteineri. Būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Pēc būvgružu izvešanas Pretendents iesniedz Pasūtītājam dokumentu par attiecīgo būvgružu pieņemšanu utilizācijai atkritumu šķirošanas laukumā.   (Pretendentam jāapraksta/jānorāda finanšu piedāvājumā).

2.4.Ēkas remontdarbos drīkst izmantot tikai tādus materiālus, kas ir sertificēti izmantošanai Eiropas Savienībā un kuri atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 60 mēnešiem.

2.5.Remontdarbus ir jāorganizē un jāveic tādā veidā, lai netraucētu darbiniekiem.  tsevišķus remonta darbus, saistītus ar lieliem putekļiem un lielu troksni, lai būvdarbu veicējs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, būtu gatavs veikt laika posmā, kas netraucē uzņēmuma darbiniekiem.

2.6.Veicot remontdarbus jānodrošina, lai netiktu bojātas ēkas citas telpas vai augstāk esošā stāva telpas. Ja šīs prasības neizpildes rezultātā tiek bojātas ēkas telpas, būvdarbu veicējam par saviem līdzekļiem ir jāveic šīs (šo) telpas (telpu) kosmētiskais remonts

2.7.Būvdarbu veicējs nes materiālo atbildību par savas vainas dēļ nodarītajiem bojājumiem remontdarbu zonā esošajām signalizācijas sistēmām, datortīkliem un citiem ēkas inženiertīkliem.

2.8.Pretendents norāda atbildīgo, kuram pastāvīgi jānodrošina drošība, kārtība un tīrība objektā. Pēc pirmā aizrādījuma nekavējoties ir jālikvidē trūkumi, kā arī nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu objektā.

2.9.Materiālu uzglabāšana ir Pretendenta uzdevums un pienākums.

2.10.Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgā ēkas pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrētā darba izpildei. Būvdarbu veicējam ir pašam jānodrošina apstākļi, lai remontdarbi tiktu veikti atbilstoši tehnoloģijām, kuras norāda pielietoto būvmateriālu ražotāji.

1.11.Būvdarbi veicami, vadoties pēc dotajiem darbu apjomiem, Pasūtītāja (Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja) norādījumiem. Konstrukciju, izstrādājumu vai iekārtu pielietošana pieļaujama tikai ar Būvuzrauga un Pasūtītāja akceptu.

- Nosacījumi par speciālistiem:

3.1.Nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā katru dienu un kad vien nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

3.2.Pretendents izpilda Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar līguma     noteikumiem, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,  kas attiecas uz Darbu izpildi, būvnormatīviem un būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3.Pretendents Darbu izpildei, nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas.

3.4.Veicot Darbus, Pretendents nodrošina Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi.

3.5.Pretendentam ir jāizpilda Darbi un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību un efektivitāti, jāaizsargā Pasūtītāja likumīgās intereses darījumos ar trešajām personām, kā arī jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz saņemto informāciju, kas nav vispārpieejama.

3.6.Pretendents  pilnībā atbild par jebkuru risku, kāds var rasties, neizpildot Darbus Pretendenta vainas dēļ. Pretendentam jāatlīdzina Pasūtītājam nodarītie zaudējumi, ja Pretendenta vainas dēļ Darbi netiek vispār izpildīti vai tiek izpildīti nepienācīgi, vai netiek izpildīti līgumā paredzētajā laikā.

3.7.Pasūtītājs apņemas izsniegt Pretendenta visu darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kā arī  pieņemt Pretendenta darbus, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

3.8.Pasūtītājs apņemas kompensēt Pretendentam radušos zaudējumus, ja no Pretendenta neatkarīgu apstākļu dēļ tiek mainīti Darbi vai darba procesā ir noskaidrojies, ka Darbus turpināt nav lietderīgi. Kompensācijas summa tiek noteikta, Pusēm vienojoties.

3.9.Pretendents garantijas termiņa laikā garantē būvdarbu kvalitāti, atbilstību līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un būves drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par būves nepilnībām un apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai trūkumus, kas garantijas laikā radušies būvei.

- Darbu daudzumos ir jāņem vērā:

4.1. Izmantojamie materiāli pirms iegādes, izmantošanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

4.2.Izstrādājot piedāvājumu, Pretendentam rūpīgi jāpārskata doto darbu daudzumu apjomu un jāiekļauj izmaksas visiem nepieciešamajiem materiāliem, stiprinājumu elementiem, mehānismiem, darba rīkiem u.t.t., kas nav minēti tehniskajā specifikācijā, bet kas ir nepieciešami kvalitatīvai, atbilstoši tehnoloģijas, būvmateriālu ražotāju un būvnormatīvu prasībām darbu daudzumu sarakstā uzskaitīto darbu veikšanai.

4.3.Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši dotajiem darbu daudzumiem, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

- Darāmo darbu saraksts

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvieniba | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Būvlaukuma sgatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Mūra sienas demontāža | m3 | 2 |
| 1.2. | Cauruļu demontāža | gb | 1 |
| 1.3. | Koka ārdurvju demontāža | gb | 1 |
| 1.4. | Būvgružu konteiners un tā izvešana | gb | 1 |
|  | 2. Starpsienas |  |  |
| 2.1. | Gazbetona bloku 200 mm starpsienu mūra izveidojot telpu Nr. 11 tai skaitā staba mūrēšana un logaiļu aizmūrēšana | m3 | 3 |
| 2.2. | Piemūrēšana ar ķieģeļiem | m3 | 1 |
|  | 3. Pārsegumi |  |  |
| 3.1 | Krasota metāla U200 parsedzes montāža virs durvīm | gb | 1 |
|  | 4. Aiļu aizpildijumu elementi, speciālo konstrukciju fasāde |  |  |
| 4.1. | D-4 durvju maiņa | gb | 1 |
| 4.2. | D-5 starpsienas ar durvīm montāža | gb | 1 |
|  | 5. Apdares darbi |  |  |
| 5.1. | Iekārto ''Amstrong" griestu montāža telpā Nr. 11 Nr.13 | m2 | 60 |
| 5.2. | Ģipškartona kastes izveide paslēpjot caruli | gb | 1 |
| 5.3. | Sienu apmetuma izveide ar cementa apmetumu (mašīnapmetums līdz b~10mm) pirms tam veicot gruntēšanu | m2 | 140 |
| 5.4. | Apmesto sienu gruntēšana un krāsošana | m2 | 125 |
| 5.5. | Grīdas flīzēšana wc ar akmens masas flīzēm | m2 | 3 |
| 5.6. | Ssienu flīzēšana wc ar keramiskajām flīzem | m2 | 15 |
| 5.7. | Dekoratīvo logaiļu izveide ar ģipškartonu 1110x1680x250 | gb | 3 |
|  | 6. Speciālie darbi - iekšējio tīkli, sistēmas |  |  |
| 6.1. | 3*1,5 NYM kabeļu montāža iefrēzējot sienā | m | 80 |
| 6.2. | 3*1,5 NYM kabeļu montāža virs apmetuma | m | 40 |
| 6.3. | Pievad kabeļa demontāža un jauna kabeļa montāža no vienas sadales uz otru | m | 10 |
| 6.4. | Gaismeklis - panelis LED 48w 400k 60X60 cm montāža | gb | 15 |
| 6.5. | Elektriskais radiators telpā Nr. 11 | gb | 1 |
| 6.6. | Elektriskā ventilatora d - 120 montāža ārsienā ar vārstu un no ārpuses reste | gb | 1 |
| 6.7. | WC poda (invalīdu) montāža | gb | 1 |
| 6.8. | Izlietne Nr. 1 ar maisītāja montāžu | gb | 1 |
| 6.9. | Izlietne Nr. 2 komplekts (pievadi) | gb | 1 |
| 6.10. | Ūdens sildītāja (zem izlietnes) montāža | gb | 1 |
| 6.11. | Invalīdu rokturis WC podam | gb | 2 |
| 6.12. | Ūdens caurules un veidgabalu montāža izveidojot pievadus | gb | 1 |
| 6.13. | Kanalizācijas caurules un veidgabalu montāža izveidojot pievadus | gb | 1 |

- Zāles plānojums:

Griestu augstums 2.9 m

Plānu skatīt pie cenu aptaujas

- Durvju plānojums:

Plānu skatīt pie cenu aptaujas

Tehnisko specifikāciju sagatavoja un iesniedza: tehniskas daļas vadītājs Jānis Kreicbergs

3.pielikums

27.01.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“ SIA “Dobeles Namsaimnieks” zāles remonts”

Iepazinušies ar Cenu aptaujas par “SIA “Dobeles Namsaimnieks” zāles remonts” prasībām, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, piedāvājam sniegt pakalpojumu par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība (gb, m, m2) | Daudzums | Cena par vienu mērv. | Summa kopā bez PVN | PVN | Summa EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopā: |  |  |  |

* Cenu norāda ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.

Mēs apliecinām, ka:

      - Esam iepazinušies ar tehniskajā specifikācijā norādītājām prasībām;

      - Piedāvātā  SIA “Dobeles Namsaimnieks” zāles remonta cena netiks mainīta visu līguma darbības laiku;

      - Pakalpojuma sniegšanas laikā tiks ievēroti Latvijas Republikas attiecīgie standarti un normatīvo aktu prasības;

      - Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

      - Nav nekādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

27.01.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

pretendenta pieredzeS APLIECINĀJUMS

| Nr. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma apjoms, EUR (bez PVN) | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Izpildes gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................