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SĒDES PROTOKOLS
Dobelē

06.11.2017. 									   	  Nr.20

Sēdi sāk plkst. 14:00
Iepirkuma pasūtītājs – SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Sēdi vada komisijas priekšsēdētājs Karima Semjonova
[bookmark: _GoBack]Sēdē piedalās komisijas locekļi: Gunta Freimane, Juris Kravalis, Raimonds Maļinovskis, Ilze Abramoviča
Sēdē nepiedalās komisijas locekle:  Gunita Volinska.

Darba kārtība: 
1. Atklāta konkursa “Būvniecības materiālu iegāde”, ID Nr. SIA DN 2017/8K, vērtēšana un lēmuma pieņemšana.

1. 
Atklāta konkursa “Būvniecības materiālu iegāde”, 
ID Nr. SIA DN 2017/8K, vērtēšana un lēmuma pieņemšana
Ziņo Komisijas priekšsēdētāja K.Semjonova, ka 2017.gada 26.oktobrī pl.11:30 pretendents SIA “DEPO DIY” ir iesniedzis pieprasīto papildus informāciju.
Komisija izvērtē iesniegto informāciju:
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Minimālās tehniskās prasības
	Pretendenta sniegtā informācija
	Ražotājs

	1 .
	Automātiskais slēdzis 
	B16A-B20A viena fāze
	Automātiskais slēdzis/B līkne 1P/Bolevo 1P/16A
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (pielik.1.lapa)
Neatbilst nolikuma 3.1.1.1.punktam – nav tulkojums latviešu valodā
	BEMKO Sp.z o.o.-


	2 .
	Automātiskais slēdzis  
	B20B-B25B 3 fāzu
	Automātiskais slēdzis/B līkne 3P/Bolevo 3P/20A
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (pielik.2.lapa.)
Neatbilst nolikuma 3.1.1.1.punktam– nav tulkojums latviešu valodā  
	BEMKO Sp.z o.o.-


	7 .
	Kabelis kapara 
	2x1,5
	Instalācijas kabelis NYM/2x1,5 balts
Atbilstības deklarācija (pielik.6.lapa.)
Neatbilst nolikuma 3.1.1.1.punktam – nav tulkojums latviešu valodā
	Tele-fonika Kable S.A


	8 .
	Slēdzis -poga
	 
	Slēdzis montāžai vadā/2A/250V balts
Atbilstības sertifikāts
(pielik.5.lapa.)
	Gao/Rev Gmbh


	9 .
	Virsapmetuma vienpolīgs slēdzis
	 
	Slēdzis virsapmetuma/ALFA IP20 balts
	Hegel 


	10 .
	Kontaktligzda ar zemējumu
	vienvietīga
	K.ligzda ar zemējumu z/a/Jowisz balta
	TIMEX-ELEKTRO SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA

	11 .
	Kontaktligzda ar zemējumu
	divvietīga
	K.ligzda2-v.ar zem. z/a/Jowisz balta
	TIMEX-ELEKTRO SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA

	12 .
	Kvēlspuldze 40W
	Analoga
	Halogēnspuldze lodveida E27/SMILE LIGHT 28w/2000h/2700k
	SIA “Asbaterijas”

	13 .
	Kvēlspuldze 60W
	Analoga
	Halogēnspuldze lodveida E27/SMILE LIGHT 46w/2000h/2700k
	SIA “Asbaterijas”

	14 .
	Spuldze dienasgaismas 
	36W
	Fluorescences spuldze T8 G13/Spectrum 36W/3350lm/12000h 840/4000K/120 cm
Atbilstības deklarācija (pielik.15.lapa.)
Neatbilst nolikuma 3.1.1.1.punktam – nav tulkojums latviešu valodā
	SIa “Spector Light”

	15 .
	Spuldze dienasgaismas 
	18W
	Fluorescences spuldze T8 G13 60cm/Nordeon 18W/1275lm/15000h 6500K
Atbilstības deklarācija (pielik.15.lapa.)
Neatbilst nolikuma 3.1.1.1.punktam – nav tulkojums latviešu valodā
	SIA “Rīgas RKF SIA Elektromontāža”

	16 .
	Spuldze halogēnā 
	100W – 118mm
	Halogēnspuldze R7S 118mm/SmileLight 160W/3100lm/2000h 2700K
Atbilstības deklarācija (pielik.17.lapa.)
Neatbilst nolikuma 3.1.1.1.punktam – nav tulkojums latviešu valodā
	SIA “Asbaterijas”

	17 .
	Laika relejs
	 
	Mehānisks laika relejs/BEMKO 24 h
	BEMKO Sp.z o.o.-

	19 .
	Nozarkārba
	ZA .D=68mm
	1-viet. Montāžas kārba reģipsim, 8520 C/KoposKolin D68x W45mm dzeltena 
Atbilstības sertifikāts
(pielik.4.lapa.)

	Kopos Kolin

	21 .
	Savilces
	610x9mm
	Vadu savilcēji/7.6x500mm/100gab. neilons 6.6/Baltas
	CHANGHONG PLASTICS GROUP IMPERIAL PLASTICS CO.,LTD

	22 .
	Prožektors ar sensoru
	 
	Prožektors ar sensoru/ProLight 150w j-78 r7S 230v balts
	NINGHAI JOY OPTOELECTRONIC TEHNOLOGY CO.,LTD

	24 .
	Kabeļu kanāls
	50mm
	Kabeļu kanāls 200x60x40mm balts
Atbilstības deklarācija (pielik.13.-14.lapa)
Neatbilst nolikuma 3.1.1.1.punktam – nav tulkojums latviešu valodā
	Sert Plastik Elektrik San Tic Ltd




Līdz ar to Komisija secina, ka SIA „DEPO DIY” neatbilst šādiem Nolikuma nosacījumiem:
1. Papildus iesniegtie dokumenti neatbilst Nolikuma 3.1.1.1.punktam, nav oriģināla tulkojums latviešu valodā, t.sk. pielikuma 3.lapa, no 6.-12.lapai,16.lapa nav saprotama kurai precei domāta.
2. Pretendenta SIA “Tirdzniecības nams “Kurši” iesniegtais piedāvājums atbilst Konkursa nolikuma noteiktajām prasībām. 
Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas pretendentu SIA “Tirdzniecības nams “Kurši” iesniegtajā piedāvājumā, matemātiski aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas.
Komisija pretendentu SIA "Tirdzniecības nams “Kurši”", kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskā deklarēšanas sistēmā (EDS) par nodokļu parādu esamību vai neesamību, maksātnespējas vai likvidācijas procesa esamību vai neesamību. Komisija konstatē, ka pretendentam  SIA "Tirdzniecības nams “Kurši”" nav nodokļu parāda, kas pārsniedz 150 euro, nav maksātnespējas un likvidācijas procesa (pielikumā 16.10.2017. izziņa Nr.31140680-7368252 uz 2 (divām) lapām).\



KOMISIJA NOLĒMA:
1.daļa - Celtniecības materiālu iegāde vērtēšana
Iesniegti 2 piedāvājumi: 
1) SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”””;
2) SIA “DEPO DIY”.
Pretendenta SIA “Tirdzniecības nams “Kurši” un SIA “Depo DIY” piedāvājums atbilst Konkursa Nolikuma noteiktajām prasībām.
Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas pretendentu SIA “Tirdzniecības nams “Kurši” un SIA “DEPO DIY” iesniegtajos piedāvājumos, matemātiski aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas.
Atbilstoši Nolikuma 7.daļas prasībām un vērtēšanas kritērijiem, Komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Katrs Komisijas loceklis veic saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu.

SIA "Tirdzniecības nams “Kurši””
	Nr. p. k.
	
Vērtēšanas kritērijs
	Max skaitliskā vērtība
	
K.Semjonova
	
G.Freimane
	
I.Abramoviča
	
J.Kravalis
	
R.Maļinovskis

	1.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par 1 Preces vienību, bez PVN
	25
	23,27
	23,27
	23,27
	23,27
	23,27

	2.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par plānoto apjomu, bez PVN
	25
	22,41
	22,41
	22,41
	22,41
	22,41

	3.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precei, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29

	4.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29

	5.
	Preces iegāde videi draudzīgā veidā
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Kopā 
	100
	94,26
	94,26
	94,26
	94,26
	94,26









SIA "DEPO DIY”
	Nr. p. k.
	
Vērtēšanas kritērijs
	Max skaitliskā vērtība
	
K.Semjonova
	
G.Freimane
	
I.Abramoviča
	
J.Kravalis
	
R.Maļinovskis

	1.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par 1 Preces vienību, bez PVN
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	2.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par plānoto apjomu, bez PVN
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	3.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precei, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	4.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	5.
	Preces iegāde videi draudzīgā veidā
	20
	0
	0
	0
	0
	0

	Kopā 
	100
	80
	80
	80
	80
	80



Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums:
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritēriji
	Apzīmējums
	Max punktu skaits
	SIA TN "Kurši"
	SIA "DEPO DIY"

	1.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par 1 Preces vienību, bez PVN)                  
	K-1
	25
	23,27
	25

	2.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par plānoto apjomu, bez PVN
	K-2
	25
	22,41
	25

	3.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precei, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā                                  
	K-3
	15
	14,29
	15

	4.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā                                            
	K-4
	15
	14,29
	15

	5.
	Preces iegāde videi draudzīgā veidā           
	K-5
	20
	20
	0

	 
	Kopā:
	100
	94,26
	80


	Pielikumā katra Komisijas locekļa saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtējums uz 5 (piecām) lapām).
Pretendenta SIA "Tirdzniecības nams “Kurši”’" piedāvājums atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

1. Noslēgt līgumu ar SIA "Tirdzniecības nams “Kurši", reģ.Nr.40003494995, adrese: Brīvības gatve 301, Rīga, LV-1006, par celtniecības materiālu iegādi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” vajadzībām.
Līgumcena: EUR 56 641,10 (piecdesmit seši tūkstoši seši simti četrdesmit viens euro 10 centi), bez PVN.
20% atlaide celtniecības materiālu mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā, kuri nav iekļauti tehniskajā specifikācijā (2.pielikums, 1.daļa “Celtniecības materiālu iegāde”). 

2.daļa – Santehnikas (kanalizācijas un ūdensapgādes) materiālu iegāde
Iesniegti 2 piedāvājumi: 
1) SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”””;
2) SIA “Balsts A”;
3) SIA “DEPO DIY”;
4) SIA “Santehnikas Resursi”.
Pretendenta SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”, SIA “Balsts A”, SIA “DEPO  DIY” un SIA “Santehnikas Resursi” piedāvājums atbilst Konkursa Nolikuma noteiktajām prasībām.
Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas pretendentu SIA “Tirdzniecības nams “Kurši” ”, SIA “Balsts A”, SIA “DEPO  DIY” un SIA “Santehnikas Resursi” iesniegtajos piedāvājumos, matemātiski aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas.
Atbilstoši Nolikuma 7.daļas prasībām un vērtēšanas kritērijiem, Komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Katrs Komisijas loceklis veic saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu.

SIA "Tirdzniecības nams “Kurši””
	Nr. p. k.
	
Vērtēšanas kritērijs
	Max skaitliskā vērtība
	
K.Semjonova
	
G.Freimane
	
I.Abramoviča
	
J.Kravalis
	
R.Maļinovskis

	1.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par 1 Preces vienību, bez PVN
	25
	16,32
	16,32
	16,32
	16,32
	16,32

	2.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par plānoto apjomu, bez PVN
	25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25
	16,25

	3.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precei, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	10
	10
	10
	10
	10

	4.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29

	5.
	Preces iegāde videi draudzīgā veidā
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Kopā 
	100
	76,86
	76,86
	76,86
	76,86
	76,86





SIA "Balsts A”
	Nr. p. k.
	
Vērtēšanas kritērijs
	Max skaitliskā vērtība
	
K.Semjonova
	
G.Freimane
	
I.Abramoviča
	
J.Kravalis
	
R.Maļinovskis

	1.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par 1 Preces vienību, bez PVN
	25
	18,16
	18,16
	18,16
	18,16
	18,16

	2.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par plānoto apjomu, bez PVN
	25
	19,75
	19,75
	19,75
	19,75
	19,75

	3.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precei, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	4.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29

	5.
	Preces iegāde videi draudzīgā veidā
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Kopā 
	100
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2





SIA "DEPO DIY”
	Nr. p. k.
	
Vērtēšanas kritērijs
	Max skaitliskā vērtība
	
K.Semjonova
	
G.Freimane
	
I.Abramoviča
	
J.Kravalis
	
R.Maļinovskis

	1.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par 1 Preces vienību, bez PVN
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	2.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par plānoto apjomu, bez PVN
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	3.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precei, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	4.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	5.
	Preces iegāde videi draudzīgā veidā
	20
	0
	0
	0
	0
	0

	Kopā 
	100
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5



SIA "Santehnikas Resursi”
	Nr. p. k.
	
Vērtēšanas kritērijs
	Max skaitliskā vērtība
	
K.Semjonova
	
G.Freimane
	
I.Abramoviča
	
J.Kravalis
	
R.Maļinovskis

	1.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par 1 Preces vienību, bez PVN
	25
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	2.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par plānoto apjomu, bez PVN
	25
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61
	17,61

	3.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precei, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	4.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā.
	15
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29

	5.
	Preces iegāde videi draudzīgā veidā
	20
	5
	5
	5
	5
	5

	Kopā 
	100
	71,2
	71,2
	71,2
	71,2
	71,2



Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums:

	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritēriji
	Apzīmējums
	Max punktu skaits
	SIA TN "Kurši"
	SIA "Balsts A"
	SIA "DEPO DIY"
	SIA "Santehnikas Resursi"

	1.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par 1 Preces vienību, bez PVN
	K-1
	25
	16,32
	18,16
	25
	19,3

	2.
	Preces cena EUR (Cenu kopsumma par plānoto apjomu, bez PVN)                         
	K-2
	25
	16,25
	19,75
	25
	17,61

	3.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precei, % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā                                  
	K-3
	15
	10
	15
	10,5
	15

	4.
	Pretendenta piedāvātā atlaide Precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), % no mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā                                            
	K-4
	15
	14,29
	14,29
	15
	14,29

	5.
	Preces iegāde videi draudzīgā veidā           
	K-5
	20
	20
	20
	0
	5

	 
	Kopā:
	100
	76,86
	87,2
	75,5
	71,2


Pielikumā katra Komisijas locekļa saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtējums uz 5 (piecām) lapām).
Pretendenta SIA "Balsts A" piedāvājums atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
2. Noslēgt līgumu ar SIA "Balsts A", reģ.Nr.48503004812, adrese: Bērzes iela 30, Dobele, LV-3701, par santehnikas (kanalizācijas un ūdensapgādes) materiālu iegādi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” vajadzībām.
Līgumcena: EUR 12 354,60 (divpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro 60 centi), bez PVN.
20% atlaide santehnikas (kanalizācijas un ūdensapgādes) materiālu mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā, kuri nav iekļauti tehniskajā specifikācijā (2.pielikums, 2.daļa “Elektroinstalācijas materiālu iegāde”).


3.daļa – Elektroinstalācijas materiālu iegāde
Iesniegti 2 piedāvājumi:
1) SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””;
2) SIA “DEPO DIY”
Komisija secina, ka SIA „DEPO DIY” neatbilst šādiem Nolikuma nosacījumiem:
Papildus iesniegtie dokumenti neatbilst Nolikuma 3.1.1.1.punktam, nav tulkojums latviešu valodā.
3. Noslēgt līgumu ar SIA "Tirdzniecības nams “Kurši", reģ.Nr.40003494995, adrese: Brīvības gatve 301, Rīga, LV-1006, par elektroinstalācijas materiālu iegādi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” vajadzībām.
Līgumcena: EUR 5 958,50 (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro 50 centi), bez PVN.
20% atlaide santehnikas un apkures sistēmas materiālu mazumtirdzniecības cenas visā līguma izpildes laikā, kuri nav iekļauti tehniskajā specifikācijā (2.pielikums, 3.daļa “Elektroinstalācijas materiālu iegāde”).

Sēde slēgta: pl.16:00

Komisijas priekšsēdētāja               				   		K.Semjonova
Komisijas locekļi		        					       	G. Freimane
J. Kravalis
R. Maļinovskis
I.Abramoviča

