| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei. 2. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvniecībai un objekta pilnīgai nodošanai. 3. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. 4. Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem jānodrošina garantija 3 (trīs) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. |  |  |  |  |
| Būvdarbu apjomu saraksts |  |  |  |  |
| Jumta seguma remonts |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: Jumta seguma remonts |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Atmodas iela 1, Dobele |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Jumta seguma ieklāšana |  |  |  |  |
| 1,1 | Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana | m2 | 450 |  |  |
| 1,2 | Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi | m | 15 |  |  |
| 1,3 | Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti | m2 | 450 |  |  |
| 1,4 | Lāseņu montāža, cink. skārds | m | 115 |  |  |
| 1,5 | Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide. | gb | 12 |  |  |
| 1,6 | Pacēlāja noma | h |  |  |  |
| 1,7 | Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija | gb | 1 |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Čakstes iela 23, Dobele |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Jumta seguma ieklāšana |  |  |  |  |
| 1,1 | Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana | m2 | 650 |  |  |
| 1,2 | Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi | m | 21 |  |  |
| 1,3 | Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti | m2 | 650 |  |  |
| 1,4 | Lāseņu montāža, cink. skārds | m | 130 |  |  |
| 1,5 | Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide. | gb | 16 |  |  |
| 1,6 | Pacēlāja noma | h |  |  |  |
| 1,7 | Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija | gb | 1 |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Krasta iela 8, Dobele |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 1,1 | Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana | m2 | 400 |  |  |
| 1,2 | Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi | m | 13 |  |  |
| 1,3 | Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti | m2 | 400 |  |  |
| 1,4 | Lāseņu montāža, cink. skārds | m | 60 |  |  |
| 1,5 | Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide. | gb | 6 |  |  |
| 1,6 | Pacēlāja noma | h |  |  |  |
| 1,7 | Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija | gb | 1 |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Zaļā iela 13, Dobele |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 1,1 | Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana | m2 | 250 |  |  |
| 1,2 | Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi | m | 8 |  |  |
| 1,3 | Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti | m2 | 250 |  |  |
| 1,4 | Lāseņu montāža, cink. skārds | m | 90 |  |  |
| 1,5 | Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide. | gb | 9 |  |  |
| 1,6 | Pacēlāja noma | h |  |  |  |
| 1,7 | Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija | gb | 1 |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Zaļā iela 36, Dobele |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 1,1 | Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana | m2 | 450 |  |  |
| 1,2 | Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi | m | 12 |  |  |
| 1,3 | Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti | m2 | 450 |  |  |
| 1,4 | Lāseņu montāža, cink. skārds | m | 120 |  |  |
| 1,5 | Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide. | gb | 13 |  |  |
| 1,6 | Pacēlāja noma | h |  |  |  |
| 1,7 | Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija | gb | 1 |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Zaļā iela 44, Dobele |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 1,1 | Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana | m2 | 500 |  |  |
| 1,2 | Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi | m | 14 |  |  |
| 1,3 | Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti | m2 | 500 |  |  |
| 1,4 | Lāseņu montāža, cink. skārds | m | 70 |  |  |
| 1,5 | Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide. | gb | 8 |  |  |
| 1,6 | Pacēlāja noma | h |  |  |  |
| 1,7 | Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija | gb | 1 |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas klātienē apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti. |  |  |  |  |
|  | 2. Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus. |  |  |  |  |
|  | 3. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai izsniegt visu risku apdrošināšanas polisi. |  |  |  |  |
|  | 4. Garantija nokrišņu neiekļūšanai telpās remontdarbu laikā |  |  |  |  |